## Hoja 1 (2)
n_agru | Agrupación | Lote | Catálogo SAS | Descripción | especificaciones tecnicas | otras especificaciones tecnicas | CANTIDAD2 | IVA | P. Unitario (IVA_excluido) | SI | NO | PROPUESTA
1 | TQ PCD LS MI |  |  |  |  | - Distancia entre pie de paciente y foco de intensificador max de 30 cm, el instrumental debe de ser de menor longitud para la colocación de tornillos, placas, etc. - Facilidad de Colocación. - Disponibilidad opcional de aguja de kirschner. - El instrumental y equipos deben de ser compatibles con el modelo del Arco: ISO C de Siemens, primera generación.
| TQ PCD LS MI | 1 | SU.PC.SANI.15.15.06.000001 | BARRA RIGIDA Ø VARIABLE 25/150-GC-GENERAL | Barras de diámetro del tornillo: 5.5 mm. Pre-cortadas y pre-moldeadas en pauta. Desde 30 mm hasta 100 mm de longuitud con incrementos de 5 mm. |  | 200 | 10 | 112.3364
| TQ PCD LS MI | 2 | SU.PC.SANI.15.15.06.000007 | BLOQUEADOR IMPLANTE ABIERTO-GC-GENERAL | Tornillo de bloqueo tipo G4 |  | 75 | 10 | 56.1727
| TQ PCD LS MI | 3 | SU.PC.SANI.15.15.06.100007 | TORNILLO PEDICULAR POLIAXIAL CANULADO-GC | Tornillos canulados poliaxiales desde 5,5 hasta 7,5 mm de diámetro. Longitud de 35 a 60 mm en incrementos de 5 mm. |  | 20 | 10 | 365.1
| TQ PCD LS MI | 4 | SU.PC.SANI.15.10.01.000007 | AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 0.6-1.25mmØ longitud 100-450mm | Agujas para preparar el abordaje de los tornillos. LONGITUD:[310-450]; DIAMETRO:[1-1.14] |  | 10 | 21 | 93
| TQ PCD LS MI | 5 | SU.PC.SANI.15.10.01.000020 | AGUJA GUIA PUNTA OLIVA | Agujas para preparar el abordaje de los tornillos. LONGITUD:[400-1050); DIAMETRO:[1.14-4); |  | 10 | 21 | 93
2 | TQ IV EPT DLS MIS
| TQ IV EPT DLS MIS | 6 | SU.PC.SANI.15.15.06.000001 | BARRA RIGIDA Ø VARIABLE 25/150-GC-GENERAL | Barra pre-moldeada de 5,5 mm de diámetro. Desde 20 hasta 150 mm de longitud con incrementos de 5 mm. |  | 275 | 10 | 90
| TQ IV EPT DLS MIS | 7 | SU.PC.SANI.15.15.06.000007 | BLOQUEADOR IMPLANTE ABIERTO-GC-GENERAL |  |  | 75 | 10 | 65
| TQ IV EPT DLS MIS | 8 | SU.PC.SANI.15.15.06.100007 | TORNILLO PEDICULAR POLIAXIAL CANULADO-GC | Tornillos de 5,5 a 8,5 mm de diámetro, sin tulipa. Longitud desde 30 hasta 60 mm. |  | 20 | 10 | 395
| TQ IV EPT DLS MIS | 9 | SU.PC.SANI.15.10.01.000015 | AGUJA GUIA PUNTA ROSCADA 1.1-1.8mmØ longitud 220- 500mm | LONGITUD:[220-500];DIAMETRO:[1.40- 1.60]; |  | 350 | 21 | 54.5455
3 | TQ PTC DLS
| TQ PTC DLS | 10 | SU.PC.SANI.15.15.06.000001 | BARRA RIGIDA Ø VARIABLE 25/150-GC-GENERAL | Barra percutanea precurva MIS diametro 5,4 mm, Longitud desde 30 hasta 90 mm. Y rectas con longitud desde 100 hasta 250 mm. |  | 150 | 10 | 247.5
| TQ PTC DLS | 11 | SU.PC.SANI.15.15.06.100007 | TORNILLO PEDICULAR POLIAXIAL CANULADO-GC | Tornillos pedicular poliaxial de titanio MIS desde 5 hasta 7 mm, de diámetro. Longitud desde 30 hasta 60 mm. |  | 20 | 10 | 513
| TQ PTC DLS | 12 | SU.PC.SANI.15.15.06.000007 | BLOQUEADOR IMPLANTE ABIERTO-GC-GENERAL |  |  | 250 | 10 | 20
4 | TQ PTOC DLS
| TQ PTOC DLS | 13 | SU.PC.SANI.15.15.06.000001 | BARRA RIGIDA Ø VARIABLE 25/150-GC-GENERAL | Barra percutanea precurva MIS diametro 5,4 mm. Longitud desde 30 hasta 90 mm. Y rectas con longitud desde 100 hasta 250 mm. |  | 150 | 10 | 247.5
| TQ PTOC DLS | 14 | SU.PC.SANI.15.15.06.000007 | BLOQUEADOR IMPLANTE ABIERTO-GC-GENERAL |  |  | 200 | 10 | 20
| TQ PTOC DLS | 15 | SU.PC.SANI.15.15.06.100006 | TORNILLO PEDICULAR HUECO CEMENTACIÓN Ø VARIABLE-Tipo de tornillo:Poliaxal; | Tornillo poliaxial para cementación perforado con diametro desde 5 hasta 8 mm. Longitud desde 35 hasta 60 mm. |  | 500 | 10 | 513
| TQ PTOC DLS | 16 | SU.PC.SANI.15.15.11.100000 | SUSTITUTO DE CUERPO VERTEBRAL TORACO-LUMBAR-COMPOSICION:aleacion de titanio tan (titanio. aluminio. niobio); |  |  | 10 | 10 | 695.45
5
| CJ FUS ILVP |  | SU.PC.SANI.15.15.10.200000 | CAJAS/JAULAS DE FUSION INTERSOMATICA LUMBAR VIA POSTERIOR | MATERIAL METÁLICO; MALLA NO |  | 50 | 10 | 1283.89
| CJ FUS ILVP |  | SU.PC.SANI.15.15.10.200000 | CAJAS/JAULAS DE FUSION INTERSOMATICA LUMBAR VIA POSTERIOR | MATERIAL METÁLICO; MALLA SI |  | 4 | 10 | 747.93
| CJ FUS ILVP |  | SU.PC.SANI.15.15.10.200000 | CAJAS/JAULAS DE FUSION INTERSOMATICA LUMBAR VIA POSTERIOR | MATERIAL NO METÁLICO; MALLA NO |  | 40 | 10 | 786.36
AGRUPACIONES:
1 : Tratamiento quirúrgico de la patología de la columna degenerativa a nivel Lumbosacro Mínimamente Invasiva.
2 : Tratamiento quirúrgico de la inestabilidad vertebral, escoliosis patología tumoral de la columna a nivel dorsolumbo-sacro MIS.
3 : Tratamiento quirúrgico de la patología traumática de la columna a nivel Dorso-Lumbo-Sacro Mínimamente Invasiva.
4 : Tratamiento quirúrgico de la patología traumática osteoporótica de columna a nivel Dorso-Lumbo-sacro Mínimamente Invasiva
5 : Cajas/jaulas de fusión intersomatica lumbar via posterior