## necesidades_V1
ANEXO II Características técnicas
ANUAL
GENÉRICO DE CENTRO (GC) | LOTE | CLASIFICACIÓN UNIVERSAL | GENÉRICO DE CENTRO (GC) | NOMBRE | CESIÓN DE EQUIPAMIENTO | OTRAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS | cantidad | Precio unitario (con IVA) | presupuesto con iva
B38201 | 1 | SU.PC.SANI.01.14.08.500000 | B38201 | EQ. INTRODUCTOR ELECTRODO SENO CORONARIO - GC |  |  | 50 | 429.55 | 21477.5
E91951 | 2 | SU.PC.SANI.01.20.01.000005 | E91951 | EXTENSION PARA CATÉTER GUIA-GC |  |  | 175 | 477.95 | 83641.25
F71710 | 4 | SU.PC.SANI.01.20.01.000008 | F71710 | CATETER GUIA DIRIGIBLE INTERVENCIONISMO CARDÍACO VALVULAR-Válvula:Tricúspide; |  |  | 10 | 8800 | 88000
F72110 | 5 | SU.PC.SANI.01.20.02.200005 | F72110 | CATETER ACTP CON BALON LIBERADOR DE DROGAS-2 - SUSTANCIA LIBERADA:Sirolimus; |  |  | 75 | 968 | 72600
E90706 | 6 | SU.PC.SANI.01.20.02.400000 | E90706 | CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON NO DISTENSIBLE/ ALTA PRESION-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:1.5-3; |  |  | 225 | 228.69 | 51455.25
E90714 | 7 | SU.PC.SANI.01.20.02.400002 | E90714 | CATETER ACTP INTERCAMBIO RAPIDO BALON SEMIDISTENSIBLE-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:< 1; |  |  | 150 | 228.69 | 34303.5
E92521 | 8 | SU.PC.SANI.01.20.05.000000 | E92521 | CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON ADULTO-2 - TIPO DE BALÓN:HOMOGÉNEO; |  |  | 40 | 1191.85 | 47674
E92515 | 9 | SU.PC.SANI.01.20.05.000002 | E92515 | CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON PEDIATRICO-2 - TIPO DE BALÓN:HOMOGÉNEO;2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:> 18mm - < ó igual 26mm; |  |  | 20 | 1191.85 | 23837
E92511 | 10 | SU.PC.SANI.01.20.05.000002 | E92511 | CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON PEDIATRICO-2 - TIPO DE BALÓN:DISTENSIÓN COLATERAL;2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:> 18mm - < ó igual 26mm; |  |  | 15 | 1135.3067 | 17029.6005
E91954 | 11 | SU.PC.SANI.01.20.06.400000 | E91954 | CATETER ATERECTOMIA ROTACIONAL / CORONARIO-GC | Cesión de equipamiento |  | 10 | 2117.5 | 21175
B44356 | 12 | SU.PC.SANI.01.20.07.000001 | B44356 | CATETER ECOGRAFIA INTRACORONARIO - GC | Cesión de equipamiento |  | 75 | 1044.23 | 78317.25
E90704 | 13 | SU.PC.SANI.01.20.07.000001 | E90704 | CATETER ECOGRAFIA INTRACORONARIO-2 - EMISIÓN DE LA IMAGEN:Rotacional - 40MHz; | Cesión de equipamiento |  | 75 | 1028 | 77100
B60655 | 14 | SU.PC.SANI.01.20.07.000003 | B60655 | CATETER TOMOGRAFIA INTRAVASCULAR - GC | Cesión de equipamiento |  | 75 | 1022.45 | 76683.75
E92143 | 15 | SU.PC.SANI.01.20.09.000004 | E92143 | GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014''-2 - MATERIAL DEL ALMA:Acero inóxidable;2 - TIPO DE PUNTA:"spring coil";2 - SOPORTE:Rígido; |  |  | 350 | 133.1 | 46585
E92134 | 16 | SU.PC.SANI.01.20.09.000006 | E92134 | GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014'' DE CRUCE COMPLEJO Y OCLUSIÓN CRÓNICA-2 - ESTRUCTURA DE LA PUNTA:No polimérica;2 - DUREZA DE LA PUNTA:Semirrígida; |  |  | 250 | 277.042 | 69260.5
E91808 | 17 | SU.PC.SANI.01.20.09.000006 | E91808 | GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014'' DE CRUCE COMPLEJO Y OCLUSIÓN CRÓNICA-2 - ESTRUCTURA DE LA PUNTA:Polimérica;2 - DUREZA DE LA PUNTA:Flexibe; |  |  | 100 | 133.1 | 13310
B41510 | 18 | SU.PC.SANI.01.20.09.800001 | B41510 | GUIA 0.014" PRESION VASCULAR - GC | Cesión de equipamiento | Guía de detección de presión híbrida de nitinol y acero inoxidable. Composición mezcla de polímeros avanzados, nitinol y acero inoxidable. | 100 | 726 | 72600
E91661 | 19 | SU.PC.SANI.01.20.14.100002 | E91661 | EQ. INTRODUCTOR CATETER DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[8.5-8.5];2 - LONGITUD:> ó = 70;2 - CURVA DEL INTRODUCTOR:GRANDE; |  | El introductor y la aguja tienen que encajar. | 100 | 756.25 | 75625
F36399 | 20 | SU.PC.SANI.01.20.20.600007 | F36399 | ECD DE MAPEO ALTA DENSIDAD MULTIPLANO < A 20 POLOS CON SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - NÚMERO DE POLOS:[18-18];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija; |  |  | 10 | 1742.4 | 17424
C57886 | 22 | SU.PC.SANI.01.20.25.000006 | C57886 | AGUJA TRANSEPTAL TIPO BROCKENBROUGH-LONGITUD:[75-100];Diámetro aguja:[18-18]; |  | El introductor y la aguja tienen que encajar. | 75 | 229.9 | 17242.5
| 23 | SU.PC.SANI.01.20.25.121000 |  | JERINGA PARA BOMBA INYECTORA DE CONTRASTE-Alargadera:no;Capacidad:[100-100];Equipo compatible:acist cms2000 / cvi; | Cesión de equipamiento | Alargadera:no Capacidad:[100-100] | 600 | 48 | 28800
| 24 | SU.PC.SANI.01.20.25.200000 |  | EQ. CONTROLADOR MANUAL INYECTOR-Presión máxima:(500-1500);Eq. compatible:acist cms2000/cvi; | Cesión de equipamiento | Presión máxima:(500-1500) La jeringa, el equipo y, el sistema tiene que ser compatibles. | 1500 | 67 | 100500
B40224 | 25 | SU.PC.SANI.01.20.25.200001 | B40224 | EQ. SISTEMA BOMBA INYECTOR-EQ. SISTEMA BOMBA INYECTOR - GC | Cesión de equipamiento |  | 600 | 26.62 | 15972
E98362 | 26 | SU.PC.SANI.01.20.25.200004 | E98362 | EQ. CONTROLADOR DE INFLADO CON MANOMETRO-2 - Capacidad de la jeringa:[20-20];2 - Presión máxima:[400-500); |  |  | 1500 | 67.22 | 100830
F39646 | 27 | SU.PC.SANI.01.20.25.500000 | F39646 | EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIAL /TAPON ABSORBIBLE-Diámetro de la cánula:[18-18];Longitud de la cánula:[0-15); |  |  | 50 | 715 | 35750
F39642 | 28 | SU.PC.SANI.01.20.25.500000 | F39642 | EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIAL /TAPON ABSORBIBLE-Diámetro de la cánula:[14-14];Longitud de la cánula:[0-15); |  |  | 25 | 715 | 17875
F71300 | 29 | SU.PC.SANI.01.20.25.500007 | F71300 | EQ. HEMOSTÁTICO P/ TABAQUERA ANATÓMICA /SISTEMA NEUMÁTICO-Localización:Derecha; |  |  | 500 | 38.66 | 19330
E37237 | 30 | SU.PC.SANI.04.00.50.000000 | E37237 | VALVULA BIOLOGICA PERCUTANEA-Material válvula:bovino;Vía de implantación:transfemoral; |  |  | 5 | 20350 | 101750
E84679 | 31 | SU.PC.SANI.04.00.50.000000 | E84679 | VALVULA BIOLOGICA PERCUTANEA-Material válvula:bovino/porcino;Vía de implantación:transfemoral; |  |  | 5 | 16499 | 82495
F62787 | 32 | SU.PC.SANI.04.02.91.000000 | F62787 | SISTEMA DE VÁLVULA TRANSCATÉTER ESPECÍFICO PARA VENA CAVA SUPERIOR (VCS)-GC |  |  | 5 | 3190 | 15950
F62824 | 33 | SU.PC.SANI.04.02.91.000000 | F62824 | SISTEMA DE VÁLVULA TRANSCATÉTER ESPECÍFICO PARA VENA CAVA INFERIOR (VCI)-GC |  |  | 5 | 3190 | 15950
1540543.1005
Cesión de equipamiento: Durante la vigencia del contrato cederán los equipos y accesorios que demande la Central Provincial de Compras de Almeria; siendo de su competencia el mantenimiento, reparación y reposición, en su caso, de los equipos cedidos, así como la formación en el uso de los mismos al personal de la Central Provincial de Compras de Almería; con un tiempo de respuesta del servicio técnico no superior a 72 horas.