## Hoja 1 (2)
n_agru | Agrupación | AGRUPACION | Lote | Catálogo SAS | Descripción | DESCRIPCION | CANTIDAD2 | P. Unitario (IVA_excluido) | SI | NO | PROPUESTA
1 | TQ PCD LS MI |  | 1 | E92478 | SU.PC.SANI.01.05.03.300006 | ADAPTADOR DE FRASCO A LINEA DE INFUSION DE CITOSTATICO-Tipo de terminales:macho luer lock;Especificar si lleva muelle-valvula:no; | 22000 | 3.4485
| TQ PCD LS MI |  | 2 | F90972 | SU.PC.SANI.01.05.03.300010 | ADAPTADOR PARA TRANSFERENCIA DE CITOSTÁTICO- SISTEMA ESTANCO-DIAMETRO VIAL:[13-13];CAPACIDAD CAMARA EXPANSORA:[0-0];Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo; | 4000 | 4.2108
| TQ PCD LS MI |  | 3 | F90995 | SU.PC.SANI.01.05.03.300010 | ADAPTADOR PARA TRANSFERENCIA DE CITOSTÁTICO- SISTEMA ESTANCO-DIAMETRO VIAL:[20-20];CAPACIDAD CAMARA EXPANSORA:[0-0];Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo; | 30000 | 4.23
| TQ PCD LS MI |  | 4 | E69642 | SU.PC.SANI.01.05.05.300006 | AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7);Diámetro :[30-30]; | 100000 | 0.297
| TQ PCD LS MI |  | 5 | F91002 | SU.PC.SANI.01.05.03.300009 | CONECTOR DOBLE MEMBRANA PARA ADMINISTRACIÓN CITOSTÁTICOS -SISTEMA ESTANCO-Conexión Sonda Vesical:NO;Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo; | 18000 | 1.9118
| TQ PCD LS MI |  | 6 | F21832 | SU.PC.SANI.01.05.03.100006 | CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa; | 125000 | 0.363
2 | TQ IV EPT DLS MIS |  | 7 | C23166 | SU.PC.SANI.01.05.01.000003 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE Y SIST. DE SEGURIDAD-Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;PVC:si; | 375000 | 0.4598
| TQ IV EPT DLS MIS |  | 8 | C55491 | SU.PC.SANI.01.05.01.010000 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | 75000 | 0.22506
| TQ IV EPT DLS MIS |  | 9 | B68090 | SU.PC.SANI.01.05.20.000001 | FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm. C/LINEA-Forma del filtro:rectangular;Longitud de la línea:[30-45];CAPACIDAD DE FILTRACION:[0.2-0.2]; | 10000 | 2.9871
| TQ IV EPT DLS MIS |  | 10 | F50538 | SU.PC.SANI.01.05.20.000013 | FILTRO MEMBRANA PES 1.20µm OPACO/ Pediatrico-GC | 3000 | 5.9895
| TQ IV EPT DLS MIS |  | 11 | F27068 | SU.PC.SANI.01.05.16.100004 | INFUSOR ANALGESIA C/BOLOS-VEL. INFUSION MIN.:[5-10);CAPACIDAD RESERVORIO:[270-270]; | 2500 | 22.99
3 | TQ PTC DLS |  | 12 | D91369 | SU.PC.SANI.01.05.00.200000 | JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3-3];Esterilidad:Sólo interna; | 450000 | 0.2904
| TQ PTC DLS |  | 13 | E05665 | SU.PC.SANI.01.05.00.700002 | JERINGA AUTOANALIZADOR-Capacidad de la jeringa:[1-2];Aguja:si; | 25000 | 1.2185
| TQ PTC DLS |  | 14 | B41787 | SU.PC.SANI.01.05.00.305000 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer; | 500000 | 0.03509
| TQ PTC DLS |  | 15 | B41849 | SU.PC.SANI.01.05.00.310000 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer; | 800000 | 0.065582
4 | TQ PTOC DLS |  | 16 | D55874 | SU.PC.SANI.01.05.00.800005 | JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Rosca especial; | 20000 | 1.3068
| TQ PTOC DLS |  | 17 | E94951 | SU.PC.SANI.01.05.00.500000 | JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica; | 50000 | 0.2299
| TQ PTOC DLS |  | 18 | B39221 | SU.PC.SANI.01.05.00.005000 | JERINGA CONO LUER 5ml.-Tipo de Conexión:luer; | 850000 | 0.04114
| TQ PTOC DLS |  | 19 | B38097 | SU.PC.SANI.01.05.00.010000 | JERINGA CONO LUER 10ml.-Tipo de Conexión:luer; | 950000 | 0.053482
| TQ PTOC DLS |  | 20 | B39223 | SU.PC.SANI.01.05.00.020000 | JERINGA CONO LUER 20ml.-Tipo de Conexión:luer; | 190000 | 0.082633
5 |  |  | 21 | B38541 | SU.PC.SANI.01.05.00.002000 | JERINGA CONO LUER 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer; | 800000 | 0.035211
| CJ FUS ILVP |  | 22 | B39232 | SU.PC.SANI.01.05.00.600003 | JERINGA GASOMETRIA 3ml. C/AGUJA DE SEGURIDAD-Tipo de heparina:sólida;Tipo de Conexión:luer-lock;DIAMETRO DE LA AGUJA:[22-22];LONGITUD DE LA AGUJA:[0-30]; | 100000 | 0.726
| CJ FUS ILVP |  | 23 | E79388 | SU.PC.SANI.01.05.00.300007 | JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISIÓN 10ml. CON TAPON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer-Lock; | 70000 | 0.6171
| CJ FUS ILVP |  | 24 | D61609 | SU.PC.SANI.01.05.02.300003 | LINEA EXTENSION C/ VALVULA ANTIRRETORNO-Longitud de la línea:[0-25); | 7500 | 2.178
|  |  | 25 | E85300 | SU.PC.SANI.01.05.15.200003 | LINEA INFUSION EPIDURAL BOMBA PCA-Longitud de la línea:(300-400]; | 2400 | 16.698
|  |  | 26 | B38668 | SU.PC.SANI.01.05.02.003000 | LLAVE DE 3 PASOS - GC | 225000 | 0.13673
|  |  | 27 | F18233 | SU.PC.SANI.01.05.02.100001 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25); | 175000 | 0.53613
|  |  | 28 | E86499 | SU.PC.SANI.01.05.01.501000 | REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no; | 120000 | 0.7865
| AGRUPACIONES: | 1 | 29 | B87820 | SU.PC.SANI.01.05.20.200008 | TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[0-1);Capacidad filtración: líquidos:[0-1); | 6500 | 2.3111
| 1 : Tratamiento quirúrgico de la patología de la columna degenerativa a nivel Lumbosacro Mínimamente Invasiva. | 1 | 30 | D34884 | SU.PC.SANI.01.05.20.200008 | TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[1-5];Capacidad filtración: líquidos:[0-1); | 7500 | 2.1231
| 2 : Tratamiento quirúrgico de la inestabilidad vertebral, escoliosis patología tumoral de la columna a nivel dorsolumbo-sacro MIS. | 2 | 31 | F17654 | SU.PC.SANI.01.05.20.200011 | TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA SISTEMA ESTANCO CON AGUJA DUAL-VOLÚMEN:[10-10]; | 3500 | 6.05
| 3 : Tratamiento quirúrgico de la patología traumática de la columna a nivel Dorso-Lumbo-Sacro Mínimamente Invasiva. | 2 | 32 | F17655 | SU.PC.SANI.01.05.20.200011 | TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA SISTEMA ESTANCO CON AGUJA DUAL-VOLÚMEN:[20-20]; | 2500 | 6.1468
| 4 : Tratamiento quirúrgico de la patología traumática osteoporótica de columna a nivel Dorso-Lumbo-sacro Mínimamente Invasiva | 2 | 33 | F17652 | SU.PC.SANI.01.05.20.200011 | TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA SISTEMA ESTANCO CON AGUJA DUAL-VOLÚMEN:[3-3]; | 3500 | 6.49
| 5 : Cajas/jaulas de fusión intersomatica lumbar via posterior | 2 | 34 | F17656 | SU.PC.SANI.01.05.20.200011 | TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA SISTEMA ESTANCO CON AGUJA DUAL-VOLÚMEN:[35-35]; | 2500 | 6.3525
|  | 2 | 35 | F17657 | SU.PC.SANI.01.05.20.200011 | TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA SISTEMA ESTANCO CON AGUJA DUAL-VOLÚMEN:[60-60]; | 6000 | 6.35
|  |  | 36 | B39266 | SU.PC.SANI.01.05.15.200002 | LINEA INFUSION BOMBA PCA-Longitud de la línea:[100-200); | 1500 | 16.698