## Inventario
Nº Equipo. | Centro | Instalación | Equipo | Tipo | Fecha | Marca | Modelo | Nº Serie | Ubicación | Potencia | Observaciones
GEL-17593 | ITV Gelves | GRUPO ELECTROGENO | Grupo Electrógeno | Grupo Electrógeno Gelves | 2020-11-05 | INGELEC | GEBMW33-S | 05/11/2020-GE00001308 | SALIDA LÍNEA 7 | 26.4 | DA SERVICIO A UN GRUPO DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES Y A OTRO DE FECALES
GEL-2680 | Oficina Central | GRUPO ELECTROGENO | Grupo Electrógeno | Grupo Electrógeno Oficinas Centrales | 2000-07-28 | GMI FILIPINI | PAD-0032TEREAMA-X | 007E049 | GARAJE (SALA GRUPO ELECTRÓGENO) 32 KVA | 25.6 | -
GPD-7073 | Oficina Central | GRUPO ELECTROGENO | Grupo Electrógeno CPD | GRUPO ELECTRÓGENO CPD | 2014-02-12 | GENESAL | GEN132 FC | 5585 120/132 KVA | RAMPA ACCESO GARAJE | 106 | CUADRO GEINTEL 2000. MOTOR FPT INDUSTRIAL F4GEO485A*B601. ALTERNADOR MARELLI EN60034-1 MAM02098. GARANTÍA 2 AÑOS O 1000 HORAS