PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE xxxx/2024

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO, SIN OPCIÓN DE COMPRA, DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA PARA LOS CENTROS DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO I

# EQUIPAMIENTO A ARRENDAR.

| **AGRUPACIÓN** | **LOTE** | **DENOMINACIÓN** | **TIPO** | **UNID.** | **UBICACIÓN\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | TORRE ENDOSCOPIA | TE | 13 | APARATO DIGESTIVO |
| I | 2 | VIDECOLONOSCOPIO GAMA ALTA | VCOL-GALT | 23 | APARATO DIGESTIVO |
| I | 3 | VIDEOCOLONOSCOPIO CON FUNCIÓN MACRO | VCOL-ZOOM | 8 | APARATO DIGESTIVO |
| I | 4 | VIDEOCOLONOSCOPIO CORTO | VCOL-C | 3 | APARATO DIGESTIVO |
| I | 5 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIÁTRICO | VGAS-P | 2 | APARATO DIGESTIVO |
| I | 6 | VIDEOGASTROSCOPIO TERAPÉUTICO | VGAS-T | 5 | APARATO DIGESTIVO |
| I | 7 | VIDEOGASTROSCOPIO DOBLE CANAL | VGAS-DC | 2 | APARATO DIGESTIVO |
| I | 8 | VIDEOGASTROSCOPIO GAMA ALTA | VGAS-GALT | 16 | APARATO DIGESTIVO |
| I | 9 | VIDEOGASTROSCOPIO CON FUNCIÓN MACRO | VGAS-ZOOM | 9 | APARATO DIGESTIVO |
| I | 10 | VIDEODUODENOSCOPIO | VDUO | 5 | APARATO DIGESTIVO |
| II | 11 | TORRE BRONCOSCOPIA | NE | 1 | NEUMOLOGÍA |
| II | 12 | ECOBRONCOSCOPIO | ECO-NE | 2 | NEUMOLOGÍA |
| II | 13 | VIDEOBRONCOSCOPIO DIAGNÓSTICO | VBRO-D | 5 | NEUMOLOGÍA |
| II | 14 | VIDEOBRONCOSCOPIO TERAPÉUTICO | VBRO-T | 5 | NEUMOLOGÍA |
| II | 15 | VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO | VBRO-P | 2 | NEUMOLOGÍA |
| II | 16 | ECÓGRAFO COMPATIBLE (ECO) | ECOG-COMP | 2 | NEUMOLOGÍA |
| II | 17 | ECOBRONCOSCOPIO MINI SONDA RADIAL | ECOBRO-MSR | 2 | NEUMOLOGÍA |
| II | 18 | ECOBRONCOSCOPIO LINEAL | ECOBRO-L | 1 | NEUMOLOGÍA |
| III | 19 | TORRE PEDIATRIA | PE | 1 | PEDIATRIA |
| III | 20 | VIDEOGASTROSCOPIO GAMA ALTA | VGAS-GALT | 1 | PEDIATRIA |
| III | 21 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | VGAS-P | 1 | PEDIATRIA |
| III | 22 | VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIATRICO | VCOL-P | 1 | PEDIATRIA |
| III | 23 | VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO | VBRO-P | 1 | PEDIATRIA |
| III | 24 | VIDEOBRONCOSCOPIO NEONATAL | VBRO-N | 1 | PEDIATRIA |
| IV | 25 | TORRE ECOENDOSCOPIA | T-ECO | 2 | APARATO DIGESTIVO |
| IV | 26 | ECOENDOSCOPIO RADIAL | ECOEND-RAD | 2 | APARATO DIGESTIVO |
| IV | 27 | ECOENDOSCOPIO SECTORIAL | ECOEND-SEC | 2 | APARATO DIGESTIVO |
| IV | 28 | ECÓGRAFO COMPATIBLE | ECOG-COMP | 2 | APARATO DIGESTIVO |
| V | 29 | VIDEOCOLONOSCOPIO DOBLE BALÓN | VCOL-DB | 2 | APARATO DIGESTIVO |
| V | 30 | VIDEOCOLONOSCOPIO CON BALÓN INCORPORADO | VCOL-BI | 1 | APARATO DIGESTIVO |
| VI | 31 | SOPORTE TECHO PARA UN MONITOR ENDOSCOPIA | STECH-M | 7 | APARATO DIGESTIVO |
| VI | 32 | SOPORTE TECHO PARA DOS MONITORES ENDOSCOPIA | STECH-DM | 4 | APARATO DIGESTIVO |