## Hoja1
Descripción | Fabricante | Ref_Fabr | Cantidad | Precio Ofertado € excluido IVA
Adhesivo transparente para cristal con el texto "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". | Genérico |  | 25
Aerosol de gas CO para los detectores de monóxido. Rendimiento aprox. 50 pruebas. Se suministra en cajas de 12 unidades. | NOTIFIER | SOLO-C3 | 1
Aerosol de gas ecológico e inflamable para los detectores de humo de 250ml. Se suministra en cajas de 12 unidades. | NOTIFIER | SOLO-A5 | 1
Aerosol de gas ecológico y no inflamable para los detectores de humo de 150ml. Se suministra en cajas de 12 unidades. Sin HFC. | NOTIFIER | SOLO-A10 | 1
agua + aditivo afff (fuegos tipo f) 9 kg. eficacia 27a 233b 75f | Genérico |  | 10
Armario PVC exterior para extintor de CO2 5 kg. | Genérico |  | 1
Armario PVC exterior para extintor de Polvo 6 kg. | Genérico |  | 1
Base blanca estándar de superficie para detectores de la serie NFX. | NOTIFIER | B501AP | 30
Base de detector con sirena y flash | NOTIFIER | BSS-PC-10 | 1
Caja de protección para pulsadores para intemperie y agentes agresivos | NOTIFIER | STI3150 | 1
Caja empotrada para PAN1-PLUS | NOTIFIER | PAN1-PLUS-INC | 1
Caja para montaje en superficie de 1 módulo de la serie M700. | NOTIFIER | M200SMB | 10
Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC. | NOTIFIER | PS031W | 1
Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC. | NOTIFIER | PS031W | 1
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de BIE incendios de 210x210 mm. | Genérico |  | 25
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de columna seca incendios de 420x420 mm. | Genérico |  | 25
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de extintores de incendios triángular, saliente de la pared, visibles en pasillos, de 210x210 mm. | Genérico |  | 25
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de hidrantes incendios de 420x420 mm. | Genérico |  | 25
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de pulsadores de alarmas incendios de 300x210. | Genérico |  | 25
Cristal de recambio para pulsador AC-1460R | NOTIFIER | C-1460 | 1
Detector óptico de humo con aislador incorporado, color blanco. | NOTIFIER | NFXI-OPT | 20
Detector óptico de humo con cámara óptica de sensibilidad extremadamente alta (VIEW), color blanco. | NOTIFIER | NFXI-VIEW | 5
El CLSS Gateway es la interfaz de Honeywell Fire que se conecta a una central o a una red de centrales de incendios de Honeywell, sirviendo de portal entre la central, la Nube y los dispositivos periféricos. La Pasarela CLSS permite leer el inventario del | NOTIFIER | HON-CGW-MBB | 1
Etiqueta personalizada para uso con equipos PAN1-PLUS. Requiere pedido mínimo de 5 unidades | NOTIFIER | TXT-PAN1-PLUS | 1
Extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 10 kg. | Genérico |  | 50
Extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 2 kg. | Genérico |  | 50
Extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 3,5 kg. | Genérico |  | 50
Extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 5 kg. | Genérico |  | 50
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 12 kg. | Genérico |  | 50
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 20 kg. | Genérico |  | 50
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 25 kg. | Genérico |  | 50
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3 kg. | Genérico |  | 50
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3,5 kg. | Genérico |  | 50
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 50 kg. | Genérico |  | 50
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 6 kg. | Genérico |  | 50
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 9 kg. | Genérico |  | 50
Flash con LED rojo de alto rendimiento "EEX ia" IP65 color rojo. | NOTIFIER | IS-MB1-R/R | 1
Flash direccionable, Categoría O | NOTIFIER | WST-PC-102 | 1
Flash transparente direccionable con aislador incorporado. Categoría O. | NOTIFIER | WST-PC-I02 | 1
Junta de teflon para Lanza disfusore de extintor de CO2. | Genérico |  | 25
Juntas para racores Barcelona de 25 mm. | Genérico |  | 10
Juntas para racores Barcelona de 45 mm. | Genérico |  | 10
Juntas para racores Barcelona de 70 mm. | Genérico |  | 10
Lanza difusora para extintor de CO2 5kg, fabricada en plástico de alta resistencia. | Genérico |  | 25
Lanza variomátic 1,5" tres efectos para racor 25 mm. | Genérico |  | 10
Lanza variomátic 1,5" tres efectos para racor 45 mm. | IMP | LV45SR | 10
Letrero luminoso con leds IP40 señalización extinción | NOTIFIER | PAN-3 - CE EN | 5
Letrero luminoso con leds IP65 señalización extinción | NOTIFIER | PAN-4 - CE EN | 5
Manguera plana racorada de 45 mm para BIE 20 m. | Genérico |  | 10
Manguera plana racorada de 70 mm para BIE 20 m. | Genérico |  | 2
Manguera rígida racorada de 25 mm para BIE 20 m. | Genérico |  | 10
Manta ignifuga 1,2×1,2m. Certificado UNE- EN1869: 1997 | Genérico |  | 2
Martillo de recambio para pulsador AC-1460R | NOTIFIER | M-1471 | 1
Metro de cable manguera par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2. No propagador de la llama, HF. (Rollos de 100m). | NOTIFIER | 2x1.5-LH | 1
Módulo aislador de cortocircuito en el lazo analógico. Protocolos CLIP y OPAL. | NOTIFIER | M700X | 1
Módulo de características idénticas al M701-240 para montaje en guía DIN. | NOTIFIER | M701-240-DIN | 10
Módulo de control direccionable 240Vca para montaje en superficie. Protocolos CLIP y OPAL. | NOTIFIER | M701-240 | 10
Módulo de control direccionable de 1 salida supervisada con RFL o en forma relé. Protocolos CLIP y OPAL. | NOTIFIER | M701 | 10
Módulo de control direccionable de 1 salida supervisada con RFL o en forma relé. Protocolos CLIP y OPAL. | NOTIFIER | M701E | 10
Módulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada. Protocolos CLIP y OPAL. | NOTIFIER | M710 | 10
Módulo monitor direccionable con 2 entradas supervisadas. Protocolos CLIP y OPAL. | NOTIFIER | M720 | 1
Módulo monitor y de control direccionable de 2 entradas supervisadas y 1 salida de relé. Protocolos CLIP y OPAL. | NOTIFIER | M721 | 1
Multi-sensor óptico, térmico e infrarrojos con aislador incorporado, color blanco. | NOTIFIER | NFXI-SMT3 | 1
Panel indicador analógico Notifier para extinción EN 54.3/23 y cobertura W-4,5-10. Con exterior de color amarillo, letrero gris y texto en blanco (Etiquetas: GAS DISPARADO Y ATMOSFERA PELIGROSA) | NOTIFIER | PAN1-PLUS-ADV-Y-SP | 1
Panel indicador analógico Notifier. Certificado EN 54.3/23 y cobertura W-4,5-10. Con exterior blanco, letrero y texto rojo (Etiquetas: FUEGO y FOGO) | NOTIFIER | PAN1-PLUS-ADV-W-SP | 1
Panel indicador convencional EN 54.3/23 Exterior blanco con letrero y texto rojo (Etiquetas: FUEGO y FOGO) | NOTIFIER | PAN1-PLUS-W-SP | 1
Panel indicador convencional para extinción EN 54.3/23 Exterior de color amarillo con letrero gris y texto en blanco (Etiquetas: GAS DISPARADO Y ATMOSFERA PELIGROSA) | NOTIFIER | PAN1-PLUS-Y-SP | 1
Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en formato metálico conforme ISO7010 contiene 5 unidades | NOTIFIER | MCP-METAL | 1
Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en Plexiglás conforme ISO7010 contiene 5 unidades | NOTIFIER | MCP-PLEX | 1
Paquete de 10 cristales de recambio para pulsadores rearmables de serie KAC. | NOTIFIER | SUS758 | 4
Paquete de 10 llaves de recambio. | NOTIFIER | SC070 | 1
Piloto indicador de acción | NOTIFIER | INDICATOR | 10
Precinto de seguridad de plástico para extintores. | Genérico |  | 100
Precinto de seguridad pasador metálico con anilla para extintores. | Genérico |  | 25
Pulsador de alarma direccionable, rearmable y aislador de cortocircuitos incorporado. | NOTIFIER | M5A-RP02FF-N026-41 | 1
Pulsador de alarma IP67 con aislador de cortocircuitos incorporado. | NOTIFIER | W5A-RP02SG-N026-41 | 1
Pulsador de alarma por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color rojo para sistemas convencionales. | NOTIFIER | M3A-R000SG-K013-41 | 1
Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo IP65. | NOTIFIER | W3A-Y000SG-K013-65 | 4
Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo. | NOTIFIER | M3A-Y000SG-K013-65 | 4
Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul IP65. | NOTIFIER | W3A-B000SG-K013-66 | 4
Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul. | NOTIFIER | M3A-B000SG-K013-66 | 4
Racor roscado Barcelona aluminio fundido rosca 2" manguera 45. | Genérico |  | 1
Recarga extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 10 kg. | Genérico |  | 50
Recarga extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 2 kg. | Genérico |  | 50
Recarga extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 3,5 kg. | Genérico |  | 50
Recarga extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 5 kg. | Genérico |  | 50
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 12 kg. | Genérico |  | 50
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 20 kg. | Genérico |  | 50
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 25 kg. | Genérico |  | 50
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3 kg. | Genérico |  | 50
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3,5 kg. | Genérico |  | 50
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 50 kg. | Genérico |  | 50
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 6 kg. | Genérico |  | 50
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 9 kg. | Genérico |  | 50
Reciclaje de detector iónico, recogida en centros de RTVA, gestión de residuos con empresa homologada y entrega de documentación correspondiente al reciclado |  |  | 1
Retimbrado de manguera BIE. | Genérico |  | 50
Retimbrado extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 10 kg. | Genérico |  | 50
Retimbrado extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 2 kg. | Genérico |  | 50
Retimbrado extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 3,5 kg. | Genérico |  | 50
Retimbrado extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 5 kg. | Genérico |  | 50
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 12 kg. | Genérico |  | 50
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 20 kg. | Genérico |  | 50
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 25 kg. | Genérico |  | 50
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3 kg. | Genérico |  | 50
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3,5 kg. | Genérico |  | 50
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 50 kg. | Genérico |  | 50
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 6 kg. | Genérico |  | 50
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 9 kg. | Genérico |  | 50
Señal fotoluminiscente de MANTA IGNIFUGAde 297x210 m. | Genérico |  | 1
Sirena convencional de interior de seis tonos con flash de alta potencia EN54-3/23. Volumen de cobertura en pasillo: 4 x 18 x 7 m. | NOTIFIER | DSE3-23 HW | 1
Sirena direccionable con flash transparente y aislador incorporado | NOTIFIER | WSS-PC-I02 | 1
Sirena Flash con de alto rendimiento "EEX ia" IP67 color rojo. Otros colores de LED disponible. | NOTIFIER | IS-MC1 | 1
Sirena óptico-acústica con base estándar. Clases C y W | NOTIFIER | CWSS-RW-S5 | 1
Sirena óptico-acústica convencional base estándar | NOTIFIER | dt-cwss-rw-s5 | 1
Soporte metálico para montaje en techo para PAN1-PLUS | NOTIFIER | PAN1-PLUS-SC | 1
Soporte para extintor CO2 5 kg, montaje en Pared. | Genérico |  | 10
Soporte para extintor CO2 5 kg, montaje en vehículo. | Genérico |  | 10
Soporte para extintor polvo 5 Kg, montaje en Pared. | Genérico |  | 10
Soporte para extintor polvo 5 Kg, montaje en vehículo. | Genérico |  | 10
Soporte para montaje DIN de módulos estándard de la serie M7xx o MI-Dxxx. | NOTIFIER | M200E-DIN | 10
Soporte para montaje en pared de los módulos de la serie M700. | NOTIFIER | M200E-PMB | 10
Vidrios para BIE con Adhesivo similar a: "Rompase en caso de incendios" 54x74 Centímetros, Alto por Ancho. | Genérico |  | 1
Zócalo para tubo de hasta 22mm, color marfil. | NOTIFIER | SMK400AP-IV | 1
Total en € excluido IVA