## Prespuesto Valorado
PRESUPUESTO ILUMINACION PISTAS RIO Y MARIBEL, Y TELESILLA ANTONIO JARA
PISTA DEL RIO
Descripcion |  | Medicion | Precio Unit. | Presupuesto
Cap. 1 | Desmontajes
1.1 | Desmontaje de proyectores existentes en báculo de hasta 12m de altura, incluyendo desmontaje armario eléctrico de control ubicado en poste y cableado eléctrico hasta proyectores, con su retirada por gestor de residuos autorizado, | 90 | 64 | 5760
1.2 | Desmontaje, si necesario, de los cuadros electricos de protección existentes en arquetas eléctricas con recuperación de sus elementos: protecciones diferenciales autorearmable, interruptores automáticos, etc, comprobando su estado para su posterior reutilización en los nuevos cuadros de protección y maniobra. | 42 | 40 | 1680
TOTAL DESMONTAJES |  |  |  | 7440
Cap. 2 | Proyectores
2.1 | Proyector modular de alta potencia LED a definir por el adjudicatario conm ópticas diferentes según cálculo luminotécnico, vida útil mínimo de 100.000h,Para instalar en báculos de 9 a 15m de altura. Instalado sobre cruceta de anclaje a báculo. Totalmente instalado incluyendo medios de transporte y elevación, ajuste de su orientación según memoria de cálculo, pruebas de funcionamiento, medición niveles lumínicos obtenidos, redacción de informe de resultados y puesta a punto. NOTA ESTIMADOS 110 unidades, el adjudicatario adapatará el número a su proyecto. | 110 | 822 | 90420
2.2 | Cruceta, si necesaria para la instalacion de los proyectortes, realizada con perfil metálico galvanizado en caliente, adaptado a poste metálico troncónico, para la instalación de proyectores, incluso imprimación gris y elementos auxiliares de anclaje a poste y proyectores. | 31 | 80 | 2480
2.3 | Perfil metálico galvanizado en caliente, si necesario, adaptado a superficie de edificación, para la instalación de proyectores, incluso imprimación gris y elementos auxiliares de anclaje a fachada | 11 | 40 | 440
TOTAL PROYECTORES |  |  |  | 93340
Cap. 3 | Elementos eléctricos
3.1 | CUADRO ELECTRICO PROTECCION Y MANIOBRA (CON RECUPERACION MECANISMOS) Armario eléctrico de protección y maniobra de acero inoxidable IP 66, IK10, dimensiones 240x240x150, con placa de montaje, carril DIN montaje mecanismos, prensaestopas de acero inox entrada/salida cables; incluyendo montaje de protección diferencial autorearmable, montaje protecciones magnetotérmicas (una por proyector), montaje módulo control y pulsador, sin incluir los mecanismos recuperados de los cuadros existentes, cableado eléctrico interior, bornero conexiones, etc...; todo ello según esquema unifilar y de control a propuesta del adjudicatario. Totalmente montado aprovechando los elementos recuperados de los cuadros existentes. | 42 | 475 | 19950
3.2 | Cableado electrico desde derivación electrica existente en linea de cañones de innivación hasta nuevo cuadro de control y maniobra situado en báculo, así como cableado electrico de fuerza y control desde cuadro de protección y maniobra hasta proyectores, realizado con cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2. ejecución por interior del báculo, incluye prensaestopas de acero inoxidable paso cables. Totalmente montado y probado. | 42 | 80 | 3360
3.3 | Puesta a tierra de báculo metálico con: comprobación estado puesta a tierra existente con medición de resistencia a tierra mediante telurómetro, hincado de nuevas picas en caso necesario para obtener los valores mínimos exigidos, cable de conexión a tierra hasta báculo con cable aislado verde/amarillo de Cu 16mm2, conexión a tierra de elementos metálicos (armarios electricos, báculo, luminarias, etc...), incluso redacción informe con resultados obtenidos. | 31 | 75 | 2325
TOTAL ELEMENTOS ELECTRICOS |  |  |  | 25635
Cap. 4 | Sistema de Telegestión y Control
4.1 | Sisteman de Telegestión para control de encendido de cada uno de los puntos de iluminacion, a propuesta del ofertante | 42 | 850 | 35700
4.2 | Pulsador estanco IP67, para instalar en exterior de cuadro eléctrico, incluso realización de perforación en chapa puerta de cuadro electrico, y cableado electrico. | 42 | 80 | 3360
4.3 | Partida alzada de otros elementos (fuentes de alimentación, dispositivos de comunicaciones, etc, para el sistema de control) | 42 | 90 | 3780
TOTAL SISTEMA DE TELEGESTION Y CONTROL |  |  |  | 42840
Cap. 5 | Medidas correctoras ambientales
5.1 | Suministro y colocacion de malla polietileno. El balizamiento se realizará mediante malla de balizamiento de medioambiente, fabricada en polietileno HD, estabilizada UV, 1,3 x 3,8mm rashel. Aprox 50gr/m2 (autorizada por medioambiente), a ambos lados del acceso temporal dispuesto alrededor de las zonas de acopio establecidas y por ultimo en la zona de obra. | 300 | 5.5 | 1650
TOTAL MEDIDAS AMBIENTALES |  |  |  | 1650
Cap. 6 | Redacción de Estudios, Medidas y Legalización
6.1 | Redaccion de proyecto de iluiminacion por técnico competente, incluyendo cálculos, mediciones e incluso documento "as built) | 1 | 4000 | 4000
6.2 | Tramitación y control administrativo instalaciones BT c/proyecto | 1 | 300 | 300
6.3 | Inspección OCA alumbrado exterior P>5 kW/p | 1 | 1400 | 1400
6.4 | Realizacion de medidas y comprobaciones tras la finalizacion de la instalación. Partida alzada | 1 | 3000 | 3000
TOTAL ESTUDIOS, MEDIDAS Y LEGALIZACION |  |  |  | 8700
Cap. 7 | Gestión de residuos
7.1 | Ud - Plan de gestion de residuos de Construcción y Demolición. Elaboracion de un Plan de residuos de construcción. | 1 | 385 | 385
7.2 | Ud-Contenedor para retirada de residuos | 1 | 700 | 700
7.3 | Ud-Limpieza y terminación de obra | 1 | 900 | 900
TOTAL GESTION DE RESIDUOS |  |  |  | 1985
Cap. 8 | Seguridad y salud
8.1 | Seguridad y salud a lo largo de toda la obra, incluyendo protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones de seguridad e higiene, medidas preventivas y elmentos de primeros auxiios, señalización, formación de seguridad y salud y comité de seguridad y salud | 1 | 2828 | 2828
| TOTAL SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 2828
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL PISTA DEL RIO |  |  |  | 184418
PISTA MARIBEL
Descripcion |  | Medicion | Precio Unit. | Presupuesto
Cap. 1 | Desmontajes
1.1 | Desmontaje de proyectores existentes en báculo de hasta 12m de altura, incluyendo desmontaje armario eléctrico de control ubicado en poste y cableado eléctrico hasta proyectores, con su retirada por gestor de residuos autorizado | 50 | 64 | 3200
1.2 | Desmontaje, si necesario, de los cuadros electricos de protección existentes en arquetas eléctricas con recuperación de sus elementos: protecciones diferenciales autorearmable, interruptores automáticos, etc, comprobando su estado para su posterior reutilización en los nuevos cuadros de protección y maniobra. | 22 | 40 | 880
1.3 | Desmontaje de proyectores existentes en tunel de la pista Maribel de hasta 8m de altura, incluyendo desmontaje armario eléctrico de control ubicado en pared eléctrico hasta proyectores, con su retirada por gestor de residuos autorizado. Partida alzada | 1 | 1300 | 1300
TOTAL DESMONTAJES |  |  |  | 5380
Cap. 2 | Proyectores
2.1 | Proyector modular de alta potencia LED a definir por el adjudicatario conm ópticas diferentes según cálculo luminotécnico, vida útil mínimo de 100.000h,Para instalar en báculos de 9 a 15m de altura. Instalado sobre cruceta de anclaje a báculo. Totalmente instalado incluyendo medios de transporte y elevación, ajuste de su orientación según memoria de cálculo, pruebas de funcionamiento, medición niveles lumínicos obtenidos, redacción de informe de resultados y puesta a punto. NOTA ESTIMADOS 62unidades, el adjudicatario adapatará el número a su proyecto. | 62 | 822 | 50964
2.2 | Cruceta, si necesaria para la instalacion de los proyectortes, realizada con perfil metálico galvanizado en caliente, adaptado a poste metálico troncónico, para la instalación de proyectores, incluso imprimación gris y elementos auxiliares de anclaje a poste y proyectores. | 22 | 80 | 1760
2.3 | Proyector modular de alta potencia LED a definir por el adjudicatario conm ópticas diferentes según cálculo luminotécnico, vida útil mínimo de 100.000h,Para instalar en superficie (tunel de la Maribel). Totalmente instalado incluyendo medios de transporte y elevación, ajuste de su orientación según memoria de cálculo, pruebas de funcionamiento, medición niveles lumínicos obtenidos, redacción de informe de resultados y puesta a punto. NOTA ESTIMADOS 15 unidades, el adjudicatario adapatará el número a su proyecto. | 15 | 400 | 6000
2.4 | Perfil metálico galvanizado en caliente, si necesario, adaptado a superficie de edificación, para la instalación de proyectores, incluso imprimación gris y elementos auxiliares de anclaje a fachada. Para tunel de la Pista Maribel | 15 | 50 | 750
TOTAL PROYECTORES |  |  |  | 59474
Cap. 3 | Elementos eléctricos
3.1 | CUADRO ELECTRICO PROTECCION Y MANIOBRA (CON RECUPERACION MECANISMOS) Armario eléctrico de protección y maniobra de acero inoxidable IP 66, IK10, dimensiones 240x240x150, con placa de montaje, carril DIN montaje mecanismos, prensaestopas de acero inox entrada/salida cables; incluyendo montaje de protección diferencial autorearmable, montaje protecciones magnetotérmicas (una por proyector), montaje módulo control y pulsador, sin incluir los mecanismos recuperados de los cuadros existentes, cableado eléctrico interior, bornero conexiones, etc...; todo ello según esquema unifilar y de control a propuesta del adjudicatario. Totalmente montado aprovechando los elementos recuperados de los cuadros existentes. | 23 | 475 | 10925
3.2 | Cableado electrico desde derivación electrica existente en linea de cañones de innivación hasta nuevo cuadro de control y maniobra situado en báculo, así como cableado electrico de fuerza y control desde cuadro de protección y maniobra hasta proyectores, realizado con cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2. ejecución por interior del báculo, incluye prensaestopas de acero inoxidable paso cables. Totalmente montado y probado. | 23 | 80 | 1840
3.3 | Puesta a tierra de báculo metálico con: comprobación estado puesta a tierra existente con medición de resistencia a tierra mediante telurómetro, hincado de nuevas picas en caso necesario para obtener los valores mínimos exigidos, cable de conexión a tierra hasta báculo con cable aislado verde/amarillo de Cu 16mm2, conexión a tierra de elementos metálicos (armarios electricos, báculo, luminarias, etc...), incluso redacción informe con resultados obtenidos. | 23 | 75 | 1725
TOTAL ELEMENTOS ELECTRICOS |  |  |  | 14490
Cap. 4 | Sistema de Telegestión y Control
4.1 | Sisteman de Telegestión para control de encendido de cada uno de los puntos de iluminacion, a propuesta del ofertante | 23 | 850 | 19550
4.2 | Pulsador estanco IP67, para instalar en exterior de cuadro eléctrico, incluso realización de perforación en chapa puerta de cuadro electrico, y cableado electrico. | 23 | 80 | 1840
4.3 | Partida alzada de otros elementos (fuentes de alimentación, dispositivos de comunicaciones, etc, para el sistema de control) | 23 | 90 | 2070
TOTAL SISTEMA DE TELEGESTION Y CONTROL |  |  |  | 23460
Cap. 5 | Medidas correctoras ambientales
5.1 | Suministro y colocacion de malla polietileno. El balizamiento se realizará mediante malla de balizamiento de medioambiente, fabricada en polietileno HD, estabilizada UV, 1,3 x 3,8mm rashel. Aprox 50gr/m2 (autorizada por medioambiente), a ambos lados del acceso temporal dispuesto alrededor de las zonas de acopio establecidas y por ultimo en la zona de obra. | 200 | 5.5 | 1100
TOTAL MEDIDAS AMBIENTALES |  |  |  | 1100
Cap. 6 | Redacción de Estudios, Medidas y Legalización
6.1 | Redaccion de proyecto de iluiminacion por técnico competente, incluyendo cálculos, mediciones e incluso documento "as built) | 1 | 4000 | 4000
6.2 | Tramitación y control administrativo instalaciones BT c/proyecto | 1 | 300 | 300
6.3 | Inspección OCA alumbrado exterior P>5 kW/p | 1 | 1400 | 1400
6.4 | Realizacion de medidas y comprobaciones tras la finalizacion de la instalación. Partida alzada | 1 | 2000 | 2000
TOTAL ESTUDIOS, MEDIDAS Y LEGALIZACION |  |  |  | 7700
Cap. 7 | Gestión de residuos
7.1 | Ud - Plan de gestion de residuos de Construcción y Demolición. Elaboracion de un Plan de residuos de construcción. | 1 | 385 | 385
7.2 | Ud-Contenedor para retirada de residuos | 1 | 700 | 700
7.3 | Ud-Limpieza y terminación de obra | 1 | 700 | 700
TOTAL GESTION DE RESIDUOS |  |  |  | 1785
Cap. 8 | Seguridad y salud
8.1 | Seguridad y salud a lo largo de toda la obra, incluyendo protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones de seguridad e higiene, medidas preventivas y elmentos de primeros auxiios, señalización, formación de seguridad y salud y comité de seguridad y salud | 1 | 1752.21 | 1752.21
| TOTAL SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 1752.21
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL PSITA MARIBEL |  |  |  | 115141.21
TELESILLA ANTONIO JARA
Descripcion |  | Medicion | Precio Unit. | Presupuesto
Cap. 1 | Desmontajes
1.1 | Desmontaje de proyectores existentes en báculo de hasta 7m de altura, incluyendo desmontaje armario eléctrico de control ubicado en poste y cableado eléctrico hasta proyectores, con su retirada por gestor de residuos autorizado | 14 | 64 | 896
1.2 | Desmontaje, si necesario, de los cuadros electricos de protección existentes en arquetas eléctricas con recuperación de sus elementos: protecciones diferenciales autorearmable, interruptores automáticos, etc, comprobando su estado para su posterior reutilización en los nuevos cuadros de protección y maniobra. | 14 | 40 | 560
1.3 | Desmontaje de proyectores existentes en las Estaciones Superioe e Inferior de hasta 8m de altura, incluyendo desmontaje armario eléctrico de control ubicado en casetas (si necesario) eléctrico hasta proyectores, con su retirada por gestor de residuos autorizado. Partida alzada | 2 | 600 | 1200
TOTAL DESMONTAJES |  |  |  | 2656
Cap. 2 | Proyectores
2.1 | Proyector modular de alta potencia LED a definir por el adjudicatario conm ópticas diferentes según cálculo luminotécnico, vida útil mínimo de 100.000h,Para instalar en báculos de 9 a 15m de altura. Instalado sobre cruceta de anclaje a báculo. Totalmente instalado incluyendo medios de transporte y elevación, ajuste de su orientación según memoria de cálculo, pruebas de funcionamiento, medición niveles lumínicos obtenidos, redacción de informe de resultados y puesta a punto. NOTA ESTIMADOS 28 unidades, el adjudicatario adapatará el número a su proyecto. | 28 | 822 | 23016
2.2 | Cruceta, si necesaria para la instalacion de los proyectortes, realizada con perfil metálico galvanizado en caliente, adaptado a poste metálico troncónico, para la instalación de proyectores, incluso imprimación gris y elementos auxiliares de anclaje a poste y proyectores. | 7 | 80 | 560
2.3 | Proyector modular de alta potencia LED a definir por el adjudicatario conm ópticas diferentes según cálculo luminotécnico, vida útil mínimo de 100.000h,Para instalar en superficie (Estaciones). Totalmente instalado incluyendo medios de transporte y elevación, ajuste de su orientación según memoria de cálculo, pruebas de funcionamiento, medición niveles lumínicos obtenidos, redacción de informe de resultados y puesta a punto. NOTA ESTIMADOS 8 unidades, el adjudicatario adapatará el número a su proyecto. | 8 | 500 | 4000
2.4 | Perfil metálico galvanizado en caliente, si necesario, adaptado a superficie de edificación, para la instalación de proyectores, incluso imprimación gris y elementos auxiliares de anclaje a fachada. Para Estaciones del remonte | 8 | 40 | 320
TOTAL PROYECTORES |  |  |  | 27896
Cap. 3 | Elementos eléctricos
3.1 | CUADRO ELECTRICO PROTECCION Y MANIOBRA (CON RECUPERACION MECANISMOS) Armario eléctrico de protección y maniobra de acero inoxidable IP 66, IK10, dimensiones 240x240x150, con placa de montaje, carril DIN montaje mecanismos, prensaestopas de acero inox entrada/salida cables; incluyendo montaje de protección diferencial autorearmable, montaje protecciones magnetotérmicas (una por proyector), montaje módulo control y pulsador, sin incluir los mecanismos recuperados de los cuadros existentes, cableado eléctrico interior, bornero conexiones, etc...; todo ello según esquema unifilar y de control a propuesta del adjudicatario. Totalmente montado aprovechando los elementos recuperados de los cuadros existentes. | 9 | 475 | 4275
3.2 | Cableado electrico desde derivación electrica existente en linea de cañones de innivación hasta nuevo cuadro de control y maniobra situado en báculo, así como cableado electrico de fuerza y control desde cuadro de protección y maniobra hasta proyectores, realizado con cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2. ejecución por interior del báculo, incluye prensaestopas de acero inoxidable paso cables. Totalmente montado y probado. | 9 | 80 | 720
3.3 | Puesta a tierra de báculo metálico con: comprobación estado puesta a tierra existente con medición de resistencia a tierra mediante telurómetro, hincado de nuevas picas en caso necesario para obtener los valores mínimos exigidos, cable de conexión a tierra hasta báculo con cable aislado verde/amarillo de Cu 16mm2, conexión a tierra de elementos metálicos (armarios electricos, báculo, luminarias, etc...), incluso redacción informe con resultados obtenidos. | 9 | 75 | 675
TOTAL ELEMENTOS ELECTRICOS |  |  |  | 5670
Cap. 4 | Medidas correctoras ambientales
4.1 | Suministro y colocacion de malla polietileno. El balizamiento se realizará mediante malla de balizamiento de medioambiente, fabricada en polietileno HD, estabilizada UV, 1,3 x 3,8mm rashel. Aprox 50gr/m2 (autorizada por medioambiente), a ambos lados del acceso temporal dispuesto alrededor de las zonas de acopio establecidas y por ultimo en la zona de obra. | 75 | 5.5 | 412.5
TOTAL MEDIDAS AMBIENTALES |  |  |  | 412.5
Cap. 5 | Redacción de Estudios, Medidas y Legalización
5.1 | Redaccion de proyecto de iluiminacion por técnico competente, incluyendo cálculos, mediciones e incluso documento "as built) | 1 | 1500 | 1500
5.2 | Tramitación y control administrativo instalaciones BT c/proyecto | 1 | 300 | 300
5.3 | Inspección OCA alumbrado exterior P>5 kW/p | 1 | 1400 | 1400
5.4 | Realizacion de medidas y comprobaciones tras la finalizacion de la instalación. Partida alzada | 1 | 500 | 500
TOTAL SERVICIOS AFECTADOS |  |  |  | 3700
Cap. 6 | Gestión de residuos
6.1 | Ud - Plan de gestion de residuos de Construcción y Demolición. Elaboracion de un Plan de residuos de construcción. | 1 | 385 | 385
6.2 | Ud-Contenedor para retirada de residuos | 1 | 700 | 700
6.3 | Ud-Limpieza y terminación de obra | 1 | 400 | 400
TOTAL GESTION DE RESIDUOS |  |  |  | 1485
Cap. 7 | Seguridad y salud
7.1 | Seguridad y salud a lo largo de toda la obra, incluyendo protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones de seguridad e higiene, medidas preventivas y elmentos de primeros auxiios, señalización, formación de seguridad y salud y comité de seguridad y salud | 1 | 638.1 | 638.1
| TOTAL SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 638.1
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL TELESILLA JARA |  |  |  | 42457.6
| PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) | 342016.81
| Gastos Generales (13%) | 44462.1853
| Beneficio Industria (6%) | 20521.0086
| GG + BI (19%) | 64983.1939
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (sin IVA) | 407000.0039
| IVA 21% | 85470.0008
| TOTAL IVA INCLUIDO | 492470.0047
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Capitulo | RESUMEN PISTA DEL RIO | Importe | %
1 | Desmontajes | 7440 | 4.034%
2 | Proyectores | 93340 | 50.61%
3 | Elementos eléctricos | 25635 | 13.9%
4 | Sistema de Telegestión y Control | 42840 | 23.23%
5 | Medidas correctoras ambientales | 1650 | 0.8947%
6 | Redacción de Estudios, Medidas y Legalización | 8700 | 4.718%
7 | Gestión de residuos | 1985 | 1.076%
8 | Seguridad y salud | 2828 | 1.533%
TOTAL PEM |  | 184418 | 100%
Capitulo | RESUMEN PISTA MARIBEL | Importe | %
1 | Desmontajes | 5380 | 4.673%
2 | Proyectores | 59474 | 51.65%
3 | Elementos eléctricos | 14490 | 12.58%
4 | Sistema de Telegestión y Control | 23460 | 20.37%
5 | Medidas correctoras ambientales | 1100 | 0.9553%
6 | Redacción de Estudios, Medidas y Legalización | 7700 | 6.687%
7 | Gestión de residuos | 1785 | 1.55%
8 | Seguridad y salud | 1752.21 | 1.522%
TOTAL PEM |  | 115141.21 | 100%
Capitulo | RESUMEN TELESILLA ANTONIO JARA | Importe | %
1 | Desmontajes | 2656 | 6.256%
2 | Proyectores | 27896 | 65.7%
3 | Elementos eléctricos | 5670 | 13.35%
4 | Medidas correctoras ambientales | 412.5 | 0.9716%
5 | Redacción de Estudios, Medidas y Legalización | 3700 | 8.715%
6 | Gestión de residuos | 1485 | 3.498%
7 | Seguridad y salud | 638.1 | 1.503%
TOTAL PEM |  | 42457.6 | 100%

## Prespuesto Mudo
PRESUPUESTO ILUMINACION PISTAS RIO Y MARIBEL, Y TELESILLA ANTONIO JARA
PISTA DEL RIO
Descripcion |  | Medicion | Precio Unit. | Presupuesto
Cap. 1 | Desmontajes
1.1 | Desmontaje de proyectores existentes en báculo de hasta 12m de altura, incluyendo desmontaje armario eléctrico de control ubicado en poste y cableado eléctrico hasta proyectores, con su retirada por gestor de residuos autorizado, | 90 |  | 0
1.2 | Desmontaje, si necesario, de los cuadros electricos de protección existentes en arquetas eléctricas con recuperación de sus elementos: protecciones diferenciales autorearmable, interruptores automáticos, etc, comprobando su estado para su posterior reutilización en los nuevos cuadros de protección y maniobra. | 42 |  | 0
TOTAL DESMONTAJES |  |  |  | 0
Cap. 2 | Proyectores
2.1 | Proyector modular de alta potencia LED a definir por el adjudicatario conm ópticas diferentes según cálculo luminotécnico, vida útil mínimo de 100.000h,Para instalar en báculos de 9 a 15m de altura. Instalado sobre cruceta de anclaje a báculo. Totalmente instalado incluyendo medios de transporte y elevación, ajuste de su orientación según memoria de cálculo, pruebas de funcionamiento, medición niveles lumínicos obtenidos, redacción de informe de resultados y puesta a punto. NOTA ESTIMADOS 110 unidades, el adjudicatario adapatará el número a su proyecto. |  |  | 0
2.2 | Cruceta, si necesaria para la instalacion de los proyectortes, realizada con perfil metálico galvanizado en caliente, adaptado a poste metálico troncónico, para la instalación de proyectores, incluso imprimación gris y elementos auxiliares de anclaje a poste y proyectores. |  |  | 0
2.3 | Perfil metálico galvanizado en caliente, si necesario, adaptado a superficie de edificación, para la instalación de proyectores, incluso imprimación gris y elementos auxiliares de anclaje a fachada |  |  | 0
TOTAL PROYECTORES |  |  |  | 0
Cap. 3 | Elementos eléctricos
3.1 | CUADRO ELECTRICO PROTECCION Y MANIOBRA (CON RECUPERACION MECANISMOS) Armario eléctrico de protección y maniobra de acero inoxidable IP 66, IK10, dimensiones 240x240x150, con placa de montaje, carril DIN montaje mecanismos, prensaestopas de acero inox entrada/salida cables; incluyendo montaje de protección diferencial autorearmable, montaje protecciones magnetotérmicas (una por proyector), montaje módulo control y pulsador, sin incluir los mecanismos recuperados de los cuadros existentes, cableado eléctrico interior, bornero conexiones, etc...; todo ello según esquema unifilar y de control a propuesta del adjudicatario. Totalmente montado aprovechando los elementos recuperados de los cuadros existentes. | 42 |  | 0
3.2 | Cableado electrico desde derivación electrica existente en linea de cañones de innivación hasta nuevo cuadro de control y maniobra situado en báculo, así como cableado electrico de fuerza y control desde cuadro de protección y maniobra hasta proyectores, realizado con cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2. ejecución por interior del báculo, incluye prensaestopas de acero inoxidable paso cables. Totalmente montado y probado. | 42 |  | 0
3.3 | Puesta a tierra de báculo metálico con: comprobación estado puesta a tierra existente con medición de resistencia a tierra mediante telurómetro, hincado de nuevas picas en caso necesario para obtener los valores mínimos exigidos, cable de conexión a tierra hasta báculo con cable aislado verde/amarillo de Cu 16mm2, conexión a tierra de elementos metálicos (armarios electricos, báculo, luminarias, etc...), incluso redacción informe con resultados obtenidos. | 31 |  | 0
TOTAL ELEMENTOS ELECTRICOS |  |  |  | 0
Cap. 4 | Sistema de Telegestión y Control
4.1 | Sisteman de Telegestión para control de encendido de cada uno de los puntos de iluminacion, a propuesta del ofertante | 42 |  | 0
4.2 | Pulsador estanco IP67, para instalar en exterior de cuadro eléctrico, incluso realización de perforación en chapa puerta de cuadro electrico, y cableado electrico. | 42 |  | 0
4.3 | Partida alzada de otros elementos (fuentes de alimentación, dispositivos de comunicaciones, etc, para el sistema de control) | 42 |  | 0
TOTAL SISTEMA DE TELEGESTION Y CONTROL |  |  |  | 0
Cap. 5 | Medidas correctoras ambientales
5.1 | Suministro y colocacion de malla polietileno. El balizamiento se realizará mediante malla de balizamiento de medioambiente, fabricada en polietileno HD, estabilizada UV, 1,3 x 3,8mm rashel. Aprox 50gr/m2 (autorizada por medioambiente), a ambos lados del acceso temporal dispuesto alrededor de las zonas de acopio establecidas y por ultimo en la zona de obra. | 300 |  | 0
TOTAL MEDIDAS AMBIENTALES |  |  |  | 0
Cap. 6 | Redacción de Estudios, Medidas y Legalización
6.1 | Redaccion de proyecto de iluiminacion por técnico competente, incluyendo cálculos, mediciones e incluso documento "as built) | 1 |  | 0
6.2 | Tramitación y control administrativo instalaciones BT c/proyecto | 1 |  | 0
6.3 | Inspección OCA alumbrado exterior P>5 kW/p | 1 |  | 0
6.4 | Realizacion de medidas y comprobaciones tras la finalizacion de la instalación. Partida alzada | 1 |  | 0
TOTAL ESTUDIOS, MEDIDAS Y LEGALIZACION |  |  |  | 0
Cap. 7 | Gestión de residuos
7.1 | Ud - Plan de gestion de residuos de Construcción y Demolición. Elaboracion de un Plan de residuos de construcción. | 1 |  | 0
7.2 | Ud-Contenedor para retirada de residuos | 1 |  | 0
7.3 | Ud-Limpieza y terminación de obra | 1 |  | 0
TOTAL GESTION DE RESIDUOS |  |  |  | 0
Cap. 8 | Seguridad y salud
8.1 | Seguridad y salud a lo largo de toda la obra, incluyendo protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones de seguridad e higiene, medidas preventivas y elmentos de primeros auxiios, señalización, formación de seguridad y salud y comité de seguridad y salud | 1 |  | 0
| TOTAL SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 0
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL PISTA DEL RIO |  |  |  | 0
PISTA MARIBEL
Descripcion |  | Medicion | Precio Unit. | Presupuesto
Cap. 1 | Desmontajes
1.1 | Desmontaje de proyectores existentes en báculo de hasta 12m de altura, incluyendo desmontaje armario eléctrico de control ubicado en poste y cableado eléctrico hasta proyectores, con su retirada por gestor de residuos autorizado | 50 |  | 0
1.2 | Desmontaje, si necesario, de los cuadros electricos de protección existentes en arquetas eléctricas con recuperación de sus elementos: protecciones diferenciales autorearmable, interruptores automáticos, etc, comprobando su estado para su posterior reutilización en los nuevos cuadros de protección y maniobra. | 22 |  | 0
1.3 | Desmontaje de proyectores existentes en tunel de la pista Maribel de hasta 8m de altura, incluyendo desmontaje armario eléctrico de control ubicado en pared eléctrico hasta proyectores, con su retirada por gestor de residuos autorizado. Partida alzada | 1 |  | 0
TOTAL DESMONTAJES |  |  |  | 0
Cap. 2 | Proyectores
2.1 | Proyector modular de alta potencia LED a definir por el adjudicatario conm ópticas diferentes según cálculo luminotécnico, vida útil mínimo de 100.000h,Para instalar en báculos de 9 a 15m de altura. Instalado sobre cruceta de anclaje a báculo. Totalmente instalado incluyendo medios de transporte y elevación, ajuste de su orientación según memoria de cálculo, pruebas de funcionamiento, medición niveles lumínicos obtenidos, redacción de informe de resultados y puesta a punto. NOTA ESTIMADOS 62unidades, el adjudicatario adapatará el número a su proyecto. |  |  | 0
2.2 | Cruceta, si necesaria para la instalacion de los proyectortes, realizada con perfil metálico galvanizado en caliente, adaptado a poste metálico troncónico, para la instalación de proyectores, incluso imprimación gris y elementos auxiliares de anclaje a poste y proyectores. |  |  | 0
2.3 | Proyector modular de alta potencia LED a definir por el adjudicatario conm ópticas diferentes según cálculo luminotécnico, vida útil mínimo de 100.000h,Para instalar en superficie (tunel de la Maribel). Totalmente instalado incluyendo medios de transporte y elevación, ajuste de su orientación según memoria de cálculo, pruebas de funcionamiento, medición niveles lumínicos obtenidos, redacción de informe de resultados y puesta a punto. NOTA ESTIMADOS 15 unidades, el adjudicatario adapatará el número a su proyecto. |  |  | 0
2.4 | Perfil metálico galvanizado en caliente, si necesario, adaptado a superficie de edificación, para la instalación de proyectores, incluso imprimación gris y elementos auxiliares de anclaje a fachada. Para tunel de la Pista Maribel |  |  | 0
TOTAL PROYECTORES |  |  |  | 0
Cap. 3 | Elementos eléctricos
3.1 | CUADRO ELECTRICO PROTECCION Y MANIOBRA (CON RECUPERACION MECANISMOS) Armario eléctrico de protección y maniobra de acero inoxidable IP 66, IK10, dimensiones 240x240x150, con placa de montaje, carril DIN montaje mecanismos, prensaestopas de acero inox entrada/salida cables; incluyendo montaje de protección diferencial autorearmable, montaje protecciones magnetotérmicas (una por proyector), montaje módulo control y pulsador, sin incluir los mecanismos recuperados de los cuadros existentes, cableado eléctrico interior, bornero conexiones, etc...; todo ello según esquema unifilar y de control a propuesta del adjudicatario. Totalmente montado aprovechando los elementos recuperados de los cuadros existentes. | 23 |  | 0
3.2 | Cableado electrico desde derivación electrica existente en linea de cañones de innivación hasta nuevo cuadro de control y maniobra situado en báculo, así como cableado electrico de fuerza y control desde cuadro de protección y maniobra hasta proyectores, realizado con cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2. ejecución por interior del báculo, incluye prensaestopas de acero inoxidable paso cables. Totalmente montado y probado. | 23 |  | 0
3.3 | Puesta a tierra de báculo metálico con: comprobación estado puesta a tierra existente con medición de resistencia a tierra mediante telurómetro, hincado de nuevas picas en caso necesario para obtener los valores mínimos exigidos, cable de conexión a tierra hasta báculo con cable aislado verde/amarillo de Cu 16mm2, conexión a tierra de elementos metálicos (armarios electricos, báculo, luminarias, etc...), incluso redacción informe con resultados obtenidos. | 23 |  | 0
TOTAL ELEMENTOS ELECTRICOS |  |  |  | 0
Cap. 4 | Sistema de Telegestión y Control
4.1 | Sisteman de Telegestión para control de encendido de cada uno de los puntos de iluminacion, a propuesta del ofertante | 23 |  | 0
4.2 | Pulsador estanco IP67, para instalar en exterior de cuadro eléctrico, incluso realización de perforación en chapa puerta de cuadro electrico, y cableado electrico. | 23 |  | 0
4.3 | Partida alzada de otros elementos (fuentes de alimentación, dispositivos de comunicaciones, etc, para el sistema de control) | 23 |  | 0
TOTAL SISTEMA DE TELEGESTION Y CONTROL |  |  |  | 0
Cap. 5 | Medidas correctoras ambientales
5.1 | Suministro y colocacion de malla polietileno. El balizamiento se realizará mediante malla de balizamiento de medioambiente, fabricada en polietileno HD, estabilizada UV, 1,3 x 3,8mm rashel. Aprox 50gr/m2 (autorizada por medioambiente), a ambos lados del acceso temporal dispuesto alrededor de las zonas de acopio establecidas y por ultimo en la zona de obra. | 200 |  | 0
TOTAL MEDIDAS AMBIENTALES |  |  |  | 0
Cap. 6 | Redacción de Estudios, Medidas y Legalización
6.1 | Redaccion de proyecto de iluiminacion por técnico competente, incluyendo cálculos, mediciones e incluso documento "as built) | 1 |  | 0
6.2 | Tramitación y control administrativo instalaciones BT c/proyecto | 1 |  | 0
6.3 | Inspección OCA alumbrado exterior P>5 kW/p | 1 |  | 0
6.4 | Realizacion de medidas y comprobaciones tras la finalizacion de la instalación. Partida alzada | 1 |  | 0
TOTAL ESTUDIOS, MEDIDAS Y LEGALIZACION |  |  |  | 0
Cap. 7 | Gestión de residuos
7.1 | Ud - Plan de gestion de residuos de Construcción y Demolición. Elaboracion de un Plan de residuos de construcción. | 1 |  | 0
7.2 | Ud-Contenedor para retirada de residuos | 1 |  | 0
7.3 | Ud-Limpieza y terminación de obra | 1 |  | 0
TOTAL GESTION DE RESIDUOS |  |  |  | 0
Cap. 8 | Seguridad y salud
8.1 | Seguridad y salud a lo largo de toda la obra, incluyendo protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones de seguridad e higiene, medidas preventivas y elmentos de primeros auxiios, señalización, formación de seguridad y salud y comité de seguridad y salud | 1 |  | 0
| TOTAL SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 0
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL PSITA MARIBEL |  |  |  | 0
TELESILLA ANTONIO JARA
Descripcion |  | Medicion | Precio Unit. | Presupuesto
Cap. 1 | Desmontajes
1.1 | Desmontaje de proyectores existentes en báculo de hasta 7m de altura, incluyendo desmontaje armario eléctrico de control ubicado en poste y cableado eléctrico hasta proyectores, con su retirada por gestor de residuos autorizado | 14 |  | 0
1.2 | Desmontaje, si necesario, de los cuadros electricos de protección existentes en arquetas eléctricas con recuperación de sus elementos: protecciones diferenciales autorearmable, interruptores automáticos, etc, comprobando su estado para su posterior reutilización en los nuevos cuadros de protección y maniobra. | 14 |  | 0
1.3 | Desmontaje de proyectores existentes en las Estaciones Superioe e Inferior de hasta 8m de altura, incluyendo desmontaje armario eléctrico de control ubicado en casetas (si necesario) eléctrico hasta proyectores, con su retirada por gestor de residuos autorizado. Partida alzada | 2 |  | 0
TOTAL DESMONTAJES |  |  |  | 0
Cap. 2 | Proyectores
2.1 | Proyector modular de alta potencia LED a definir por el adjudicatario conm ópticas diferentes según cálculo luminotécnico, vida útil mínimo de 100.000h,Para instalar en báculos de 9 a 15m de altura. Instalado sobre cruceta de anclaje a báculo. Totalmente instalado incluyendo medios de transporte y elevación, ajuste de su orientación según memoria de cálculo, pruebas de funcionamiento, medición niveles lumínicos obtenidos, redacción de informe de resultados y puesta a punto. NOTA ESTIMADOS 28 unidades, el adjudicatario adapatará el número a su proyecto. |  |  | 0
2.2 | Cruceta, si necesaria para la instalacion de los proyectortes, realizada con perfil metálico galvanizado en caliente, adaptado a poste metálico troncónico, para la instalación de proyectores, incluso imprimación gris y elementos auxiliares de anclaje a poste y proyectores. |  |  | 0
2.3 | Proyector modular de alta potencia LED a definir por el adjudicatario conm ópticas diferentes según cálculo luminotécnico, vida útil mínimo de 100.000h,Para instalar en superficie (Estaciones). Totalmente instalado incluyendo medios de transporte y elevación, ajuste de su orientación según memoria de cálculo, pruebas de funcionamiento, medición niveles lumínicos obtenidos, redacción de informe de resultados y puesta a punto. NOTA ESTIMADOS 8 unidades, el adjudicatario adapatará el número a su proyecto. |  |  | 0
2.4 | Perfil metálico galvanizado en caliente, si necesario, adaptado a superficie de edificación, para la instalación de proyectores, incluso imprimación gris y elementos auxiliares de anclaje a fachada. Para Estaciones del remonte |  |  | 0
TOTAL PROYECTORES |  |  |  | 0
Cap. 3 | Elementos eléctricos
3.1 | CUADRO ELECTRICO PROTECCION Y MANIOBRA (CON RECUPERACION MECANISMOS) Armario eléctrico de protección y maniobra de acero inoxidable IP 66, IK10, dimensiones 240x240x150, con placa de montaje, carril DIN montaje mecanismos, prensaestopas de acero inox entrada/salida cables; incluyendo montaje de protección diferencial autorearmable, montaje protecciones magnetotérmicas (una por proyector), montaje módulo control y pulsador, sin incluir los mecanismos recuperados de los cuadros existentes, cableado eléctrico interior, bornero conexiones, etc...; todo ello según esquema unifilar y de control a propuesta del adjudicatario. Totalmente montado aprovechando los elementos recuperados de los cuadros existentes. | 9 |  | 0
3.2 | Cableado electrico desde derivación electrica existente en linea de cañones de innivación hasta nuevo cuadro de control y maniobra situado en báculo, así como cableado electrico de fuerza y control desde cuadro de protección y maniobra hasta proyectores, realizado con cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2. ejecución por interior del báculo, incluye prensaestopas de acero inoxidable paso cables. Totalmente montado y probado. | 9 |  | 0
3.3 | Puesta a tierra de báculo metálico con: comprobación estado puesta a tierra existente con medición de resistencia a tierra mediante telurómetro, hincado de nuevas picas en caso necesario para obtener los valores mínimos exigidos, cable de conexión a tierra hasta báculo con cable aislado verde/amarillo de Cu 16mm2, conexión a tierra de elementos metálicos (armarios electricos, báculo, luminarias, etc...), incluso redacción informe con resultados obtenidos. | 9 |  | 0
TOTAL ELEMENTOS ELECTRICOS |  |  |  | 0
Cap. 4 | Medidas correctoras ambientales
4.1 | Suministro y colocacion de malla polietileno. El balizamiento se realizará mediante malla de balizamiento de medioambiente, fabricada en polietileno HD, estabilizada UV, 1,3 x 3,8mm rashel. Aprox 50gr/m2 (autorizada por medioambiente), a ambos lados del acceso temporal dispuesto alrededor de las zonas de acopio establecidas y por ultimo en la zona de obra. | 75 |  | 0
TOTAL MEDIDAS AMBIENTALES |  |  |  | 0
Cap. 5 | Redacción de Estudios, Medidas y Legalización
5.1 | Redaccion de proyecto de iluiminacion por técnico competente, incluyendo cálculos, mediciones e incluso documento "as built) | 1 |  | 0
5.2 | Tramitación y control administrativo instalaciones BT c/proyecto | 1 |  | 0
5.3 | Inspección OCA alumbrado exterior P>5 kW/p | 1 |  | 0
5.4 | Realizacion de medidas y comprobaciones tras la finalizacion de la instalación. Partida alzada | 1 |  | 0
TOTAL SERVICIOS AFECTADOS |  |  |  | 0
Cap. 6 | Gestión de residuos
6.1 | Ud - Plan de gestion de residuos de Construcción y Demolición. Elaboracion de un Plan de residuos de construcción. | 1 |  | 0
6.2 | Ud-Contenedor para retirada de residuos | 1 |  | 0
6.3 | Ud-Limpieza y terminación de obra | 1 |  | 0
TOTAL GESTION DE RESIDUOS |  |  |  | 0
Cap. 7 | Seguridad y salud
7.1 | Seguridad y salud a lo largo de toda la obra, incluyendo protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones de seguridad e higiene, medidas preventivas y elmentos de primeros auxiios, señalización, formación de seguridad y salud y comité de seguridad y salud | 1 |  | 0
| TOTAL SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 0
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL TELESILLA JARA |  |  |  | 0
| PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) | 0
| Gastos Generales (13%) | 0
| Beneficio Industria (6%) | 0
| GG + BI (19%) | 0
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (sin IVA) | 0
| IVA 21% | 0
| TOTAL IVA INCLUIDO | 0
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Capitulo | RESUMEN PISTA DEL RIO | Importe | %
1 | Desmontajes | 0 | #DIV/0!
2 | Proyectores | 0 | #DIV/0!
3 | Elementos eléctricos | 0 | #DIV/0!
4 | Sistema de Telegestión y Control | 0 | #DIV/0!
5 | Medidas correctoras ambientales | 0 | #DIV/0!
6 | Redacción de Estudios, Medidas y Legalización | 0 | #DIV/0!
7 | Gestión de residuos | 0 | #DIV/0!
8 | Seguridad y salud | 0 | #DIV/0!
TOTAL PEM |  | 0 | #DIV/0!
Capitulo | RESUMEN PISTA MARIBEL | Importe | %
1 | Desmontajes | 0 | #DIV/0!
2 | Proyectores | 0 | #DIV/0!
3 | Elementos eléctricos | 0 | #DIV/0!
4 | Sistema de Telegestión y Control | 0 | #DIV/0!
5 | Medidas correctoras ambientales | 0 | #DIV/0!
6 | Redacción de Estudios, Medidas y Legalización | 0 | #DIV/0!
7 | Gestión de residuos | 0 | #DIV/0!
8 | Seguridad y salud | 0 | #DIV/0!
TOTAL PEM |  | 0 | #DIV/0!
Capitulo | RESUMEN TELESILLA ANTONIO JARA | Importe | %
1 | Desmontajes | 0 | #DIV/0!
2 | Proyectores | 0 | #DIV/0!
3 | Elementos eléctricos | 0 | #DIV/0!
4 | Medidas correctoras ambientales | 0 | #DIV/0!
5 | Redacción de Estudios, Medidas y Legalización | 0 | #DIV/0!
6 | Gestión de residuos | 0 | #DIV/0!
7 | Seguridad y salud | 0 | #DIV/0!
TOTAL PEM |  | 0 | #DIV/0!