## Plantilla
CT340-25-037 |  | LOTE 3 |  | AM. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE COMPRIMIDO, CLIMA, ENERGÍA SOLAR TÉRMICA, EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN, GRUPOS DE PRESIÓN, BOMBAS DE SANEAMIENTO Y TORRE DE REFRIGERACIÓN. | [13 empty] | prev | 48 | correc | 32 | dur.C | 2 | pro | 2 | ACT | 100 | 200 | CHECK |  | 79 | 1 | Plantilla |  | 1
Empresa: | [6 empty] | Preventivo | Importe TOTAL CONTRATO (2 años) | [8 empty] | Faltan Datos Empresa | Correctivo | [10 empty] | Suministros / Recargas (Sr)
CIF: | [7 empty] | Importe TOTAL CONTRATO + PRORROGAS | [8 empty] | Faltan Datos Empresa | HM | HJL | HFJ | HN | HF | DES | ME | DM | Act. | PZ | SUM. | R6A | S6A | R9A | S9A | R2C | S2C | R3C | S3C | R5C | S5C | R25 | S25
Dirección | [6 empty] | Correctivo | Importe TOTAL CONTRATO para VALORACIÓN + PIEZAS | [8 empty] | Faltan Datos Empresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
● Duración del contrato: 2 años + 2 Posible/s prórroga/s | [7 empty] | Importe TOTAL CONTRATO + PRORROGAS para VALORACIÓN + PIEZAS | [8 empty] | Faltan Datos Empresa | 8 | 77% | 19% | 2% | 2% | 19 | 10% |  | 0 | 58400 | 0 | 1 | 10 | 2 | 11 | 3 | 12 | 4 | 13 | 5 | 14 | 6 | 15
NOTA: | * No se podrá superar los importes máximos indicados en cada una de las partidas. | [16 empty] | Correctivo HM: ← PARTIDAS; Correctivo HJL: ← Correctivo; Correctivo DES: Preventivo
| * Cumplimentar todas las casillas de color amarillo. En el caso de que no estén cumplimentadas todos los importes aparecerá un mensaje de error "Faltan importes" | [16 empty] | Correctivo DES: CONTRATO |  |  | PRORROGA
Tipo | Código | Preventivo | Provincia | Centro/Tipo |  | Descripción |  |  | Actuaciones |  |  |  | Unidad | Imp. Max. | Imp. Unitario OFERTADO | Total |  | Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Correctivo | [6 empty] | año1 | año2 | pro1 | pro2 |  |  |  | Contrato | Cto. + Prorroga | Correctivo DES: 1; Correctivo ME: 2 |  |  |  |  | 3 | 4
Capítulo | 01 | Preventivo |  |  |  | AIRE COMPRIMIDO | [9 empty] | 0 | 0
Partida | 01.01 | Preventivo |  |  |  | Revisión Inicio temporada verano |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | rev./centro | 31.9 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 01; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 01.02 | Preventivo |  |  |  | Revisión inicio temporada invierno |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | rev./centro | 31.9 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 01; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 01.03 | Preventivo |  |  |  | Sustitución válvula de seguridad y prueba hidrostática |  |  | 3 | 4 | 3 | 3 | rev./centro | 264 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 01; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Capítulo | 01 | Preventivo |  |  |  | ENERGÍA SOLAR TÉRMICA | [9 empty] | 0 | 0
Partida | 02.01 | Preventivo |  |  |  | Revisión Inicio temporada verano |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | rev./centro | 31.9 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 02; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 02.02 | Preventivo |  |  |  | Revisión inicio temporada invierno |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | rev./centro | 31.9 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 02; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 02.03 | Preventivo |  |  |  | Revisión bienal |  |  | 4 | 4 | 4 | 7 | rev./centro | 155 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 02; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Capítulo | 03 | Preventivo |  |  |  | EXTRACCIÓN / VENTILACIÓN | [9 empty] | 0 | 0
Partida | 03.01 | Preventivo |  |  |  | Revisión Inicio temporada verano. Nº de equipos ≥ 15 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | rev./centro | 300 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 03; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 03.02 | Preventivo |  |  |  | Revisión Inicio temporada verano. 10 ≤ Nº de equipos ≤ 14 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | rev./centro | 180 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 03; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 03.03 | Preventivo |  |  |  | Revisión Inicio temporada verano . Nº de equipos ≤ 9 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | rev./centro | 110 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 03; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 03.04 | Preventivo |  |  |  | Revisión Inicio temporada invierno. Nº de equipos ≥ 15 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | rev./centro | 300 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 03; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 03.05 | Preventivo |  |  |  | Revisión Inicio temporada invierno. 10 ≤ Nº de equipos ≤ 14 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | rev./centro | 180 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 03; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 03.06 | Preventivo |  |  |  | Revisión Inicio temporada invierno. Nº de equipos ≤ 9 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | rev./centro | 110 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 03; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Capítulo | 04 | Preventivo |  |  |  | GRUPOS DE PRESIÓN | [9 empty] | 0 | 0
Partida | 04.01 | Preventivo |  |  |  | Revisión Inicio temporada verano |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 130 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 04; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 04.02 | Preventivo |  |  |  | Revisión inicio temporada invierno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 130 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 04; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Capítulo | 05 | Preventivo |  |  |  | TORRE DE REFRIGERACIÓN | [9 empty] | 0 | 0
Partida | 05.01 | Preventivo |  |  |  | Revisión mensual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 252 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 05; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 05.02 | Preventivo |  |  |  | Parámetros fisico-químicos y recuento de aeróbios |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 150 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 05; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 05.03 | Preventivo |  |  |  | Analítica legionela SPP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 150 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 05; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 05.04 | Preventivo |  |  |  | Limpieza y desinfección |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 600 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 05; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 05.05 | Preventivo |  |  |  | Condesador, relleno y separadores de gotas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 350 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 05; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 05.06 | Preventivo |  |  |  | Revisión inicio temporada verano |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 210 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 05; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 05.07 | Preventivo |  |  |  | Revisión fin temporada verano |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 210 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 05; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Capítulo | 06 | Preventivo |  |  |  | BOMBAS DE SANEAMIENTO | [9 empty] | 0 | 0
Partida | 06.01 | Preventivo |  |  |  | Revisión Inicio temporada verano |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 | rev./equipo | 28.5 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 06; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 06.02 | Preventivo |  |  |  | Revisión inicio temporada invierno |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 | rev./equipo | 28.5 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 06; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Capítulo | 07 | Preventivo |  |  |  | INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN < 70 kW | [9 empty] | 0 | 0
Partida | 07.01 | Preventivo |  |  |  | Revisión Inicio temporada verano |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | rev./equipo | 35 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 07; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 07.02 | Preventivo |  |  |  | Revisión inicio temporada invierno |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | rev./equipo | 35 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 07; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Capítulo | 08 | Preventivo |  |  |  | INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN > 70 Kw | [9 empty] | 0 | 0
Partida | 08.01 | Preventivo |  |  |  | Revisión mensual Oficinas Centrales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 300 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.02 | Preventivo |  |  |  | Revisión mensual ITV Sevilla |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 300 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.03 | Preventivo |  |  |  | Revisión mensual. 10 ≤ Nº de equipos ≤ 25 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | rev./centro | 180 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.04 | Preventivo |  |  |  | Revisión mensual. Nº de equipos ≤ 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 130 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.05 | Preventivo |  |  |  | Revisión incio temporada verano Oficinas Centrales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 250 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.06 | Preventivo |  |  |  | Revisión incio temporada verano ITV Sevilla |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 250 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.07 | Preventivo |  |  |  | Revisión incio temporada verano. 10 ≤ Nº de equipos ≤ 25 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | rev./centro | 220 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.08 | Preventivo |  |  |  | Revisión incio temporada verano. Nº de equipos ≤ 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 150 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.09 | Preventivo |  |  |  | Revisión mitad temporada verano Oficinas Centrales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 250 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.10 | Preventivo |  |  |  | Revisión mitad temporada verano ITV Sevilla |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 250 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.11 | Preventivo |  |  |  | Revisión mitad temporada verano. 10 ≤ Nº de equipos ≤ 25 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | rev./centro | 220 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.12 | Preventivo |  |  |  | Revisión mitad temporada verano. Nº de equipos ≤ 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 150 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.13 | Preventivo |  |  |  | Revisión incio temporada invierno Oficinas Centrales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 250 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.14 | Preventivo |  |  |  | Revisión incio temporada invierno ITV Sevilla |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 250 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.15 | Preventivo |  |  |  | Revisión incio temporada invierno. 10 ≤ Nº de equipos ≤ 25 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | rev./centro | 220 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.16 | Preventivo |  |  |  | Revisión incio temporada invierno. Nº de equipos ≤ 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 150 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.17 | Preventivo |  |  |  | Revisión mitad temporada invierno Oficinas Centrales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 250 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.18 | Preventivo |  |  |  | Revisión mitad temporada invierno ITV Sevilla |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 250 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.19 | Preventivo |  |  |  | Revisión mitad temporada invierno. 10 ≤ Nº de equipos ≤ 25 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | rev./centro | 220 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.20 | Preventivo |  |  |  | Revisión mitad temporada invierno. Nº de equipos ≤ 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 150 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 08.21 | Preventivo |  |  |  | Revisión anual calderas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 165 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 08; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Capítulo | 09 | Preventivo |  |  |  | INFORMES TÉCNICOS SEGÚN PPT | [9 empty] | 0 | 0
Partida | 09.01 | Preventivo |  |  |  | Informe técnico. Nº de líneas ≥ 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 300 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 09; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 09.02 | Preventivo |  |  |  | Informe técnico. 4 ≤ Nº de líneas ≤ 5 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 240 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 09; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 09.03 | Preventivo |  |  |  | Informe técnico. Nº de líneas ≤ 3 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 120 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 09; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Partida | 09.04 | Preventivo |  |  |  | Informe técnico. Oficinas Centrales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | rev./centro | 400 |  | 0 | 0 | Correctivo HM: 09; Correctivo DES: 0; Correctivo ME: 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Capítulo | 10 | Correctivo |  |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Partida | 10.01 | Correctivo | CORDOBA | DES | ITV Baena | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.02 | Correctivo | CORDOBA | DES | ITV Córdoba 1 y metrologia | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.03 | Correctivo | CORDOBA | DES | ITV Córdoba 2 | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.04 | Correctivo | CORDOBA | DES | ITV Córdoba 2 (Antig.) | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.05 | Correctivo | CORDOBA | DES | ITV Lucena | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.06 | Correctivo | CORDOBA | DES | ITV Montoro | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.07 | Correctivo | CORDOBA | DES | ITV Palma del Rio | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.08 | Correctivo | CORDOBA | DES | ITV Peñarroya | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.09 | Correctivo | CORDOBA | DES | ITV Pozoblanco | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.10 | Correctivo | CORDOBA | DES | ITV Priego de Córdoba | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.11 | Correctivo | CORDOBA | DES | ITV Puente Genil | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.12 | Correctivo | JAÉN | DES | ITV Alcalá la Real | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.13 | Correctivo | JAÉN | DES | ITV Andújar | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.14 | Correctivo | JAÉN | DES | ITV Beas de Segura | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.15 | Correctivo | JAÉN | DES | ITV Guarromán | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.16 | Correctivo | JAÉN | DES | ITV Jaén y metrología | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.17 | Correctivo | JAÉN | DES | ITV Martos | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.18 | Correctivo | JAÉN | DES | ITV Quesada | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.19 | Correctivo | JAÉN | DES | ITV Úbeda | DESPLAZAMIENTO (incluso personal, ida y vuelta, dietas…) | [6 empty] | Ud. | 90 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | DES | 0
Partida | 10.20 | Correctivo |  | HJL | Oficial | Hora de trabajo dentro de jornada laboral. (7:00 - 19:00) | [6 empty] | Hr. | 26 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | HJL | 0
Partida | 10.21 | Correctivo |  | HJL | Peón | Hora de trabajo dentro de jornada laboral. (7:00 - 19:00) | [6 empty] | Hr. | 23 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | HJL | 0
Partida | 10.22 | Correctivo |  | HFJ | Oficial | Hora de trabajo fuera de jornada laboral. (19:00 – 22:00) | [6 empty] | Hr. | 30 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | HFJ | 0
Partida | 10.23 | Correctivo |  | HFJ | Peón | Hora de trabajo fuera de jornada laboral. (19:00 – 22:00) | [6 empty] | Hr. | 27 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | HFJ | 0
Partida | 10.24 | Correctivo |  | HN | Oficial | Hora de trabajo en horario nocturno. (22:00 – 7:00) | [6 empty] | Hr. | 33 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | HN | 0
Partida | 10.25 | Correctivo |  | HN | Peón | Hora de trabajo en horario nocturno. (22:00 – 7:00) | [6 empty] | Hr. | 29 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | HN | 0
Partida | 10.26 | Correctivo |  | HF | Oficial | Hora de trabajo en horario festivo. (Cualquier horario) | [6 empty] | Hr. | 33 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | HF | 0
Partida | 10.27 | Correctivo |  | HF | Peón | Hora de trabajo en horario festivo. (Cualquier horario) | [6 empty] | Hr. | 29 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | HF | 0
Partida | 10.28 | Correctivo |  | ME |  | Medios de elevación | [6 empty] | día | 200 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | ME | 0
Capítulo | 11 | Correctivo |  |  |  | PIEZAS DE RECAMBIO Y MATERIALES (Imp. Fijo no valorable)
Partida | 11.01 | Correctivo |  | PZ |  | PIEZAS DE RECAMBIO Y MATERIALES (Imp. Fijo no valorable) | [6 empty] | Actuaciones |  | 292 | 29200 | 58400 | 11 | 100 | 200 | PZ | 29200

## Criterios de Puntuación
AM. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE COMPRIMIDO, CLIMA, ENERGÍA SOLAR TÉRMICA, EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN, GRUPOS DE PRESIÓN, BOMBAS DE SANEAMIENTO Y TORRE DE REFRIGERACIÓN.
|  |  |  | Preventivo | Correctivo |  |  |  | Modif. | Valor estimado
[5 empty] | Actuaciones | Mant. y piezas | Sum/Rec. | Total | 0%
|  | año 1 |  | 0 | 0 | 14600 | 0 | 14600 |  | 14600 |  | 0
|  | año 2 |  | 0 | 0 | 14600 | 0 | 14600 |  | 14600
|  | prorroga 1 |  | 0 | 0 | 14600 | 0 | 14600 |  | 14600
|  | prorroga 2 |  | 0 | 0 | 14600 | 0 | 14600 |  | 14600
|  |  |  | 0 | 0 | 58400 | 0 | 58400 |  | 58400
| Criterios de Puntuación Económica | [10 empty] | cont. | pror.
|  | Puntuacion máxima |  |  | 80 |  |  |  |  | año |  | s
|  | Preventivo |  |  | 48 |  | Duración del contrato |  |  | 2 |  | 1 | 0 | año1 | año 1 | 32
|  | Correctivo |  |  | 32 |  | Posibles prórrogas |  |  | 2 |  | 2 | 0 | año2 | año 2
[13 empty] | 1 | pro1 | prorroga 1
|  | Puntuación Total |  |  |  | → | PT = ❶Preventivo + ❷Correctivo | [5 empty] | 2 | pro2 | prorroga 2
|  | ❶ | Criterio de puntuación Preventivo |  |  |  | ❶ Pp = (1-((B-A)/A))*48
B = Importe de la empresa que se valora. /// A = Importe mínimo mayor de 0.
|  | ❷ | Criterio de puntuación Correctivo |  |  |  | ❷ Pc = (1-((B-A)/A))*32
B = Importe correctivo de la empresa que se valora. /// A = Importe correctivo mínimo mayor de 0.
|  | 1 |  |  | (Técnico)
|  | Importe Correctivo (Ic) = [((Dm)+(Hm*Nh)+(Me*%E))*Na]+Pz | [9 empty] | +Pz
|  | Hora de Trabajo Medio (HM) = ((C1*HJL) + (C2*HFJ) + (C3*HN) + (C4*HF)) |  |  | 0 |  | ƩC → | 100% |  |  |  | 100
|  | Hjl = Hora de trabajo en jornada laboral de técnico |  |  |  |  | C1 = | 77% |  |  |  | 77
|  | Hfj = Hora de trabajo fuera de jornada laboral de técnico |  |  |  |  | C2 = | 19% |  |  |  | 19
|  | Hn = Hora de trabajo horario nocturno de técnico |  |  |  |  | C3 = | 2% |  |  |  | 2
|  | Hf = Hora de trabajo festivo de técnico |  |  |  |  | C4 = | 2% |  |  |  | 2
|  | Desplazamiento Medio (Dm) →(Media aritmética desplazamientos) |  |  |  |  | Dm = | 100% |  |  | (Dm)+ | 1
|  | Nh = Numero de horas medias por actuación. |  |  |  |  | Nh = | 8 |  |  |  | 8
|  | Na = Numero de actuaciones previstas durante el contrato 2 año |  |  |  |  | Na = | 100 |  |  |  | 100
|  | %E = Probabilidad de necesidad de medios de elevación por actuación |  |  |  |  | %E = | 10% |  |  | +(Me*%E) | 10
Me = Medios de elevación
|  | Pz = Coste medio de piezas y consumibles por actuación |  |  |  |  | Pz= | 292
Suministros/Recargas |  | Suministros / Recargas (Sr) | [9 empty] | FALSE
Sr=[(R6A*R1)+(S6A*S1)]+[(R9A*R2)+(S9A*S2)]+[(R2C*R3)+(S2C*S3)]+[(R3C*R4)+(S3C*S4)]+[(R5C*R5)+(S5C*S5)]+[(R25A*R6)+(S25A*S6)]
|  | Descripción |  |  |  |  | Recarga |  | Suministro
|  | R6A = Extintor 6kg Polvo ABC |  |  | S6A = Extintor 6kg Polvo ABC |  | R1= | 1 | S1= | 10
|  | R9A = Extintor 9kg Polvo ABC |  |  | S9A = Extintor 9kg Polvo ABC |  | R2= | 2 | S2= | 11
|  | R2C = Extintor 2kg CO2 |  |  | S2C = Extintor 2kg CO2 |  | R3= | 3 | S3= | 12
|  | R3C = Extintor 3,5kg CO2 |  |  | S3C = Extintor 3,5kg CO2 |  | R4= | 4 | S4= | 13
|  | R5C = Extintor 5kg CO2 |  |  | S5C = Extintor 5kg CO2 |  | R5= | 5 | S5= | 14
|  | R25A = Extintor 25kg Polvo ABC |  |  | S25A = Extintor 25kg Polvo ABC |  | R6= | 6 | S6= | 15