## GUIA INDICE DE INFORMACION RM-H
ANEXO 4 CARACTERISTICAS DE INSTALACION Y MONTAJE
CARACTERISTICAS DE INSTALACION Y MONTAJE
CARACTERISTICAS DE INSTALACION Y MONTAJE | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA: Documento; número de página o referencia para Localización del 'Valor' o 'Descripción' en la Características Ofertada
Instalación del nuevo equipamiento:
. Se deberán especificar necesidades de instalaciones auxiliares al equipo.
. Los gastos de transporte, almacenaje y completa instalación hasta llegar a estar en perfectas condiciones técnicas para el uso del equipo deberán correr a cargo de la empresa adjudicataria.
. La empresa adjudicataria deberá realizar los trámites y gestiones para la completa legalización del equipo y de su instalación corriendo todos los gastos de su parte. Se deberán especificar los trámites y legalizaciones necesarios a realizar.
. En la oferta estará previsto el suministro e instalación de rieles lateras, en el caso de la unidad de gestión clínica necesite que su instalación se realice en Columna, debiendo quedar perfectamente anclada y cumpliendo la normativa correspondiente.
Desinstalación del equipo existente:
La total desinstalación del equipamiento existente por parte del adjudicatario consistirá en:
. Desconexión del equipo existente dejando todos los suministros que no se utilicen perfectamente sellados y el resto en perfectas condiciones para su conexión al nuevo equipo.
. Retirada del equipo actual incluyendo su transporte y su envío al gestor de residuos autorizado para su desmantelamiento. Se deberá aportar toda la documentación acreditativa necesaria al hospital.
. La baja legal ante los organismos competentes del equipo y de sus instalaciones.
. PESO DEL EQUIPO (en Kg):
. PESO DEL EQUIPO CON EMBALAJES (en Kg):
. DIMENSIONES (largo, ancho, alto):
. REQUERIMIENTO DE LOS SUMINISTROS:
alimentación eléctrica (monofásica, trifaasica, voltaje, intensidad, etc);
suministro de agua (presión, caudales);
suministro de vapor (presión, temperaturas, caudales);
desagües (ubicación, diámetros),
. REQUERIMIENTO DE LA SALA:
Describir las características necesarias del espacio físico, ventilación, refrigeración, superficie, requerimientos mínimos de seguridad, etc.
Distribución y funcionalidad de la implantación, adjuntando al menos un plano de implantación
. CONEXIÓN DEL EQUIPO OFERTADO A UN ORDENADOR O SISTEMA DE INFORMACIÓN CENTRALIZADO (caracteristicas, requerimientos informáticos de software, hardware)
. PROTOCOLO PARA LA PRUEBA DE ACEPTACIÓN (definición)
. CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y/O EUROPEA QUE SE PRESENTAN:
NORMAS UNE
DIRECTIVAS COMUNITARIAS
OTRAS NORMAS INTERNANCIONALES
. Requerimientos y trámites de carácter técnico-legal exigidas por las normas en vigor ante las administraciones pertinentes para la legalización, registro y permisos de puesta en marcha del equipo.
 La planificación, cronograma de la ejecución y puesta en marcha (incluido la legalización de la instalación si fuera preceptiva).
 La planificación, de la descarga del equipo y su recorrido hasta su ubicación definitiva para su instalación y puesta en marcha. Condicionantes de dicha planificación.
. Otra información que necesite considerar en la instalación y montaje.