## ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Las propuestas deberán ser redactadas en español, conforme al modelo siguiente:

D/Dª................................................., con D.N.I./N.I.F............................., actuando en su propio nombre o en representación de la empresa....................................., domiciliada en ........................................, enterado de la convocatoria del contrato suministro de un equipo de preservación en Nitrógeno, se compromete y obliga a tomar a su cargo dicho contrato de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir dicha licitación y con estricta sujeción a la oferta presentada, en atención a los siguientes criterios:

Precio ofertado sin IVA________________________ € (en letra________________ euros)

DECLARACIÓN DE OTROS CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS:

## Reducción de tiempo de asistencia técnica presencial por debajo de las 72 horas desde la notificación que se establece como plazo de respuesta máximo. Márquese lo que proceda (en su caso):

__Reducción plazo de contestación inferior a 72 horas: 4 puntos

__Reducción plazo de contestación inferior a 24 horas: 8 puntos

## Número de años de ampliación del plazo de garantía:____ N años

## Valor técnico del equipo.

- Mínimo volumen de LN2 en la cubeta, ¿Contiene LN2 en la cubeta? SI/NO

- ¿Incorpora el congelador una doble camisa o cámara alrededor del tanque que evite que el líquido refrigerante (LN2) entre en contacto directo con el usuario y las muestras evitando la contaminación cruzada? SI/NO

- Baja tasa de evaporación estática de Nitrógeno Líquido en el tanque por día. Márquese lo que proceda:

__Por debajo de 6 litros/día.

__Por debajo de 10 litros/día

- Certificación ISO-CE “Medical Device ". SI/NO

- Nivel de llenado de NL2 máximo del equipo. Márquese lo que proceda:

__Por debajo de 35 l

__Por encima de 35 l

- Mínimo volumen de LN2 en el equipo para su funcionamiento a los gradientes de temperatura  entre -185ºC  y -175ºC. Márquese lo que proceda:

__Por debajo de 10 litros = 16  puntos

__Por debajo de 20 litros = 8 puntos

FIRMA