MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON ORIGEN DE FINANCIACIÓN EN FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 2)

La documentación acreditativa de los criterios de adjudicación evaluables de forma no automática integrará el Sobre Electrónico nº 2, y será tenida en cuenta en la fase de valoración de los criterios de adjudicación no automáticos.

La falta de presentación de toda o parte de dicha documentación supondrá la no valoración del criterio de adjudicación correspondiente.

La documentación deberá presentarse en original, con sellos y firma, debiendo reflejar las características técnicas de la oferta del/la licitador/a, en relación con la prestación del servicio objeto de licitación y lo previsto en este Pliego, sus Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas. En concreto incluirá lo siguiente:

PROPUESTA TÉCNICA Y ARQUITECTÓNICA

Las propuestas resolverán el planteamiento funcional y deberán ajustarse a las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, admitiéndose, sin embargo, propuestas que reduzcan dicho plan funcional, siempre que queden suficientemente justificadas y resuelvan como mínimo los objetivos marcados.

Adjudicado el contrato, durante la elaboración y redacción del Proyecto Básico, se podrán introducir por la Administración modificaciones tanto al programa funcional (medidas de ahorro energético y medidas de accesibilidad) como a la superficie de actuación.

Se compondrá de la siguiente documentación:

MEMORIA.

Para el desarrollo de esta memoria se podrá emplear el formato y páginas definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Implantación general y relación con el edificio;

- Plantas de la actuación a escala adecuada, donde se detallarán los accesos, zonas comunes, circulaciones y resto de dependencias; Alzados, en su caso y Secciones, en su caso.

Todas las plantas, alzados y secciones deberán indicar expresamente la escala a la que están representadas, mediante rotulación numérica y mediante escala gráfica. La memoria incluirá desarrollará de los siguientes apartados:

1. IDONEIDAD DE LA SOLUCIÓN.

Descripción de la propuesta general, de las medidas de ahorro y medidas de accesibilidad, así como su integración entre ellas y en el Centro de Salud en relación con el criterio de adjudicación correspondiente. Deberá incluir el grado de cumplimiento de las medidas de ahorro energético (MAEs), así como las medidas de accesibilidad propuestas, la estimación y justificación del presupuesto de obra, la estimación y justificación del ahorro de Energía Primaria o Reducción de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero tras las medidas, la justificación del cronograma y la descripción de la gestión de residuos planteada.

Deberá describir la propuesta técnica y arquitectónica y sus características funcionales. Deberá justificar expresa y claramente el cumplimiento de la normativa urbanística y, en su caso, el cumplimiento de otras normativas que resulten de aplicación tales como normativa medioambiental.

2. DISEÑO PROPUESTO

El licitador deberá describir las medidas de ahorro y accesibilidad en relación con el criterio de adjudicación correspondiente, sus características constructivas y técnicas de la propuesta, con especificación de materiales, así como los sistemas adoptados y esquemas de principio. Igualmente, desarrollará una estimación de los costes, plazos y gestión de residuos de las obras, con expresa mención a la metodología utilizada para dicha valoración.

3. SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA.

El licitador tendrá en cuenta las características energéticas actuales del edificio y en qué medida la reforma proyectada influirá sobre aquella. En este sentido, indicará las propuestas referidas al ahorro energético, indicándose, por tanto, el aislamiento térmico, en su caso, energías y tecnologías empleadas y emisiones previstas, debiendo justificarse dichos aspectos. El licitador deberá describir las medidas de ahorro en relación con el criterio de adjudicación correspondiente, justificando el ahorro esperado global de las medidas. Además, se incluirá un cuadro de MAEs que recogerá los siguientes contenidos:

- Descripción de la medida a proyectar, integración con la instalación de la cual depende, si aplica, o instalaciones adyacentes, o edificios cercanos. Propuestas para la gestión remota de dicha medida.

- Metodología de cálculo (siendo importante informar del método y las herramientas que se van a utilizar para calcular los equipos e instalaciones que integran las MAE: cargas térmicas, potencias, pérdidas de carga, caudales, etcétera) a utilizar y elementos constructivos y de instalaciones que se incorporarán en su diseño.

- Cálculo de ahorro energético de cada MAE.

- Cálculo de ahorro económico de cada MAE.

- Cálculo del ahorro energético y económico total.

En el caso de que la normativa que resulte de aplicación (urbanística, de instalaciones, etc.) obligue a contemplar otras medidas no establecidas en el PPT (como por ejemplo disponer de un local para la ejecución de un Centro de Transformación, etc.), se indicará en la propuesta técnica.

| RESUMEN DE MAE | Propuesta |
| --- | --- |
| Descripción de la medida |  |
| Metodo de gestión técnica centralizada (BMS) |  |
| Metodo de cálculo |  |
| Indicar si se utilizarán simuladores y cuales son estos |  |
| Ahorro energético previsto anualmente (expresado en kWh y TmCO2) [UNA LINEA POR MAE] |  |
| Ahorro energético anual total |  |
| Ahorro energético previsto anualmente (expresado en €) [UNA LINEA POR MAE] |  |
| Ahorro económico actual total |  |
| Valores de Certificación Energética del Edificio que se obtendrían si se lleva a cabo cada una de las MAE por separado, partiendo de los CEE actuales. |  |
| Valores de Certificación Energética del Edificio que se obtendrían si se llevan a cabo todas las MAE propuestas, partiendo de los CEE actuales |  |

“CUADRO RESUMEN DE MAE”, que adopta el carácter de obligatorio, no valorándose los apartados relacionados.

4. IMPLANTACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO E INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

El licitador describirá su propuesta en relación con el criterio de adjudicación correspondiente, aportando planos y esquemas de la propuesta.

Se valorará la justificación de las diferentes soluciones que el contratista proponga para las instalaciones de la zona a reformar, considerando su compatibilidad con las instalaciones existentes. Así, por ejemplo, el contratista deberá justificar qué tipo de instalación de climatización propone, sea utilizando las redes hidráulicas existentes o bien mediante nueva planta enfriadora específica, detallando las ventajas de toda índole inherentes a su propuesta, los sistemas de alimentación eléctrica, niveles de aislamiento, y cualquier otro aspecto relevante.

5. GRADO DE DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA

Se valorará que la documentación presentada justifique adecuadamente, con claridad, precisión y coherencia documental la propuesta presentada.

También se valorará la presentación de esquemas de zonificación de las diferentes áreas técnicas de los centros, esquemas de circulaciones y vistas en tres dimensiones de la propuesta/paseo virtual o presentación BIM 4D.

La ausencia de escala numérica y gráfica en los planos presentados será considerada negativamente a los efectos de valoración de los criterios no automáticos.

La propuesta deberá incluir también una metodología en la que se describa cómo van a obtener la información técnica (características de equipos, distribución de instalaciones, vistas y ocultas, esquemas de principio, planos de distribución, planos de alzado y sección) que no disponga el centro de ella.

Nivel de detalle del estudio de afecciones al centro y al uso de la parcela, del edificio y sus instalaciones. Dicha definición de la propuesta deberá soportarse en documentación gráfica y planos a escala de las diferentes instalaciones y elementos, así como desarrollar una estimación de costes de las obras, con expresa mención a la metodología utilizada para dicha valoración económica.

Compromiso de modelado en CAD y BIM de resultar adjudicatarios.

6. FACILIDAD EN EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICAS:

Se valorarán los siguientes aspectos:

1. - El equilibrio entre calidad, adecuación y comportamiento a largo plazo de los materiales empleados.

2. - Las soluciones arquitectónicas y constructivas racionales, coherentes, sencillas y de fácil ejecución.

3. - Las soluciones arquitectónicas que presenten facilidad en las tareas de mantenimiento.

4. - Las soluciones arquitectónicas que aporten sistemas pasivos que contribuyan al ahorro energético, así como los sistemas de instalaciones que colaboren con el sostenimiento energético del edificio.

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DE LA OBRA.

Deberá presentarse un cálculo estimativo del presupuesto base de licitación de la obra correspondiente a la propuesta técnica presentada. Dicha estimación se realizará en función de las MAE de la propuesta y de las diferentes ratios de coste aplicables a la misma (equipamiento, instalaciones, estructuras, etc.), teniendo en cuenta las particulares soluciones técnicas y constructivas adoptadas en la propuesta. Estas ratios de coste incluirán los porcentajes del 13% de gastos generales, 6% de beneficio industrial, más el porcentaje de Impuesto sobre el Valor Añadido vigente en la fecha de finalización del plazo de presentación de las ofertas. El presupuesto ofertado recogerá la totalidad de las obras y actuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del Centro Sanitario

Nota: En ningún caso la persona licitadora incluirá en la documentación del sobre número 2, referencia alguna ni documentación que deba incluirse en el sobre número 3, siendo causa de exclusión, si así lo hiciera.