## AGRUPACIÓN 1
AGRUPACIÓN 1 MOTORES QUIRÚRGICOS TRAUMATOLOGÍA
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| MOTOR QUIRÚRGICO MODULAR PARA TRAUMATOLOGÍA – PEQUEÑOS HUESOS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO | Referencia documental
LOTE | 1 | MOTOR QUIRÚRGICO MODULAR PARA TRAUMATOLOGÍA – PEQUEÑOS HUESOS |  |  | Modelo
El equipo ofertado dispone de un peso de la pieza de mano modular inferior a 600 gramos. Indicar
El equipo ofertado dispone de la posibilidad de par de torsión (torque) de al menos 18 Nm. para fresados de alta exigencia. Indicar
El equipo ofertado dispone de conectividad de los equipos para explotación de datos de uso mediante software web.
El equipo ofertado dispone de carga de las baterías de manera inductiva.
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| MOTOR QUIRÚRGICO GRANDE PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA CON PIEZA DE MANO DE CORTE DE PRECISIÓN |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 2 | MOTOR QUIRÚRGICO GRANDE PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA CON PIEZA DE MANO DE CORTE DE PRECISIÓN |  |  | Modelo
El equipo ofertado dispone de conectividad de los equipos para explotación de datos de uso mediante software web.
El equipo ofertado dispone de carga de las baterías de manera inductiva.
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| MOTOR PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS CON CONSOLA |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 3 | MOTOR PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS CON CONSOLA |  |  | Modelo
El equipo ofertado dispone de consola táctil con la inclusión de bomba de irrigación y la posibilidad de crear distintos perfiles de usuario.
El equipo ofertado dispone de consola compatible con hasta 3 piezas de mano y 2 pedales de forma simultánea.
El equipo ofertado Incluye software de parametrización de la velocidad y par, de acuerdo al procedimiento y usuario.

## LOTE 4
CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
BISTURÍ ELECTRÓNICO ENDOSCOPIA AVANZADA |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
4 | BISTURÍ ELECTRÓNICO ENDOSCOPIA AVANZADA |  |  | Modelo
El equipo dispone de conector a placa paciente con 2 alternativas, conexión universal y conexión Bovie Jack.
El equipo dispone de 5 modos de argón para las diferentes técnicas que se puedan realizar en el servicio de endoscopias, pulsado, preciso, forzado, senseAPC y MovedAPC.
El equipo dispone de la modificación del efecto en decimales de 0,1 en 0,1
Mediciones / segundo para mejor reproducibilidad del efecto tisular:
Hasta 10 millones de Mediciones / segundo
Hasta 15 millones de Mediciones / segundo
Hasta 25 millones o más de Mediciones / segundo
Almacenamiento de programas:
Hasta 750 programas
Hasta 1500 o más programas
Cortes específicos para endoscopia según la prueba:
El equipo dispone de corte mixto con coagulación incluida pisando el mismo pedal de corte, específico para POLIPECTOMIA con posibilidad de 4 efectos, 4 tiempos de corte y 10 intervalos entre cortes
El equipo dispone de corte mixto con coagulación incluida pisando el mismo pedal específico para corte con cuchillo con posibilidad de 4 efectos, 4 tiempos de corte y 10 intervalos de corte
El equipo dispone de corte especifico fraccionado para corte bajo agua