ANEXO  B CUADRO RESUMEN

“VALORACIÓN DE CRITERIOS RELATIVOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.”

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº. 3)

D. _____________________________________________________, en nombre y representación de la empresa _________________________________, con CIF __________, y a los efectos de la valoración de determinados criterios de valoración mediante la aplicación de fórmulas,

DECLARA CON RESPECTO A LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL SUMINISTRO PRESENTADO (marcar con una X lo que proceda):

1.- PLAZO DE FABRICACIÓN

Se valorará una oferta relacionada con el plazo de fabricación del equipo, desde la fecha indicada en la Memoria Justificativa (el adjudicatario contará con un plazo máximo de 84 días naturales desde la fecha de la firma del Contrato para la fabricación del equipamiento objeto del contrato) y el PPT General, inferior al máximo indicado para los lotes, indicado en la presente Memoria Justificativa y Pliego de Prescripciones Técnicas y en el PCAP.

[   ]  El plazo de fabricación del equipo es igual a 40 días naturales.

[   ]  El plazo de fabricación del equipo esté situado entre 41 hasta a 50 días naturales. Indicar días _______.

[   ]  El plazo de fabricación del equipo está situado entre 51 hasta 60 días naturales. Indicar días _______.

[   ]  El plazo de fabricación del equipo está situado entre 61 hasta 83 días naturales. Indicar días _______.

[   ]  El plazo de fabricación del equipo es igual a 84 días naturales.

2.- TELEASISTENCIA

Se valorará la oferta que incluya acceso remoto a la asistencia técnica durante el período que dure la garantía ofertada por el licitador.

[   ]  SI INCLUYE

[   ]  NO INCLUYE

3.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA

Que se compromete a AMPLIAR el plazo de garantía del contrato previsto en el Expediente en el siguiente plazo.

[   ]  No incluye ampliación de garantía

[   ]  3 meses.

[   ]  6 meses.

[   ]  12 meses.

4.- MEJORAS TÉCNICAS

LOTE 1

| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LÁSER DE CO2 QUIRÚRGICO |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO | Referencia documental |
| 1 | LÁSER DE CO2 QUIRÚRGICO |  |  | Modelo |
|  | Potencia superior a 30W. Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión micromanipulador adaptable a las principales marcas de microscopios y colposcopios del mercado |  |  |  |
|  | Inclusión sistema de programación de tratamientos en sección de favoritos o equivalente. |  |  |  |
|  | Inclusión de equipo de aspiración de humos con activación automática. |  |  |  |
|  | Equipo compatible con aplicaciones quirúrgicas de ORL. |  |  |  |

LOTE 2

| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LÁSER NEODIMIO YAG/IPL PARA DERMATOLOGÍA |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental |
| 2 | LÁSER NEODIMIO YAG/IPL PARA DERMATOLOGÍA |  |  | Modelo |
|  | Inclusión pantalla táctil a color |  |  |  |
|  | Inclusión piezas de mano con sistema de refrigeración integrado |  |  |  |
|  | Inclusión medidor de eficiencia de las piezas de mano integrado en el equipo |  |  |  |
|  | Láser Nd:YAG |  |  |  |
|  | Fluencia máxima superior a 450 J/cm2. Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión Spot regulable en más tamaños que los indicados |  |  |  |
|  | Mayor longitud de onda a 1064 nm. Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión calibración automática |  |  |  |
|  | Luz pulsada: |  |  |  |
|  | Mayor rango de longitud de onda. Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión de segundo cabezal con tamaño de punto superior |  |  |  |
|  | Inclusión de sistema de enfriamiento de la piel con regulador automático de la temperatura integrado en el cabezal |  |  |  |

LOTE 3

| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORRE DE CIRUGÍA LAPAROSCOPIA/HISTEROSCOPIA PARA GINECOLOGÍA |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental |
| 3 | TORRE DE CIRUGÍA LAPAROSCOPIA/HISTEROSCOPIA PARA GINECOLOGÍA |  |  | Modelo |
|  | Fuente de luz LED |  |  |  |
|  | Inlcusión de ajuste automático de la intensidad |  |  |  |
|  | Video procesador 4K |  |  |  |
|  | Inclusión de función de control de todos los equipos que compongan la torre a través del procesador |  |  |  |
|  | Inclusión herramientas de tratamiento de imagen para determinación diagnóstica y quirúrgica. |  |  |  |
|  | Inclusión de otras funciones distintas a las exigidas como mínimas, como son el control de ajustes y los diferentes modos de visualización de fluorescencia. Indicar. |  |  |  |
|  | Cabezal de cámara 4K |  |  |  |
|  | Inclusión de botones programables |  |  |  |
|  | Peso inferior al mínimo indicado de 500 g |  |  |  |
|  | Insuflador de CO2 |  |  |  |
|  | Flujo máximo superior al mínimo 45 l/min. Indicar |  |  |  |
|  | Presión máxima superior al mínimo indicado de 25 mmHg. Indicar |  |  |  |
|  | Permite capacidad de memoria para procedimientos personalizados |  |  |  |
|  | Generador de resectoscopio |  |  |  |
|  | Mayor número de salidas monopolares y bipolares sobre lo indicado como mínimo indicado de 1 salida monopolar y 1 salida bipolar. Indicar |  |  |  |

LOTE 4

| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORRE LAPAROSCOPIA CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental |
| 4 | TORRE LAPAROSCOPIA CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA |  |  | Modelo |
|  | Fuente de luz LED |  |  |  |
|  | Inclusión de ajuste automático de la intensidad. |  |  |  |
|  | Video procesador 4K |  |  |  |
|  | Función de control de todos los equipos que compongan la torre a través del procesador |  |  |  |
|  | Inclusión herramientas de tratamiento de imagen para determinación diagnóstica y quirúrgica. |  |  |  |
|  | Inclusión de otras funciones distintas a las exigidascomo mínimas, como son el control de ajustes y los diferentes modos de visualización de fluorescencia. Indicar. |  |  |  |
|  | Cabezal de cámara 4K |  |  |  |
|  | Inclusión botones programables |  |  |  |
|  | Peso inferior al mínimo indicado de 500 g |  |  |  |
|  | Insuflador de CO2 |  |  |  |
|  | Flujo máximo superior al mínimo 45 l/min. Indicar |  |  |  |
|  | Presión máxima superior al mínimo indicado de 25 mmHg. Indicar |  |  |  |
|  | Permite capacidad de memoria para procedimientos personalizados. |  |  |  |

LOTE 5

| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORRE ARTROSCOPIA PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental |
| 5 | TORRE ARTROSCOPIA PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA |  |  | Modelo |
|  | Fuente de luz LED: |  |  |  |
|  | Inclusión de ajuste automático de la intensidad. |  |  |  |
|  | Video procesador 4K: |  |  |  |
|  | Inclusión de función de control de todos los equipos que compongan la torre a través del procesador |  |  |  |
|  | Inclusión herramientas de tratamiento de imagen para determinación diagnóstica y quirúrgica. Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión de otras funciones distintas a las exigidas como son el control de ajustes y los diferentes modos de visualización de fluorescencia. Indicar. |  |  |  |
|  | Cabezal de cámara 4K: |  |  |  |
|  | Inclusión botones programables. Indicar |  |  |  |
|  | Peso inferior al mínimo indicado de 500 g. Indicar |  |  |  |

LOTE 6

| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORRE CIRUGÍA ORL |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental |
| 6 | TORRE CIRUGÍA ORL |  |  | Modelo |
|  | Inclusión de ópticas adicionales distintas a las exigidas como mínimas. Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión de plataforma que permita su actualización a 3D e IR para fluorescencia |  |  |  |
|  | Fuente de luz LED: |  |  |  |
|  | Inclusión de ajuste automático de la intensidad. |  |  |  |
|  | Video procesador 4K: |  |  |  |
|  | Inclusión de función de control de todos los equipos que compongan la torre a través del procesador |  |  |  |
|  | Inclusión herramientas de tratamiento de imagen para determinación diagnóstica y quirúrgica. |  |  |  |
|  | Inclusión de otras funciones distintas a las exigidas como mínimas, como son el control de ajustes y los diferentes modos de visualización de fluorescencia. Indicar. |  |  |  |
|  | Cabezal de cámara 4K: |  |  |  |
|  | Inclusión de botones programables. Indicar |  |  |  |
|  | Peso inferior al mínimo indicado de 500 g |  |  |  |

LOTE 7

| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTOR QUIRÚRGICO ORL |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental |
| 7 | MOTOR QUIRÚRGICO ORL |  |  | Modelo |
|  | Inclusión de bomba de irrigación con función de autopurgado. |  |  |  |
|  | inclusión de botón funcionamiento manual en caso de fallo del pedal durante la cirugía. |  |  |  |

LOTE 8

| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRÍFUGA ESTÁNDAR |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental |
| 8 | CENTRÍFUGA ESTÁNDAR |  |  | Modelo |
|  | Velocidad máxima superior a 4.000 rpm. Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión ajuste de la velocidad tanto en revoluciones por minuto como por fuerza centrífuga |  |  |  |
|  | Temporizador superior al mínimo indicado de 90 minutos en el modo continuo. Indicar |  |  |  |

LOTE 9

| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD COMPACTA DE ORL CON MICROSCOPIO INTEGRADO Y PROCESADOR DE IMAGEN |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental |
| 9 | UNIDAD COMPACTA DE ORL CON MICROSCOPIO INTEGRADO Y PROCESADOR DE IMAGEN |  |  | Modelo |
|  | Unidad compacta: |  |  |  |
|  | Inclusión de sistema de lavado de tubos. |  |  |  |
|  | Inclusión de mayor número de cajones. Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión de un cajón con superficie calefactada para espejos. |  |  |  |
|  | Inclusión de unidad con ruedas |  |  |  |
|  | Sistema de aspiración: |  |  |  |
|  | Inclusión de sistema de vaciado automático del depósito |  |  |  |
|  | Mayor capacidad de flujo de aspiración es superior a 40 l/min. Indicar |  |  |  |
|  | Microscopio de diagnóstico ORL: |  |  |  |
|  | Inclusión de focalización micrométrica |  |  |  |
|  | Mayor número de posiciones en el cambiador de aumentos. Indicar número de posiciones en el cambiador de aumentos |  |  |  |
|  | Sistema de endoscopia: |  |  |  |
|  | Inclusión de un sistema que permita realizar procedimientos de estroboscopia. |  |  |  |

LOTE 10

| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLPOSCOPIO/ MICROSCOPIO GINECOLOGÍA CON CÁMARA Y MONITOR |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental |
| 10 | COLPOSCOPIO/ MICROSCOPIO GINECOLOGÍA CON CÁMARA Y MONITOR |  |  | Modelo |
|  | Inclusión de lentes adicionales de distancia focal que la indicada en el PPT (f = 300 mm). Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión de monitor giratorio y orientable. |  |  |  |
|  | Inclusión de calidad Full HD del sistema de captura y almacenaje de imágenes y vídeo |  |  |  |
|  | Equipo que permita su integración con un láser |  |  |  |
|  | Inclusión de sistema de captura y almacenaje de imágenes y vídeo con inclusión de interfaz HL7 y DICOM para integración de HIS o PACS |  |  |  |
|  | Inclusión de mando en cabezal para el encendido de la Fuente de Luz del microscopio, intensidad de luz y cambio de filtros |  |  |  |

LOTE 11

| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INCUBADOR |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental |
| 11 | INCUBADOR |  |  | Modelo |
|  | Mayor número de cámaras adicionales de incubación. Indicar |  |  |  |
|  | Mayor capacidad adicional para 4 placas de Petri de 60 mm u 8 de 35 mm o más por cámara de incubación. Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión de ventana de observación que permita visualizar el contenido sin acceder a la cámara |  |  |  |
|  | PC incluido con software de registro de datos |  |  |  |
|  | Inclusión de sistema de interrupción del flujo de gas automatizado en la apertura de cámara. |  |  |  |

LOTE 12

| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD DE EXPLORACIÓN/REFRACCIÓN (SIN CÁMARA/ORDENADOR) |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental |
| 13 | UNIDAD DE EXPLORACIÓN/REFRACCIÓN (SIN CÁMARA/ORDENADOR) |  |  | Modelo |
|  | Generalidades: |  |  |  |
|  | Sillón con respaldo reclinable con recorrido superior a los 200 mm. Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión adaptada a silla de ruedas |  |  |  |
|  | Inclusión de panel de control que permita el encendido y apagado general de la unidad |  |  |  |
|  | Inclusión de mecanismo de seguridad del tablero que detenga el movimiento del mismo si éste entra en contacto con la pierna |  |  |  |
|  | Inclusión de sistema de ahorro de energía con función de auto apagado y sistema de cableado interno y dispone de luz ambiental tipo LED. Indicar |  |  |  |
|  | Lámpara hendidura |  |  |  |
|  | Rango de dioptrías superior a ± 5 dioptrías. Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión de tres o más campos de visión distintos. Indicar |  |  |  |
|  | Ancho de la hendidura continua desde 14 a 0 mm y una longitud de la hendidura continua desde 14 a 1 mm. Indicar |  |  |  |
|  | Ángulo de la hendidura que vaya de 0 a 180º y tiene una inclinación de la hendidura en pasos de 5º, 10º, 15º y 20º. Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión de filtros adicionales a los descritos (difusor azul, filtro azul, libre de rojos y de densidad neutral). Indicar |  |  |  |
|  | Frontofocómetro automatizado |  |  |  |
|  | Medición de esferas de 0 a +- 25D en pasos de 0.01D / 0.12D / 0.25D. Indicar |  |  |  |
|  | Medición de cilindro de 0 a +- 10D en pasos de 0.01D / 0.12D / 0.25D. Indicar |  |  |  |
|  | Medición de eje de 0º a 180º (pasos de 1º). Indicar |  |  |  |
|  | Medición ADD de 0 a +10D en pasos de 0.01D / 0.12D / 0.25D. Indicar |  |  |  |
|  | Medición de potencia de prisma de 0 a 1.0. Indicar |  |  |  |
|  | Medición modo cilindro MIX /- /+. Indicar |  |  |  |
|  | Medición modo prisma X-Y (coordenadas ortogonales), P - B (coordenadas polares). Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión de detección automática del tipo de lente. Indicar |  |  |  |
|  | Transmitancia UV de 0º a 100º pasos de 1% / 5%. Indicar |  |  |  |
|  | Fuente de luz con refracción LED verde de 535 nm. Indicar |  |  |  |
|  | Medición diámetro lente de 5 a 100 mm. Indicar |  |  |  |
|  | Equipo que muestre en pantalla: Esf, Cil, Eje, Prisma, Add, OD/OI. Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión de impresora térmica interna |  |  |  |
|  | Inclusión de calibración automática |  |  |  |
|  | Juego de Lentes de prueba. |  |  |  |
|  | Inclusión de cilindros en cruz |  |  |  |
|  | Inclusión paño de microfibra |  |  |  |
|  | Inclusión de 232 o más piezas de lentes de prueba con bordes de plástico. Indicar |  |  |  |
|  | Montura gafa adultos |  |  |  |
|  | Inclusión de superficie de aluminio con escalas grabadas y legibles |  |  |  |
|  | Inclusión de soporte de lentes posterior con resorte |  |  |  |
|  | inclusiónde ajuste de ángulo pantoscópico. |  |  |  |
|  | Inclusión de montura de gafa adultos con una amplitud de rango de distancia interpupilar superior a 30 mm y hasta 40 mm o superior. Indicar |  |  |  |
|  | Montura gafa pediátrica |  |  |  |
|  | Inclusión de amplitud de rango de distancia interpupilar superior a 30 mm y hasta 40 mm o superior. Indicar |  |  |  |
|  | Capacidad para mayor número de lentes. Inclusión de montura de gafa pediátrica con una capacidad de número de lentes de la montura de gafas pediátricas de 4 a 6 lentes. Indicar |  |  |  |
|  | Oftalmoscopio binocular. |  |  |  |
|  | Inclusión de unidad con dos baterías y cargador |  |  |  |
|  | Inclusión de color LED neutro |  |  |  |
|  | Inclusión de autonomía de la batería superior a 6 horas. Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión de filtros IR/UV. Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión difusor de luz. Indicar |  |  |  |
|  | Inclusión de sistema óptico inteligente (IOS) |  |  |  |
|  | Oftalmoscopio |  |  |  |
|  | Inclusión de piezas ópticas montadas sobre marco metálico |  |  |  |
|  | Inclusión Carcasa hermética al polvo |  |  |  |
|  | Inclusión de ventana del visor baja y corregida |  |  |  |
|  | Inclusión apoyo blando orbital |  |  |  |
|  | Retinoscopio |  |  |  |
|  | Inclusión de carcasa hermética al polvo |  |  |  |
|  | Inclusión de apoyo frontal desmontable |  |  |  |
|  | Pantalla de optotipos |  |  |  |
|  | Inclusión de frecuencias y niveles de contraste ajustables y memorizables |  |  |  |
|  | Inclusión de pantalla LED LCD de 22” |  |  |  |
|  | Polarización del 100%. |  |  |  |
|  | Inclusión de fuente luminosa de LED Maddox blanco |  |  |  |
|  | Inclusión de Conexión WiFi y USB |  |  |  |
|  | Disponibilidad de los siguientes tests: |  |  |  |
|  | Para medición de AV |  |  |  |
|  | Test horario para astigmatismo. |  |  |  |
|  | Test de puntos para cilindro cruzado. |  |  |  |
|  | Para medición de sensibilidad contraste |  |  |  |
|  | Frecuencia espacial que permita separar las imágenes al 100%, sin crear imágenes fantasmas |  |  |  |
|  | Para medición de la binocularidad |  |  |  |
|  | Test Schober |  |  |  |
|  | Balance duocromo |  |  |  |
|  | Balance AV |  |  |  |
|  | Test de IshiHara 32 cartas |  |  |  |

LA EMPRESA LICITADORA EXPONE QUE

Los datos consignados en este documento son ciertos para el conocimiento de este órgano de contratación y la adecuada valoración de los criterios consignados, firmando el presente documento en prueba de conformidad.

Lugar, fecha, firma y sello de la empresa.