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ANEXO II
LISTADO DE INSTALACIONES OBJETO DE MANTENIMIENTO
Nota.- Inventario solamente con carácter orientativo de los centros. Los datos recogidos deberán ser confirmados, actualizados y/o corregidos, por parte de la empresa adjudicataria, en los primeros 3 meses de contrato. 
	TIPO INSTALACIÓN
	UBICACIÓN
	CÓDIGO
	Unidades
	DENOMINACIÓN EQUIPO
	Observ

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANACS-ACA
	4
	ACS ACUMULACION
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANIPC-COH
	3
	CALDERA AGUA SOBRECALENTADA. P > 1000 KW
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANSCGSALA_CALD
	1
	SALA DE CALDERAS DE CALEFACCION Y ACS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANCLI-TAC-0002_
	1
	TRATAMIENTO AGUA CLIMA.
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANCLI-INT-0001
	1
	INTERCAMBIADOR DE CALOR
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANACS
	14
	BOMBA DE CIRCULACION
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANCLI-DEX
	4
	DEPOSITO DE EXPANSION
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANCLI-FCO
	67
	FAN COILS 
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANCLI-UTA
	104
	CLIMATIZADORES
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANCLI-VRE
	5
	VRV UNIDAD EXTERIOR
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANCLI-VRI
	24
	VRV UNIDAD INTERIOR
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANCLI-VEX
	56
	VENTILADORES Y EXTRACTORES
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANCLI-REC
	9
	RECUPERADOR
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANCLI-RCA-0001
	1
	RED DE CONDUCTOS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANCLI-RTA-0001
	1
	RED DE TUBERIAS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANIEL-CDS-0001
	4
	CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANIEL-LDA-0001
	1
	LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANACH-AFCH0001
	1
	PUNTOS TERMINALES AFCH Y ACS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANIPF-AFS
	124
	EQUIPO AUTON. P<70 KW (P/V/T)
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANIPF-BCS
	2
	BOMBA CALOR P<70 KW (P/V/T)
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANIPF-C800008
	2
	CONGELADORES -80ºC
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANIPF-CFR
	13
	CAMARA FRIGORIFICA
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANIPF-EAM-0004
	1
	ENFRI. COMP. ALT. 70 KW<P<1000 KW
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANIPF-ETX-0001
	1
	ENFRI. COMP. TORN. P > 1000 KW
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANIPF-ETM
	3
	ENFRIADORA DE TORNILLO TRANE PABELLON A
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANIPF-TRM
	7
	TORRE REFRIG. MANTENIMIENTO MECÁNICO
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANVAP-CVM
	2
	CALDERA DE VAPOR P < 1000 KW
	STO

	CLIMATIZACIÓN
	HG
	14-LUR001-HCH-MANSCGSALA_DE_CV
	1
	SALA DE CALDERAS DE VAPOR DE ESTERIL
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANACS-ACA-0004
	4
	ACS ACUMULACION
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANIPC-COH
	2
	CALDERA AGUA SOBRECALENTADA. P > 1000 KW
	STO

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANCLI-TAC
	2
	TRATAMIENTO AGUA CLIMA. 
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANACS-DCL0001
	2
	DOSIFICADOR DE CLORO
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANCLI-INT
	2
	INTERCAMBIADOR DE CALOR
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANCLI-BOM
	21
	BOMBAS DE CIRCULACION
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANCLI-DEX
	3
	DEPOSITO DE EXPANSION 
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANCLI-FCO
	20
	FAN COIL
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANCLI-UTA
	68
	CLIMATIZADORES
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANCLI-CJ--0001
	1
	CAJAS RECALENTADORAS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANCLI-VRE
	4
	VRV UNIDAD EXTERIOR
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANCLI-VRI
	3
	VRV UNIDAD INTERIOR 
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANCLI-VEX
	64
	VENTILADORES Y EXTRACTORES 
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANCLI-REC
	6
	RECUPERADOR
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANCLI-RCA-0001
	1
	RED DE CONDUCTOS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANCLI-ETA-0001
	1
	DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 1
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANCLI-LHI
	5
	LINEA HIDRAULICA
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANCLI-VAC-0001
	1
	VALVULERIA Y ACCESORIOS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANIFS-0001
	1
	ALJIBE DE AGUA FRIA CONSUMO HUMANO
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANIEL-CDS-0001
	4
	CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HCMI-MANIEL-LDA-0001
	1
	LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HCMI-MANACH-AFCH0001
	1
	PUNTOS TERMINALES AFCH Y ACS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANIPF-AFS
	56
	EQUIPO AUTON. P<70 KW (P/V/T)
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANIPF-BCS
	4
	BOMBA CALOR P<70 KW (P/V/T)
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANIPF-C800003
	1
	CONGELADORES -80ºC
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANIPF-CFR
	9
	CAMARAS FRIGORIFICAS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANIPF-ETX
	2
	ENFRI. COMP. TORN. P > 1000 KW
	STO

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANIPF-TRM
	2
	TORRE REFRIG. MANTENIMIENTO MECÁNICO
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANVAP-CVM
	2
	CALDERA DE VAPOR P < 1000 KW
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANACS-ACA
	2
	ACS ACUMULACION 
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANIPC-COS-0001
	2
	CALDERA AGUA SOBRECALENTADA. 100KW<P<1000KW
	STO

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANACS-DCL0001
	1
	DOSIFICADOR DE CLORO
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANCLI-INT-0003
	1
	INTERCAMBIADOR DE CALOR
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANCLI-BOM-0001
	22
	BOMBA DE CIRCULACION
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANCLI-DEX
	2
	DEPOSITO DE EXPANSION
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANCLI-FCO
	43
	FAN COIL
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANCLI-UTA
	19
	CLIMATIZADORES
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANCLI-VRE
	3
	VRV UNIDAD EXTERIOR
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HMI-MANCLI-VRI
	3
	VRV UNIDAD INTERIOR
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANCLI-VEX
	1
	VENTILADORES Y EXTRACTORES
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANCLI-REC-0001
	8
	RECUPERADOR
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANCLI-RCA-0001
	1
	RED DE CONDUCTOS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANCLI-ETA-0001
	1
	DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 1
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANCLI-RTA-0001
	1
	RED DE TUBERIAS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANIFS-0001
	1
	ALJIBE DE AGUA FRIA CONSUMO HUMANO
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANIEL-CDS-0001
	11
	CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANIEL-LDA-0001
	1
	LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANACH-AFCH0001
	1
	PUNTOS TERMINALES AFCH Y ACS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANIPF-AFS-0003-014
	165
	EQUIPO AUTON. P<70 KW (P/V/T)
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANIPF-BCS
	9
	BOMBA CALOR P<70 KW (P/V/T)
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANIPF-C800021
	2
	CONGELADORES -80ºC
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANIPF-CFR
	28
	CAMARAS FRIGORIFICAS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANIPF-EAM
	3
	ENFRI. COMP. ALT. 70 KW<P<1000 KW
	STO

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANIPF-ETM0001
	2
	ENFRIADORA DE TORNILLO CARRIER
	 

	CLIMATIZACIÓN
	HC
	14-LUR001-HCV-MANIPF-TRM-0001
	2
	TORRE REFRIG. MANTENIMIENTO MECÁNICO
	 

	CLIMATIZACIÓN
	CARE
	14-LUR001-CAC-MANCLI-BOM-0001
	2
	BOMBAS DE CIRCULACION
	 

	CLIMATIZACIÓN
	CARE
	14-LUR001-CAC-MANCLI-DEX-0001
	1
	DEPOSITO DE EXPANSION
	 

	CLIMATIZACIÓN
	CARE
	14-LUR001-CAC-MANCLI-FCO
	4
	FAN COILS
	 

	CLIMATIZACIÓN
	CARE
	14-LUR001-CAC-MANIPF-AFS
	6
	EQUIPO AUTON. P<70 KW (P/V/T)
	 

	CLIMATIZACIÓN
	CARE
	14-LUR001-CAC-MANIPF-BCMBCM001
	1
	BOMBA CALOR 70 KW<P<1000 KW
	STO

	CLIMATIZACIÓN
	CARE
	14-LUR001-CAC-MANIPF-CFR-0001
	1
	CAMARAS FRIGORIFICAS
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HG
	14-LUR001-HCH-MANPCI-BIE-0001
	115
	BIE EDIFICIO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HG
	14-LUR001-HCH-MANPCI-CCF-0001
	1
	COMPUERTAS CORTAFUEGOS EDIFICIO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HG
	14-LUR001-HCH-MANPCI-EXT-0001
	610
	EXTINTORES EDIFICIO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HG
	14-LUR001-HCH-MANPCI-GPI-0001
	2
	GRUPO DE PRESIÓN CONTRAINCENDIOS
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HG
	14-LUR001-HCH-MANPCI-ICS-0001
	49
	SISTEMA DE COLUMNA SECA EDIFICIO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HG
	14-LUR001-HCH-MANPCI-PCF-0001
	1
	PUERTAS CORTAFUEGOS
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HG
	14-LUR001-HCH-MANPCI-REH-0001
	1
	RED DE HIDRANTES
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HG
	14-LUR001-HCH-MANPCI-SAA-0001
	1
	CENTRAL MAESTRA ALGORINET
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HG
	14-LUR001-HCH-MANPCI-SAA
	2
	SISTEMA CONTROL ARQUERO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HG
	14-LUR001-HCH-MANPCI-SAA-0002
	15
	CENTRAL ESCLAVA ALGORINET
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HG
	14-LUR001-HCH-MANPCI-SAA-0003
	1
	CENTRAL C.TRANSFORMACIÓN
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HG
	14-LUR001-HCH-MANPCI-SAA-0004
	1
	CENTRAL COCINA CAFETERÍA
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HG
	14-LUR001-HCH-MANPCI-SAA-0005
	1
	CENTRAL CPD INFORMATICA
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HG
	14-LUR001-HCH-MANPCI-SAA-0006
	1842
	DETECTOR
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HG
	14-LUR001-HCH-MANPCI-SAA-0007
	361
	PULSADORES Y SIRENAS EDIFICIO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-BIE-0001
	141
	BIE EDIFICIO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-CCF-0001
	1
	COMPUERTAS CORTAFUEGOS EDIFICIO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-EXT-0001
	703
	EXTINTORES EDIFICIO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-GPI-0001
	1
	GRUPO DE PRESIÓN CONTRAINCENDIOS
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-ICS-0001
	27
	SISTEMA DE COLUMNA SECA EDIFICIO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-PCF-0001
	1
	PUERTAS CORTAFUEGOS
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-REH-0001
	1
	RED DE HIDRANTES
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-ROC-0001
	44
	ROCIADOR
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-SAA-0001
	1
	CENTRAL MAESTRA ALGORINET
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-SAA-0001-01
	1
	SISTEMA CONTROL ARQUERO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-SAA-0002
	11
	CENTRAL ESCLAVA ALGORINET
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-SAA-0003
	2
	CENTRAL CAFETERÍA
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-SAA-0004
	1
	CENTRAL AGUILERA URGENCIAS MATERNIDAD
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-SAA-0005
	1
	CENTRAL MAESTRA CERBERUS MANTENIMIENTO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-SAA-0006
	1
	CENTRAL SIEMENS 6ª PEDIATRIA
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-SAA-0007
	1
	CENTRAL GUARDAL CENTRAL TERMICA
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-SAA
	2
	CENTRAL COFEM
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-SAA-0010
	1905
	DETECTOR
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HMI
	14-LUR001-HMI-MANPCI-SAA-0011
	330
	PULSADORES Y SIRENAS EDIFICIO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HC
	14-LUR001-HCV-MANPCI-BIE-0001
	113
	BIE EDIFICIO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HC
	14-LUR001-HCV-MANPCI-CCF-0001
	1
	COMPUERTAS CORTAFUEGOS EDIFICIO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HC
	14-LUR001-HCV-MANPCI-EXT-0001
	450
	EXTINTORES EDIFICIO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HC
	14-LUR001-HCV-MANPCI-GPI-0001
	1
	GRUPO DE PRESIÓN CONTRAINCENDIOS
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HC
	14-LUR001-HCV-MANPCI-PCF-0001
	1
	PUERTAS CORTAFUEGOS
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HC
	14-LUR001-HCV-MANPCI-REH-0001
	1
	RED DE HIDRANTES
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HC
	14-LUR001-HCV-MANPCI-ROC-0001
	155
	ROCIADOR
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HC
	14-LUR001-HCV-MANPCI-SAA-0001
	1
	CENTRAL MAESTRA ALGORINET
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HC
	14-LUR001-HCV-MANPCI-SAA-0001-01
	1
	SISTEMA CONTROL ARQUERO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HC
	14-LUR001-HCV-MANPCI-SAA-0002
	6
	CENTRAL ESCLAVA ALGORINET
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HC
	14-LUR001-HCV-MANPCI-SAA-0003
	2
	CENTRAL CAFETERÍA
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HC
	14-LUR001-HCV-MANPCI-SAA-0004.1
	2
	CENTRAL NOTIFIRE
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HC
	14-LUR001-HCV-MANPCI-SAA-0005
	1158
	DETECTOR
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	HC
	14-LUR001-HCV-MANPCI-SAA-0006
	160
	PULSADORES Y SIRENAS EDIFICIO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	CARE
	14-LUR001-CAC-MANPCI-GPI-0001
	1
	GRUPO DE PRESIÓN CONTRAINCENDIOS
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	CARE
	14-LUR001-CAC-MANPCI-PCF-0001
	1
	PUERTAS CORTAFUEGOS
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	CARE
	14-LUR001-CAC-MANPCI-SAA-0001
	1
	CENTRAL MAESTRA ALGORINET
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	CARE
	14-LUR001-CAC-MANPCI-SAA-0001-01
	1
	SISTEMA CONTROL ARQUERO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	CARE
	14-LUR001-CAC-MANPCI-SAA-0002
	38
	DETECTOR
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	CARE
	14-LUR001-CAC-MANPCI-SAA-0003
	11
	PULSADORES Y SIRENAS EDIFICIO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	CARE
	14-LUR001-CAC-MANPCI-EXT-0001
	26
	EXTINTORES EDIFICIO
	 

	PROT. CONTRA INCENDIOS
	CARE
	14-LUR001-CAC-MANPCI-BIE-0001
	5
	BIE EDIFICIO
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - UCI
	 
	1
	PANEL CUADRO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - UCI
	 
	1
	PANEL CUADRO 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - UCI
	 
	1
	PANEL CUADRO 3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - UCI
	 
	1
	PANEL CUADRO 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - UCI
	 
	1
	PANEL CUADRO 5
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - LITOTRICIA
	 
	1
	PANEL CUADRO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - LITOTRICIA
	 
	1
	PANEL CUADRO 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - QUIROFANOS 1ª
	 
	1
	PANEL QUIRÓFANO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - QUIROFANOS 1ª
	 
	1
	PANEL QUIRÓFANO 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - QUIROFANOS 1ª
	 
	1
	PANEL QUIRÓFANO 3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - QUIROFANOS 1ª
	 
	1
	PANEL QUIRÓFANO 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - QUIROFANOS 1ª
	 
	1
	PANEL QUIRÓFANO 5
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - QUIROFANOS 1ª
	 
	1
	PANEL QUIRÓFANO 6
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - QUIROFANOS 1ª
	 
	1
	PANEL QUIRÓFANO 7
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - QUIROFANOS 2ª
	 
	1
	PANEL QUIRÓFANO 8
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - QUIROFANOS 2ª
	 
	1
	PANEL QUIRÓFANO 9
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - QUIROFANOS 2ª
	 
	1
	PANEL QUIRÓFANO ROJO
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - QUIROFANOS 2ª
	 
	1
	PANEL QUIRÓFANO VERDE
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HC - QUIROFANOS 2ª
	 
	1
	PANEL QUIRÓFANO AMARILLO
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 1 - TRAFO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 1 - TRAFO 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 1 - TRAFO 3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 1 - TRAFO 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 1 - TRAFO 5
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 1  -TRAFO 6
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 2 - TRAFO 7
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 2 - TRAFO 8
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 2 - TRAFO 9
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 2 - TRAFO 10
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 2 - TRAFO 11
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 2 - TRAFO 12
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 3 - TRAFO 13
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 3 - TRAFO 14
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 3 - TRAFO 15
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 3 - TRAFO 16
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 3 - TRAFO 17
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 3 - TRAFO 18
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 4 - TRAFO 19
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 4 - TRAFO 20
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 4 - TRAFO 21
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 4 - TRAFO 22
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 4 - TRAFO 23
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 4 - TRAFO 24
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 5 - TRAFO 25
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 5 - TRAFO 26
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 5 - TRAFO 27
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 5 - TRAFO 28
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 5 - TRAFO 29
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 5 - TRAFO 30
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 6 - TRAFO 31
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 6 - TRAFO 32
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 6 - TRAFO 33
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 6 - TRAFO 34
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 6 - TRAFO 35
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 6 - TRAFO 36
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 7 - TRAFO 37
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 7 - TRAFO 38
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 7 - TRAFO 39
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 7 - TRAFO 40
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 7 - TRAFO 41
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - NEONATOS
	 
	1
	CUADRO 7 - TRAFO 42
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - CONSULTA 30
	 
	1
	EQUIPO MOVIL
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI PED
	 
	1
	CUADRO 1 - TRAFO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI PED
	 
	1
	CUADRO 1 - TRAFO 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI PED
	 
	1
	CUADRO 1 - TRAFO 3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI PED
	 
	1
	CUADRO 1 - TRAFO 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI PED
	 
	1
	CUADRO 1 - TRAFO 5
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI PED
	 
	1
	CUADRO 1 - TRAFO 6
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI PED
	 
	1
	CUADRO 2 - TRAFO 7
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI PED
	 
	1
	CUADRO 2 - TRAFO 8
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI PED
	 
	1
	CUADRO 2 - TRAFO 9
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI PED
	 
	1
	CUADRO 2 - TRAFO 10
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI PED
	 
	1
	CUADRO 2 - TRAFO 11
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI PED
	 
	1
	CUADRO 2 - TRAFO 12
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI PED
	 
	1
	CUADRO 3 - TRAFO 14
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - LACTANTES 
	LACTANTES 214
	1
	CUADRO A - TRAFO 1A
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - LACTANTES 
	LACTANTES 214
	1
	CUADRO A - TRAFO 2B
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - LACTANTES 
	LACTANTES 214
	1
	CUADRO A - TRAFO 3C
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - LACTANTES 
	LACTANTES 214
	1
	CUADRO A - TRAFO 4S
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - LACTANTES 
	LACTANTES 215
	1
	CUADRO A - TRAFO 5C
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - LACTANTES 
	LACTANTES 215
	1
	CUADRO A - TRAFO 6S
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - DIALISIS PED
	 
	1
	CUADRO B - TRAFO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - DIALISIS PED
	 
	1
	CUADRO B - TRAFO 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - DIALISIS PED
	 
	1
	CUADRO B - TRAFO 3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - DIALISIS PED
	 
	1
	CUADRO B - TRAFO 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - LACTANTES 215
	 
	1
	CUADRO B - TRAFO 5C
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - LACTANTES 215
	 
	1
	CUADRO B - TRAFO 6S
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - ONCOLOGÍA
	 
	1
	AFÉRESIS - HAB 401
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - ONCOLOGÍA
	 
	1
	AFÉRESIS - HAB 402
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI MAT
	 
	1
	MOD 1 - CAMA 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI MAT
	 
	1
	MOD 1 - CAMA 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI MAT
	 
	1
	MOD 1 - CAMA 3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI MAT
	 
	1
	MOD 1 - CAMA 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI MAT
	 
	1
	MOD 1 - CAMA 5
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI MAT
	 
	1
	MOD 2 - CAMA 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI MAT
	 
	1
	MOD 2 - CAMA 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI MAT
	 
	1
	MOD 2 - CAMA 3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI MAT
	 
	1
	MOD 2 - CAMA 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - UCI MAT
	 
	1
	MOD 2 - CAMA 5
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - URG PED
	 
	1
	CRITICOS T1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - URG PED
	 
	1
	CRITICOS T2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - URG PED
	 
	1
	CRITICOS T3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - URG PED
	 
	1
	CRITICOS T4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - HEMOD PED
	 
	1
	HEMODINAMICA
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - QUIR PED
	 
	1
	SALA ENDOSCOPIAS Y PROCEDIMIENTOS
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - QUIR PED
	 
	1
	QUIRÓFANO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - QUIR PED
	 
	1
	QUIRÓFANO 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - QUIR PED
	 
	1
	QUIRÓFANO 3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - QUIR PED
	 
	1
	QUIRÓFANO 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - QUIR PED
	 
	1
	QUIRÓFANO 5
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - QUIR MAT
	 
	1
	QUIRÓFANO 6
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - QUIR MAT
	 
	1
	QUIRÓFANO 7
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - QUIR MAT
	 
	1
	QUIRÓFANO 8
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - QUIR MAT
	 
	1
	QUIRÓFANO 9
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - QUIR MAT
	 
	1
	QUIRÓFANO 10
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - QUIR URG MAT
	 
	1
	QUIRÓFANO TOCO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - QUIR URG MAT
	 
	1
	QUIRÓFANO TOCO 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - QUIR URG MAT
	 
	1
	QUIRÓFANO TOCO 3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HMI - QUIR NEUROC
	 
	1
	QUIRÓFANO NEUROLOGIA
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	ROJO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	ROJO 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	ROJO 6
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	ROJO 7
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	AMARILLO 8
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	AMARILLO 9
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	AMARILLO 10
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	AMARILLO 11
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	AMARILLO 12
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	AMARILLO 13
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	AMARILLO 14
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	MARRÓN15
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	MARRÓN16
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	MARRÓN17
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	MARRÓN18
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	MARRÓN19
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	MARRÓN20
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	MARRÓN21
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	VERDE 22
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	VERDE 23
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	VERDE 24
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	VERDE 25
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	VERDE 26
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	VERDE 27
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	VERDE 28
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	ROSA 29
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	ROSA 30
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	ROSA 31
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	ROSA 32
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	ROSA 33
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	ROSA 34
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	ROSA 36
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	ROSA 37
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	ROSA 38
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	AZUL 39
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	AZUL 40
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	AZUL 41
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	AZUL 42
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	BLANCO TRAFO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	BLANCO TRAFO 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	BLANCO TRAFO 3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	BLANCO TRAFO 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	BLANCO TRAFO 5
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	BLANCO TRAFO 6
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - UCI
	 
	1
	BLANCO TRAFO 7
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MODULO 4 C5 TR 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MODULO 4 C4 TR 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MODULO 4 C3 TR 3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MODULO 4 C2 TR 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MODULO 4 C1 TR 5
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MODULO 4 C6 TR 6
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MODULO 4 C7 TR 7
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MODULO 4 C8 TR 8
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.3 PU. 20 TRA9
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.3 PU. 19 TRA10
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.3 PU. 18 TRA11
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.3 PU. 17 TRA12
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.3 PU. 16 TRA13
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.2 PU. 15 TRA14
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.2 PU. 14 TRA15
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.2 PU. 13 TRA16
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.2 PU. 12 TRA17
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.2 PU. 10 TRA19
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.2 PU. 09 TRA20
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.2 PU. 08 TRA21
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.2 PU. 07 TRA 22
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.2 PU. 06 TRA 23
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.1 PU. 05 TRA 24
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.1 PU. 04 TRA 25
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.1 PU. 03 TRA 26
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.1 PU. 02 TRA 27
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - HD DIALISIS
	 
	1
	MOD.1 PU. 01 TRA 28
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 3ª PAB A
	NEFROLOGIA
	1
	PERITONEAL 16
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 3ª PAB A
	NEFROLOGIA
	1
	PERITONEAL 17
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 3ª PAB A
	NEFROLOGIA
	1
	PERITONEAL 18
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 3ª PAB A
	NEFROLOGIA
	1
	HAB 315
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 3ª PAB A
	NEFROLOGIA
	1
	HAB 319
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 3ª PAB A
	NEFROLOGIA
	1
	HAB 321
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 3ª PAB A
	NEFROLOGIA AGUDOS
	1
	TRAFO 1-PUESTO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 3ª PAB A
	NEFROLOGIA AGUDOS
	1
	TRAFO 2-PUESTO 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 3ª PAB A
	NEFROLOGIA AGUDOS
	1
	TRAFO 3-PUESTO 3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 3ª PAB A
	NEFROLOGIA AGUDOS
	1
	TRAFO 4-PUESTO 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 3ª PAB A
	NEFROLOGIA AGUDOS
	1
	TRAFO 5-PUESTO 5
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - URPA
	 
	1
	TRAFO 1-PUESTO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - URPA
	 
	1
	TRAFO 2-PUESTO 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - URPA
	 
	1
	TRAFO 3-PUESTO 3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - URPA
	 
	1
	TRAFO 4-PUESTO 4-7-8
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - URPA
	 
	1
	TRAFO 5-PUESTO 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - URPA
	 
	1
	TRAFO 6-PUESTO 5
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - URPA
	 
	1
	TRAFO 7-PUESTO 6
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 1ª PAB A
	VASCULAR 1
	1
	PHILIPS
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 1ª PAB A
	VASCULAR 2
	1
	TOSHIBA
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 1ª PAB A
	BRONCOSCOPIA
	1
	SALA RACK 
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 3ª PAB A
	ENDOSCOPIA
	1
	COLONOSCOPIA 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 3ª PAB A
	ENDOSCOPIA
	1
	COLONOSCOPIA 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 3ª PAB A
	ENDOSCOPIA
	1
	GASTROSCOPIA
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 3ª PAB A
	ENDOSCOPIA
	1
	C.R.P.
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - URGENCIAS
	URGENCIAS
	1
	OBSERVACIÓN 2 TRAFO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - URGENCIAS
	URGENCIAS
	1
	OBSERVACIÓN 2 TRAFO 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - URGENCIAS
	URGENCIAS
	1
	OBSERVACIÓN 2 TRAFO 3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - URGENCIAS
	URGENCIAS
	1
	OBSERVACIÓN 2 TRAFO 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 2ª PAB B
	HEMODINAMICA
	1
	PHILIPS Nº1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 2ª PAB B
	HEMODINAMICA
	1
	PHILIPS Nº2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 2ª PAB B
	HEMODINAMICA
	1
	PHILIPS Nº3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 2ª PAB B
	HEMODINAMICA HOSP DE DÍA
	1
	PUESTOS 1 Y 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 2ª PAB B
	HEMODINAMICA HOSP DE DÍA
	1
	PUESTOS 3 Y 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 2ª PAB B
	HEMODINAMICA HOSP DE DÍA
	1
	PUESTOS 5 Y 6
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 2ª PAB B
	HEMODINAMICA HOSP DE DÍA
	1
	PUESTOS 7 Y 8
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 2ª PAB A
	SALA AFÉRESIS
	1
	CUADRO IZQUIERDO
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 2ª PAB A
	SALA AFÉRESIS
	1
	CUADRO CENTRO
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 2ª PAB A
	SALA AFÉRESIS
	1
	CUADRO DERECHO
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 1ª PAB B
	UCCA
	1
	TRAFO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 1ª PAB B
	UCCA
	1
	TRAFO 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 1ª PAB B
	UCCA
	1
	TRAFO 3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 1ª PAB B
	UCCA
	1
	TRAFO 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 1ª PAB B
	UCCA
	1
	TRAFO 5
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 1ª PAB B
	UCCA
	1
	TRAFO 6
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 1ª PAB B
	UCCA
	1
	TRAFO 7
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 1ª PAB B
	UCCA
	1
	TRAFO 8
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 1ª PAB B
	UCCA
	1
	TRAFO 9
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 1ª PAB B
	UCCA
	1
	TRAFO 10
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - 1ª PAB B
	UCCA
	1
	TRAFO 12
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - URGENCIAS
	RIESGO BIOLÓGICO
	1
	TRAFO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - QUIR 1ª PAB B
	 
	1
	QUIRÓFANO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - QUIR 1ª PAB B
	 
	1
	QUIRÓFANO 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - QUIR 1ª PAB B
	 
	1
	QUIRÓFANO 3
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - QUIR 1ª PAB B
	 
	1
	QUIRÓFANO 4
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - QUIR 1ª PAB B
	 
	1
	QUIRÓFANO 5
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - QUIR 1ª PAB B
	 
	1
	QUIRÓFANO 6
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - QUIR 3ª PAB B
	 
	1
	QUIRÓFANO 7
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - QUIR 3ª PAB B
	 
	1
	QUIRÓFANO 8
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - QUIR 3ª PAB B
	 
	1
	QUIRÓFANO 9
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - QUIR 3ª PAB B
	 
	1
	QUIRÓFANO 10
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - QUIR 3ª PAB B
	 
	1
	QUIRÓFANO 11
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - QUIR 3ª PAB A
	 
	1
	QUIRÓFANO 1
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - QUIR 3ª PAB A
	 
	1
	QUIRÓFANO 2
	 

	PANELES AISLAMIENTO
	HG - QUIR 3ª PAB A
	 
	1
	QUIRÓFANO 3
	 

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	BRB
	6
	BRAZO BATIDOR
	 

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	ABR
	2
	ABRELATAS
	 

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	CAG
	4
	COCINA DE GAS
	 

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	CFB
	3
	CORTADORA DE FIAMBRES
	 

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	CHO
	2
	CORTADORA DE HORTALIZAS
	 

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	FRE
	7
	FREIDORA ELÉCTRICA
	 

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	FRY
	6
	PLANCHA GAS
	 

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	HOE
	1
	HORNO ELÉCTRICO
	 STO

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	HOG
	3
	HORNO DE GAS
	 STO

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	MGD
	7
	MARMITA GAS FUEGO DIRECTO
	 

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	PEP
	2
	PELADORA DE PATATAS
	 

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	PIC
	2
	PICADORA DE CARNES
	 

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	SBG
	3
	SARTÉN BASCULANTE A GAS
	 

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	 
	1
	LAVAPEROLAS
	 

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	CCE
	4
	CARRO CALIENTE ELÉCTRICO
	 STO

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	CCH
	7
	CARRO HORNO
	 STO

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	 
	1
	AMOLADORA
	 

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	 
	1
	AFILADORA
	 

	COCINA
	HMI- COCINA CENTRAL
	CCH
	2
	CARROS JAULA
	 

	COCINA
	HMI - COCINA DISTRIB
	BRB
	1
	BRAZO BATIDOR
	 

	COCINA
	HMI - COCINA DISTRIB
	ABR
	1
	ABRELATAS
	 

	COCINA
	HMI - COCINA DISTRIB
	TRL
	1
	TREN DE LAVADO
	 

	COCINA
	HMI - COCINA DISTRIB
	CCE
	9
	CARRO BAÑO MARIA
	 

	COCINA
	HMI - COCINA DISTRIB
	CCH
	1
	CARROS JAULA
	 

	COCINA
	HMI - COCINA DISTRIB
	CCH
	5
	CARRO REPARTO BANDEJAS EXTERIOR 
	 

	COCINA
	HMI - COCINA DISTRIB
	CCH
	5
	RETERMALIZADOR
	 

	COCINA
	HMI - COCINA DISTRIB
	AUSTREMA
	3
	TERMOSELLADORA
	 

	COCINA
	HMI - COCINA DISTRIB
	MARCA SCANOMAT
	13
	CARRO DESAYUNO
	STO

	COCINA
	HG - COCINA DISTRIB
	BRB
	1
	BRAZO BATIDOR
	 

	COCINA
	HG - COCINA DISTRIB
	ABR
	1
	ABRELATAS
	 

	COCINA
	HG - COCINA DISTRIB
	TRL
	1
	TREN DE LAVADO
	 

	COCINA
	HG - COCINA DISTRIB
	CCE
	5
	CARRO BAÑO MARIA
	 

	COCINA
	HG - COCINA DISTRIB
	CCH
	2
	CARROS JAULA
	 

	COCINA
	HG - COCINA DISTRIB
	MARCA SCANOMAT
	23
	CARRO DESAYUNO
	STO

	COCINA
	HG - COCINA DISTRIB
	ERGOSERT 2.2 SENIOR
	5
	CARRO REPARTO BANDEJAS EXTERIOR 
	 

	COCINA
	HG - COCINA DISTRIB
	PLUS SENIOR
	5
	RETERMALIZADOR
	 STO

	COCINA
	HG - COCINA DISTRIB
	AUSTREMA
	4
	TERMOSELLADORA
	 STO

	COCINA
	HC - COCINA DISTRIB
	MARCA SCANOMAT
	14
	CARRO DESAYUNO
	STO
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