## Titulo
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS DEL LOTE 2

## Instrucciones
INSTRUCCIONES
1. Se deberá completar las celdas de color verde de la Hoja "Requisitos técnicos mínimos " indicando si cumple "SI" o no cumple "NO" el requisito mínimo. En determinados casos identificados en la columna "C", se podrá indicar "No aplica".
2. No se admitirán ofertas con valor "NO" en alguno de los requisitos
3. En el caso del Nodo de Interconexión, si se propone una solución en la que un mismo equipo proporciona más de uno de los elementos que conforman el nodo central de interconexión, se deberá igualmente responder si se cumplen los requisitos
4. En la columna “D” habrá que indicar el apartado de la oferta donde se incluye dicho punto.

## Requisitos técnicos mínimos
REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
REQUISITO | VALOR | OPCIONES DE VALOR | INDICAR APARTADO
1. ARQUITECTURA GLOBAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
La solución de conectividad wifi deberá proporcionar tasas mínimas de 10 Mbps de throughput por usuario. |  | SI / NO
Se facilita todo el material hardware, software y licencias necesarias de todos los elementos y equipos suministrados en este contrato, así como las licencias necesarias para su gestión, funcionamiento y soporte durante los años de duración de la garantía ofertados en los términos estipulados en el apartado 10.1 GARANTÍA. |  | SI / NO
Los cambios o ampliaciones de capacidad/licencias necesarios para el óptimo funcionamiento de la solución serán asumidos por parte del adjudicatario. |  | SI / NO
La implantación de la solución de conectividad wifi será llave en mano, estando incluido en el alcance todas las acciones, suministros y prestaciones necesarias para su puesta en funcionamiento y una garantía mínima (en los términos estipulados en el apartado 10.1 GARANTÍA) por el plazo que comprometa el licitador (mínimo de cinco años) para la sustitución de los equipos en caso de avería, de forma que los servicios y funcionalidades de la Red estén completamente operativos y en funcionamiento a disposición de los usuarios de la misma, y que la Red tenga las prestaciones ofertadas por el adjudicatario. |  | SI / NO
Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados del aseguramiento y conservación de materiales y/o equipos durante el suministro y la instalación, así como de los posibles daños o perjuicios a personas (jurídicas o físicas) o cosas, provocados por defectos en los equipos o en su instalación, por los materiales utilizados en su fabricación, sus componentes, su incorrecto desembalaje, su transporte y colocación, o cualquier otra causa que provoque el daño o perjuicio. |  | SI / NO
1.1 FUNCIONALIDADES SOFTWARE CENTRALIZADAS
La solución cumple las medidas de seguridad del ANEXO II del ENS y se hace propuesta de certificación para cada una de las funcionalidades centralizadas. |  | SI / NO
Las plataformas, equipos y sistemas que implementen las funcionalidades centralizadas serán mantenidas por el fabricante, siendo este el encargado de su actualización y de mantenerlas disponibles y operativas durante la ejecución del contrato. |  | SI / NO
Se suministran, si fuera necesario, las correspondientes licencias tanto de la plataforma como de los sistemas operativos sobre los que se ejecute. |  | SI / NO / No aplica
Se suministran un 10% de licencias adicional para futuras ampliaciones durante la duración de garantía. |  | SI / NO
Todos los elementos necesarios para instalar este equipamiento, como racks, latiguillos, pasa hilos, etc., están incluidos en la oferta de tal forma que el sistema quede funcionando e instalado conforme a la normativa vigente y siguiendo las guías de buenas prácticas al respecto. |  | SI / NO
La solución ofertada tiene una disponibilidad mínima del 99,95% por mes natural en horario 24x7. |  | SI / NO
La solución ofertada permite un crecimiento escalable. |  | SI / NO
Dispone de mecanismos de recuperación de configuración y datos. |  | SI / NO
Almacenará los logs de actividad, al menos 5 años. |  | SI / NO
1.1.1 FUNCIONALIDADES CENTRALIZADAS DE AUTENTICACIÓN
Autenticación usuarios desplegada en soluciones de en nube privada (on premise) en dependencias JdA |  | SI / NO
Al menos el 90% de las peticiones de autenticación se procesarán correctamente en un tiempo inferior a 5 segundos |  | SI / NO
Inicialmente el sistema permitirá un mínimo de 600.000 dispositivos concurrentes |  | SI / NO
Se dispondrá de un 20% adicional para crecimiento |  | SI / NO
Se dispone de capacidad durante el contrato para si el n.º usuarios concurrentes supera 80%, ampliar los sistemas para que siempre se disponga de un margen de crecimiento del 20% |  | SI / NO
REGISTRO DE USUARIOS
El sistema de autenticación provee un almacén de identidades adicional |  | SI / NO
Permite registro de nuevos usuarios:
Mediante formulario web a través del Portal Cautivo |  | SI / NO
Autoregistro mediante email |  | SI / NO
Autoregistro mediante SMS |  | SI / NO
Integrarse con pasarela SMS de la JdA |  | SI / NO
Impresión directa de tickets |  | SI / NO
Se proporciona un portal de autoservicio, los usuarios podrán gestionar su perfil y dispositivos asociados |  | SI / NO
Permite registro de dispositivos con infraestructura PKI interna. |  | SI / NO
El sistema de infraestructura PKI interna permite:
Generar credenciales específicas para dispositivos móviles para autorizarlos en la red mediante certificados x509 |  | SI / NO
Generar automáticamente certificados que se instalen en los dispositivos móviles y permitan ser revocados. |  | SI / NO
PROTOCOLO DE AUTENTICACIÓN
El sistema permitirá el acceso a la red (identificación, autenticación y autorización), al menos:
Mediante usuario/contraseña |  | SI / NO
AES WPA 2 personal y AES WPA 3 personal |  | SI / NO
Acceso mediante Portal Cautivo que permita:
Acceso mediante certificado electrónico cualificado |  | SI / NO
Acceso mediante SSO (Cl@ve o SSO-Web) |  | SI / NO
Acceso mediante usuario/contraseña |  | SI / NO
Acceso mediante SMS |  | SI / NO
Acceso mediante MAC |  | SI / NO
Accesos mediante sistemas de seguridad AES WPA 2 Enterprise y AES WPA 3 Enterprise, con, al menos, los siguientes métodos de autenticación: |  | SI / NO
PEAP |  | SI / NO
EAP-TLS |  | SI / NO
EAP-TTLS |  | SI / NO
CHAP |  | SI / NO
MSCHAP |  | SI / NO
MSCHAPv2 |  | SI / NO
Tarjeta inteligente u certificado |  | SI / NO
Autenticación consultando las siguientes fuentes:
LDAP |  | SI / NO
Active Directory |  | SI / NO
Proveedor de Identidades |  | SI / NO
Base de datos |  | SI / NO
Autoridad de certificación |  | SI / NO
Los mecanismos de autenticación son personalizables a nivel de Organismo, sede y/o caso de uso y son configurables mediante atributos del usuario/equipo que realice la solicitud de autenticación |  | SI / NO
La solución permite recabar información del proceso de autenticación de usuarios, con como mínimo los siguientes parámetros:
Tipo de usuario según mecanismo de autenticación |  | SI / NO
Organismo al que pertenece el usuario |  | SI / NO
UID del usuario |  | SI / NO
Sede |  | SI / NO
Sistema operativo |  | SI / NO
Tipo de terminal. |  | SI / NO
El sistema de autenticación soporta el protocolo 802.1x y tiene capacidad de autenticar conexiones en los switches desplegados usando dicho protocolo |  | SI / NO
PORTAL CAUTIVO
La solución soporta tantos Portales Cautivos personalizados como sedes hay en el alcance. |  | SI / NO
Los Portales Cautivos permiten la personalización con los logos, aspecto y colorido de la JdA |  | SI / NO
Los Portales podrán sufrir cambios a lo largo de toda la vida de la solución. |  | SI / NO
La personalización de cada portal permite la Inclusión de menús desplegables para la captura de información de los invitados |  | SI / NO
La personalización de cada portal permite la generación de portales de distinto tamaño (en función tamaño/resolución pantalla dispositivos móviles) |  | SI / NO
El sistema de autenticación dispone de capacidad para cachear la sesión de un usuario con un tiempo de expiración de las conexiones configurable por sede. |  | SI / NO
Otros requisitos y consideraciones normativas de aplicación
El sistema de gestión de usuarios dispone de un reporting avanzado (informes y estadísticas) que también está disponible en la funcionalidad de explotación de datos. |  | SI / NO
Los sistemas y herramientas de autenticación a usar cumplen la legislación asociada a Protección de Datos y Accesibilidad |  | SI / NO
Se cumple la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de derechos digitales (LOPDGDD). |  | SI / NO
Se cumple el Reglamento (UE) 2016/679,de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). |  | SI / NO
Se cumple el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. |  | SI / NO
Las plataformas, equipos y sistemas que implementan las funcionalidades centralizadas de autenticación de usuarios implementan las medidas de seguridad del Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad que estipule la persona Responsable del Contrato |  | SI / NO
1.1.2 FUNCIONALIDAD DE GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO
El acceso a la herramienta puede individualizarse en diferentes cuentas de usuario |  | SI / NO
Desde la herramienta se tiene visibilidad en tiempo real de Dispositivos conectados a la electrónica de red (LAN y WLAN) |  | SI / NO
Desde la herramienta se tiene visibilidad en tiempo real de Aplicaciones y protocolos que estén manejando cada uno de los usuarios |  | SI / NO
Desde la herramienta se tiene visibilidad en tiempo real de Mapas de topología de red |  | SI / NO
Desde la herramienta se tiene visibilidad en tiempo real dePlanos de cada ubicación física con la disposición de los APs en la planta del edificio, así como mapas de calor y estado de los APs |  | SI / NO
La herramienta permite la configuración de los dispositivos administrados mediante GUI, CLI o bien mediante plantillas de configuración |  | SI / NO
La solución dispone de un mecanismo de autoprovisión |  | SI / NO
La actualización de firmware puede ser de forma remota |  | SI / NO
La herramienta permite disponer de todas las versiones de firmware soportadas hasta la fecha por cada dispositivo a modo de repositorio central |  | SI / NO
Se puede mantener diferentes versiones de firmware de los APs en diferentes sedes |  | SI / NO
La solución permite el acceso mediante API a sus funcionalidades |  | SI / NO
La solución proporciona un Reporting e informes de acceso a la/s herramienta/s |  | SI / NO
La solución permite la detección de equipamiento con versiones de software no actualizadas y poder distribuir las actualizaciones a todos los equipamientos que lo necesiten |  | SI / NO
La solución permite la creación de grupos de dispositivos en función de distintos criterios definidos por el administrador |  | SI / NO
La solución permite la configuración masiva de dispositivos |  | SI / NO
La solución tiene la capacidad de configuración centralizada de parámetros de autenticación en local (WPA2, WPA3..) |  | SI / NO
La solución permite la integración con sistemas de gestión mediante SNMP |  | SI / NO
La solución tiene capacidad de almacenar, al menos, el último fichero de configuración, facilitando la “marcha atrás” en caso de ser necesario |  | SI / NO
La solución realiza una gestión de copias de seguridad |  | SI / NO
La plataforma dispone de mecanismos para el control de la seguridad de la red en cuanto a detección de eventos de intrusiones y AP’s sospechosos (Rogue AP’s) |  | SI / NO
La solución permite la comprobación de la política de seguridad desplegada en red inalámbrica a fin de detectar deficiencias o violaciones de ésta |  | SI / NO
La solución realiza un registro de logs y exportado a Syslogs |  | SI / NO
La solución almacena un histórico de los cambios efectuados en la configuración por diferentes usuarios |  | SI / NO
La solución emite Alertas del sistema |  | SI / NO
La solución permitir aislar a los clientes wifi para que no puedan tener conectividad entre sí en cada SSID. |  | SI / NO
La solución permite la Creación y monitorización de nuevos SSIDs |  | SI / NO
La solución integra opciones de filtrado que permitan encontrar rápidamente los dispositivos que interesen |  | SI / NO
La solución dispone de una representación gráfica de la red, mostrando de manera visual los estados de los diferentes equipos, así como los enlaces entre ellos |  | SI / NO
La solución tiene capacidad de recepción de los eventos que se produzcan en los equipos, tanto mediante la recepción de logs como de traps SNMP |  | SI / NO
La solución muestra información sobre la ubicación de los puntos de acceso en los edificios |  | SI / NO
La solución permite representar el equipamiento hardware dado de alta en el sistema, indicando la posición en los planos |  | SI / NO
La solución permite la configuración de umbrales para la generación de eventos y alertas en base a diferentes criterios |  | SI / NO
La solución tiene capacidad para monitorizar el estado del equipo y sus puertos, así como los principales indicadores de rendimiento del equipo (uso de CPU, uso de memoria, etc.) |  | SI / NO
La solución permite la configuración de las funcionalidades básicas de los switches: puertos, direccionamiento IP, VLAN, SNMP, STP, agregación de enlaces, etc |  | SI / NO
1.2 NODO CENTRAL DE INTERCONEXIÓN
El nodo central está ubicado, al menos, en la sede situada en la Avenida de la Arboleda s/n, Tomares (Edificio Zoco). |  | SI / NO
En el caso de ofertar redundancia geográfica (CICA), el licitador asume todos los posibles costes de los elementos necesarios para comunicar las infraestructuras que se comuniquen entre ambos nodos por el tiempo equivalente a la duración ofertada de la garantía |  | SI / NO / No aplica
Todos los elementos necesarios para realizar esta instalación (armarios rack, paneles de parcheo, pasa hilos y demás accesorios) se consideran incluidos |  | SI / NO
Todos los elementos y conexiones de este nodo están redundados en alta disponibilidad |  | SI / NO
El nodo central de interconexión se ha diseñado para proporcionar una disponibilidad mínima del 99,95% (medida por mes natural en 24x7). Se dispone de un servicio de monitorización interno/local al nodo. Se puede monitorizar el estado de los equipos y de sus puertos, así como los principales indicadores de rendimiento de los mismos (uso de CPU, uso de memoria, etc.) |  | SI / NO
En caso que se alcance el 70% (durante al menos 30 minutos al día repetido 4 días consecutivos) de la capacidad suministrada para alguno de los equipos del Nodo Central en cuanto a uso de memoria o CPU, uso de los interfaces, capacidad de conmutación, número de políticas de seguridad, respuestas DHCP o cualquier otro parámetro clave propio de las funcionalidades de cada equipo se suministrará elementos de ampliación adicionales sin coste |  | SI / NO
La interconexión entre el nodo central de interconexión y RCJA se realizará a través del servicio de Conmutación mediante enlaces redundados a nivel físico de al menos 10 Gbps en fibra. Las interfaces de interconexión con los equipos de la Junta de Andalucía son: fibra multimodo, conectores SC-APC y transceivers de corta distancia (850nm). El protocolo de interconexión será eBGP InterAS Opción A |  | SI / NO
Cuando alguno de estos enlaces supere el 70% de su capacidad durante al menos 30 minutos al día repetido 4 días consecutivos se aprovisionará, sin coste para la Junta de Andalucía, una nueva interconexión para duplicar la capacidad del mismo |  | SI / NO
El tráfico entre el nodo central de interconexión de la solución wifi y las sedes se transportará a través de la red WAN de RCJA |  | SI / NO
El tráfico entre el nodo central de interconexión de la solución wifi e Internet se realizará a través de los Nodos de Interconexión y Seguridad Básico y Avanzado |  | SI / NO
Todos los elementos necesarios para realizar dicha interconexión, como latiguillos, transceivers o cualquier otro equipamiento adicional necesario se considera incluido en la oferta. |  | SI / NO
Se incluye una herramienta para la realización de backups de las configuraciones de todos los elementos del nodo central de interconexión de forma automática y continua |  | SI / NO
Se propone un procedimiento detallado de realización de copias diarias de backup así como su almacenamiento externo (al menos semanal). |  | SI / NO
Se dispone de un procedimiento detallado de restauración de las copias de backup en los elementos del nodo central de interconexión |  | SI / NO
Se almacenarán los logs de actividad y se suministra un sistema de almacenamiento y gestión de logs con una capacidad suficiente para que los registros de actividad queden almacenados durante un plazo de, al menos, 5 años |  | SI / NO
Se disponen de herramientas de gestión para cada uno de los componentes del nodo central de interconexión permitiendo diferentes perfiles de usuarios administradores |  | SI / NO
El equipamiento suministrado en el nodo central de interconexión deberá ir enracado en uno o varios armarios con las siguientes características: |  | SI / NO
Armario para cableado horizontal y/o vertical con 47 UAs de altura y 800 mm de ancho y 1000 mm de profundidad |  | SI / NO
El armario de alta capacidad de carga (hasta 1500 kg) y optimizado para la gestión del cableado |  | SI / NO
Estará dotado de puerta trasera doble de serie y de puerta delantera perforada de seguridad de alta resistencia, con protección ante roturas a las personas. Dotadas de cierre de seguridad |  | SI / NO
Los laterales del armario dispondrán de cierre rápido y bloqueo interior. El techo del armario será multifuncional con dos entradas de cable |  | SI / NO
Los perfiles de 19” serán modificables en anchura y profundidad, con posibilidad de montar directamente PDUs |  | SI / NO
El armario será de montaje rápido y sin necesidad de herramientas tanto del rack como de sus accesorios |  | SI / NO
El armario estará preparado para la inclusión de chapas de conducción de aire para la separación de zonas frías/calientes con paneles ciegos de 19” que permitan montaje de elementos estándar de 19” |  | SI / NO
El armario se suministrará junto a dos PDUs de 8 schucko alimentadas por dos líneas eléctricas independientes de corriente SAI tiradas desde el cuadro eléctrico más cercano. Se suministrarán e instalarán las protecciones eléctricas necesarias en curva D |  | SI / NO
1.2.1 SWITCHES CORE
Se soporta un tráfico inicial mínimo de 80 Gbps que se deberá ir incrementando si se alcanzase el 70% (durante al menos 30 minutos al día repetido 4 días consecutivos) de la capacidad suministrada. |  | SI / NO
El equipamiento es apilable |  | SI / NO
Se dispone de puertos SFP+ y SFP28. |  | SI / NO
Cada elemento de la pila dispone de doble fuente de alimentación y ventilación redundada |  | SI / NO
Tanto las fuentes de alimentación como los ventiladores podrán ser sustituidos en caliente |  | SI / NO
Permite configurar agregados de puertos LACP distribuidos entre distintos equipos. |  | SI / NO
Los Switches serán administrados mediante la funcionalidad de gestión |  | SI / NO
Los transceivers deberán estar cubiertos por el contrato de soporte del fabricante del Switch Core |  | SI / NO
Cada Switch tendrá soporte para RIP V2, RIPng, OSPF, OSPF v3, BGP, MP-BGP y VRF-Lite |  | SI / NO
Cada Switch tendrá soporte para Rutado basado en políticas (PBR) |  | SI / NO
Cada Switch tendrá soporte para VXLAN y BGP-EVPN |  | SI / NO
Cada Switch tendrá soporte para Tunelado de IPV6 en IPV4 |  | SI / NO
Cada Switch tendrá soporte para Túneles sitio a sitio sobre redes de nivel 3 (Túneles GRE) |  | SI / NO
Cada Switch tendrá soporte para Equal-Cost-Multipach (ECMP) |  | SI / NO
Los Switches dispondrán de mecanismos de protección frente a tormentas de broadcast, multicast y unicast |  | SI / NO
Soporte para QoS: Priorización de tráfico (IEEE 802.1p), con al menos ocho colas por puerto. CoS: etiquetado IEEE 802.1p basado en direccionamiento IP, Tipo de Servicio (ToS), Protocolos de L3, Número de Puerto TCP/UDP, Puerto Origen y/o Servicios Diferenciados (DiffServ) |  | SI / NO
Debe permitir la configuración en local de las funcionalidades básicas |  | SI / NO
Cada Switch tendrá que satisfacer un mínimo de Throughput de 2.000 Mpps, Switching Capacity de 6 Tbps y Baja Latencia |  | SI / NO
1.2.2 FIREWALL DE SEGURIDAD
Threat Prevention Throughput mínimo de 80Gbps (mínimo inicial que se deberá incrementar si se supera el 70% de capacidad durante al menos 30 minutos al día repetido 4 días consecutivos): Firewall, IPS, control de Aplicaciones, URL Filtering, Antivirus, Protección Anti Malware/Antibot, Amenazas de Día Cero. |  | SI / NO
Next Generation Firewall NGFW mínimo de 80Gbps (mínimo inicial que se deberá incrementar si se supera el 70% de capacidad durante al menos 30 minutos al día repetido 4 días consecutivos): Firewall, IPS, control de Aplicaciones, |  | SI / NO
Disponibilidad de puertos SFP+, QSFP+ y QSFP28 |  | SI / NO
Equipamiento en formato rack, compatible con Rack Standard de 19” |  | SI / NO
Proporciona Inspección de estados (Stateful Inspection Firewall) |  | SI / NO
Proporciona Inspección profunda de contenido (hasta capa 7 del modelo OSI) |  | SI / NO
Proporciona Soporte para NAT basado en políticas |  | SI / NO
Proporciona Soporte para VLAN y etiquetados de VLAN IEEE802.1Q |  | SI / NO
Proporciona Control de flujo IEEE 802.3x |  | SI / NO
Soporta Spanning Tree IEEE 802.1d. |  | SI / NO
Soporta Spanning Tree de convergencia rápida IEEE 802.1w |  | SI / NO
Soporta Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.3ad |  | SI / NO
Proporciona Soporte para enrutamiento estático y protocolos de enrutamiento dinámico (al menos RIPv2, OSPF y BGP) |  | SI / NO
Proporciona Soporte de PBR. |  | SI / NO
Proporciona Soporte para QoS |  | SI / NO
Soporta diferentes métodos de autenticación de usuarios de administración mediante base de datos local y/o servidores externos. |  | SI / NO
La solución se integra con la funcionalidad de autenticación de forma que permita utilizar atributos como elementos de decisión de reglas, así como en los logs y reports. |  | SI / NO
Dispone de puertos de gestión fuera de banda |  | SI / NO
En relación al control de aplicaciones:
Dispone de Capacidad de detección de aplicaciones nativas, sub-aplicaciones y widgets. |  | SI / NO
Dispone de Capacidad para la Identificación y control de aplicaciones categorizadas por tipo y funcionalidad. Posibilidad de definir reglas de control por aplicaciones propias o específicas. |  | SI / NO
Dispone de Capacidad para definir reglas de filtrado que incluyan múltiples categorías. |  | SI / NO
Dispone de Capacidad para limitar el ancho de banda de una regla de acceso, pudiendo controlar tanto el volumen de tráfico de la subida como de la bajada. |  | SI / NO
En relación a la protección anti-malware y anti-bot:
Permite Análisis antivirus sobre los protocolos HTTP/HTTPS, POP3/POP3S, FTP y SMTP/SMTPS. Detección y aislamiento de archivos maliciosos |  | SI / NO
Dispone de un Servicio de actualización automática de firmas de virus conocidos. |  | SI / NO
Permite el Bloqueo de ficheros por tipo, con identificación por el tipo MIME (no en base a la extensión del fichero). |  | SI / NO
Proporciona Protección frente a amenazas conocidas, tales como malware y ataques de tipo exploit de vulnerabilidades. |  | SI / NO
Proporciona Protección frente a amenazas basadas en la detección de anomalías de tráfico, como ataques de denegación de servicio (DoS). |  | SI / NO
Permite la Detección de máquinas infectadas por bots, incluyendo la disponibilidad de una base de datos de reputación de botnets para su detección y bloqueo. |  | SI / NO
Proporciona Protección frente a amenazas avanzadas persistentes (APT). |  | SI / NO
En relación al sistema de prevención de intrusiones (IPS):
Permite la Posibilidad de creación y edición de firmas personalizadas. |  | SI / NO
Dispone de un mecanismo centralizado de correlación de eventos y reporting que permita relacionar eventos de IPS con eventos de otras funcionalidades |  | SI / NO
Permite capturar paquetes para protecciones específicas para su posterior análisis. |  | SI / NO
Proporciona Protección de protocolos de voz sobre IP. |  | SI / NO
En relación a la protección de amenazas desconocidas (0-day):
Permite el envío de cierto tipo de ficheros (parametrizable por el administrador) a una plataforma de sandboxing para la detección de ataques de día cero y amenazas desconocidas |  | SI / NO
Permite emular al menos los siguientes tipos de ficheros: documentos de Microsoft Office, ficheros comprimidos, exe, pdf, cab, … |  | SI / NO
En relación a la consola de gestión y análisis de seguridad:
Permite la Gestión centralizada de los distintos nodos desplegados |  | SI / NO
Están implementadas herramientas de autoayuda que permitan al operador optimizar las reglas del Firewall, evite reglas duplicadas y permita descartar/optimizar reglas sin uso o poco uso. |  | SI / NO
Permite que las reglas de seguridad estén activas durante un intervalo de tiempo con fecha y hora de expiración |  | SI / NO
Dispone de Capacidad de Integración y envío de alarmas a diferentes SIEMs y sistema de detección de alertas para su integración con AndalucíaCERT. |  | SI / NO
Dispone de funcionalidad propia de correlación de logs y eventos. |  | SI / NO
Permite la realización de informes personalizados y avanzados de todos los aspectos relacionados con la plataforma de seguridad suministrada. Los informes se podrán ejecutar a demanda o podrán automatizarse para su envío programado. Ejemplos de reportes mínimos: Informes de amenazas, Tráfico, Navegación, Uso de Protocolos y aplicaciones, Principal actividad de usuarios, Actividad IPS |  | SI / NO
1.2.3 SISTEMA DDI
El Hardware dispone de doble fuente de alimentación. |  | SI / NO
El Hardware dispone de Discos duros redundantes. |  | SI / NO
Se dispone de puertos 10/100/1000 Base-T Ethernet de servicio |  | SI / NO
Se dispone de puertos 1GE/10GE SFP+ equipados con transceivers |  | SI / NO
Tanto las fuentes de alimentación como los discos duros son reemplazables sin necesidad de apagar la máquina donde estén instalados. |  | SI / NO
Está basado en tecnología “appliance” con hardware especialmente diseñado para esa función, y sin ninguna capa de software adicional al propio software específico del producto |  | SI / NO
La plataforma está formada por los equipos hardware necesarios para cubrir el nivel de servicio especificado en el PPT |  | SI / NO
Los equipos funcionan y operan como un único sistema gestionado desde un punto central. |  | SI / NO
Se incluye un sistema de gestión centralizado a través de GUI que permita la gestión de todos los servicios y equipos como si fueran un único sistema, y que no requiere de hardware o software adicional. |  | SI / NO
Se proporciona soporte para servicios DHCP, DNS y NTP estándar. |  | SI / NO
Soporta dual stack IPv4 e IPv6 a nivel de transporte y a nivel de servicio. |  | SI / NO
La plataforma tiene una capacidad suficiente para soportar un entorno de 600.000 direcciones IPs. |  | SI / NO
La solución soporta situaciones de pico de al menos 2.500 concesiones DHCP completas por segundo. |  | SI / NO
Todos los cambios realizados en la configuración del sistema quedan registrados. No se permiten cambios en los equipos remotos sin el control de la estación central de gestión. |  | SI / NO
El GUI proporciona mecanismos de chequeo para prevención de errores. |  | SI / NO
El GUI soporta la capacidad de deshacer cambios realizados. |  | SI / NO
Se incluye herramientas de migración de otros entornos DNS y DHCP (BIND, Microsoft AD). |  | SI / NO
Se incluiye la posibilidad de cargas masivas de datos a través de ficheros CSV |  | SI / NO
Se soportan redes y direcciones IPv4 e IPv6. |  | SI / NO
Se proporciona soporte de APIs abiertas para integración con sistemas de aprovisionamiento. |  | SI / NO
La solución genera estadísticas e informes. |  | SI / NO
El DHCP soporta DHCPv6 e IPv6. |  | SI / NO
En relación al DNS:
Soportar DNSv6 e IPv6. |  | SI / NO
Proporciona prevención de ataques vía DNS. |  | SI / NO
Proporciona Zonas DNS seguras. |  | SI / NO
Proporciona soporte para todos los tipos de registros DNSv4 y DNSv6. |  | SI / NO
Dispone de capacidad de delegación de zonas. |  | SI / NO
En relación al IPAM: |  | SI / NO
Soporta mecanismos que eviten la duplicidad de direcciones IP en las situaciones de failover del miembro activo al pasivo, en las configuraciones de alta disponibilidad |  | SI / NO
La interfaz de gestión IPAM permite a los usuarios crear filtros de datos específicos que se actualizan dinámicamente, obteniendo y presentando los resultados en tiempo real |  | SI / NO
Se incluyen funcionalidades de búsqueda en el histórico de DHCP leases por dirección IP, MAC Address, Hostname y dirección del servidor |  | SI / NO
La solución tiene capacidad de incluir información relativa al cliente asociado a cada IP |  | SI / NO
1.2.4 AGREGADOR DE TRÁFICO
En el caso de usar más de un equipo, serán gestionados desde un servidor centralizado. |  | SI / NO / No aplica
Soporta mecanismos para reducir de una manera sencilla el tráfico de broadcast y multicast. |  | SI / NO
Permite realizar captura de paquetes para poder ser analizados posteriormente desde un puesto central sin afectación al servicio. |  | SI / NO
Proporciona soporte para, al menos, todos los túneles/encapsulados que se puedan crear desde todas las sedes donde se despliegue la solución de conectividad wifi. |  | SI / NO
Tiene una capacidad de procesar y conmutar todo el tráfico encapsulado/tunelizado desde todas las sedes con una capacidad de al menos 80 Gbps (mínimo inicial que se deberá incrementar si se supera el 70% de capacidad durante al menos 30 minutos al día repetido 4 días consecutivos). |  | SI / NO
El agregador de tráfico implementa mecanismos de calidad de servicio como limitar el ancho de banda o garantizar un ancho de banda mínimo. |  | SI / NO
Permite marcar la prioridad del tráfico usando algún protocolo estándar para ello como 802.1p, TOS, DSCP, etc… para que sea priorizado por los switches y routers intermedios. |  | SI / NO
1.3 EQUIPAMIENTO DE SEDE
Los elementos de sede suministrados permiten disponer de cobertura de localización en interior y cobertura wifi en las ubicaciones útiles de la sede. Se considera que hay cobertura si se recibe un nivel de señal promedio mayor de -67 dBm, sin exceder -70 dBm con SNR mayor de 25 dB. |  | SI / NO
La disponibilidad de la solución en cada sede será de al menos del 99,70% calculada según meses naturales en horario 24x7 |  | SI / NO
Puntos de Acceso
Se proponen puntos de acceso de dos fabricantes distintos. |  | SI / NO
Los Puntos de Acceso soportan diferentes modos de trabajo incluyendo, al menos, el modo Mesh, punto a punto, punto a multipunto. |  | SI / NO
Los Puntos de Acceso estan certificados por la Wi-Fi Alliance como equipamiento que cumple con el estándar 802.11 a/b/g/n/ac/ax. |  | SI / NO
Los Puntos de Acceso permiten la creación de, al menos, 5 BSSIDs por Punto de Acceso. |  | SI / NO
Los Puntos de Acceso ubican en cada momento a los dispositivos usuario en el Punto de Acceso que mejor servicio le pueda dar |  | SI / NO
Los Puntos de Acceso optimizan, de manera dinámica, la asignación de canales y potencias de cada uno de los APs que formen parte de la solución. |  | SI / NO
La solución permite realizar capturas de tráfico para su posterior análisis. |  | SI / NO
Los Puntos de Acceso tienen la capacidad de marcar el tráfico (802.1p, ToS, DSCP) para que sea priorizado por otros elementos intermedios. |  | SI / NO
Los Puntos de Acceso soportan MIMO. |  | SI / NO
Los Puntos de Acceso disponen de, al menos, un puerto Ethernet con velocidades de 10/100/1000 Base-T. |  | SI / NO
Los Puntos de Acceso se pueden alimentar por PoE 802.3af/at/bt. |  | SI / NO
La radio de 2,4 Ghz de los Puntos de Acceso es, al menos, de 2x2:2. |  | SI / NO
La radio de 5 Ghz de los Puntos de Acceso es, al menos, de 2x2:2. |  | SI / NO
Los Puntos de Acceso soportan canales de 20/40 Mhz en 2.4 Ghz y 20/40/80/160 Mhz en 5 Ghz. |  | SI / NO
En el caso de que los Puntos de Acceso soporten WiFi 6E o Wifi 6 Release 2, estos soportan la radio de 6 Ghz y los canales asociados. |  | SI / NO / No aplica
Los Puntos de Acceso pueden funcionar de manera independiente en caso de desmantelarse el nodo central de interconexión, es decir, son configurables en local y permiten un mecanismo de autenticación local |  | SI / NO
Los Puntos de Acceso de interior tipo A denominados de “alta capacidad” soportan, al menos, 200 usuarios concurrentes por radio y disponen de puerto Ethernet de al menos 1 Gbps |  | SI / NO
Los Puntos de Acceso de interior tipo B deberán soportan, al menos, 100 usuarios concurrentes por radio y disponen de puerto Ethernet de 1 Gbps. |  | SI / NO
Los Puntos de Acceso para zonas de exteriores soportan, al menos, 100 usuarios concurrentes por radio y poseen la certificación de resistencia en exteriores IP65 o superior o equivalente |  | SI / NO
Switches
Los switches desplegados tendrán una reserva de un 40% de puertos libres adicionales para reserva |  | SI / NO
Los switches desplegados se dimensionarán correctamente para proporcionar el PoE necesario a todos el equipamiento de la solución de conectividad wifi que lo necesite. |  | SI / NO
Los Switches disponen de capacidad para poder alojar las versiones de firmware con las que se quiera operar, pudiendo elegir con cuál de ellas se quiere arrancar el equipo |  | SI / NO
Cada Switch puede manejar diferentes ficheros de configuración, pudiendo decidir cuál de ellos cargar en memoria. |  | SI / NO
Las funcionalidades del equipo necesarias para el contrato no requieren de licencia o suscripción para su activación, o en caso contrario, la licencia o suscripción tiene una duración equivalente al fin de plazo de la garantía |  | SI / NO
Los transceivers están cubiertos por el contrato de soporte del fabricante del Switch. |  | SI / NO
Los switches soportan QoS. Etiquetado IEEE 802.1p, Servicios Diferenciados (DiffServ) o equivalente. |  | SI / NO
Los switches soportan VLAN. |  | SI / NO
Cada Switch soporta la autenticación de usuarios y dispositivos mediante autenticación 802.1x, MAC y Portal Cautivo. |  | SI / NO
Cada Switch soporta mensajes Radius-COA (RFC 3576). |  | SI / NO
Cada Switch soporta la agregación de enlaces – LACP. |  | SI / NO
En caso de necesitar configurar manualmente el switch, se podrá realizar mediante puerto de consola RJ45 o remotamente mediante conexión SSH contra una dirección IP disponible en el Switch o en el puerto de administración fuera de banda. |  | SI / NO
Cada Switch dispone de mecanismos de protección frente a tormentas de broadcast, multicast y unicast |  | SI / NO
En cada sede donde se instalen switches se suministrará al menos un equipo que disponga de características más avanzadas de agregación con Soporte de funcionalidades de enrutamiento básico, lista de control de acceso (ACLs) y de, al menos, un protocolo de recolección de tráfico, sFlow, NetFlow o jFlow. |  | SI / NO
En sedes medianas y grandes (acorde a la clasificación por tamaño de sede a la que se hace referencia en el Anexo II del PPT) se instalará al menos un switch de cabecera que disponga de características más avanzadas de agregación con Soporte de funcionalidades de enrutamiento básico, lista de control de acceso (ACLs) y de, al menos, un protocolo de recolección de tráfico, sFlow, NetFlow o jFlow y que tenga doble fuente de alimentación y Redundancia de ventiladores. |  | SI / NO
Cableado
El adjudicatario instalará en las sedes una toma de datos de superficie en un lugar cercano a cada Punto de Acceso, a una altura suficiente para que no sea fácilmente alcanzable por las personas |  | SI / NO
El adjudicatario efectuará las actuaciones necesarias para la instalación de las canalizaciones necesarias y realizará el tendido y conectorizado del cableado |  | SI / NO
En el caso de que la persona Responsable del Contrato requiera que se utilice espacio disponible en canalizaciones para cableados previamente existentes en la sede, el adjudicatario garantizará la inexistencia de interferencias entre los cableados, tanto para los ya existentes como los de nueva instalación. |  | SI / NO
El cableado entre el switch y los puntos de acceso se llevará a cabo en tres tramos: del switch a un panel repartidor ubicado en el mismo bastidor que el switch, del panel repartidor hasta toma de datos cercana a la ubicación del Punto de Acceso y de la toma de datos al Punto de Acceso, con una longitud máxima para este último tramo de 5 metros. |  | SI / NO
Los cableados serán tendidos y peinados siguiendo las buenas prácticas habituales en las instalaciones profesionales, garantizando la seguridad de personas, infraestructuras y el servicio. |  | SI / NO
Todos los elementos de infraestructura y hardware y de instalación referentes a cableado estructurado cumplen con lo siguiente:
Están conforme a la normativa vigente, en especial la Orden de 2 de junio de 2017 |  | SI / NO
Todos los elementos de cableado tanto de cobre como de fibra son del mismo fabricante, incluidos latiguillos y paneles |  | SI / NO
Disponen de una garantía sobre producto de veinticinco (25) años. Esta garantía se aplicará a todos los componentes pasivos del sistema de cableado estructurado. |  | SI / NO
Todas las tomas tanto nuevas como reutilizadas, tanto de fibra como de cobre serán certificadas y dicha certificación se adjuntara en la documentación de la instalación |  | SI / NO
Todo el cableado instalado ya sea Cobre o FO debe cumplir con la Euroclase CPR al menos “Cca-s1b,d1,a1”. |  | SI / NO
Se entrega toda la documentación de trazabilidad y fabricación del cableado tanto en cobre como fibra óptica. |  | SI / NO
Se entrega todos los DoP (Declaration of Performance) de los productos ofertados. |  | SI / NO
Todos los cables suministrados e instalados disponen de un serigrafiado en la cubierta del mismo donde indique el CPR que cumplen y conforme a normativa y categoría. |  | SI / NO
En el caso de que se autorice reutilizar cableado de fibra o cobre, existente en la sede, éste será certificado y etiquetado por el instalador y se incorporará a la documentación de instalación de igual forma que el cableado nuevo. La responsabilidad sobre el funcionamiento de este cableado recae exclusivamente en el instalador |  | SI / NO
Cableado de cobre
Cableado permanente de una longitud hasta 90 metros. |  | SI / NO
Todos los elementos de cableado de cobre incluidos latiguillos y paneles son UTP Cat6A. |  | SI / NO
Todos los elementos de cableado de cobre incluidos latiguillos y paneles cumplen la nueva normativa de alimentación remota de dispositivos IEEE 802.3bt (Tipo 4), también conocida como POE++. |  | SI / NO
El conector RJ45 hembra se conectará según norma 568B a un solo cable de cuatro pares. |  | SI / NO
Los cables de este enlace permanente partirán desde los armarios repartidores de planta y, a través de las canalizaciones existentes en la sede, llegarán a la localización prevista para los Puntos de Acceso terminando en una toma simple de superficie RJ45 con tapa quita polvo para la toma de datos. En caso de no existir canalización en la sede se incluirá canalización. |  | SI / NO
La terminación mecánica de los cables en el extremo del armario se realizará sobre un panel de repartidor existente en el caso de que haya disponibilidad. En caso contrario se montará un nuevo panel haciendo uso del elemento de catálogo correspondiente. |  | SI / NO
La longitud máxima del latiguillo en el extremo del armario de comunicaciones (desde el panel de parcheo hasta el switch) será de 2 metros. Ambos latiguillos se consideran incluidos en el coste del elemento de cableado de cobre. |  | SI / NO
Cableado de F.O.
El enlace de Fibra, latiguillos y paneles serán de fibra multimodo OM4. |  | SI / NO
La terminación mecánica de los cables en el extremo del armario se realizará sobre panel repartidor existente en el caso de que haya disponibilidad. En caso contrario se deberá montar un nuevo panel haciendo uso del elemento de catálogo correspondiente. |  | SI / NO
La longitud máxima del latiguillo en cada extremo será de 2 metros. |  | SI / NO
Armario Rack
Es de dimensiones de 19 pulgadas y fondo 450 mm. |  | SI / NO
Alojará el cableado horizontal y vertical y los Switches de la solución de conectividad wifi. |  | SI / NO
Tiene un formato mural de una altura suficiente para albergar los equipos a instalar (Switch, Paneles, Regletas de enchufes, etc) y al menos 6 Unidades de altura, con puerta de cristal con cerradura y kit de ventilación. |  | SI / NO
Panel de parcheo
Panel de cobre: Panel vacío 1U para módulos RJ45. Instalación panel vacío de 19 pulgadas y 1U para 24 RJ45. Incluirá todo el material necesario. |  | SI / NO
Panel de fibra: Panel bandeja repartidor fibra hasta 24 F.O provisto de adaptadores LC Duplex. Incluirá todo el material necesario. |  | SI / NO
1.4 EQUIPAMIENTO EN PERSONA/ACTIVO
Se ofertan dispositivos de localización de personas consistentes en uno o varios elementos activos o pasivos con tecnología inalámbrica, tal como una etiqueta o pulsera, que permite la localización de una persona a través de la infraestructura de localización propuesta. |  | SI / NO
Se ofertan dispositivos de localización de activos consistentes en uno o varios elementos activos o pasivos con tecnología inalámbrica, tal como una etiqueta, que permite la localización de un activo a través de la infraestructura de localización propuesta. |  | SI / NO
Se ofertan Beacons consistente en uno o varios dispositivos con tecnología inalámbrica que está continuamente emitiendo una señal, de tal forma que otros dispositivos que estén cerca del mismo puedan recibir e interpretar esa señal. Los beacons son compatibles con los dispositivos comúnmente usados por los usuarios. Por ejemplo, wifi o Bluetooth. |  | SI / NO
1.5 EQUIPAMIENTO DE MEDIDA
La solución incluye, al menos, 4 unidades de equipos o conjunto de equipos para medidas de calidad de señal y ancho de banda |  | SI / NO
La solución incluye, al menos, 4 unidades de software de diseño y estudios de cobertura |  | SI / NO
La solución incluye, al menos, 20 unidades de sondas de medición de calidad. |  | SI / NO
Todo el equipamiento de medida dispone de contrato de soporte con el fabricante y/o garantía durante un mínimo de 5 años. |  | SI / NO
Equipamiento para medidas de calidad de señal y ancho de banda
Incluye Analizador de redes con interfaces: Ethernet con velocidades 10/100/1000 Base-T, Transceptores de fibra SFP y SFP+; y Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax. |  | SI / NO
Permite el descubrimiento y análisis de la red por cualquiera de sus interfaces. |  | SI / NO
Permite el autodescubrimiento de dispositivos wifi y funcionalidades para agruparlos por SSID, canales, banda, etc. |  | SI / NO
Tiene capacidad de realizar pruebas de rendimiento de la red, tales como throughput, latencia, pérdida de paquetes, errores, etc. |  | SI / NO
Tiene capacidad de análisis de entrega de potencia (PoE) mediante Ethernet: tensión, potencia, clase del dispositivo, etc |  | SI / NO
Tiene capacidad de realizar pruebas de servicios de red DHCP y DNS |  | SI / NO
Tiene capacidad de realizar pruebas de aplicación: HTTP, FTP, iperf, 802.1x, etc. |  | SI / NO
Permite análisis wifi integrado en la herramienta: Análisis wifi con captura para detección de errores de tráfico en la red 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Analizador de espectro de radiofrecuencia para la detección de puntos que interfieran sobre puntos de acceso wifi no procedente del entorno wifi y Análisis de modulación indicando tasa de transferencia nominal. Permite medir los requisitos del PPT indicados en el apartado 5.3 "REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO EN SEDES" , tales como: Señal mínima, SNR, Throughput, CCQ. |  | SI / NO
Permite la captura de tráfico por cualquiera de sus interfaces, con capacidad de filtrado y exportación para su posterior análisis. |  | SI / NO
Se incluyen herramientas de troubleshooting y resolución asistida de problemas. |  | SI / NO
Permite la modificación del parámetro de compensación para ajustar la media de medición que indicarían otros dispositivos. |  | SI / NO
Tiene capacidad de configurarse y gestionarse de forma remota. |  | SI / NO
Permite la generación y el almacenamiento de informes. |  | SI / NO
El equipamiento se suministra junto con todos los accesorios necesarios (antenas, adaptadores de corriente, tarjetas de memoria, etc.). |  | SI / NO
El equipamiento se suministra junto a todas las licencias necesarias para el cumplimiento de las funcionalidades requeridas. |  | SI / NO
Se incluye maletín de transporte. |  | SI / NO
Software de diseño y estudios de cobertura
El Software permite realizar el diseño, planificación y análisis de redes WLAN. |  | SI / NO
El Software permite el estudio en instalaciones de redes de interior y exterior cumpliendo con estándar 802.11a/b/g/n/ac/ax. |  | SI / NO
El Software tiene capacidad para realizar implementaciones en edificios con varias plantas, teniendo en cuenta la señal radiada de una planta a otra. |  | SI / NO
El Software permite estudios de espectro RF. |  | SI / NO
El Software permite realizar estudios de cobertura en tiempo real. |  | SI / NO
El Software permite realizar simulaciones de uso previo a la instalación. |  | SI / NO
El Software tiene compatibilidad con el sistema operativo Windows 10 o equivalente en los puestos de los usuarios de la herramienta. |  | SI / NO
El Software permite la representación 2D y 3D de los estudios realizados en campo. |  | SI / NO
El Software permite la generación de informes personalizables. |  | SI / NO
El software se suministra junto a todas las licencias necesarias para el cumplimiento de las funcionalidades requeridas. |  | SI / NO
Sondas de medición de calidad
Las sondas registrarán continuamente parámetros de calidad y conectividad (nivel de señal, conectividad servicios, navegación, VoIP, etc). |  | SI / NO
Las sondas están basadas en un sensor o colector que realizará una serie de pruebas emulando el comportamiento de un usuario, o bien realice una funcionalidad equivalente. |  | SI / NO
1.6 SERVICIOS QUE LA SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD WIFI OFRECERÁ A LOS USUARIOS Y ORGANISMOS
La solución garantiza en todo momento la seguridad en las comunicaciones que se establezcan mediante la autenticación y el cifrado de las comunicaciones entre el punto de acceso y el dispositivo conectado. |  | SI / NO
La solución de conectividad wifi publicará, al menos, las siguientes redes SSID: CORPORATIVO, VUELA e IoT |  | SI / NO
La solución soporta que en algunas sedes se usen nombres diferentes para uno de los SSIDs antes indicados o incluirse SSIDs adicionales. La solución permite que los servicios de la solución de conectividad wifi se puedan prestar para cualquiera de los distintos SSIDs. |  | SI / NO
1.6.1 SERVICIO DE CONEXIÓN LOCAL
El servicio permite que un usuario corporativo que se conecte a la solución de conectividad wifi, obtenga acceso a una VLAN acordada en la propia red local del edificio en el cual se conecte. Este servicio cumplirá las siguientes prestaciones: Dispondrá de direccionamiento propio de la sede en que se encuentre y su tráfico se conmutará directamente en la VLAN determinada para ese edificio. |  | SI / NO
El SSID para acceder a este servicio se denominará por defecto “CORPORATIVO”. |  | SI / NO
Todos los elementos necesarios para proporcionar este servicio, tanto software como hardware, se incluyen sin coste más allá de los derivados de los elementos de catálogo disponibles en la solución. |  | SI / NO
1.6.2 SERVICIO DE CONEXIÓN EN ITINERANCIA
El servicio permite que un usuario corporativo que se conecte a la solución de conectividad wifi, obtenga conexión a la RCJA. El tráfico de este usuario se separará del resto del tráfico de la LAN y será entregado, a través de una conexión directa del nodo central de interconexión con RCJA a través del servicio de Conmutación prestado actualmente por el Lote 1 del expediente ADM/2017/0016 , a la VPN propia del Organismo al que pertenece el usuario y/o a una “VPN de itinerancia” compartida entre todos los usuarios itinerantes de todos los Organismos. Este servicio cumplirá las siguientes prestaciones: Dispondrá de direccionamiento propio del servicio itinerante que será rutado y entregado a nivel 2 en el nodo central, Su tráfico se tunelizará/encapsulará directamente al nodo central. No teniendo en ningún caso acceso a los recursos locales de la sede desde donde se conecta; y El equipamiento en sede de la solución de conectividad wifi será el responsable de la tunelización/encapsulado. |  | SI / NO
El SSID para acceder a este servicio se denominará por defecto “CORPORATIVO”. |  | SI / NO
Todos los elementos necesarios para proporcionar este servicio, tanto software como hardware, se incluyen sin coste más allá de los derivados de los elementos de catálogo disponibles en la solución. |  | SI / NO
1.6.3 SERVICIO DE ACCESO A LA CIUDADANÍA
El servicio ofrece a la ciudadanía servicios de conectividad en las sedes. El tráfico de este servicio se separará del resto de la LAN y será entregado, a través de una conexión directa del nodo central de interconexión con RCJA a través del servicio de Conmutación prestado actualmente por el Lote 1 del expediente ADM/2017/0016. En algunos casos se podrá indicar que el tráfico se entregue a la red local de la sede. El control de acceso será mediante portal cautivo. El portal cautivo tendrá aspecto (front end) homogéneo y funcionalidades personalizables en cada sede para adaptarse a las necesidades de negocio de los distintos entornos de Junta de Andalucía, permitiendo así configurar diferentes integraciones en función del edificio desde el que se muestre. |  | SI / NO
Permite el registro de un visitante mediante correo electrónico con aprobación manual y automática. |  | SI / NO
Permite dar acceso a los usuarios que estén registrados en una base de datos de una aplicación externa. Por ejemplo la base de datos de carnets registrados en una Biblioteca. |  | SI / NO
El SSID para acceder a este servicio se denominará por defecto “VUELA”. |  | SI / NO
Todos los elementos necesarios, tanto software como hardware, se incluyen sin coste más allá de los derivados de los elementos de catálogo disponibles en la solución. |  | SI / NO
1.6.4 SERVICIO DE IoT
El servicio ofrece conectividad wifi a los equipos IoT (equipos médicos, televisores, pantallas, equipos de telemedida, etc) que disponga la sede. El tráfico de estos equipos, se puede conectar con acceso a la red local de la sede y con direccionamiento local de la sede o ser tunelizado/encapsulado para su entrega en el nodo central de interconexión con RCJA y direccionamiento del propio Organismo. |  | SI / NO
El SSID para acceder a este servicio se denominará por defecto “IoT” y, con carácter general, se emitirá en oculto. |  | SI / NO
Todos los elementos necesarios, tanto software como hardware, se incluyen sin coste más allá de los derivados de los elementos de catálogo disponibles en la solución. |  | SI / NO
Dispone de mecanismos de autenticación |  | SI / NO
1.7 SERVICIOS AVANZADOS DE LOCALIZACIÓN Y FUNCIONALIDADES DE LOCALIZACIÓN
El servicio permite localización de personas o activos mediante la infraestructura desplegada para la solución de conectividad wifi. |  | SI / NO
El servicio permite interfaz de interacción con terceros (API) para desarrollar servicios en un futuro. |  | SI / NO
Se proporciona una herramienta final o portal básico de explotación de los servicios avanzados de localización. |  | SI / NO
Se ofrecen tecnologías adicionales para proporcionar los servicios de localización (Bluetooth, RFID o Zigbee) pudiendo incluir elementos adicionales en caso de ser necesarios para la implementación del servicio (etiquetas activas o pasivas, beacons o cualquier otra infraestructura que se considere oportuna). Esta infraestructura y elementos adicionales deben ser compatibles, de manera acreditada, con soluciones de terceros existentes en el mercado (etiquetas RFID, beacons, Bluetooth, pulseras Bluetooh,...). |  | SI / NO / No aplica
Se incluyen mecanismos y funcionalidades para la minimización de riesgos que ayuden al cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal. |  | SI / NO
Todos los elementos necesarios, tanto software como hardware, se incluyen sin coste más allá de los derivados de los elementos de catálogo disponibles en la solución. |  | SI / NO
Se suministra un portal básico la localización del dispositivo e información geográfica de la ubicación, donde los usuarios y dispositivos podrán ser geolocalizados y visualizar mapas interiores sedes |  | SI / NO
Se suministra interfaz API para explotación de la información de localización por parte de los Organismos |  | SI / NO
Se digitalizarán los planos de edificios, se cargarán en esta herramienta de localización y se pondrán a disposición a través de la API |  | SI / NO
Se dispondrá de la información de localización de los usuarios y dispositivos en tiempo real |  | SI / NO
Integrará opciones de filtrado que permitan encontrar rápidamente los dispositivos que interesen |  | SI / NO
Ofrecerá un panel de control con información analítica del sistema |  | SI / NO
Capaz de generar mapas de calor, informes y estadísticas de uso |  | SI / NO
La información podrá ser exportada en diferentes formatos a otros sistemas |  | SI / NO
Se ofrecerán analíticas de presencia apoyándose en la visibilidad que tienen los puntos de acceso |  | SI / NO
Interfaz de usuario fácil de usar que proporcione visibilidad de todos los dispositivos descubiertos y sus detalles |  | SI / NO
Se debe facilitar múltiples opciones de visualización de dispositivos resumidos en diferentes niveles |  | SI / NO
Capacidad de desglose que permita ver los detalles específicos de los dispositivos |  | SI / NO
Ofrecerá API para la integración e interconexión de aplicaciones externas o de terceros que utilicen protocolos de integración estándar comunes |  | SI / NO
Dispondrá de un reporting avanzado |  | SI / NO
El sistema de localización cumple la legislación asociada a Protección de Datos personales (LOPDGDD, RGPD..) |  | SI / NO
El sistema de localización cumple las medidas de seguridad del Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad que estipule la persona Responsable del Contrato |  | SI / NO
La solución garantiza en todo momento la seguridad en las comunicaciones que se establezcan mediante la autenticación y el cifrado de las comunicaciones entre el punto de acceso y el dispositivo conectado. |  | SI / NO
En el caso de proponer la funcionalidad de localización desde nube pública:
La solución dispone de medidas de seguridad para proteger el tráfico, esto es, uso de encriptación, certificados o cualquier método de garantice los más altos niveles de seguridad y cumplimiento de las normativas y recomendaciones vigentes. |  | SI / NO / No aplica
La solución dispone de mecanismos para proteger e independizar los datos propios de Junta de Andalucía de la del resto de clientes que hagan uso de la plataforma. |  | SI / NO / No aplica
El suministro incluye todos los posibles costes necesarios para poder hacer uso de la funcionalidad en la nube por el tiempo equivalente a la duración ofertada de la garantía (en los términos estipulados en el apartado 10.1 GARANTÍA del PPT). |  | SI / NO / No aplica
Infraestructura, equipamiento y dispositivos de localización en AP.
La solución de localización permite su uso con equipamiento en persona/activo (tal como se describe en el apartado 5.4 REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO EN PERSONA/ACTIVO) existente en el mercado, aparte de los recogidos y ofertados en catálogo. |  | SI / NO
1.8 SERVICIOS AVANZADOS Y FUNCIONALIDADES DE EXPLOTACIÓN DE DATOS
Se incluyen mecanismos y funcionalidades para la minimización de riesgos que ayuden al cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal. |  | SI / NO
Todos los elementos necesarios, tanto software como hardware, se incluirán sin coste más allá de los derivados de los elementos de catálogo disponibles en la solución. |  | SI / NO
La información mínima que podrá gestionar el sistema será la siguiente:
Análisis del número de ciudadanos diarios que acceden a un edificio de la Junta de Andalucía. |  | SI / NO
Volumen de desplazamiento/itinerancia de los usuarios de las sedes. |  | SI / NO
Número de conexiones establecidas. |  | SI / NO
Número de usuarios únicos. |  | SI / NO
Problemas de seguridad de la red detectados. |  | SI / NO
Sitios visitados. |  | SI / NO
Estadísticas de consumo de tráfico. |  | SI / NO
Log de actividad de los usuarios/dispositivos. |  | SI / NO
El sistema podrá generar entre otros, informes, gráficas, históricos y trazas. |  | SI / NO
Se proporciona una herramienta final o portal básico de explotación de los datos de la solución, dónde la información podrá ser consultada. |  | SI / NO
Se proveerán interfaces abiertas/API para que esta información pueda ser explotada por los Organismos usuarios. |  | SI / NO
El acceso a la herramienta/portal de explotación será personalizada y debe restringir el nivel de acceso a la información según grupos |  | SI / NO
Se podrá limitar la información a la que tendrá acceso cada Organismo/ usuario autorizado, así como aquellos datos personales a los que se puedan acceder |  | SI / NO
La solución permitirá la seudonimización de los datos para fines estadísticos. |  | SI / NO
Se podrá limitar la información que recopile la funcionalidad. |  | SI / NO
Debe permitir descubrir, monitorizar y clasificar automáticamente dispositivos nuevos y existentes |  | SI / NO
Ofrecerá analíticas de presencia apoyándose en la visibilidad que tienen los puntos de acceso |  | SI / NO
Debe obtener la información en tiempo real |  | SI / NO
Interfaz de usuario fácil de usar que proporcione visibilidad de todos los dispositivos descubiertos y sus detalles |  | SI / NO
Múltiples opciones de visualización de dispositivos resumidos en diferentes niveles |  | SI / NO
Capacidad de desglose que permita ver los detalles específicos de los dispositivos |  | SI / NO
Disponer de un reporting avanzado |  | SI / NO
El sistema de explotación de datos cumple la legislación asociada a Protección de Datos de Personales (LOPDGDD, RGPD..) |  | SI / NO
El sistema de explotación de datos cumple las medidas de seguridad del Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad que estipule la persona Responsable del Contrato |  | SI / NO
La solución garantiza en todo momento la seguridad en las comunicaciones que se establezcan mediante la autenticación y el cifrado de las comunicaciones entre el punto de acceso y el dispositivo conectado. |  | SI / NO
En el caso de proponer la funcionalidad de explotación de datos desde nube pública:
La solución dispone de medidas de seguridad para proteger el tráfico, esto es, uso de encriptación, certificados o cualquier método de garantice los más altos niveles de seguridad y cumplimiento de las normativas y recomendaciones vigentes. |  | SI / NO / No aplica
La solución dispone de mecanismos para proteger e independizar los datos propios de Junta de Andalucía de la del resto de clientes que hagan uso de la plataforma. |  | SI / NO / No aplica
El suministro incluye todos los posibles costes necesarios para poder hacer de la funcionalidad de explotación de datos en la nube por el tiempo equivalente a la duración ofertada de la garantía (en los términos estipulados en el apartado 10.1 GARANTÍA del PPT). |  | SI / NO / No aplica
2. REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN
Toda la documentación se aportará en idioma castellano, en los plazos establecidos en el apartado 6 del PPT. La documentación será clara, concisa y específica. Esta documentación será depositada en la herramienta de seguimiento del despliegue que se proponga y acuerde con la persona Responsable del Contrato. |  | SI / NO
Se utilizan los modelos de plantillas de documentos del ANEXO IV del PPT. |  | SI / NO
Proporcionarán la información de inventario necesaria para el correcto seguimiento de los equipos suministrados, identificando los elementos hardware y software tanto durante el suministro e instalación como durante la garantía. |  | SI / NO
Se mantendrá actualizado dicho inventario en toda la duración del contrato ante cambios producidos por una intervención de reparación de averías, cambios de configuración, una sustitución del equipo, suministro de nueva estación base, etc. Esta información de inventario deberá estar incluida en la herramienta de seguimiento requerida (apartado 7.2.5 del PPT) |  | SI / NO
2.1. Despliegue del sistema centralizado (nodo central de interconexión)
2.1.1. Replanteo
Se realizará un replanteo previo al suministro e instalación del nodo central de interconexión para recopilar la información y los datos necesarios para el posterior despliegue. Se identificará el equipamiento a instalar y su localización exacta. Se elaborarán planos y sus peculiaridades. Se valorará de la necesidad de licencias administrativas y permisos necesarios para las instalaciones. |  | SI / NO
Se proporcionará: Acta de replanteo del sistema centralizado (.pdf). Informe de replanteo del sistema centralizado (.docx) (Relación de trabajos previstos. Planos o esquemas de cableado y ubicación del equipamiento que conforma el nodo central de interconexión. Modelos de los equipos a instalar y justificación. Fotografías). |  | SI / NO
Se realizarán las modificaciones requeridas por el Responsable del Contrato, en caso de que éste no acepte el replanteo. |  | SI / NO
2.1.2. Suministro e instalación
Para el equipamiento centralizado que no se ubique en nube pública, se suministrará e instalará respectivamente los elementos centralizados según su propuesta técnica sobre bastidor en formato rack de 19’’ nuevo, suministrado e instalado igualmente por el adjudicatario. |  | SI / NO
Se proporcionará Acta de instalación del sistema centralizado (.pdf). Se incluirán los equipos, números de inventario de la etiqueta CRIJA y números de serie asociados. |  | SI / NO
Se entregará Acta de instalación del sistema centralizado ( .xlsx). Incluirá los equipos instalados, ubicaciones, números de inventario de la etiqueta CRIJA y número de serie. |  | SI / NO
Se proporcionará Documento As-Built del sistema centralizado (.docx) (Relación de los trabajos realizados. Recorrido del cableado. Ubicación del equipamiento instalado. Modelos y cantidad de equipos instalados. Conexionado de los equipos instalados. Fotografías de las instalaciones. Por cada equipo se incluirán fotografías donde aparezcan su número de serie, número de inventario de la etiqueta CRIJA y una fotografía de su entorno de instalación en la sede (estancia). Se añadirán fotografías de: rack, canalizaciones, cableado, cartelería FEDER y etiquetado de tomas y equipos). |  | SI / NO
2.1.3. Pruebas de Aceptación y Certificación
Se realizarán Pruebas de funcionalidad. Se verificará: Servidor de monitorización interno. Copias de seguridad. Versiones del equipamiento. Ningún equipo presenta alarmas. Licencias del equipamiento. Configuraciones de los equipos son las indicadas en el Plan de Implantación. Conectividad. |  | SI / NO
Se harán Pruebas de instalación y etiquetado. |  | SI / NO
Se entregará Informe de pruebas de Aceptación y Certificación. Incluirá Checklist para la validación de la documentación entregada. Se proporcionará Detalle sobre los chequeos realizados durante el suministro e instalación del equipamiento. Este informe contendrá un archivo .xlsx con los chequeos realizados. Se entregarán Pruebas de funcionalidad. Se proporcionarán fotografías. |  | SI / NO
Se entregará Acta de validación (.pdf). En caso de que se encuentre defectos o incidencias, el adjudicatario deberá realizar las correcciones oportunas y proporcionar de nuevo los entregables que hayan sido afectados |  | SI / NO
2.2. Despliegue en sede
2.2.1. Replanteo IN-SITU
Se recopilará la información y los datos necesarios para el posterior despliegue. Se Identificarán los puestos de trabajo existentes en la sede. Se identificarán las necesidades de conectividad wifi y de localización en interiores de la sede. Se identificará el equipamiento a instalar y su localización exacta. Se elaborarán los planos de la sede y sus peculiaridades. Se valorará la necesidad de licencias administrativas y permisos necesarios para las instalaciones. Se realizará un estudio teórico de cobertura con la información recopilada |  | SI / NO
Se entregarán: Acta de replanteo (.pdf). Informe de replanteo (.docx) (Relación de trabajos previstos en la sede. Planos o esquemas de cableado y ubicación de Puntos de Acceso y del resto de equipamiento. Modelos de los equipos a instalar y justificación. Fotografías. Estudio teórico de cobertura). Planos (en el formato que soporte la herramienta de estudio de cobertura exigida en el apartado 5.5.2 del PPT y por las herramientas de localización que se propongan). |  | SI / NO
2.2.2. Suministro e instalación
Se suministrará e instalará preferentemente los elementos del sistema (switches) sobre armario rack existente |  | SI / NO
En el caso de que en la fase de Replanteo se detecte falta de espacio o que, de manera excepcional aprobada por la persona Responsable del Contrato, el Responsable de la sede solicite su instalación en armario rack independiente, se suministrará e instalará nuevo. |  | SI / NO
Se instalará en las sedes los puntos de acceso preferentemente sobre techo y a una altura suficiente para que no sean fácilmente alcanzables por las personas. |  | SI / NO
El cableado hasta dicha toma de datos y desde ella al Punto de Acceso se realizará según lo establecido en el apartado 5.3.3 del PPT . |  | SI / NO
Todo el cableado de datos deberá certificarse extremo a extremo, incluyendo conectores. La certificación se realizará utilizando equipamiento calibrado específico para esta tarea |  | SI / NO
El adjudicatario identificará los cables de conexión y de alimentación eléctrica. La identificación se realizará en ambos extremos según la codificación que indique la persona Responsable del Contrato, utilizando marcadores plásticos no adhesivos con números y letras legibles, permanentes y no manuscritas. |  | SI / NO
Se respetará la disposición y estética de los equipos y cableados en lo relativo a sus acabados. |  | SI / NO
Los trabajos se realizarán siguiendo las normas de seguridad e higiene que sean de aplicación, debiendo quedar las instalaciones, como mínimo, en las mismas condiciones de limpieza que se encontraron antes de la instalación |  | SI / NO
Asumirá el riesgo ante desperfectos de todo el equipamiento y materiales suministrados, incluso después de instalados y en servicio, hasta su aceptación por la persona Responsable del Contrato. |  | SI / NO
Se proporcionará Acta de instalación (.pdf). Se incluirán los equipos, números de inventario de la etiqueta CRIJA y los números de serie asociados. |  | SI / NO
Se proporcionará Acta de instalación (.xlsx). Incluirá los equipos instalados, ubicaciones, números de inventario de la etiqueta CRIJA y número de serie |  | SI / NO
Se entregará Documento As-Built (.docx) (Relación de los trabajos realizados en la sed. Recorrido del cableado. Ubicación del equipamiento instalado. Modelos y cantidad de equipos instalados. Identificación de los puertos libres en los switches instalados. Conexionado de los equipos instalados. Fotografías de las instalaciones (por cada equipo deberá incluirse fotografías donde aparezcan su número de serie, número de inventario de la etiqueta CRIJA y una fotografía de su entorno de instalación en la sede (estancia). Se añadirán fotografías de: acceso WAN de la sede o punto de interconexión, rack, canalizaciones, cableado, cartelería FEDER y etiquetado de tomas y equipos). Información de la configuración de los APs y del equipamiento utilizado en cada elemento de la solución técnica para las sedes (SSID y VLANs existentes). Cobertura real wifi). |  | SI / NO
Asumirá todos los gastos derivados del aseguramiento y conservación de materiales y/o equipos durante el suministro y la instalación, así como de los posibles daños o perjuicios a personas (jurídicas o físicas) o cosas, provocados por defectos en los equipos o en su instalación, por los materiales utilizados en su fabricación, sus componentes, su incorrecto desembalaje, su transporte y colocación, o cualquier otra causa que provoque el daño o perjuicio. |  | SI / NO
Llevará a cabo el desembalaje de los equipos y elementos de la solución técnica, retirará los embalajes y demás materiales de desecho tras la instalación, y realizará su tratamiento correspondiente como residuos. |  | SI / NO
El hardware suministrado por el adjudicatario en la solución técnica incorporará la última versión de microcódigo, firmware o software publicada por el fabricante (salvo indicación expresa de la persona Responsable del Contrato). |  | SI / NO
Asumirá por su cuenta, coste y riesgo, la realización de todas las actividades de selección y compra de equipamiento, instalación, obtención de permisos, documentación y en general, todas aquellas acciones necesarias para la implantación del sistema y la puesta en marcha global. |  | SI / NO
Efectuará los ajustes y las parametrizaciones necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, realizando la comprobación mediante la aplicación de protocolos de pruebas definidos en el Plan de Implantación. |  | SI / NO
Garantizará que la solución técnica y las actuaciones, medios y procedimientos para la instalación de la misma cumplen con todas las normativas que le sean de aplicación. |  | SI / NO
Suministrará e instalará todos los elementos que componen la solución técnica, incluidos los elementos intermedios, los necesarios para la conexión con los elementos e infraestructuras preexistentes, |  | SI / NO
Cumplirá, respecto al etiquetado, las directrices que se indican en el apartado 10.7 PUBLICIDAD Y ETIQUETADO del PPT. |  | SI / NO
2.2.3. Pruebas de Aceptación y Certificación
Se realizarán Pruebas de cobertura (conectividad, niveles de señal, pérdida de paquetes) |  | SI / NO
Se harán Pruebas de funcionalidad: |  | SI / NO
Registro en la herramienta de gestión de equipamiento. Se comprobará que todos los APs instalados en una misma sede están identificados bajo el mismo nombre o grupo. |  | SI / NO
SSID: Los APs han de poder emitir multitud de SSID con distinto nombre y configuración de métodos de autenticación. Imprescindibles : CORPORATIVO, VUELA e IoT. |  | SI / NO
Métodos de autenticación externos. Tras la autenticación, se asignará a cada usuario o equipo IoT conectado, la VLAN que le corresponda. Se deberá verificar en los APs el protocolo 802.1Q ya que deben manejar multitud de VLANs de servicios [tagged] y VLAN de control [untagged]. |  | SI / NO
Encapsulamiento/tunelizado: Prueba en la que se encapsula/tuneliza tráfico desde la sede hacia del nodo central con el objetivo de entregar el tráfico itinerante de los tres posibles SSIDs permitiendo pasar varias VLANs dentro de dicho túnel. |  | SI / NO
Localización: Prueba en la que se localiza y se ubica sobre plano (el suministrado en la fase de replanteo) un dispositivo a través del portal básico de localización. La prueba deberá realizarse en distintas ubicaciones de la sede. Adicionalmente, se deberán repetir las pruebas si se ha suministrado “Infraestructura para localización en AP”. |  | SI / NO
Si se ha propuesto tecnologías adicionales se deberán hacer pruebas con cada una de las tecnologías propuestas. |  | SI / NO / No aplica
Explotación de datos: Prueba en la que se comprueba que en el portal básico de explotación de datos han quedado registradas las conexiones realizadas para ejecutar el resto de pruebas |  | SI / NO
Se entregará Informe de pruebas de Aceptación y Certificación. Se incluirá un checklist para la validación de la documentación entregada. Se incluirá el detalle sobre los chequeos realizados durante el suministro e instalación del equipamiento en la sede (.xlsx). Pruebas de cobertura. Pruebas de funcionalidad. Fotografías |  | SI / NO
Se entregará Acta de validación (.pdf). En caso de que encuentre defectos o incidencias, el adjudicatario deberá realizar las correcciones oportunas y proporcionar de nuevo los entregables que hayan sido afectados. |  | SI / NO
2.2.4. Retirada de equipamiento (en caso de solicitarse)
Retirará (en caso de solicitarlo la persona Responsable del Contrato) los equipos y elementos de redes inalámbricas wifi previamente existentes en las sedes, una vez implantada la solución técnica en dichas sedes, respetando otras infraestructuras. Los trabajos deberán sincronizarse para que no haya pérdida de servicio. |  | SI / NO
Se deberá entregar la siguiente documentación: Activos retirados (.docx y .xlsx). Informe detallado del equipamiento retirado (equipo o material, modelo y número de serie cuando exista). |  | SI / NO
Se ejecutarán para la sede (donde se instalará el equipamiento retirado) las fases de replanteo, suministro e instalación y pruebas de Aceptación y Certificación (únicamente las de conectividad), así como se generará la documentación asociada. En el caso de que el equipamiento pudiese ser integrado con la solución objeto de este pliego, se deberán ejecutar el resto de Pruebas de Aceptación y Certificación. |  | SI / NO
2.2.5. Plazos de entrega de la documentación (días hábiles)
Replanteo: Acta de replanteo (.pdf), Informe de replanteo (.docx) y Plano. Una vez realizado el replanteo de una sede, el adjudicatario entregará a la persona Responsable del Contrato, el Acta de replanteo, el informe de replanteo y el Plano (10 días desde la primera visita de replanteo en sedes mediana/grande y 5 días en resto sedes) |  | SI / NO
Suministro e instalación: Acta de instalación (.pdf), acta de instalación (.xlsx) y documento As-Built (.docx). El adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 45 días desde el inicio de la instalación en el caso de sedes grandes y medianas y 5 días para el resto de sedes. |  | SI / NO
Pruebas de aceptación y certificación: Informe de pruebas de Aceptación y Certificación (.xlsx). El adjudicatario deberá entregar este informe en el plazo máximo de 10 días desde el inicio de las pruebas (todo tipo sedes). |  | SI / NO
2.3 Reporte de tareas del equipo de trabajo
El Jefe de Proyecto proporcionará antes del día 20 de cada mes, una Declaración Responsable en la que manifestará, bajo su responsabilidad, aspectos relativos al equipo de trabajo (desglosados en apartado 6.3 PPT): Declaración_Responsable_Tareas.pdf firmada y Declaración_Responsable_Tareas.xlsx, éste último entregado de forma digital (plantilla de estos documentos en ANEXO IV PPT). |  | SI / NO
Cada miembro del equipo completará “Informe de Reporte de Tarea.docx” |  | SI / NO
3. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las condiciones de la Operación y Mantenimiento contemplarán un horario de servicio de 24x7. |  | SI / NO
3.1. Requisitos de gestión, operación y mantenimiento
Como parte del suministro, y durante la vigencia del contrato, estará incluida la operación y mantenimiento del sistema que contemplará como mínimo: |  | SI / NO
Detección y resolución de averías, tanto de equipamiento como de infraestructura. |  | SI / NO
Configuración técnica necesaria tanto en el equipamiento de red como en las plataformas centralizadas, así como administración de los parámetros configurados. |  | SI / NO
Soporte en el uso de las herramientas software a las que tenga acceso la persona Responsable del Contrato u Organismos, incluyendo el software de diseño y estudios de cobertura. |  | SI / NO
Actuaciones para asegurar el correcto funcionamiento del sistema: reinicio de equipos de infraestructura de red, bloqueo/desbloqueo, apagado/encendido remoto, ajustes de niveles de potencia,… |  | SI / NO
Gestión remota de las distintas sedes. |  | SI / NO
Actualización del software de los equipos desplegados, así como de las plataformas software definidas en el alcance del contrato |  | SI / NO
Detección, gestión y monitorización de alarmas: detección de fallo en alguno de los sistemas o elementos integrantes del sistema y gestión de avería |  | SI / NO
Recopilación de información estadística del sistema. |  | SI / NO
Monitorización del tráfico cursado y demás parámetros de la Red para determinar los umbrales críticos. |  | SI / NO
Acompañamiento in situ a los emplazamientos para labores de auditoría y certificación por parte de la persona Responsable del Contrato |  | SI / NO
El adjudicatario realizará copias diarias, semanales y mensuales mediante un sistema de copia de seguridad tanto de las configuraciones de todos los elementos como de los datos de usuarios pertinentes según normativa vigente y será responsable de su custodia y salvaguarda durante el periodo establecido por la normativa vigente y al menos 1 año para todo aquello no obligado por ley como las configuraciones del equipamiento. |  | SI / NO
Se supervisarán los indicadores de calidad de la red en todas las sedes para poder anticipar incidencias y garantizar que se mantienen dentro de los parámetros requeridos por este expediente durante la vigencia del contrato. |  | SI / NO
Están incluidos el Desplazamiento de personal técnico a la ubicación del equipo afectado, la Mano de obra y servicios correspondientes y Todos los materiales y componentes requeridos. Se establecerá un stock suficiente de piezas y recambios para asegurar la continuidad del sistema. |  | SI / NO
Se realizará el diagnóstico de cualquier incidencia en el elemento suministrado o en los trabajos realizados. |  | SI / NO
Las condiciones del mantenimiento contemplarán un horario de respuesta de incidencias 24x7 y resolución conforme a los ANS establecidos |  | SI / NO
Se realizarán todas las intervenciones tanto remotas como in situ que sean necesarias para la corrección de cualquier defecto, problema de funcionamiento, degradación o incidencia en el sistema y en los trabajos realizados, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del mismo |  | SI / NO
Se aportarán todas las versiones y actualizaciones software y firmware, además de todos los parches de software y firmware que resuelvan problemas o defectos. Siempre atendiendo a las indicaciones o limitaciones impuestas por la persona Responsable del Contrato en cuanto a Horarios de actuación. |  | SI / NO
Se asegurará la mínima interrupción del servicio durante la resolución de las incidencias, actuando en cualquier caso de acuerdo con las ventanas de actuación que establezca la persona Responsable del Contrato o quien este designe. |  | SI / NO
Para aquellos casos en los que el sistema desplegado y sus componentes interactúen con elementos cuyo suministro u operación corresponda a empresas diferentes de la adjudicataria del presente contrato, dicha empresa adjudicataria deberá responder del correcto funcionamiento de los elementos y sistemas suministrados. |  | SI / NO
Las tareas de detección, notificación, registro, resolución y documentación que engloba el proceso de gestión de incidencias se documentarán en la herramienta de ticketing de la persona Responsable del Contrato (SIO) (Correctivo). |  | SI / NO
Se actualizará toda la documentación afectada por la intervención, incluyendo inventario, documento As-Built de la instalación, etc (Correctivo). |  | SI / NO
Las incidencias en el servicio provocadas por robos o extravíos de material, se tratarán como incidencias de mantenimiento correctivo, a efectos de restablecimiento de servicio (Correctivo). |  | SI / NO
Para el establecimiento de planes de mantenimiento se atenderá a los datos recogidos en informes de fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad del sistema y recomendaciones de los fabricantes de los equipos suministrados (Preventivo). |  | SI / NO
Se creará un Plan de Mantenimiento Preventivo que permita evaluar de forma recurrente el correcto funcionamiento del sistema de forma global. Estas medidas se llevarán a cabo, al menos una vez al año. En base al análisis de esas medidas, se realizará una serie de propuestas para mejorar las deficiencias encontradas (Preventivo). |  | SI / NO
Se podrán realizar actuaciones cuyo objetivo sea de mejora de las prestaciones, especialmente las destinadas a mejorar la calidad, estabilidad y seguridad de las conexiones de los usuarios (Evolutivo). |  | SI / NO
Se implantarán nuevas funcionalidades/versiones dentro del desarrollo y/o soporte del fabricante de los equipos suministrados (Evolutivo). |  | SI / NO
Se introducirán Mejoras en los sistemas y herramientas de monitorización y/o ticketing (Evolutivo). |  | SI / NO
Este tipo de tareas evolutivas se harán bajo la autorización y supervisión de la persona Responsable del Contrato; el adjudicatario propondrá una programación de bajo impacto sobre el sistema que deberá ser aprobada por la persona Responsable del Contrato. (Evolutivo). |  | SI / NO
Evolución del servicio y sus configuraciones para dar respuesta a nuevas necesidades que puedan surgir a lo largo de la duración del contrato y como consecuencia de la evolución lógica del servicio (Evolutivo). |  | SI / NO
Se informará a la Junta de Andalucía de cualquier actuación programada que implique o pueda implicar un corte de servicio (Evolutivo). |  | SI / NO
Una vez implementada la evolución, el adjudicatario realizará las pruebas de aceptación del sistema y entregará a través de los sistemas de información, la documentación necesaria que actualice los parámetros del sistema (Evolutivo). |  | SI / NO
Se incluyen los cambios de versión de software o firmware de los distintos componentes para mantener actualizados los mismos a la última versión estable. |  | SI / NO
Se incluye la adaptación y/o ampliación de los elementos centralizados para garantizar el correcto desempeño global del sistema. |  | SI / NO
Se incluye el suministro de nuevos componentes por deshomologación o por quedar los actuales sin soporte, así como sustitución gratuita de los ya instalados. |  | SI / NO
Se incluye el suministro de nuevos componentes por falta de repuestos de los actuales y sustitución gratuita de los ya instalados. |  | SI / NO
Se incluye la sustitución de los componentes instalados en caso de la comprobación del incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente pliego. |  | SI / NO
En relación a paradas del servicio programadas para el mantenimiento de la red, se compromete a respetar las siguientes condiciones siguiendo los procedimientos de notificación y registro en vigor: Plazo de aviso de parada: 2 días. Plazo de aviso de parada urgente: 15 minutos. Nº máximo de paradas urgentes/mensuales: 3. Horario de intervención: De 23:00h a 6:00h. Duración de la parada: 6 horas. Se incluirá en la petición el proceso de marcha atrás en caso de ser necesario. |  | SI / NO
3.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
3.2.1. Sistema Integrado de Operaciones (SIO)
SIO será la herramienta de ticketing permitiendo al usuario y a la persona Responsable del Contrato realizar a través de la apertura de un ticket una petición o la apertura de una incidencia. |  | SI / NO
Tras la generación de un ticket será responsabilidad del adjudicatario el tratamiento y gestión de dicho ticket en los tiempos establecidos en el contrato. |  | SI / NO
3.2.2. Incidencias
En respuesta a cada incidencia creada, el adjudicatario notificará el tiempo previsto para la resolución de la misma, registrará todas las acciones de corrección y modificará el estado de la misma tras cada actuación. |  | SI / NO
El adjudicatario del contrato se comprometerá a cumplir con los siguientes tiempos máximos de respuesta y resolución de las Incidencias: Nivel de severidad crítico: Tiempo de respuesta de 5 minutos y de Resolución de 1 hora. Nivel de severidad medio: Tiempo de respuesta de 15 minutos y de Resolución de 6 horas. Nivel de severidad bajo: Tiempo de respuesta de 1 hora y de Resolución de 24 horas. |  | SI / NO
El valor de CTTI (Cumplimiento en Tratamiento de Tickets de Incidencias) mínimo comprometido deberá ser del 99%. |  | SI / NO
3.2.3. Peticiones
Se crearán tantas peticiones (tickets) como actuaciones a realizar. |  | SI / NO
SIO llevará el registro de las solicitudes realizadas por parte de los usuarios relacionadas con cambios de configuración de la solución desplegada en sus sedes. Asimismo, serán posibles las peticiones para la activación de cualquiera de los servicios/funcionalidades definidos en este pliego. |  | SI / NO
Se podrán hacer peticiones de nuevos suministros adicionales al alcance inicial. |  | SI / NO
El adjudicatario del contrato se comprometerá a cumplir con los tiempos máximos de respuesta y resolución de las peticiones: Configuración crítica: Tiempo de respuesta 1 hora y de Resolución 6 horas. Configuración: Tiempo de respuesta 1 hora y de Resolución 24 horas. Provisión de equipamiento en sede (en Plazo de ejecución IV) o ampliaciones en sedes ya desplegadas: Tiempo de respuesta 2 días y de Resolución 60 días. Retirada de equipamiento: Tiempo de respuesta 2 días y de Resolución 60 días. Provisión de equipamiento retirado: Tiempo de respuesta 2 días y de Resolución 60 días. |  | SI / NO
El valor de CTTP (Cumplimiento en Tratamiento de Tickets de Peticiones) mínimo comprometido deberá ser del 99%. |  | SI / NO
3.2.3.1. Gestión de inventario y stock
SIO permitirá el registro del inventario de los equipos instalados en cada sede. La persona Responsable del Contrato indicará al adjudicatario el formato y campos (código sede, número de serie ....) que deben exportarse desde la herramienta de seguimiento requerida en el apartado 7.2.5 del PPT |  | SI / NO
3.2.4. Interacción del adjudicatario con los sistemas de información de RCJA al término de la prestación
Puesto que a la finalización del contrato el adjudicatario sigue manteniendo obligaciones legales respecto a la garantía, calidad y vicios ocultos de equipos, terminales, aplicativos e infraestructura, los adjudicatarios proveerán una interfaz de contacto con RCJA para dar parte de los incidentes identificados de esta naturaleza, hasta la caducidad de la última garantía contraída con la RCJA. |  | SI / NO
En la medida de lo posible y para minimizar el impacto sobre la operación de la RCJA, esta interfaz será SIO con las funcionalidades requeridas para ello |  | SI / NO
Para el dimensionado de los recursos asociados se considerará principalmente la planta de los equipos adquiridos aún en garantía y la evolución temporal de esta. |  | SI / NO
En caso de no optar por SIO para dar este servicio el adjudicatario lo hará constar así específicamente y aportará un Plan de control de garantías y logística, especificando los detalles técnicos de los sistemas empleados. |  | SI / NO / No aplica
3.2.5. Herramienta de seguimiento, implantación, gestión y operación
Se proporcionará una herramienta de seguimiento, implantación, gestión y operación que permitirá a las partes interesadas realizar un seguimiento en tiempo real del flujo de implantación durante el despliegue de la infraestructura. |  | SI / NO
Se mantendrá la herramienta actualizada con la información del proyecto en lo que respecta a fases de ejecución del despliegue, fechas previstas de instalación de equipos, documentación asociada e informes, inventario de equipos, etc. |  | SI / NO
A través de la herramienta será posible acceder, al menos, a la siguiente información:
Listado de sedes de RCJA. Esta opción dará acceso al listado de sedes de RCJA que forman parte del alcance del contrato incluyendo las posibles nuevas incorporaciones. Por cada emplazamiento, la herramienta proporcionará la siguiente información: |  | SI / NO
Estado del despliegue en la sede. Se indicará el estado en el que se encuentra el despliegue en la sede: “Pendiente”, si se está ejecutando el despliegue “En ejecución” o si ha finalizado el suministro, comprobado el correcto funcionamiento y aceptado por parte de la persona Responsable del Contrato, en este caso el estado será “Finalizado”. El adjudicatario registrará en la herramienta la fecha de cada actuación realizada en la sede con el fin de facilitar el seguimiento del despliegue |  | SI / NO
Coordenadas del emplazamiento. |  | SI / NO
Dirección postal, localidad, municipio y provincia en los que se ubica la sede. |  | SI / NO
Flujo de información asociada a la sede. El adjudicatario especificará por cada sede información de las fases de despliegue finalizadas así como las pendientes de completar. Además, deberá especificarse en la herramienta la fecha de inicio y fecha fin de cada fase. |  | SI / NO
Documentación asociada a la sede. |  | SI / NO
Buscador de documentación. Permitirá la búsqueda de documentos y ficheros relativos al proyecto. |  | SI / NO
Cuadro de mando para la monitorización de estadísticos en modo gráfico y en tabla para el seguimiento del proyecto. |  | SI / NO
Zona de intercambio de ficheros. |  | SI / NO
Inventario de equipos. La persona Responsable del Contrato especificará los campos de información mínimos necesarios para la carga de esta información en el Censo Recursos Informáticos Junta de Andalucía (CRIJA), así como en el Sistema Integrado de Operaciones (SIO). |  | SI / NO
Toda la documentación elaborada durante el desarrollo del proyecto, ya sea en forma de informes, actas, facturas, se proporcionará a través de esta herramienta por lo que se constituirá como el repositorio de toda la información proporcionada por el adjudicatario durante el despliegue de la infraestructura. |  | SI / NO
Se remitirá diariamente a la persona Responsable del Contrato a través de esta herramienta un informe de estado del despliegue que contendrá: Detalle de las modificaciones e histórico de las fechas previstas programadas para cada elemento de los plazos objetivos indicados en el Apartado 3 del Anexo I del PCAP (plazos de ejecución I, II y III). Incidencias en el despliegue que retrasen los plazos o impidan avanzar detallando motivo, elemento de red afectado y solución propuesta. Estado del despliegue |  | SI / NO
La herramienta de seguimiento, implantación, gestión y operación del proyecto tendrá una interfaz gráfica amigable y de fácil uso. |  | SI / NO
La herramienta deberá permitir una exportación de toda la información contenida en ella en cualquier momento y, especialmente, a la finalización del contrato. Esta exportación deberá generar una estructura amigable para la búsqueda de información. |  | SI / NO
Una vez emitida la factura a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante, PUEF), la información detallada correspondiente a la facturación deberá estar disponible al día siguiente de dicha emisión. |  | SI / NO
4. REQUISITOS DE ORGANIZACIÓN
4.1. METODOLOGÍA
Las incidencias serán tramitadas mediante la creación de tickets que se registrarán a través de la herramienta definida en el apartado 7.2 del PPT para su estudio y tratamiento por parte del adjudicatario. |  | SI / NO
4.2. RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y MATERIALES
Se dispondrá de los recursos humanos, técnicos y materiales (herramientas, aparatos, equipos de medida, material de seguridad, personal técnico con la preparación y experiencia necesarias,...) suficientes y adecuados para llevar a cabo las tareas requeridas para la ejecución del contrato. |  | SI / NO
Los trabajos se realizarán siguiendo las normas básicas de seguridad e higiene, debiendo quedar las instalaciones con unas adecuadas condiciones de limpieza. |  | SI / NO
Se pondrá en marcha los mecanismos y procedimientos que sean necesarios para el aseguramiento de la calidad del proyecto. |  | SI / NO
Se cumplirá la legislación y normativas vigentes en cada momento (ya sean de ámbito municipal, autonómico y nacional) en materia laboral, de Seguridad Social, de seguridad, higiene y salud en el trabajo y medio ambiente, con especial vigilancia durante las actividades de instalación de equipamiento. |  | SI / NO
Se designará como mínimo los siguientes recursos en exclusiva para el presente contrato: Un jefe de Proyecto y una oficina técnica (OTP). |  | SI / NO
4.2.1 Jefe de proyecto
Se designará un Jefe de Proyecto, con dedicación exclusiva y total disponibilidad al proyecto. |  | SI / NO
Se reconoce el derecho de la persona Responsable del Contrato de examinar, por medio de auditores externos o propios, el fiel cumplimiento de los trabajos realizados. |  | SI / NO
4.2.2 Oficina técnica
Se dispondrá de una Oficina Técnica de Proyecto (en adelante, OTP), para despliegue e incidencias y soporte, con conocimientos específicos de las tecnologías implicadas en este expediente. Este centro estará disponible y en funcionamiento durante toda la duración del contrato. |  | SI / NO
Se asegurará que todo su personal dispone de la formación suficiente para el correcto desarrollo del contrato, asegurando que su personal está suficiente y debidamente capacitado técnicamente, así como en cuanto a procedimientos y sistemas informáticos necesarios para el cumplimiento con el nivel de calidad exigido. Se asegurará la formación de reciclaje continua y adecuada para mantener el nivel en el período completo del alcance del proyecto. |  | SI / NO
Se facilitará la gestión de incidencias, peticiones y consultas a través de la herramienta descrita en el Apartado 7.2 del PPT . |  | SI / NO
Tendrá disponibilidad horaria 24x7, con soporte de primer, segundo y tercer nivel. |  | SI / NO
Poseerá agilidad y capacidad de respuesta ante actuaciones urgentes no programadas, priorizaciones y atención a notificación de escalados. |  | SI / NO
Se cumplirán los procedimientos establecidos. |  | SI / NO
Para cumplir con los anteriores requisitos, el adjudicatario aportará el equipamiento, los sistemas y el personal técnico necesarios. |  | SI / NO
Se indicará, al menos, el o los responsables de las funciones de los procesos de: Despliegue de la Red. Operación, mantenimiento y gestión de incidencias. Gestión de consultas e informes. Facturación. Personalización de mecanismos de autenticación. |  | SI / NO
4.2.3. Técnicos en campo
Se dispondrá de equipos técnicos en campo para realización de trabajos de replanteo, suministro, instalación, puesta en marcha, certificación y operación y mantenimiento en cualquiera de las sedes del alcance. |  | SI / NO
Se asegurará que el personal técnico en campo está suficiente y debidamente capacitado técnicamente para el correcto desarrollo del contrato. El licitador deberá establecer las medidas necesarias de conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, en cuanto a Prevención de Riesgos Laborales. Los técnicos en campo tendrán en vigor la certificación que les habilite realizar los trabajos necesarios y que les sea encomendados así como la certificación de Prevención de Riesgos Laborales. |  | SI / NO
Se asegurará que los técnicos en campo cuenten con el equipamiento, conocimiento y medios necesarios para que puedan llevar a cabo su labor de forma eficiente y segura. |  | SI / NO
5. REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD
Se implantarán todos aquellos controles recogidos en la legislación vigente que, en cada momento y en materia de seguridad, la Junta de Andalucía se encontrase obligada, con especial atención al Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. |  | SI / NO
Se deberán implementar las medidas de seguridad del Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad que estipule la persona Responsable del Contrato. |  | SI / NO
La Gestión de la RCJA podrá requerir al adjudicatario, en cualquier momento de la ejecución del contrato, la entrega de un informe de cumplimiento de las medias descritas en el apartado 9 del PPT, así como de los requisitos de seguridad que, en su caso, se determinen. Dicho informe, que no supondrá ningún coste para la Junta de Andalucía, será elaborado por una empresa independiente y de reconocida experiencia en el campo de la seguridad. Desde el Proceso de Gestión de la Seguridad de la Información de RCJA se podrán solicitar auditorías para verificar el cumplimiento por parte del adjudicatario de todos los requisitos de seguridad que se hayan establecido. |  | SI / NO
A la vista del informe presentado y en caso de apreciarse riesgos graves de seguridad, la Gestión de la RCJA podrá reclamar al adjudicatario la puesta en marcha de aquellas medidas orientadas a reducir la probabilidad de ocurrencia y/o a mitigar el impacto de posibles amenazas, sin coste alguno para la Junta de Andalucía. |  | SI / NO
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía (modificado por el Decreto 70/2017, de 6 de junio) y en su desarrollo a partir de la Orden de 9 de junio de 2016, por la que se efectúa el desarrollo de la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía y normativa asociada. |  | SI / NO
Se deberá atender a las mejores prácticas sobre seguridad recogidas en las series de documentos CCN-STIC (Centro Criptológico Nacional - Seguridad de las Tecnologías de Información y Comunicaciones), disponibles en la web del CERT del Centro Criptológico Nacional ( http://www.ccn-cert.cni.es/), así como a las guías y procedimientos aplicables elaborados por la Unidad de Seguridad TIC Corporativa de la Junta de Andalucía. |  | SI / NO
En concreto, se deberá atender a las indicaciones realizadas en las últimas versiones publicadas de Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 816 - Seguridad en Redes Inalámbricas y la CCN-CERT BP/11 - Informe de Buenas Prácticas - Recomendaciones de seguridad en redes Wi-Fi corporativas |  | SI / NO
5.1. ACCESO A LOS EQUIPOS
El control de acceso para operaciones de gestión en los equipos implementará el modelo de seguridad AAA (Autenticación, Autorización y Registro). Dicho acceso de gestión se habilitará únicamente en las interfaces estrictamente necesarias y se implementará mediante protocolos seguros, que garanticen el cifrado de las comunicaciones y la autenticación por medio de técnicas y algoritmos sin vulnerabilidades conocidas. |  | SI / NO
5.2. GESTIÓN DE CREDENCIALES
La elección de cualquier credencial de acceso que sea necesaria debe ser realizada de forma que resulte robusta ante ataques de fuerza bruta o diccionario. La gestión de las credenciales también cumplirá los requisitos de seguridad adecuados e incluye la modificación periódica de las mismas por otras seguras y no correlacionadas con credenciales anteriores, evitando el uso de algoritmos de generación predecibles. En ningún caso será válida la utilización de credenciales por defecto en los dispositivos. |  | SI / NO
5.3. GESTIÓN DE DISPOSITIVOS
Las interfaces de gestión de los dispositivos estarán en una red de gestión aislada de las redes de usuario y/o servicio. Se emplearán reglas de control de acceso para restringir la conexión remota a los puertos de gestión, de tal forma que sólo sea posible acceder desde redes en las que pueda haber personal o dispositivos con permisos de acceso a la administración de los equipos. Se impedirá por tanto todo el tráfico a esta red salvo el explícitamente autorizado. |  | SI / NO
5.4. CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS
La configuración de los equipos debe seguir, en la medida de lo posible, las guías de seguridad y buenas prácticas del fabricante. |  | SI / NO
Se mantendrán actualizados los parámetros de fecha y hora de los equipos y se actualizarán automáticamente los cambios horarios respecto a un servidor centralizado. |  | SI / NO
Se implantarán las medidas necesarias para evitar que existan conexiones inactivas abiertas, procediendo a cerrar las mismas después de un tiempo razonable de inactividad. |  | SI / NO
Se desactivarán los servicios innecesarios y se deshabilitarán las interfaces y puertos no utilizados a fin de evitar que estas funcionalidades pudieran ser aprovechadas para la realización de ataques o uso fraudulento. |  | SI / NO
5.5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se realizarán copias de seguridad de las configuraciones y software de todos los dispositivos de red de forma regular. Dichas copias de seguridad y las políticas de recuperación estarán siempre disponibles y almacenadas en un lugar adecuado y controlado. Los procesos de copia de seguridad y de recuperación deben ser aprobados por la Gestión de la RCJA. |  | SI / NO
El software de todos los dispositivos desplegados debe mantenerse actualizado y libre de vulnerabilidades. El adjudicatario debe gestionar la actualización de los sistemas, minimizando la ventana de exposición y asegurando que la aplicación de actualizaciones no afecte al rendimiento o funcionalidad de los sistemas. En el caso de que existan vulnerabilidades detectadas para las que el fabricante no proporcione solución en un tiempo razonable, se realizarán las acciones necesarias para la minimización del impacto que dicha deficiencia pudiera suponer. |  | SI / NO
5.6. SEGURIDAD WLAN
Los dispositivos con interfaz WLAN cumplirán la normativa específica en relación a la instalación de redes de área local inalámbricas vigente en la Junta de Andalucía. Actualmente, está vigente la Orden de 2 de junio de 2017, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, reguladora de los requisitos necesarios para el diseño e implementación de infraestructuras de cableado estructurado y de red de área local inalámbrica en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, sus Entidades Instrumentales y los Consorcios del Sector Público Andaluz. |  | SI / NO
5.7. INTEGRACIÓN CON ANDALUCIA-CERT
Siempre bajo la supervisión y tutela de la persona Responsable del Contrato, y al objeto de que AndaluciaCERT pueda realizar las labores de monitorización en tiempo real de los eventos de seguridad que puedan afectar a esta Administración, el adjudicatario, en caso de instalar equipamiento propio, tendrá la obligación de: |  | SI / NO
En caso de que lo solicite la persona Responsable del Contrato, integrarse a la infraestructura de monitorización de seguridad (sensores y SIEM) de AndalucíaCERT mediante el envío de tráfico de red, flujo de red, logs y eventos de seguridad de nivel de advertencia o superior, según protocolo estándar syslog, netflow/ipfix o SNMP. La fuente de datos y forma de envío dependerá de la naturaleza y la categoría de seguridad del sistema. En la medida de lo posible el envío de los registros se realizará de forma cifrada, autenticada y por red de gestión. En todo caso se buscará minimizar el impacto sobre la explotación del sistema. |  | SI / NO
Designar y comunicar a la RCJA un responsable técnico encargado de la interlocución en materia de seguridad. |  | SI / NO
Aportar información a la RCJA sobre la arquitectura del sistema y los controles de seguridad, con objeto de lograr una integración óptima con AndalucíaCERT. |  | SI / NO
Comunicar los cambios que afecten sustancialmente a la arquitectura del servicio y/o a los controles de seguridad. |  | SI / NO
Colaborar en los cambios de integración provocados por modificaciones o renovaciones de la infraestructura de monitorización de AndalucíaCERT. |  | SI / NO
Facilitar a la RCJA toda aquella información que le sea requerida relativa a alarmas de seguridad y respuestas generadas para mitigar o evitar las amenazas detectadas, informes de detección de amenazas, estadísticas de eventos de los dispositivos de seguridad y sobre las salvaguardas de seguridad implementadas. |  | SI / NO
Comunicar a la RCJA para que traslade a su vez a AndalucíaCERT los eventos de seguridad de la información indeseados o inesperados que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones de negocio y de amenazar la seguridad de la información. |  | SI / NO
Colaborar, mediante la figura del responsable técnico de seguridad, en el diagnóstico y resolución de los incidentes que pudieran producirse. |  | SI / NO
Coordinar, bajo la supervisión de la persona Responsable del Contrato, sus procesos de explotación de los servicios y operación de los sistemas con las tareas de gestión de la seguridad realizadas desde AndalucíaCERT. |  | SI / NO
Ejecutar las instrucciones que proporcione la persona Responsable del Contrato relacionadas con la gestión de amenazas de seguridad en la RCJA. Atender las solicitudes urgentes de contención de amenazas. |  | SI / NO
6. DISPOSICIONES GENERALES
6.1. GARANTÍA
La contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de todos los elementos del sistema (Equipamiento centralizado (hardware y software), equipamiento en sede y equipamiento de medida) incluye una garantía extendida que garantizará la reparación y/o sustitución necesaria de todos aquellos materiales, equipos, sistemas, elementos de conexión y software suministrado en caso de avería o mal funcionamiento, así como acceso a las nuevas versiones del firmware que sean liberadas por el fabricante del equipo con el fin de resolver las deficiencias que supongan una reducción de la eficacia, seguridad o alteración de su normal funcionamiento. Se cumple todos los requisitos de garantía indicados en el apartado 10.1 del PPT. |  | SI / NO
6.2. SEGUROS
Se hará cargo de los seguros de responsabilidad civil asociados a la instalación y explotación de las infraestructuras y los equipos, acordes a su valor y a los posibles riesgos que conlleva su alojamiento y administración, así como de un seguro que garantice la reposición del material -equivalente o superior en prestaciones- en caso de accidente. Este seguro considerará el valor comercial de la puesta a nuevo de cada uno de los ítems asegurados, especificados por su marca, modelo y número de serie. |  | SI / NO
Se asumirá la responsabilidad sobre los daños que puedan ocasionar la infraestructura y equipos desplegados, así como sobre la responsabilidad civil que los mismos pudieran generar por lo que la persona Responsable del Contrato no tendrá la obligación de suscribir ningún contrato de seguro sobre dichos riesgos y el adjudicatario eximirá a la persona Responsable del Contrato de cualquier tipo de responsabilidad que provoque una pérdida total o parcial en el valor de dicho equipamiento renunciando a cualquier tipo de reclamación, así como de la responsabilidad civil derivada de accidentes en las infraestructuras o los equipos. |  | SI / NO
Anualmente el adjudicatario estará obligado a suscribir y mantener o en su caso actualizar la vigencia en todo momento de la cobertura del seguro de daños y responsabilidad civil de los equipos e infraestructura de la Red. Las pólizas y peritajes asociados al inventario asegurado, contemplarán siempre el inventario en los términos descritos (marca, modelo, número de serie, valoración comercial). |  | SI / NO
6.3. PLAN DE CAPACITACIÓN
Se oferta una amplia formación sobre el sistema desplegado mediante el presente expediente y las diferentes plataformas que lo integran, con el objetivo de capacitar al personal de la Junta de Andalucía para la correcta explotación y aprovechamiento de los elementos y funcionalidades a su disposición. Se incluirán en el Plan de Capacitación descripción de los contenidos de los cursos a proporcionar. |  | SI / NO
Dicha capacitación se realizará in-situ en instalaciones proporcionadas por el adjudicatario y que deben de situarse en la localidad de Sevilla, con el fin de racionalizar la convocatoria de distintos técnicos pertenecientes a la Junta de Andalucía, de forma presencial y tendrá una duración no inferior a 3 días y un total de 20 horas para un mínimo de 10 alumnos. En caso de que lo considere necesario, la persona Responsable del Contrato podrá solicitar que la formación sea on-line. |  | SI / NO
El plan de capacitación constará en su totalidad de cursos oficiales del fabricante o fabricantes de la solución ofertada y deberá incluir un mínimo de dos convocatorias. Para cada convocatoria el adjudicatario dispondrá de los recursos necesarios para impartir la capacitación a un mínimo de 10 alumnos. |  | SI / NO
La capacitación incluirá aspectos sobre la explotación de las funcionalidades ofrecidas por los diferentes elementos. |  | SI / NO
El plazo para el comienzo de una convocatoria de capacitación será de 1 mes una vez realizada la petición por parte de la Junta de Andalucía. |  | SI / NO
Se entregará toda la documentación asociada a los cursos (presentaciones, archivos, etc.) diez días antes del inicio de la capacitación en formato electrónico para su validación. |  | SI / NO
6.4. PUBLICIDAD Y ETIQUETADO
Para el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de publicidad de las actuaciones cofinanciadas con fondos FEDER, se realizará la instalación de la cartelería FEDER en las ubicaciones donde se instalen elementos de la Red, así como el correspondiente marcado en los equipos suministrados, de conformidad con los siguientes reglamentos “Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 17 de diciembre de 2013” y “Reglamento de Ejecución (UE) N.º 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014” (cumpliendo todo lo indicado en apartado 10.5 del PPT Lote 2) |  | SI / NO
Toda la documentación a la que se hace referencia en el PPT del Lote 2 debe ir identificada como proyecto FEDER. Igualmente, en las vistas de los sistemas de monitorización y gestión también aparecerá la referencia FEDER. |  | SI / NO
6.4.1. Marcado de equipos |  | SI / NO
Todo el equipamiento objeto del contrato deberá estar identificado mediante adhesivo en superficies claramente visibles, previa autorización por parte de la persona Responsable del Contrato. La proporción que deberá mantener el adhesivo será de 16/9. Este adhesivo seguirá el diseño indicado en el apartado 10.5.1 del PPT del Lote 2. |  | SI / NO
Los equipos deberán disponer de certificado de evaluación de conformidad (marcado CE) según directiva vigente sobre marcado CE. |  | SI / NO
En caso de sustitución del equipo por otro, en cumplimiento de las condiciones de garantía, el nuevo equipo deberá ir marcado en iguales condiciones que el equipo al que sustituye. |  | SI / NO
6.4.2. Cartelería de actuación FEDER |  | SI / NO
Se deberá colocar en cada ubicación donde se despliegue el servicio wifi, así como en el nodo central de interconexión, una placa permanente cuyo tamaño mínimo ha de ser A3. Esta placa contendrá información sobre el proyecto, en la que se mencione la ayuda financiera de la Unión Europea (cumpliendo todo lo indicado en apartado 10.5.2 del PPT del Lote 2) |  | SI / NO
El servicio incluirá el transporte del cartel a los centros destinatarios del equipamiento y su colocación en un lugar visible de manera coordinada con el responsable del centro. |  | SI / NO
6.5. PROTECCIÓN DE DATOS
El adjudicatario, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales” (LOPDGDD) así como del “REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos” (RGPD) únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del Organismo contratante, como responsable del proyecto y del tratamiento de datos personales, y no los aplicará o utilizará con fin distinto al del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas oportunas, así como cumplir íntegramente con las obligaciones estipuladas en la citada normativa sobre protección de datos de carácter personal. |  | SI / NO
En todo lo relativo a la implementación de la funcionalidad de gestión de usuarios y control de accesos del sistema de información a desarrollar, se tendrán en cuenta las estipulaciones que sobre seguridad hace la LOPDGDD y el RGPD, concretamente, y como mínimo: |  | SI / NO
Los usuarios deberán tener acceso únicamente a aquellos recursos que necesiten para el desempeño de sus funciones como una medida de carácter básico. |  | SI / NO
El sistema debe garantizar de forma inequívoca y personalizada la identificación de todo usuario que intente acceder, y la verificación de su autorización. |  | SI / NO
Si la autenticación está basada en contraseñas, se deberá garantizar el almacenamiento de estas en el sistema, de manera que se asegure su confidencialidad e integridad, así como su modificación obligatoria pasado un tiempo. |  | SI / NO
En relación con las directrices corporativas que se creen en materia de gestión de identidades, en todo lo relativo a la implementación de la funcionalidad de gestión de usuarios y control de accesos del sistema de información a desarrollar (roles, gestión de login y password) se deberán respetar las directrices que la Junta de Andalucía elabore en lo referente a la gestión de identidades y en su caso, adaptándose a la solución de “single sign on” que la Junta de Andalucía haya provisto. Dichas directrices se proporcionarán con la suficiente antelación, aportando la documentación técnica existente para tal fin. |  | SI / NO
6.6. INVENTARIADO DE LOS BIENES SUMINSTRADOS
Todos los bienes suministrados mediante el presente expediente requieren ser etiquetados tanto a nivel físico como lógico para su inventariado por parte de la Junta de Andalucía, de cara a cumplir con lo dispuesto en la Ley 4/86, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su artículo 14, así como la Orden de 23 de Octubre de 2012 por la que se desarrollan determinados aspectos de la política informática de la Junta de Andalucía. |  | SI / NO
El etiquetado físico se realizará mediante etiquetas que proporcionará la Junta de Andalucía. El proceso completo de etiquetado debe realizarlo la empresa suministradora, y los costes asociados a este proceso estarán incluidos dentro de los trabajos a realizar dentro de esta contratación. La empresa suministradora deberá realizar todos los pasos indicados en el procedimiento de inventariado de bienes contratados que estipule la persona Responsable del Contrato que incluirá la carga de los datos en CRIJA y tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los bienes son entregados con la correspondiente entrada en el Censo de Recursos Informáticos de la Junta de Andalucía (CRIJA) y con la correspondiente etiqueta adherida al equipo en los términos que describe el procedimiento de inventariado. En el ANEXO V del PPT se explica el procedimiento general que existe en la Junta de Andalucía para el etiquetado e inventariado de los bienes informáticos. |  | SI / NO
6.7. CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LOS FONDOS EUROPEOS
Los equipos que se utilicen cumplirán con los requisitos relacionados con el consumo energético establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. Para la instalación de las infraestructuras IT, se seguirá la versión más reciente del Código de conducta europeo sobre eficiencia energética de centros de datos, o en el documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 «Instalaciones e infraestructuras de centros de datos-Parte 99-1: Prácticas recomendadas para la gestión energética». |  | SI / NO
Se realizará una evaluación del riesgo climático y la vulnerabilidad de las instalaciones de infraestructuras IT y en su caso, se establecerán las soluciones de adaptación adecuadas para cada caso. |  | SI / NO
Los equipos utilizados cumplirán con los requisitos de eficiencia de materiales establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, para servidores y almacenamiento de datos, u ordenadores y servidores de ordenadores o pantallas electrónicas. |  | SI / NO
Los equipos no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. |  | SI / NO
Al final de su vida útil, el equipo se someterá a una preparación para operaciones de reutilización, recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el anexo VII de la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Al menos el 70 por ciento (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados, en las actuaciones previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. |  | SI / NO
7. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1.- Se establece como condición especial el favorecer la formación del personal adscrito a la ejecución del contrato. La entidad adjudicataria debe garantizar que el personal adscrito al contrato reciba durante la ejecución del contrato acciones formativas de un mínimo de 15 horas, sobre las tareas que se le asignen relacionadas con el contrato y que deberán ser impartidas en el primer trimestre desde la formalización del contrato. En el caso de nuevas incorporaciones de personal a lo largo del contrato, estos deberán recibir una formación equivalente. Dichas acciones formativas podrán ser impartidas por una empresa externa que certifique su realización o bien por la propia empresa. En ambos casos deberá presentar para su justificación, un certificado suscrito por la empresa y por los trabajadores que han recibido la formación, en el que conste las materias impartidas y el número de horas realizadas. Con carácter de mínimos, las acciones formativas deberán incluir los siguientes puntos entre las materias impartidas: |  | SI / NO
Planificación |  | SI / NO
Legislación bandas libres |  | SI / NO
Necesidades infraestructura |  | SI / NO
Cableado red |  | SI / NO
Cableado eléctrico |  | SI / NO
Proyección en plano de la ubicación de los puntos de acceso (APs) |  | SI / NO
Topología, replanteo y estudios de sedes: |  | SI / NO
Diseño, potencia, cobertura y velocidad de transmisión. |  | SI / NO
Canalizaciones y materiales de construcción. |  | SI / NO
Instalación eléctrica y renovación de aire. |  | SI / NO
Equipos de medida. |  | SI / NO
Interferencia, selección de canales y uso de antenas. Instalación, configuración y administración de redes Wifi: |  | SI / NO
Conexión al router inalámbrico. |  | SI / NO
Interfaz gráfica. |  | SI / NO
Dirección IP, DHCP. |  | SI / NO
Configuración de acceso. |  | SI / NO
Configuración de red, SSID, seguridad, autenticación. |  | SI / NO
Seguridad, firewall, filtros y aplicaciones. |  | SI / NO
Características adicionales. Resolución de problemas. |  | SI / NO
Prevención de Riesgos Laborales (PRL). |  | SI / NO
La formación debe ser coherente con la normativa interna de la Junta de Andalucía, sobre los requisitos de diseño e instalación del cableado estructurado, eléctrico y red inalámbrica. |  | SI / NO
2.- En la ejecución del contrato las comunicaciones formales, documentos, resúmenes, informes, etc. de los servicios prestados, se realizarán por el contratista preferentemente en formato digital y se remitirán vía telemática, a fin de evitar en lo posible el uso del papel y por tanto evitando la generación de residuos, el consumo de los recursos naturales y los problemas de contaminación que lleva aparejada la producción de papel. |  | SI / NO