AMPLIACIÓN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS SINGULARES DEL PPT

Se detalla a continuación las características  técnicas correspondientes al LOTE 78: AUTOREFRACTÓMETRO.

| LOTE 78: AUTOREFRACTÓMETRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERISTICAS DEL BIEN A SUMINISTRAR | CARACTERISTICAS DE LA OFERTA DEL LICITADOR (detallar) (debe quedar perfectamente definido lo que se incluye en la oferta o lo que es una opción no incluida) | REFERENCIA [Nombre del Documento; página o referencia donde se detalla y declara el 'Valor' o 'Descripción' de las características de la oferta] |
| Características Principales: |  |  |
| Si alguna de las características que se especifican en el pliego determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como similares, como guía u orientación para la presentación de ofertas, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión previa. |  |  |
| Las cifras de medidas y demás caracteristicas cuantificadas deben tomarse como orientativas, no excluyentes. |  |  |
| Autorefractómetro |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |
| Medición REF : |  |  |
| Intervalo de medición Potencia refractiva esférica: de -30 D a +25 D (unidad de visualización: incrementos de 0,12 D/0,25 D) |  |  |
| Intervalo de medición Potencia refractiva cilíndrica: de 0 D a +12 D (unidad de visualización:incrementos de 0,12D/0,25D) |  |  |
| Dirección del eje astigmático: de 0° a 180° (unidad de visualización: incrementos de 1°/5°) |  |  |
| Diámetro mínimo de la pupila = 2 mm |  |  |
| Intervalo de medición de PD de 20 mm a 85 mm (en incrementos de 1 mm) |  |  |
| Sistema automático antiempañamiento |  |  |
| Medición KRT |  |  |
| Intervalo de medición Radio de curvatura de la córnea: de 5,00 mm a 13,00 mm (unidad de visualización:0,01 mm) |  |  |
| Intervalo de medición Potencia refractiva de la córnea: de 67,50 D a 25,96 D (unidad de visualización: incrementos de 0,12D/0,25D) |  |  |
| Intervalo de medición Potencia astigmática de la córnea: de 0 D a ±12 D (unidad de visualización: incrementos de 0,12 D/0,25 D) |  |  |
| Intervalo de medición Dirección del eje astigmático de la córnea: de 0° a 180° (unidad de visualización: incrementos de 1°/5°) |  |  |
| Medición de la presión ocular (PIO) : de 1 mmHg a 60 mmHg con incrementos de 1 mmHg/0,1 mmHg |  |  |
| Medición del grosor de la córnea (Paquimetria) : de 0,4 mm a 0,750 mm con incrementos de 0,001 mm |  |  |
| Software |  |  |
| Sistema de disparo instantáneo |  |  |
| Función para paciente con cataratas |  |  |
| Peso max ≤ 25 Kg |  |  |
| Distancia desplazamiento mentonera arriba/abajo ≥ 65 mm |  |  |
| Impresora integrada con corte automático |  |  |
| Envío de datos e Integración con historia clínica del paciente |  |  |
| Otras funciones |  |  |
| Medición de refracción y queratometría mediante la tecnología de prisma rotatorio |  |  |
| Control de fogging simple y multiple |  |  |
| Variación de iluminación del estimulo |  |  |
| Pantalla táctil móvil multidireccional |  |  |
| Medición Robotizada: autotracking, auto-foco y auto disparo |  |  |
| Plazo maximo de entrega (dias naturales): 30 dias |  |  |
| La oferta deberá incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo y sin los cuales este no pueda trabajar |  |  |