ANEXO A al Cuadro Resumen. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

EXPEDIENTE A.M. 591/2022

ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, POR LOTES Y AGRUPACIONES DE LOTES, POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO DE REACTIVOS, MATERIAL FUNGIBLE Y CESIÓN DE EQUIPAMIENTO PRINCIPAL Y AUXILIAR, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE SIL Y EQUIPOS, PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS EN LOS LABORATORIOS DE LOS CENTROS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta en relación con la calidad precio, deberá atenderse a los siguientes CRITERIOS GENERALES, directamente vinculados al objeto del acuerdo marco, los cuales, así como su ponderación, se indican a continuación:

| CRITERIOS | Ponderación |
| --- | --- |
| CRITERIOS AUTOMÁTICOS | 50 |
| 1 PRECIO |  |
| CRITERIOS TÉCNICOS CUALITATIVOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA | 30 |
| 2 Características de los reactivos |  |
| 2.1 Presentación y sencillez de uso |  |
| 2.2 Condiciones de conservación |  |
| 2.3 Realización de las calibraciones |  |
| 3 Garantía de la calidad analítica |  |
| 3.1 Disponibilidad de programas de intercomparación |  |
| 3.2 Facilidad de uso del material de control |  |
| 3.3 Presentación de los materiales de control |  |
| 3.4 Suministro de un programa de controles interno/externo adicional |  |
| 4 Seguridad e Impacto ambiental |  |
| 4.1 Caracterización de los residuos |  |
| 4.2 Nivel de ruido |  |
| 5 Consumos |  |
| 5.1 Consumo eléctrico |  |
| 5.2 Consumo de agua |  |
| 6 Renovación tecnológica |  |
| 7 Plan de formación y mantenimientos: |  |
| 7.1 Plan de formación |  |
| 7.2 Plan de seguimiento de incidencias |  |
| CRITERIOS TÉCNICOS CUALITATIVOS DE VALORACIÓN NO AUTOMÁTICA | 20 |
| 9 Calidad de la solución propuesta |  |
| 9.1 Calidad y adecuación de la solución |  |
| TOTAL | 100 |

Según “Protocolos de Valoración” establecidos en Anexo B al Cuadro Resumen.

OFERTA ECONÓMICA. Ponderación 50 puntos.

1.- PRECIO: 50 PUNTOS, SE ASIGNARÁN CONFORME A LOS PORCENTAJES DE REDUCCIÓN QUE SE ESTABLECEN SOBRE EL PRECIO UNITARIO MÁXIMO DE LICITACIÓN

PORCENTAJE DEBAJADA                                                                            Puntos

Mayor que 0% y menor o igual que 5%                                                         25

Mayor que 5% y menor o igual que 10%                                                        45

Mayor que 10%                                                                                              50

Fórmulas:

Porcentaje de bajada entre 0 y 5: 25* % de bajada a valorar/5% de bajada

Porcentaje de bajada entre 5 y 10: 25+20* % de bajada a valorar/10% de bajada

Porcentaje de bajada > de 10: 45+5* % de bajada a valorar/mayor % de bajada

Valoración económica en las agrupaciones:

Para calcular el % de bajada ponderada de las agrupaciones de lotes, se utilizará la siguiente

fórmula:

Sumatorio de ((PML-Po)/PML)*Pon

PML= Precio máximo de licitación

Po= Precio ofertado

Pon= ponderación

Una vez obtenido ese porcentaje de bajada ponderada, se le aplicara la fórmula que le corresponda en función de los porcentajes de bajada.

La distinta ponderación de los lotes que componen cada agrupación, se justifica en base a la previsión de consumo de cada lote y su importancia económica relativa dentro de la agrupación. Dichas ponderaciones se recogen en el ANEXO G al Cuadro Resumen “Ponderación de lotes de cada agrupación”.

- Para valorar la oferta, deberán licitar a todos los lotes que forman la agrupación, será excluidas las proposiciones que no oferta a alguno de los lotes incluidos en una agrupación.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS:

2.1.- Presentación y sencillez de uso:

Se valorará la simplicidad en el uso de los reactivos específicos en el sentido que implique la menor manipulación por parte del usuario. Se valorará específicamente el % de lotes con reactivos específicos que estén listos para su uso (es decir que no impliquen ninguna acción por parte del usuario antes de su utilización). Se excluye de esta valoración el material fungible y los reactivos compartidos.

La fórmula aplicable será:

-90% o más lotes con reactivos listos para su uso: 100% de la puntuación del subcriterio.

-Entre 80% y 89,9% de lotes con reactivos listos para su uso: 75% de la puntuación del subcriterio.

-Entre 70% y 79,9% de lotes con reactivos listos para su uso: 50% de la puntuación del subcriterio.

-Entre 60% y 69,9% de lotes con reactivos listos para su uso: 25% de la puntuación del subcriterio.

-Menos del 60% de lotes con reactivos listos para su uso: 0 puntos.

2.2.- Condiciones de conservación:

Se valorará la conservación de los reactivos a temperatura ambiente. Se valorará específicamente el % de lotes con reactivos específicos que puedan conservarse a temperatura ambiente. Solo se considerarán los reactivos específicos, excluyéndose el material fungible y los reactivos compartidos.

La fórmula aplicable será:

-90% o más lotes con reactivos conservables a temperatura ambiente: 100% de la puntuación del subcriterio.

-Entre 80% y 89,9% de lotes con reactivos conservables a temperatura ambiente: 75% de la puntuación del subcriterio.

-Entre 70% y 79,9% de lotes con reactivos conservables a temperatura ambiente: 50% de la puntuación del subcriterio.

-Entre 60% y 69,9% de lotes con reactivos conservables a temperatura ambiente: 25% de la puntuación del subcriterio.

-Menos del 60% de lotes con reactivos conservables a temperatura ambiente: 0 puntos.

2.3.- Estabilidad de las calibraciones:

Se valorará la estabilidad de las calibraciones de los diferentes lotes, atendiendo a las especificaciones del fabricante.

La fórmula aplicable será:

-90% o más lotes con estabilidad de calibración a lote: 100% de la puntuación del subcriterio.

-Entre 80% y 89,9% de lotes con estabilidad de calibración a lote: 75% de la puntuación del subcriterio.

-Entre 70% y 79,9% de lotes con estabilidad de calibración a lote: 50% de la puntuación del subcriterio.

-Entre 60% y 69,9% de lotes con estabilidad de calibración a lote: 25% de la puntuación del subcriterio.

-Menos del 60% de lotes con estabilidad de calibración a lote: 0 puntos.

3. GARANTÍA DE CALIDAD ANALÍTICA:

3.1.- Disponibilidad de un programa de intercomparación internacionales para el control de calidad analítico.

Compromiso de incluir un programa de intercomparación para el control de calidad analítico.

FÓRMULA: -Si se incluyen un programa de interoperación dentro del programa de calidad analítica:

100% de la puntuación.

-Si no se incluye un programa de interoperación dentro del programa de calidad analítica: 0 puntos.

3.2.- Facilidad de uso del material de control.

Se valorará la simplicidad en el uso de los materiales de control. Se valorará específicamente el % de lotes con materiales de control listo para su uso.

La fórmula aplicable será:

-90% o más lotes con controles listos para su uso: 100% de la puntuación del subcriterio.

-Entre 80% y 89,9% de lotes con controles listos para su uso: 75% de la puntuación del subcriterio.

-Entre 70% y 79,9% de lotes con controles listos para su uso: 50% de la puntuación del subcriterio

-Entre 60% y 69,9% de lotes con controles listos para su uso: 25% de la puntuación del subcriterio.

-Menos del 60% de lotes con controles listos para su uso: 0 puntos.

3.3.- Presentación de los materiales de control.

Con arreglo a que precisen el menor número de viales diferentes por nivel.

La fórmula aplicable será: la puntuación de este criterio multiplicada por el cociente que resulta de dividir el número de viales por nivel de la oferta más ventajosa (menor número de viales) /el número de viales por nivel de la oferta presentada.

3.4.- Suministro de un programa de controles interno/externo adicional.

Se valorará que la empresa aporte un control interno/externo adicional al programa de control recomendado por el fabricante.

FÓRMULA: -Si se incluye una oferta de control interno/externo: 100% de la puntuación.

-Si no se incluye una oferta de control interno/externo: 0 puntos.

4. SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL:

4.1.- Caracterización residuos.

Atendiendo a los criterios establecidos en la Política Ambiental del Servicio Andaluz de Salud, se valorará el criterio de la producción de residuos permitidos o el compromiso para su gestión tal y como se define en la cláusula 6.4.2 de este pliego.

FÓRMULA: -Si todos los residuos generados (líquidos y sólidos) se consideran como residuos permitidos o existe un compromiso de su gestión: 100% de la puntuación.

-Si alguno de los residuos generados (líquidos y sólidos) no tiene la consideración de residuo permitido y no se ofrece compromiso para su gestión: 0 puntos.

4.2.- Nivel de ruido:

Ruido en decibelios de los equipos incluidos en la solución propuesta, en caso de incluir varios equipos se considerará el equipo de nivel de ruido más alto. Para la valoración de este apartado se considerará el ruido de los equipos funcionando al máximo rendimiento posible de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

La fórmula aplicable será: la puntuación de este criterio multiplicada por el cociente que resulta de dividir los decibelios de la solución menos ruidosa/ decibelios de la solución propuesta.

5. CONSUMOS:

5.1.- Consumo eléctrico:

Consumo eléctrico en Kw por hora de funcionamiento de la solución global propuesta. Para la valoración de este apartado se considerará el consumo eléctrico con los equipos funcionando al máximo rendimiento posible de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

La fórmula aplicable será: la puntuación de este criterio multiplicada por el cociente que resulta de dividir el consumo de la solución de menor consumo / consumo de la solución propuesta.

5.2.- Consumo agua:

Consumo de agua en litros por hora de funcionamiento de la solución global propuesta. Para la valoración de este apartado se considerará el consumo con los equipos funcionando al máximo rendimiento posible de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

La fórmula aplicable será: la puntuación de este criterio multiplicada por el cociente que resulta de dividir el consumo de la solución de menor consumo / consumo de la solución propuesta. Si el consumo es cero, se asignará: 100% de la puntuación.

6. RENOVACIÓN TECNOLÓGICA:

Se valorará específicamente el compromiso de renovación tecnológica durante la vigencia del acuerdo marco. La empresa licitadora se compromete a la renovación tecnológica de cualquiera de los equipos ofertados siempre que incorporen nuevas soluciones tecnológicas, y a criterio de los laboratorios/unidades, aporten beneficios significativos en términos de eficiencia técnica, rendimiento, manipulación, optimización de recursos, tiempos de respuesta, trazabilidad, seguridad del paciente y eficiencia energética.

FÓRMULA: -Si la empresa se compromete a la renovación tecnológica durante la vigencia del acuerdo marco: 100% de la puntuación.

-Si no se compromete a la renovación tecnológica durante la vigencia del acuerdo marco: 0 puntos.

7. PLAN DE FORMACIÓN Y MANTENIMIENTOS:

7.1.- Plan de formación.

Se valorará el plan de formación en el sentido de que la empresa licitadora garantice la formación continuada del personal de los laboratorios/unidades.

FÓRMULA: -Si la empresa garantiza la formación continuada del personal durante la vigencia del

acuerdo marco 100% de la puntuación.

- Si no garantiza la formación continuada del personal durante la vigencia del acuerdo marco: 0 puntos.

7.2.- Plan de seguimiento de incidencias.

Se valorará la inclusión en la oferta de un plan de seguimiento incidencias. En el sentido, de que la empresa licitadora se comprometa a cumplir un plan de seguimiento con una periodicidad trimestral. Este plan incluirá en análisis y la revisión de las incidencias del equipamiento, así como, las propuestas de mejora que de este análisis se deriven.

FÓRMULA: - Si la empresa se compromete a cumplir un plan de seguimiento de incidencias con una periodicidad trimestral: 100% de la puntuación.

-Si no se compromete a cumplir un plan de seguimiento de incidencias con una periodicidad trimestral: 0 puntos.8.

8. LOGÍSTICA:

8.1.- Tiempo de entrega.

Se valorará la mejora en el plazo ordinario de entrega con respecto al máximo establecido en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas (excepto para lo establecido en los pedidos urgentes).

La fórmula aplicable será: la puntuación de este criterio multiplicada por el cociente que resulte de dividir el tiempo de entrega en días de la oferta de menor tiempo de respuesta entre el tiempo de entrega de la oferta a valorar. No se aceptarán ofertas inferiores a dos días.

8.2.-Versatilidad de las presentaciones.

Se valorará el compromiso de la empresa licitadora de adaptarse a las presentaciones requeridas por los diferentes laboratorios.

FÓRMULA: - Si la empresa se compromete a adaptarse a las presentaciones requeridas por los diferentes laboratorios: 100% de la puntuación.

-Si la empresa no se compromete a adaptarse a las presentaciones requeridas por los diferentes laboratorios: 0 puntos.

9. CRITERIOS TÉCNICOS CUALITATIVOS DE VALORACIÓN NO AUTOMÁTICA 20 PUNTOS

Se valorará con una puntuación de hasta 20 PUNTOS, en base a:

9.1.-Calidad de la solución/adecuación: Se valorará específicamente la calidad de los reactivos de

acuerdo a los ítems definidos en la cláusula 6.4.1 de este pliego al respecto, incluyéndose la valoración de la calidad de las muestras para aquellas agrupaciones y lotes en las que se hubieran solicitado. Se valorará la calidad de la solución tecnológica propuesta y su adecuación de acuerdo a criterios de rendimiento, flexibilidad y versatilidad de la propuesta de equipamiento.

-Calidad de la solución: La calidad de la solución se valorará de acuerdo a la calidad de los Ítems

incluidos en la memoria solicitada en el apartado 6.4.1, así como la valoración de las muestras donde proceda.

-Automatización de la solución: El nivel de automatización de la solución se valorará atendiendo al nivel de rendimiento y tecnificación de los procesos implicados en la realización de las determinaciones. Se tendrá en cuenta el nivel de dedicación de los usuarios a dichos procesos, así como la eliminación de tareas redundantes y que no aporten valor al proceso analítico.

-Adecuación de la solución propuesta: Se valorará específicamente la adecuación de la solución propuesta y su plan de instalación a las características de los laboratorios/unidades de la provincia.

En la primera fase, se evaluarán las ofertas con arreglo a los criterios técnicos cualitativos:

- Criterios sujetos a juicio de valor (criterios no automáticos)

- Criterios de evaluación mediante fórmulas (criterios automáticos).

Estableciéndose un umbral mínimo de 35 puntos.

En la segunda fase, se evaluarán las ofertas con arreglo a criterios de carácter económico.

Las proposiciones que no alcancen el umbral mínimo en la evaluación de los criterios técnicos quedarán excluidas de la licitación y, por ende, de la evaluación posterior (2ª fase)

VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS AGRUPACIONES.

Para la valoración técnica funcional se puntuará por cada agrupación, aplicando en el resultado final la ponderación de los distintos lotes que componen cada agrupación.

La distinta ponderación de los lotes que componen cada agrupación, se justifica en base a la previsión de consumo de cada lote y su importancia económica relativa dentro de la agrupación. Dichas ponderaciones se recogen en el Anexo G “Ponderación de lotes de cada agrupación”.

La elección de los criterios, así como la fórmula para su valoración se justifican en la memoria justificativa que se incorpora en el expediente de contratación.