Centro de Datos de Calidad Ambiental
Consejería de Medio Ambiente

Junta de Andalucía
Documento: CDCA-02-741
Informe inmisión abril 2002


[image: image1.wmf]

[image: image62.wmf] 
RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD

DEL AIRE DE ANDALUCÍA

[image: image59.wmf]Informe de calidad del aire ambiente y comparación con los límites establecidos en la legislación vigente

[image: image60.wmf]

Índice

41
Antecedentes

1.1
Principales funciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía.
5
1.2
Estructura de la Red
5
2
Estructura del informe
6
3
Configuración de la red
8
4
Resumen mensual gráfico.
13
5
Informe de rendimiento
41
6
Informes de legislación
44
6.1
Informe de Legislación SO2-PTS Acumulada
44
6.2
Informe de Legislación O3 Acumulado
48
6.3
Informe de Legislación O3 Mensual
51
6.4
Informe de Legislación PTS Acumulada
55
6.5
Informe de Legislación NO2 Acumulada
58
6.6
Informe de Legislación NO2 Mensual.
60
6.7
Informe de Legislación HC Acumulada
63
6.8
Informe de Legislación HC Mensual
63
6.9
Informe de Legislación CO Acumulada
64
6.10
Informe de Legislación CO Mensual
66
6.11
Informe de Legislación SH2 Acumulada
68
6.12
Informe de Legislación SH2 Mensual
68
7
Valoración de los datos de calidad del aire ambiente
70
7.1
Valoración de datos de calidad del aire según la legislación vigente
70
7.1.1
Valoración de los datos del mes
70
7.1.2
Legislación acumulada y valoración de los datos
71
7.2
Valoración de datos según el índice de calidad del aire ambiente.
73
7.2.1
Criterios de elaboración del índice
73
7.2.2
Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación BUENA dadas en el 04/2002
74
7.2.3
Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación ADMISIBLE dadas en el 04/2002
76
7.2.4
Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación MALA dadas en el 04/2002
78
7.2.5
Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación MUY MALA dadas en el 04/2002
79
7.2.6
Localización de las situaciones malas y muy malas correspondientes al 04/2002
80
7.2.7
Resumen mensual de la calidad por estación del 04/2002.
85



Informe mensual  de abril - 2002 

1 Antecedentes

La Ley 7/94, de Protección Ambiental, establece que corresponde al órgano medioambiental, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la vigilancia de los niveles de emisión e inmisión de contaminantes a la atmósfera para las actividades del Anexo I y II de la misma. El Decreto 74/96, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire, establece en su art. 18 que la vigilancia y control de la calidad del aire en la Comunidad Autónoma de Andalucía se efectúa mediante una red de estaciones, fijas y móviles, que administrativamente están adscritas a la Agencia de Medio Ambiente, en la actualidad, Consejería de Medio Ambiente.

Esta red se denomina Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía.

Asimismo, la Unión Europea ha mostrado en los últimos años una creciente preocupación por la calidad del aire. Esto se ha manifestado en la elaboración de una serie de Directivas cuyo objetivo es tomar las medidas necesarias para mantener una buena calidad del aire o mejorarla donde sea necesario. 

El paso más importante para implementar dicha política lo constituye la Directiva 96/62/CE, comúnmente denominada Directiva Marco sobre calidad del aire ambiente.

En la actualidad, ya se han aprobado tres nuevas Directivas de desarrollo de la Directiva Marco, denominadas Directivas Hijas. En breve se aprobará la cuarta. La primera de ellas se refiere a los contaminantes dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión y plomo, y es obligatoria para los Estados Miembros a partir del día 19 de julio de 2001. La segunda contempla el monóxido de carbono y el benceno, y será obligatoria a partir del día 13 de diciembre de 2002. La tercera se refiere al ozono en el aire ambiente, será obligatoria a partir del 9 de septiembre de 2003 y la cuarta, aún no aprobada, contempla ciertos metales y los hidrocarburos aromáticos policíclicos.

En las Directivas se establecen unos límites que en su mayor parte no son de obligado cumplimiento hasta el año 2005 o el 2010, según sea el contaminante. En Andalucía, dichos límites ya se están tomando como base para el cálculo del índice diario de calidad del aire.

1.1 Principales funciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía.

· Determinación del estado de la calidad del aire y el grado de cumplimiento de límites con respecto a los valores que establezca la legislación vigente.

· Observación de la evolución de contaminantes en el tiempo.

· Detección rápida de posibles situaciones de alerta o emergencia, así como seguimiento de la evolución de la concentración de contaminantes.

· Informar a la población de la calidad del aire

· Aportar información para el desarrollo de modelos de predicción.

· Proporcionar datos para la formulación, en su caso, de Planes de Prevención y Corrección de la contaminación atmosférica

· Intercambio de información de la Administración Autonómica con la Estatal y Comunitaria.

1.2 Estructura de la Red

La Red está constituida por una serie de estaciones cuya titularidad es de la Consejería de Medio Ambiente o de otras instituciones con las que existen acuerdos de colaboración, como el Ayuntamiento de Sevilla, y por otra serie de estaciones de titularidad privada (ENDESA, FASA, COVISA, CEPSA,... ).

En estas estaciones se miden tanto contaminantes químicos (SO2, NOx, PARTICULAS, CO, O3, Hidrocarburos, SH2 y TRS) como parámetros meteorológicos. El número de sensores de cada estación depende de los problemas puntuales del lugar y condiciones del emplazamiento. En el interior de cada estación se encuentra el adquisidor de datos, que es un ordenador que concentra la información de todos los sensores y los envía al centro de control provincial.  En la actualidad existen 9 centros de control, (uno en cada capital de provincia y otro en la Bahía de Algeciras). Toda la información se concentra, de forma inmediata, en una sola base de datos, localizada en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente. Este sistema permite el conocimiento en tiempo real de los niveles de calidad del aire de cada zona.

A continuación, se anexa el informe mensual de la red de calidad del aire de Andalucía correspondiente al mes de abril de 2002.

2 Estructura del informe

Configuración de la red

Presenta una breve descripción de las estaciones de medida de la calidad del aire existentes en Andalucía. En esta configuración se puede observar las estaciones de cada provincia y cada red y los sensores que posee cada estación de medida.

Resumen mensual gráfico

Este resumen permite visualizar de forma gráfica la evolución de los datos diarios para los distintos parámetros que se registran en cada estación de medida.

Informe de rendimiento

Presenta el porcentaje de datos válidos de cada uno de los 
sensores de las estaciones, referidos a valores semihorarios o cuartohorarios según el caso; el rendimiento global de cada estación y el rendimiento total ponderado de cada provincia. Se hará algún comentario sobre la captura mínima de datos para el cumplimiento de parte los objetivos de calidad de los mismos, según la nueva legislación europea.

Informes de legislación

Mediante tablas se presentan los valores correspondientes a los parámetros estadísticos contemplados en la normativa vigente, con objeto de dar una visión anticipada de la evolución de los distintos contaminantes en relación con los niveles legales.

Hay que aclarar que estas tablas carecen de validez legal, pues no abarcan el período legal de referencia, sino, o bien desde el inicio del mismo hasta el final del mes del informe o bien el periodo que abarca el mes del informe. Para cada caso según la normativa, se hace uso de valores medios diarios, octohorarios, horarios o semihorarios.

Como guía se incluye una tabla que representa los criterios de calidad del aire para distintos contaminantes atmosféricos.

Valoración de los datos del mes de calidad del aire ambiente.

Se comentan los datos desde dos puntos de vista:

· según la legislación vigente: en aquellos casos en los que los valores registrados por la red, contienen particularidades dignas de mención

· según el índice diario de calidad del aire ambiente:  se presentan tablas de calidad para los distintos parámetros y resúmenes mensuales de la calidad por estación, en función de los criterios básicos seguidos en la elaboración de informes de calidad diarios. Se localizan las situaciones malas y muy malas por sensores, estación y fecha.

3 Configuración de la red

ALMERÍA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOx
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

CARBONERAS
CARBONERAS
ENDESA

X
X
X


X















NIJAR
AGUA AMARGA
ENDESA
X
X
X
X

X
















NIJAR
CAMPO HERMOSO
ENDESA
X
X
X
X

X
















GARRUCHA
GARRUCHA
C.M.A.

X
X
X
X

X















CUEVAS DE ALMANZORA
VILLARICOS
COVISA

X
X
X
X

X















CUEVAS DE ALMANZORA
PALOMARES
COVISA

X
X
X
X

X















ALMERÍA
MEDITERRANEO
C.M.A.
X
X
X
X
X

X















ALMERÍA
PZA. CONCORDIA
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



EL EJIDO
EL EJIDO
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X














CUEVAS DE ALMANZORA
T.M. VILLARICOS
COVISA













X
X
X
X
X




 CARBONERAS
T.M. CTLA
ENDESA













X
X


X
X
X


 CARBONERAS
T.M. CTLA 10m
ENDESA













X

X
X





 CARBONERAS
T.M. CTLA 60m
ENDESA













X

X
X





CÁDIZ

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

ALGECIRAS
ALGECIRAS
C.M.A.

X
X
X
X

X
X














CÁDIZ
AVDA. MARCONI
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


LA LINEA
LA LINEA
C.M.A.
X
X
X
X
X

X



X


X
X
X
X

X
X


LOS BARRIOS
LOS BARRIOS
C.M.A.

X
X
X
X
X




X











CÁDIZ

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

PUERTO REAL
RIO SAN PEDRO
C.M.A.
X
X
X
X
X

X



X


X
X
X
X
X
X



SAN FERNANDO
SAN FERNANDO
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


SAN ROQUE
CAMPAMENTO
CEPSA

X
X
X

X
















LOS BARRIOS
CORTIJILLOS
CEPSA

X
X
X

X





X
X









SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA
CEPSA

X
X
X

X

X



X
X









SAN ROQUE
ECONOMATO
CEPSA

X
X
X

X
















SAN ROQUE
GUADARRANQUE
CEPSA

X
X
X

X
















SAN ROQUE
MADREVIEJA
CEPSA

X
X
X

X
















SAN ROQUE
E3: C. CARTEYA
ENDESA
X
X
X
X
X

X















LOS BARRIOS
COLEGIO
ENDESA

X



X
















LOS BARRIOS
DEPOSITO
ENDESA

X

X

X
















LOS BARRIOS
GUADACORTE
ENDESA

X



X







X
X
X
X

X
X


LA LINEA
LA LINEA
ENDESA

X



X
















LOS BARRIOS
E5: PALMONES
ENDESA

X
X
X


X















LOS BARRIOS
PASO A NIVEL
ENDESA

X



X
















ALGECIRAS
RINCONCILLO
ENDESA

X



X
















SAN ROQUE
E6: ESTACIÓN DE FFCC
ENDESA

X
X
X
X

X















JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA
HISALBA
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


SAN ROQUE
T.M. CEPSA 10m
CEPSA













X
X

X
X
X
X


SAN ROQUE
T.M. CEPSA 60m
CEPSA













X

X
X





LOS BARRIOS
T.M. PALMONES
C.M.A.













X
X
X
X
X
X
X


CÓRDOBA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

CÓRDOBA
PTA COLODRO
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



CÓRDOBA
GRAN VIA PARQUE
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


GRANADA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

GRANADA
AVDA. DE CÁDIZ
C.M.A.

X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



GRANADA
GRANADA-NORTE
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



GRANADA
CONSTITUCIÓN (P.F.)
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


MOTRIL
MOTRIL
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


HUELVA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

HUELVA
ROMERALEJO
ENDESA

X




X















PALOS DE LA FRONTERA
TORREARENILLA
ENDESA

X
X
X


X















HUELVA
EL ESTADIO
C.M.A.

X
X
X


X
X














HUELVA
LA ORDEN
C.M.A.
X
X
X
X
X

X

X
X



X
X


X
X
X


PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA
C.M.A.

X
X
X
X

X






X
X


X
X
X


HUELVA
LOS ROSALES
C.M.A.

X
X
X


X
X














HUELVA
MANUEL LOIS
C.M.A.
X
X
X
X


X















HUELVA
MARISMAS DEL TITAN
C.M.A.

X
X
X


X
X














MOGUER
MOGUER
C.M.A.

X
X
X
X

X






X
X
X
X
X
X



NIEBLA
NIEBLA
C.M.A.

X
X
X
X

X








X
X





PALOS DE LA FRONTERA
PALOS
C.M.A.

X
X
X
X

X

X













HUELVA
POZO DULCE
C.M.A.

X
X
X
X

X
X
X
X












PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA
C.M.A.

X
X
X
X

X















SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO
C.M.A.

X
X
X
X

X

X













HUELVA
T.M. PTA DEL SEBO
C.M.A.















X
X





HUELVA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

PALOS DE LA FRONTERA
T.M. NUEVO PUERTO
C.M.A.















X
X





SAN JUAN DEL PUERTO
T.M. TARTESOS
ENCE















X
X





JAÉN

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

BAILÉN
BAILEN
C.M.A.

X
X
X
X

X






X
X
X
X
X
X



JAÉN
HOSP. CIUDAD JAEN
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



LINARES
LINARES
C.M.A.

X
X
X
X

X















JAÉN
AVDA. DE MADRID
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


MÁLAGA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

MÁLAGA
HILERA
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



MÁLAGA
Pº DE MARTIRICOS
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


SEVILLA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE
C.M.A.

X
X
X


X
X














SEVILLA
PRINCIPES
C.M.A.

X
X
X


X
X














SEVILLA
RANILLA
C.M.A.
X
X
X
X


X
X





X
X
X
X

X
X
X

SEVILLA
SAN JERÓNIMO
FASA RENAULT
X

X
X
X

X






X
X
X
X





ALCALÁ DE GUADAIRA
HDA. DOLORES
C.M.A.
X
X
X
X
X

X















VILLANUEVA RÍO Y MINAS
VILLANUEVA
C.M.A.

X
X
X
X
X

X














SEVILLA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

SEVILLA
MACARENA
AYTO SEVILLA

X
X
X


X
X





X
X
X
X
X

X


SEVILLA
SANTA CLARA
AYTO SEVILLA


X
X


X
X














SEVILLA
TORNEO
AYTO SEVILLA
X
X
X
X


X
X





X
X
X
X
X
X
X


SEVILLA
R. MERCEDES
AYTO SEVILLA

X
X
X


X
X





X
X
X
X
X
X
X


Leyenda:

O3: Ozono
HCNM: Hidrocarburos no metánicos.

SO2: Dióxido de azufre
HC: Hidrocarburos.

NO: Monóxido de nitrógeno
CH4: Metano

NO2: Dióxido de nitrógeno
TMP: Temperatura.

NOx: Óxidos de nitrógeno
HR: Humedad relativa.

CO: Monóxido de carbono
DD: Dirección de viento.

PM10 : Partículas de tamaño inferior a 10 micras.
VV: Velocidad de viento.

SPM: Partículas en suspensión.
PRB: Presión barométrica

SH2: Ácido sulfhídrico
RS: Radiación solar

TRS: Compuestos reducidos de azufre
LL: Precipitaciones

BTX: Benceno, Tolueno y Xileno


4 Resumen mensual gráfico.

ALMERÍA
El Ejido. Medias diarias


[image: image3.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T
Eje Curva

EEEIDD S0 g ——

COEEm R e ——

COEBm wghy —=—

S E B wgm e

150 -

DiaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





ALMERÍA
Villaricos. Medias diarias

[image: image4.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T
Eje Curva

< VILLARIEOS NO2  cug/n)

< VILLARICOS PiI0 g/

< VILLARICOS SI2 cugind)

150

100

-
-
=

200

—{150

—{100

DiaMes





ALMERÍA
Garrucha. Medias diarias

[image: image5.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 200
Eje Curva

= GARRUCHA NOZ  (ug/n3)  —=—

& GARRUCHR PI0 (ug/n®) ——

& GARRUCHA 502 gD —e=—

150 —{150
100 —{100
50 |— —{50

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes





ALMERÍA
Mediterráneo. Medias diarias

[image: image6.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 200
Eje Curva

- VEDITERRANED N0z (ug/nd)  —&—

- NEDITERRANED PIito (ug/ns) —+—

<& NEDITERRANED SO2 (ugind) —=—

& NEDITERRANED 03 Cug/nd) — —we—

150 —{150

100 —{100

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes





ALMERÍA
Pza. Concordia. Medias diarias1

[image: image7.png]300

250

200

150

100

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

CoNCoRDIA NO2
CONCORDIA 03
CONCORDIA Pis0
CONCORDIA 502
CONCORDIA £O

Eje Curva
2 pza.
Pyl
< Pz
< Pzl
= pea.

Cuginz)
(ugin)
Cuginz)
Cuging)
(uging)

DiaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





ALMERÍA
Palomares. Medias diarias

[image: image8.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

250 T T T T 2%
Eje Curva

& PALOMARES 502 (ug/nd)  —e—

- PALOMARES N0z cug/nd)  —+—

<& PALOMARES PHLO clg/n®) —e—

200 | —{200
150 —{150
100 —{100

DiaMes





CÁDIZ
Algeciras. Medias diarias1

[image: image9.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 5000
Eje Curva
< ALGECIRAS N0z ug/nd)  —e—
& ALGECIRAS PHLO cig/® —+— oo
& ALGECIRAS 502 cug/m®  ——
S AGECIRS € ginm  —e—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000
— 1500
— 1000
— 500
o

DiaMes





CÁDIZ
Cartuja. Medias diarias

[image: image10.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥
200 T T T T 5000
Eje Curva
& CoRTUA 02 ug/n)  —=—
& CORTUIA NOZ Cug/®)  —+—

& CoRTUIA PO (g/nn —=— 4800
&OCRTUA 03 cg/nd)  —ee—
S CRTIA GO Cg/d)  —e—
— 4000
150 -
— 300

3000

100

250

2000

150

1000

B 500

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes





CÁDIZ
Jerez. Medias diarias1

[image: image11.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T
Eje Curva
& JeREZ N0z ug —=—
&Rz 03 gD ——
& JEREZ PO (ug/nn —=—
& JeREZ SIZ i —we—
S JREZ OO gD —e—
150

100

13704 20004

DiaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





CÁDIZ
La Linea. Medias diarias


[image: image12.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T
Eje Curva
7 LA LINER ho2 o) ——
< LA LINER 03 Cugin®) — |
< LA LINER PO Cug/nd) —_—
< LA LINER S02 cugin®) e
> [ UINER KT ug/n3) Sin Datos —=—
150 -

100

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





CÁDIZ
Los Barrios. Medias diarias2

[image: image13.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 5000
Eje Curva
" Los BARRIOS N0 Cug/n3) ——
< L0S BARRIDS 02 Cug/nd) — oo
> L0S BARRIDS HC Cug/id) Sin Datos —<—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000
— 1500
50 |—
1000
500
o L L L L o

DiaMes





CÁDIZ
Río San Pedro. Medias diarias

[image: image14.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T
Eje Curva

< RID SN PEDRO N0z Cug/n®)  —e—

- RID SAN PEDRO 03 cugiiy  —+—

<~ RID SAN PEDRO P10 (ug/nd) —E—

< RID SAN PEDRO 502 (ug/n®)  —r<—

> RID SAN PEDRD HC cugii®)  —=—

DiaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





CÁDIZ
Campamento. Medias diarias

[image: image15.png]200

150

100

50

VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥
Eje Curva

& CATPAIENTO NOZ cug/nd) —e—

& CATPAIENTD 502 cug/® —+—

DiaMes

20004

27704

200

150

100





CÁDIZ
Cortijillos. Medias diarias

[image: image16.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

=) oo

ol e

|- e
o Py o 7

DiaMes





CÁDIZ
E. Hostelería. Medias diarias

[image: image17.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥
200 T T T T 200
Eje Curva
< E. DE HOSTELERIA N2 (ug/ng) —S—
< E.DE HOSTELERIA S2 (ug/n3) —+—

150 —{150
100 —{100
50 |— —{50

20004 27704
DiaMes





CÁDIZ
Economato. Medias diarias

[image: image18.png]200

150

100

50

VALORES MEDIOS DIERIDS

DiaMes

Thoo ot datost ¥
Eje Gurva
8 oo w2
< Eon % (O
<
oe/08 L3708 B EZ)

200

150

100





CÁDIZ
Guadarranque. Medias diarias

[image: image19.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥
200 T T T T 200
Eje Curva
< GUADARRANDLE S02 (ug/n3) —e—

<~ CUADARRANDLE NOZ (ug/n®) —E—

150 —{150
100 —{100
50 |— —{50

o L ! L L o
o8/04 13704 20004 27704

DiaMes






CÁDIZ
Madrevieja. Medias diarias

[image: image20.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥
200 T T T T 200
Eje Curva
& HADREVIES NOZ cug/n®) —e—
& WADREVIER S02 cug/nd —+—

150 —{150
100 —{100
50 |— —{50

13704 20004 27704
DiaMes





CÁDIZ
San Fernando. Medias diarias1

[image: image21.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥
200 T T T T 5000
Eje Curva
< SAN FERNANDD S02 (ug/nd)  —=—
<~ SAN FERNANDD NOZ (ug/n®)  —+—

- AN FERNANDD PILO (ug/n3) —=— 4800
- SAN FERNANDD 03 Cug/nd)  —we—
> SAN FERNANDD CO (ug/nd)  —er—
— 4000
150 -
— 300
3000
100 250
2000
150
50
1000
e
500
o o

DiaMes





CÁDIZ
E3: Colegio Carteya. Medias diarias

[image: image22.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥
200 T T T T 200
Eje Curva
+ COLEGIO CARTEYA 502 (g/nd)  —&—

< E3: COLEGIO CARTEVA ND2 Cug/nd) —+—
< E3: COLEGIO CARTEVA PHLO Cug/nd) —=—
< E3: COLEGIO CARTEVA 03 Cug/ndy  —>e—
150 —{150
100 —{100

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes





CÁDIZ
E5: Palmones. Medias diarias

[image: image23.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 200
Eje Curva

< ED: PALIONES S02 (ug/d)  —=—

< ES: PALIONES NOZ (ug/d)  —+—

<& ES: PALIONES Pi0 (ug/nn) —=—

150 —{150

100 —{100

DiaMes





CÁDIZ
E6: Estación de FFCC S. Roque. Medias diarias

[image: image24.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 200
Eje Curva

- E6: ESTACION DE FFCC S. RODE S02 (ug/n3) —=—

- EG: ESTACION DE FFCC 5. RODUE NOZ Cug/md) —+—

- E6: ESTACION DE FFCC 5. RODUE PIH0 (ug/nd) —e—

150 —{150

100 100
50, 50
o o

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes





CÓRDOBA
Gran Vía Parque. Medias diarias1

[image: image25.png]200

150

100

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

Eje Curva

=" GRAN VIA PARDUE NOZ (ug/n®)  —=—

- GRAN VIR PAROLE 03 ugin® = —— |
< GRAN VIR PAROLE PI10 (ug/n3) —e=—

< GRAN VIR PARLE 502 (ug/nm  —>e—

> GRAN VIA PAROLE 00 (ug/n3)  —=—

13704 20004 27704
DiaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





CÓRDOBA
Pta. Colodro. Medias diarias

[image: image26.png]200

150

100

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

Eje Curva

= Pta. COLODRO N0z (ug/nd)  ——

& ptal COLODRD 03 Cug/n®  —+— |
< Pta. COLODRD Pitt0 Cug/ns) —=—

<& ptal COLODRD SO2 Cugin®)  —»e—

> ptal COLODRD (0 Cug/n® — —=r

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





GRANADA
Avda. de Cádiz. Medias diarias1

[image: image27.png]200

150

100

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

Eje Curva

fuda.
fuda.
fuda.
fuda.

<
<
>

D CRDIZ NO2 Cug/nd)
DE CRDIZ PHLO Cug/nd)
DE CRDIZ 502 Cugind)
D CRDIZ €0 cugin®)

13704 20004 27704
DiaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





GRANADA
Granada Norte. Medias diarias

[image: image28.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T
Eje Curva

< GRANADA-NORTE N0z Cug/n®)  —&—

- GRANADA-NORTE 03 cugiiy  —+—

<~ GRANADA-NORTE P10 (ug/n3) —ES—

- GRANADA-NORTE 502 (ug/n® ~—»<—

> GRANADA-NORTE €0 cugii®)  —=a—

150 -

100 -

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





GRANADA
Constitución (P.F.). Medias diarias1

[image: image29.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 5000
Eje Curva
< CONSTITICION (P.F.) NB2 Cugind)  —=—
& COWTITICION (PFD) 03 cg/nd  —— oo
< CONSTITUCION (PLFL) PiO Cug/nd) —=—
< CONSTITUCION (PLF1) SI2 Cugind) —><—
S COBTITICION PFD) G0 Cg/n®  —e—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 250
2000
150
1000
500
o ! L L L o
o8/04 13704 20004 27704

DiaMes





GRANADA
Motril. Medias diarias

[image: image30.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 5000
Eje Curva

& HORIL Nz Cug/nd)  —e—

& MOTRIL 03 i ——

< MOTRIL Brto Cugnd —E—

& MOTRIL 502 cg/nd  —e—

S HORIL €0 ighm —=—

— 400

— 4000

150 -

— 300

— 3000

100 — 200

2000

150

1000

500

DiaMes





HUELVA
La Orden. Medias diarias

[image: image31.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥
200 T 200

Eje Curva

= L ORDEN MOZ (ug/n®)  —=—

& LA ORDEN 03 g ——

< LA ORDEN IO Cug/n) —=—

&L ORDEN SH2 gD —>e—

& LA OROEN S02 ug/nD  ——
150 —{150
100 —{100
50 |— —{50

DiaMes






HUELVA
El Estadio. Medias diarias1

[image: image32.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T
Eje Curva

< ELESTADIO NO2 cug/nn)  —e—

< ELESTADIO PiI0 (ug/n®) ——

& EUESTADIO SD2 cuginm  —e=—

S EESTADIO OO ug/n®  —e—

150 -

100 -

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





HUELVA
La Rábida. Medias diarias

[image: image33.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 200
Eje Curva
& (A RABIDA NO2 Cug/nd)  —e—
& LA RABIDA PHLO cig/n® —+—
& LA RABIDA S02 (gD —=—
150 —{150
100 —{100

o8/04

DiaMes

27704





HUELVA
Los Rosales. Medias diarias1

[image: image34.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 5000
Eje Curva
< 05 ROSALES N0z Cug/nd)  —e—
- [0S ROSALES Pl cig/n® —+— oo
& 05 ROSALES 502 Cug/nd  —=—
> [0S ROSALES C0 cugim)  —»e—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000
x 150
— 1000
500
L o

27704

DiaMes





HUELVA
Manuel Lois. Medias diarias

[image: image35.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 200
Eje Curva

< HANEL LOIS N2 g/ —e—

& MANEL 015 03 ugim  ——

< MANUEL LOIS P10 Cug/nd —E—

& NANEL 015 502 Cug/n®  —ve—

150 —{150

100 —{100

DiaMes





HUELVA
Marismas del Titán. Medias diarias1

[image: image36.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥
200 T T T T 5000
Eje Curva
< HRISHES DEL TITAN N2 Cug/nd)  —&—
< WRISHES DEL TITAN PHLO Cug/nd) —+—

< WRISHAS DEL TITAN SO2 Cugind  —E5— —4s00
> WRISHAS DEL TITAN €O cugind)  —>=—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200

2000

150

1000

500

DiaMes





HUELVA
Moguer. Medias diarias

[image: image37.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 200
Eje Curva
= MOGUER NOZ (ug/n3)  —=—
& MOGLER Pl cigind ——
& MOGUER 302 Cug/n®  —=—
150 —{150
100 —{100

DiaMes





HUELVA
Niebla. Medias diarias

[image: image38.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 200
Eje Curva
T NIEBLA NOZ (ug/nd)  —=—
& NIEBLA PHlo Cignd ——
& NIEBLA 302 Cgn®  —=—
150 —{150
100 —{100

DiaMes





HUELVA
Palos. Medias diarias

[image: image39.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 200
Eje Curva
& PALOS No2 (ug/)  —=—
& PALDS PHLO (ug/nn ——
& OPALDS SH2 ugind  —=—
& OPALOS SOZ ug/mD e
150 150
100 100

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes





HUELVA
Pozo Dulce. Medias diarias1

[image: image40.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T
Eje Curva
= POZD DULCE N0z ug/nd)  —e—
< POZ0 DULCE Pit0 cug/n® —— |
< POZO DULCE S cugimd)  —=—
<& POZO DULCE 502 cug/md  —>e—
> PO DULCE 00 ug/n® ~ —e—
150 -
100 -

o6/04 13704 20004 27704
DiaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





HUELVA
Punta Umbría. Medias diarias

[image: image41.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T
Eje Curva

< PUNTA UNERTA NO2  Cug/n)

< PUNTA LNERIA PH0 Cig/nd>

< PUNTA UMERIA SI2 Cugind)

150

100

-
-
=

200

—{150

—{100

DiaMes





HUELVA
San Juan del Puerto. Medias diarias

[image: image42.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

250 T T T T 2%
Eje Curva

< SANJUEN DEL PUERTO N0 (ug/nd)  —S—

< SN JUAN DEL PUERTD PHLO Cug/nd) —+—

< SN JUAN DEL PUERTD SH2 Cugind) —=—

< SN JURN DEL PUERTD SI2 (ug/nd)  —><—

200 | —{200
150 —{150
100 —{100

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes





JAÉN
Bailén. Medias diarias

[image: image43.png]200

150

100

50

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

Eje Curva
< gAIlEN Nz
< BAILEN PIL0
< BAILEN s02

g  —e—
Cigfn ——
[ ——

DiaMes

27704

200

150

100

50





JAÉN
Hosp. Ciudad de Jaén. Medias diarias1

[image: image44.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥
200 T T T T 5000
Eje Curva
< Hosp. CIUDAD JEN NOZ Cug/nd  —S—
< Hosp. CIUDAD JEN 03 (ugind)  —+—

< Hosp. CIUDAD JAEN IO Cug/nd) —E— 4800
< Hosp. CIUDAD JAEN SO2 cugimd)  —>e—
> Hosp. CIUDAD JAEN CO (ugind)  —=—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 250

2000
150
50

1000

500

DiaMes





JAÉN
Avda. de Madrid. Medias diarias1

[image: image45.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 5000
Eje Curva

& fuda. DE WRDRID NOZ (ug/nm  —e—

& pucal DE MRDRID 03 ughn®  ——

< fuda. DE MADRID PILO (ug/nd) —e—

<& fudal DE MRDRID 502 (ug/nm  —>e—

> fudal DE MRDRID 00 (ug/n®)  —=—

— 400

— 4000

150 -

— 300

— 3000

250

2000

150

1000

500

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes





JAÉN
Linares. Medias diarias

[image: image46.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200

Eje Curva
< LINeRES No2 Cug/n3)
< LINGRES PHLO  Cign)
< LINGRES SU2 Cugind)

150

100

-
-
=

200

—{150

—{100

DiaMes





MÁLAGA
Hilera. Medias diarias1

[image: image47.png]200

150

100

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

Eje Curva
T HILERA NOZ (ug/®)  —=—
& HILERR 03 cighs  —— |
< HILERR P10 Cug/nd) —E—
& HILERR 502 Cg/n®  —e—
S HIERA €0 ighm  —=—

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





MÁLAGA
Paseo de Martiricos. Medias diarias

[image: image48.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥
200 T T T T 5000
Eje Curva
< PASED DE MRTIRICOS NI2 (ug/nd)  —=—
- PASED DE MERTIRICOS 03 Cugind  —+—

- PASED DE MRTIRICOS PILO (ug/nd) —=— 4800
< PASED DE MRTIRICOS SI2 (ugind) —><—
> PASED DE MRTIRICOS (0 (ug/nd) — —or—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes





SEVILLA
Aljarafe. Medias diarias1

[image: image49.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 5000
Eje Curva
& RLIPRAFE S02 g/mn  —e—
& ALIRAFE NO2 (ug/nm  —— oo
& ALIPRAFE PI0 (ug/n®) —=—
S ARRFE 0O g/ —e—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000
150
50 |—
1000
500
o L L ! L o

DiaMes





SEVILLA
Hda. Dolores. Medias diarias

[image: image50.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

0 T T T T 3%
Eje Curva

= da. DOLORES NOZ (ug/nd)  ——

- Hdal DOLORES 03 ug/nd  —+—

<~ Hda. DOLORES Pitzo (ug/ns) —=—

300 (< Hda. DOLORES S02 (ugimd)  —><— —{ 200
250 | —{z50
200 | —{200

150 150
100 100
501 50

o

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes





SEVILLA
Macarena. Medias diarias1

[image: image51.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 5000
Eje Curva

& HACRRENA N0 (ug/nm)  —e—

& NACRRENA PO ug/n®) ——

& MNACRRENR S02 (gD —=—

S NACRRENA 0O ugin®  —>e—

— 400

— 4000

150 -

50

3000

100

250

2000

150

50

1000

500

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes





SEVILLA
Principes. Medias diarias

[image: image52.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T
Eje Curva

& PRINCIPES N0z ug/nd)  —e—

& PRINCIPES PHL0 clig/n® —+—

& PRINCIPES 502 cug/n®  ——

S PRINCIPES €0 ginm)  —e—

150 -

100 -

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





SEVILLA
Reina Mercedes. Medias diarias1

[image: image53.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T - 5000
Eje Curva
< RiMERCEDES W02 o ——
< RINEREEDES PHIO (ig/nd> Sin Datos —+— asoo
& RIMERCEDES S0z cugndh =
S RIMERCEDES o0 cugind> =
{4000
150 - .
—{as00
{3000
100 |- {2500
{2000
{1500
5 .
{1000
H&mﬁ/ 500
3

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes





SEVILLA
Ranilla. Medias diarias

[image: image54.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 5000
Eje Curva
& RANILA 02 ugn  —o—
& ORANILA 03 gD —— oo

& RANILLA PO (gD —=—
& ORANILLA D2 (ugind  —ee—
S RNILA O (gD —e—

— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200

2000

150

1000

500

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes





SEVILLA
San Jerónimo. Medias diarias

[image: image55.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 200
Eje Curva

< SAN JERONIND NOZ Cug/n®)  —=—

- SAN JERONIND 03 Cug/n®  —+—

<~ SAN JERONINO Pitto (ug/n3) —=—

150 —{150

100 —{100

DiaMes





SEVILLA
Santa Clara. Medias diarias1

[image: image56.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 5000
Eje Curva

= SANTA CLARA ND2 (ug/nD)  —e—

<& SANTA CLARR Pl Cig/n® —+—

> SANTA CLARR CO Cug/®  —e—

— 400
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 250
2000
150
50

1000

500

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes





SEVILLA
Torneo. Medias diarias1

[image: image57.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T T T T 5000
Eje Curva

& TORED N2 Cug/nd)  —e—

& TORED 03 g ——

& TORED P10 Cug/md —E=—

& TORED S0 Cg/nd  —e—

S TORED L0 cughm  —=—

— 400

— 4000

150 -

— 300

— 3000

100

250

2000

150

1000

500

o8/04 13704 20004 27704
DiaMes





SEVILLA
Villanueva. Medias diarias

[image: image58.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥

200 T

Eje Curva
7 VILLANEVA N2 (ug/nd) —e—
& VIOUANUEVA S02 cugi® ——

> VILLANUEVA CO  (ug/n3) —»<— B
ol E
|
ol 1

4ﬁ(4sé49é/9é4aé/aé496/Qé‘a6/e</)é‘a"3é/ﬁé—sé—9é‘gé—9é/ﬁé—sé49€/Q<')</eé‘96/964964s6‘7

waron o B Er

DiaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





5 Informe de rendimiento

Municipio
Estación
SO2
NO2
HC
PM10
O3
CO
SPM
SH2
Total

ALMERIA

ALMERIA
MEDITERRANEO
99.79
99.79

100.00
99.79



99.84

ALMERIA
Pza. CONCORDIA
99.79
99.86

99.86
99.79
99.79


99.82

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES
96.18
96.04

87.50




93.24

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS
99.86
99.58

100.00




99.81

GARRUCHA
GARRUCHA
99.72
85.00

99.79




94.84

EJIDO (EL)
EL EJIDO
98.68
99.51


99.51
99.44


99.29

Total
98.15

CADIZ

ALGECIRAS
ALGECIRAS
94.41
65.14

94.62

93.78


86.99

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS
32.08
75.97




82.57

63.54

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES
99.76
99.83

99.93




99.84

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS
99.58
93.89




99.86

97.78

CADIZ
Avda. MARCONI










JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA
99.90
99.86

97.92
99.90
99.90


99.50

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ
99.38
99.38

99.13
99.34
99.38


99.32

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA
99.38
98.82

99.58
97.60



98.85

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO
99.51
99.51
99.44
15.03
99.55



82.61

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO
99.58
70.49

99.58
96.46
99.58


93.14

SAN ROQUE
CAMPAMENTO
92.64
92.50




87.99

91.04

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA
53.75
33.89



87.71
82.99

64.59

SAN ROQUE
ECONOMATO
92.64
92.50




80.00

88.38

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA
76.42
99.62

99.79
99.55



93.85

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE
96.88
96.84

96.11




96.61

SAN ROQUE
GUADARRANQUE
47.64
25.83




37.64

37.04

SAN ROQUE
MADREVIEJA
82.36
92.71




87.92

87.66

Total
87.26

CORDOBA

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE
99.93
99.65

100.00
99.93
99.93


99.89

CORDOBA
Pta. COLODRO
99.79
99.79

99.93
99.79
99.79


99.82

Total
99.85

GRANADA

GRANADA
Avda. DE CADIZ
99.58
99.58

99.31

99.58


99.51

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)
99.17
99.24

99.31
99.10
96.88


98.74

GRANADA
GRANADA-NORTE
99.31
86.94

99.51
98.96
99.58


96.86

MOTRIL
MOTRIL
91.88
92.01

91.88
91.81
91.25


91.77

Total
96.57

HUELVA

HUELVA
EL ESTADIO
98.09
98.09

97.29

97.99


97.87

HUELVA
LA ORDEN
99.86
99.83

99.97
99.83


99.90
99.88

HUELVA
LOS ROSALES
89.72
89.83

70.49

88.30


84.59

HUELVA
MANUEL LOIS
100.00
99.90

100.00
99.93



99.96

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN
99.24
99.03

68.37

99.27


91.48

HUELVA
POZO DULCE
99.83
94.93

99.83

96.28

99.69
98.11

MOGUER
MOGUER
99.72
99.93

100.00




99.88

NIEBLA
NIEBLA
99.69
93.75

82.88




92.11

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA
99.72
79.13

100.00




92.95

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS
99.93
99.90

100.00



99.90
99.93

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA
99.97
99.83

100.00




99.93

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO
99.58
99.65

99.79



99.65
99.67

Total
96.49

JAEN

BAILEN
BAILEN
99.72
99.65

99.79




99.72

JAEN
Avda. DE MADRID
99.86
94.58

99.79
99.86
99.86


98.79

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN
95.21
94.79

84.86
95.14
95.00


93.00

LINARES
LINARES
99.93
99.93

100.00




99.95

Total
97.37

MALAGA

MALAGA
HILERA
99.38
80.21

87.08
99.51
99.65


93.17

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS
99.17
99.86

100.00
99.86
99.93


99.76

Total
96.47

SEVILLA

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES
96.94


95.00
89.03



93.66

MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE
60.73
94.06

89.81

93.90


84.63

SEVILLA
MACARENA
99.44
86.60

84.79

99.51


92.59

SEVILLA
PRINCIPES
99.86
99.72

100.00

97.85


99.36

SEVILLA
RANILLA
99.58
99.58

99.86
98.75
99.65


99.48

SEVILLA
R.MERCEDES
99.44
86.39



85.35


90.39

SEVILLA
SAN JERONIMO

100.00

100.00
99.51



99.84

SEVILLA
SANTA CLARA

100.00

98.89

100.00


99.63

SEVILLA
TORNEO
100.00
100.00

85.56
98.26
94.51


95.67

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA
99.51
99.51



99.51
99.65

99.55

Total
95.55


Se puede observar en esta tabla, que casi todas las provincias cumplen con el objetivo de calidad de la captura mínima de datos, tal y como establecen las Directivas 1999/30/CE, 2000/69/CE y 2002/3/CE.

6 Informes de legislación

6.1 Informe de Legislación SO2-PTS Acumulada

Período: 01/04/2002 - 30/04/2002


Sensor 1: SO2
Unidad: ug/m3


Sensor 2: SPM
Unidad: ug/m3
Provincia: CADIZ     



SO2
SPM

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
  14
46.67
30.86
1
1
18
144

28
93.33
40.71
0
0
39
87



BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
  30
100
13.97
0
0
12
29

30
100
33.03
0
0
34
55



SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
  29
96.67
8.79
0
0
6
21

28
93.33
36.29
0
0
34
61



SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
  18
60
7.22
0
0
7
9

27
90
20.07
0
0
20
25



SAN ROQUE
ECONOMATO                     
  29
96.67
10.83
0
0
6
42

27
90
13.07
0
0
13
23



SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
  16
53.33
10.31
0
0
9
23

15
50
36.07
0
0
32
78



SAN ROQUE
MADREVIEJA                    
  27
90
4.44
0
0
4
12

29
96.67
16.17
0
0
16
28




Provincia: SEVILLA   



SO2
SPM

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    
  30
100
3.33
0
0
3
5

30
100
34.37
0
0
37
51



Período: 01/04/2002 - 30/04/2002


Sensor 1: SO2
Unidad: ug/m3


Sensor 2: PM10
Unidad: ug/m3
Provincia: ALMERIA   


SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
  30
100
5.87
0
0
6
8

30
100
33.87
0
0
31
73



ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
  30
100
6.83
0
0
7
9

30
100
56.53
0
0
55
79



CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     
  29
96.67
13
1
0
7
69

28
93.33
19.57
0
0
18
36



CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    
  30
100
8.7
0
0
8
18

30
100
23.2
0
0
22
44



GARRUCHA
GARRUCHA                      
  30
100
4.17
0
0
4
5

30
100
23.17
0
0
25
34




Provincia: CADIZ     



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
  29
96.67
13.21
0
0
14
19

29
96.67
30.34
0
0
30
55



BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
  30
100
13.93
1
0
9
90

30
100
39.37
0
0
43
66



JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
  30
100
6.9
0
0
7
9

30
100
34.77
0
0
32
67



JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
  30
100
7.2
0
0
7
13

30
100
64.5
0
0
59
155



LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
  30
100
16.57
0
0
14
31

30
100
41.03
0
0
39
70



PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
  30
100
8.73
0
0
7
18

5
16.67
45.8
0
0
45
61



SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
  30
100
11.2
0
0
11
25

30
100
42.27
0
0
41
105



SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
  25
83.33
11.12
0
0
10
22

30
100
30.8
0
0
33
55



SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
  30
100
7.73
0
0
4
32

30
100
37.07
0
0
35
116




Provincia: CORDOBA   



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
  30
100
6.27
0
0
6
8

30
100
45.83
0
0
47
77



CORDOBA
Pta. COLODRO                  
  30
100
3.97
0
0
4
6

30
100
47.4
0
0
50
69




Provincia: GRANADA   



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
  30
100
33.3
1
0
35
64

30
100
34.67
0
0
34
56



GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
  30
100
11.87
0
0
12
16

30
100
32.3
0
0
32
51



GRANADA
GRANADA-NORTE                 
  30
100
7.83
0
0
7
13

30
100
30.67
0
0
32
50



MOTRIL
MOTRIL                        
  29
96.67
6.38
0
0
6
13

29
96.67
27.93
0
0
28
62




Provincia: HUELVA    



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

HUELVA
EL ESTADIO                    
  30
100
6.1
0
0
5
15

30
100
42.6
0
0
41
64



HUELVA
LA ORDEN                      
  30
100
7.63
0
0
6
17

30
100
20.87
0
0
21
33



HUELVA
LOS ROSALES                   
  28
93.33
10.46
0
0
7
41

25
83.33
32.44
0
0
30
70



HUELVA
MANUEL LOIS                   
  30
100
5.7
0
0
5
12

30
100
29.73
0
0
30
42



HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
  30
100
5.67
0
0
5
11

25
83.33
34.72
0
0
34
90



HUELVA
POZO DULCE                    
  30
100
6.87
0
0
6
13

30
100
23.57
0
0
22
52



MOGUER
MOGUER                        
  30
100
9.83
0
0
8
21

30
100
38.47
0
0
35
79



NIEBLA
NIEBLA                        
  30
100
4.27
0
0
4
11

26
86.67
39.69
0
0
37
70



PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
  30
100
9.73
0
0
9
22

30
100
36.6
0
0
37
68



PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
  30
100
7.03
0
0
6
13

30
100
26.87
0
0
26
45



PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  
  30
100
3.67
0
0
3
7

30
100
30.67
0
0
29
48



SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
  30
100
4.6
0
0
3
15

30
100
36.97
0
0
39
58




Provincia: JAEN      



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

BAILEN
BAILEN                        
  30
100
28.47
0
0
23
59

30
100
73.93
0
0
79
140



JAEN
Avda. DE MADRID               
  30
100
7.8
0
0
8
11

30
100
35.9
0
0
37
61



JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
  30
100
6.57
0
0
7
10

28
93.33
23.75
0
0
23
37



LINARES
LINARES                       
  30
100
4.67
0
0
4
10

30
100
28.03
0
0
27
50




Provincia: MALAGA    



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

MALAGA
HILERA                        
  30
100
5.47
0
0
4
34

29
96.67
41.31
0
0
43
78



MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
  30
100
5.97
0
0
6
13

30
100
21.27
0
0
21
39




Provincia: SEVILLA   



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
  30
100
5.77
0
0
5
10

30
100
82.13
0
0
75
173



MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      
  17
56.67
7.65
0
0
8
10

26
86.67
39.62
0
0
44
65



SEVILLA
MACARENA                      
  30
100
12.37
0
0
12
20

27
90
51.07
0
0
56
86



SEVILLA
PRINCIPES                     
  30
100
6.23
0
0
6
10

30
100
37.43
0
0
39
62



SEVILLA
RANILLA                       
  30
100
10.17
0
0
9
19

30
100
37.8
0
0
34
65



SEVILLA
TORNEO                        
  30
100
8.93
0
0
8
14

28
93.33
33.54
0
0
36
54



Leyenda: 

DCD: Días con datos
P50i: Percentil 50 en el período invernal (1/10 - 31/03)
(a) Nº de valores dentro del intervalo [60,100]
(b) Nº de valores > 100
(c) Nº de veces que durante 3 ó más días consecutivos el Sensor 1 > 250 y el Sensor 2 > 350
(d) Nº de veces que durante 3 ó más días consecutivos el Sensor 1 > 350 y el Sensor 2 <= 350


6.2 Informe de Legislación O3 Acumulado

Sensor: O3 Ozono

Unidad:  ug/m3
Período: 01/01/2002 - 30/04/2002

Provincia: ALMERIA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
99.97
0
0
0
100
1
2
6
1
100
36
         (4)(5)

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
100
0
0
0
100
0
0
0
0
100
12
            (5)

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
99.9
0
0
0
100
0
2
17
6
100
48
         (4)(5)


Provincia: CADIZ     



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

CADIZ
Avda. MARCONI                 
55.31
0
0
0
55.42
0
0
0
0
55.83
25
            (5)

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
91.55
0
0
0
92.71
2
4
19
14
94.44
46
         (4)(5)

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
99.69
0
0
0
100
1
0
1
0
100
27
         (4)(5)

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
82.05
0
0
0
82.71
6
7
15
13
84.17
37
         (4)(5)

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
99.51
0
0
0
100
5
1
18
17
100
64
         (4)(5)

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
98.68
0
0
0
99.58
14
13
23
22
100
81
         (4)(5)

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
96.02
0
0
0
96.67
4
3
10
10
97.78
62
         (4)(5)


Provincia: CORDOBA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
99.72
0
0
0
100
0
0
9
1
100
11
         (4)(5)

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
99.83
0
0
0
100
0
0
6
0
100
3
         (4)(5)


Provincia: GRANADA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
98.96
0
0
0
99.38
0
0
0
0
100
2
            (5)

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
96.42
0
0
0
97.08
0
0
1
0
97.5
5
         (4)(5)

MOTRIL
MOTRIL                        
96.46
0
0
0
97.5
0
0
8
5
98.33
29
         (4)(5)


Provincia: HUELVA    



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

HUELVA
LA ORDEN                      
99.97
0
0
0
100
0
0
6
3
100
31
         (4)(5)

HUELVA
MANUEL LOIS                   
99.38
0
0
0
99.58
0
0
5
1
100
24
         (4)(5)

Provincia: JAEN      



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

JAEN
Avda. DE MADRID               
99.97
0
0
0
100
1
0
6
0
100
26
         (4)(5)

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
94.38
0
0
0
95.21
2
0
9
2
97.5
33
         (4)(5)


Provincia: MALAGA    



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

MALAGA
HILERA                        
99.9
0
0
0
100
0
0
0
0
100
9
            (5)

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
100
0
0
0
100
0
0
10
4
100
23
         (4)(5)


Provincia: SEVILLA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
96.63
0
0
0
97.92
0
0
9
1
98.33
25
         (4)(5)

SEVILLA
RANILLA                       
99.69
0
0
0
100
0
0
8
0
100
10
         (4)(5)

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
99.76
0
0
0
100
0
0
13
5
100
24
         (4)(5)

SEVILLA
TORNEO                        
99.62
0
0
0
100
0
0
0
0
100
0
               

6.3 Informe de Legislación O3 Mensual

Sensor: O3 Ozono

Unidad:  ug/m3
Período: 01/04/2002 - 30/04/2002

Provincia: ALMERIA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
100
0
0
0
100
0
1
4
1
100
19
         (4)(5)

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
100
0
0
0
100
0
0
0
0
100
5
            (5)

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
99.72
0
0
0
100
0
2
13
5
100
28
         (4)(5)


Provincia: CADIZ     



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
100
0
0
0
100
1
3
15
10
100
28
         (4)(5)

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
99.72
0
0
0
100
1
0
1
0
100
19
         (4)(5)

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
98.19
0
0
0
99.17
4
5
11
10
100
27
         (4)(5)

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
99.72
0
0
0
100
4
1
14
13
100
29
         (4)(5)

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
96.67
0
0
0
98.33
9
6
16
17
100
29
         (4)(5)

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
99.86
0
0
0
100
3
3
7
7
100
24
         (4)(5)

Provincia: CORDOBA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
100
0
0
0
100
0
0
6
1
100
8
         (4)(5)

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
100
0
0
0
100
0
0
5
0
100
2
         (4)(5)


Provincia: GRANADA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
99.44
0
0
0
100
0
0
0
0
100
1
            (5)

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
99.44
0
0
0
100
0
0
1
0
100
5
         (4)(5)

MOTRIL
MOTRIL                        
92.92
0
0
0
95.83
0
0
8
5
96.67
19
         (4)(5)


Provincia: HUELVA    



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

HUELVA
LA ORDEN                      
100
0
0
0
100
0
0
4
2
100
21
         (4)(5)

HUELVA
MANUEL LOIS                   
100
0
0
0
100
0
0
4
1
100
19
         (4)(5)

Provincia: JAEN      



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

JAEN
Avda. DE MADRID               
100
0
0
0
100
0
0
4
0
100
14
         (4)(5)

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
95.28
0
0
0
96.67
1
0
6
2
100
21
         (4)(5)


Provincia: MALAGA    



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

MALAGA
HILERA                        
99.72
0
0
0
100
0
0
0
0
100
4
            (5)

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
100
0
0
0
100
0
0
5
2
100
13
         (4)(5)

Provincia: SEVILLA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
90.14
0
0
0
92.5
0
0
8
1
93.33
17
         (4)(5)

SEVILLA
RANILLA                       
99.17
0
0
0
100
0
0
6
0
100
7
         (4)(5)

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
99.72
0
0
0
100
0
0
9
5
100
17
         (4)(5)

SEVILLA
TORNEO                        
98.47
0
0
0
100
0
0
0
0
100
0
               

Leyenda: 
(a) Número de superaciones del umbral de protección de la vegetación de la concentración horaria
(b) Número de superaciones del umbral de información a la población de la concentración horaria
(c) Número de superaciones del umbral de alerta a la población de la concentración horaria
(d) Número de superaciones del umbral de protección de la salud entre la 1 y las 8 horas de la concentración media de ocho horas
(e) Número de superaciones del umbral de protección de la salud entre las 9 y las 16 horas de la concentración media de ocho horas
(f) Número de superaciones del umbral de protección de la salud entre las 13 y las 20 horas de la concentración media de ocho horas
(g) Número de superaciones del umbral de protección de la salud entre las 17 y las 24 horas de la concentración media de ocho horas
(h) Número de superaciones del umbral de protección de la vegetación de la concentración media de veinticuatro horas

(1) Umbral de protección a la vegetación (valor medio en una hora). Valor: 200 Superado el umbral de protección de la vegetación
(2) Umbral de información a la población (valor medio en una hora). Valor: 180 Superado el umbral de información a la población
(3) Umbral de alerta a la población (valor medio en una hora). Valor: 360 Superado el umbral de alerta a la población
(4) Umbral de protección de la salud (valor medio en ocho horas). Valor: 110 Superado el umbral de protección de la salud
(5) Umbral de protección a la vegetación (valor medio en veinticuatro horas). Valor: 65 Superado el umbral de protección de la vegetación


6.4 Informe de Legislación PTS Acumulada

Sensor:  SPM Partículas en Suspensión          
Unidad:  ug/m3


Período: 01/04/2002 - 30/04/2002


Límite Media:  150
                              Límite Percentil 95:  300



Provincia: CADIZ     

Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
  28
   2
93.33
41
53
 

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
  30
   0
100
33
54
 

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
  28
   2
93.33
36
57
 

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
  27
   3
90
20
25
 

SAN ROQUE
ECONOMATO                     
  27
   3
90
13
22
 

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
  15
  15
50
36
78
 

SAN ROQUE
MADREVIEJA                    
  29
   1
96.67
16
24
 


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    
  30
   0
100
34
50
 

Leyenda: 
DCD: Días con datos
DSD: Días sin datos
(1) Media anual: Se ha superado el valor límite
(2) Percentil 95 anual: Se ha superado el valor límite


Sensor:  PM10 Part. en Suspensión  (<10) 
Unidad:  ug/m3

Período: 01/04/2002 - 30/04/2002


Límite Media:  150
Límite Percentil 95: 300


Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
  30
   0
100
34
51
 

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
  30
   0
100
57
73
 

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     
  28
   2
93.33
20
36
 

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    
  30
   0
100
23
39
 

GARRUCHA
GARRUCHA                      
  30
   0
100
23
34
 


Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
  29
   1
96.67
30
48
 

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
  30
   0
100
39
60
 

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
  30
   0
100
35
64
 

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
  30
   0
100
65
127
 

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
  30
   0
100
41
63
 

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
   5
  25
16.67
46
61
 

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
  30
   0
100
42
79
 

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
  30
   0
100
31
49
 

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
  30
   0
100
37
58
 


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
  30
   0
100
46
71
 

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
  30
   0
100
47
69
 


Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
  30
   0
100
35
55
 

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
  30
   0
100
32
50
 

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
  30
   0
100
31
50
 

MOTRIL
MOTRIL                        
  29
   1
96.67
28
45
 

Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

HUELVA
EL ESTADIO                    
  30
   0
100
43
63
 

HUELVA
LA ORDEN                      
  30
   0
100
21
29
 

HUELVA
LOS ROSALES                   
  25
   5
83.33
32
69
 

HUELVA
MANUEL LOIS                   
  30
   0
100
30
42
 

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
  25
   5
83.33
35
51
 

HUELVA
POZO DULCE                    
  30
   0
100
24
35
 

MOGUER
MOGUER                        
  30
   0
100
38
74
 

NIEBLA
NIEBLA                        
  26
   4
86.67
40
68
 

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
  30
   0
100
37
59
 

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
  30
   0
100
27
45
 

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  
  30
   0
100
31
41
 

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
  30
   0
100
37
52
 


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

BAILEN
BAILEN                        
  30
   0
100
74
130
 

JAEN
Avda. DE MADRID               
  30
   0
100
36
59
 

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
  28
   2
93.33
24
34
 

LINARES
LINARES                       
  30
   0
100
28
49
 


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

MALAGA
HILERA                        
  29
   1
96.67
41
76
 

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
  30
   0
100
21
31
 


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
  30
   0
100
82
172
 

MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      
  26
   4
86.67
40
61
 

SEVILLA
MACARENA                      
  27
   3
90
51
84
 

SEVILLA
PRINCIPES                     
  30
   0
100
37
56
 

SEVILLA
RANILLA                       
  30
   0
100
38
62
 

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
  30
   0
100
41
58
 

SEVILLA
SANTA CLARA                   
  30
   0
100
46
53
 

SEVILLA
TORNEO                        
  28
   2
93.33
34
52
 

 
Leyenda: 
DCD: Días con datos
DSD: Días sin datos
(1) Media anual: Se ha superado el valor límite
(2) Percentil 95 anual: Se ha superado el valor límite



6.5 Informe de Legislación NO2 Acumulada

Sensor: NO2 Dióxido de Nitrógeno
                                  Unidad:  ug/m3

Período: 01/01/2002 - 30/04/2002


Valor Límite(P98): 200
Valor Guía(P50): 50

Valor Guía(P98): 135

Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
 120
100
174
46
108
  

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
 120
100
147
45
108
  

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     
 119
99.17
127
8
76
  

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    
 120
100
111
9
45
  

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
 120
100
102
16
74
  

GARRUCHA
GARRUCHA                      
 116
96.67
75
15
42
  


Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
 111
92.5
178
38
80
  

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
 107
89.17
87
10
49
  

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
  83
69.17
132
16
74
  

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
 117
97.5
108
16
63
  

CADIZ
Avda. MARCONI                 
  67
55.83
119
26
74
  

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
  68
56.67
32
4
20
  

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
 120
100
145
51
110
 (2) 

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
 120
100
145
19
75
  

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
 103
85.83
182
20
78
  

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
  91
75.83
154
24
99
  

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
 116
96.67
110
11
61
  

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
  74
61.67
107
13
59
  

SAN ROQUE
ECONOMATO                     
 100
83.33
66
7
28
  

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
  88
73.33
132
12
67
  

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
  71
59.17
149
14
73
  

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
  78
65
150
11
56
  

SAN ROQUE
MADREVIEJA                    
  60
50
99
14
48
  


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
 119
99.17
191
44
106
  

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
 120
100
209
55
121
 (2) 

Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
 120
100
291
68
156
 (2) (3)

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
 120
100
224
65
139
 (2) (3)

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
 117
97.5
149
48
100
  

MOTRIL
MOTRIL                        
  83
69.17
119
22
79
  


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

HUELVA
EL ESTADIO                    
 115
95.83
113
24
68
  

HUELVA
LA ORDEN                      
 120
100
108
23
69
  

HUELVA
LOS ROSALES                   
 118
98.33
108
20
64
  

HUELVA
MANUEL LOIS                   
 120
100
107
17
59
  

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
 120
100
125
18
66
  

HUELVA
POZO DULCE                    
 108
90
105
24
68
  

MOGUER
MOGUER                        
 116
96.67
103
21
60
  

NIEBLA
NIEBLA                        
 119
99.17
123
15
55
  

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
 106
88.33
77
22
47
  

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
 120
100
79
15
43
  

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  
 120
100
83
16
46
  

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
 117
97.5
97
25
61
  


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

BAILEN
BAILEN                        
 120
100
116
30
80
  

JAEN
Avda. DE MADRID               
 118
98.33
197
40
126
  

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
 117
97.5
177
35
117
  

LINARES
LINARES                       
 120
100
139
20
79
  


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

MALAGA
HILERA                        
 107
89.17
178
54
104
 (2) 

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
 120
100
140
45
99
  

Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      
  26
21.67
110
15
65
  

SEVILLA
ENRAMADILLA                   
  67
55.83
408
77
203
(1) (2) (3)

SEVILLA
MACARENA                      
 119
99.17
335
46
175
  (3)

SEVILLA
PRINCIPES                     
 115
95.83
200
42
100
  

SEVILLA
RANILLA                       
 120
100
216
44
121
  

SEVILLA
R.MERCEDES                    
 117
97.5
143
9
96
  

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
 119
99.17
118
20
70
  

SEVILLA
SANTA CLARA                   
 120
100
324
42
143
  (3)

SEVILLA
TORNEO                        
 117
97.5
400
74
220
(1) (2) (3)

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    
 120
100
192
8
35
  

6.6 Informe de Legislación NO2 Mensual.

Sensor: NO2 Dióxido de Nitrógeno
                                  Unidad:  ug/m3


Período: 01/04/2002 - 30/04/2002


Valor Límite(P98) :200
Valor Guía(P50): 50
Valor Guía(P98): 135

Provincia: ALMERIA

Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
  30
100
127
44
97
  

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
  30
100
126
40
103
  

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     
  29
96.67
123
7
90
  

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    
  30
100
96
6
34
  

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
  30
100
102
12
66
  

GARRUCHA
GARRUCHA                      
  27
90
71
12
44
  


Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
  21
70
178
27
117
  

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
  25
83.33
43
10
32
  

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
  30
100
132
15
81
  

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
  30
100
104
14
57
  

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
  30
100
32
4
16
  

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
  30
100
126
42
102
  

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
  30
100
145
19
102
  

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
  30
100
78
14
51
  

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
  23
76.67
73
18
54
  

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
  29
96.67
110
16
69
  

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
  12
40
35
14
33
  

SAN ROQUE
ECONOMATO                     
  29
96.67
66
10
34
  

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
  30
100
132
11
73
  

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
  30
100
149
14
65
  

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
  11
36.67
39
8
28
  

SAN ROQUE
MADREVIEJA                    
  29
96.67
99
12
39
  


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
  30
100
129
35
95
  

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
  30
100
155
51
112
 (2) 


Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
  30
100
134
59
110
 (2) 

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
  30
100
162
63
127
 (2) 

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
  27
90
117
43
97
  

MOTRIL
MOTRIL                        
  29
96.67
101
18
64
  


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

HUELVA
EL ESTADIO                    
  30
100
68
13
50
  

HUELVA
LA ORDEN                      
  30
100
81
19
57
  

HUELVA
LOS ROSALES                   
  28
93.33
75
17
56
  

HUELVA
MANUEL LOIS                   
  30
100
80
13
51
  

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
  30
100
84
11
53
  

HUELVA
POZO DULCE                    
  29
96.67
87
25
58
  

MOGUER
MOGUER                        
  30
100
62
16
44
  

NIEBLA
NIEBLA                        
  29
96.67
95
13
60
  

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
  25
83.33
70
21
41
  

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
  30
100
67
12
35
  

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  
  30
100
54
13
35
  

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
  30
100
71
19
53
  


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

BAILEN
BAILEN                        
  30
100
93
23
73
  

JAEN
Avda. DE MADRID               
  29
96.67
159
33
110
  

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
  30
100
131
28
96
  

LINARES
LINARES                       
  30
100
103
23
67
  

Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

MALAGA
HILERA                        
  25
83.33
135
48
102
  

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
  30
100
128
43
100
  


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      
  26
86.67
110
15
65
  

SEVILLA
MACARENA                      
  29
96.67
247
75
191
 (2) (3)

SEVILLA
PRINCIPES                     
  30
100
150
39
95
  

SEVILLA
RANILLA                       
  30
100
127
49
104
  

SEVILLA
R.MERCEDES                    
  27
90
45
5
24
  

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
  30
100
67
16
46
  

SEVILLA
SANTA CLARA                   
  30
100
104
38
91
  

SEVILLA
TORNEO                        
  30
100
174
66
129
 (2) 

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    
  30
100
32
6
19
  


Leyenda:

 
DCD: Días con datos
P50: Percentil 50
P98: Percentil 98
(1) Percentil 98 anual: Se ha superado el valor límite
(2) Percentil 50 anual: Se ha superado el valor guía
(3) Percentil 98 anual: Se ha superado el valor guía


6.7 Informe de Legislación HC Acumulada

Sensor: HC Hidrocarburos Totales

Unidad:  ug/m3

Período: 01/01/2002 - 30/04/2002
Valor Límite Semihorario: 280000

Valor Límite Diario: 140000


Provincia: CADIZ     



Concentración Semihoraria
Concentración Diaria

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   







LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      







PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
85972
98.8
0
4409
100
0

6.8 Informe de Legislación HC Mensual

Sensor: HC Hidrocarburos Totales

Unidad:  ug/m3

Período: 01/04/2002 - 30/04/2002
Valor Límite Semihorario: 280000

Valor Límite Diario: 140000

Provincia: CADIZ     



Concentración Semihoraria
Concentración Diaria

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   







LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      







PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
73987
99.58
0
3880
100
0

6.9 Informe de Legislación CO Acumulada

Sensor: CO Monóxido de Carbono

Unidad:  ug/m3

Período: 01/01/2002 - 30/04/2002


Valor Límite Semihorario: 45000
               Valor Límite Media de ocho horas: 15000


Provincia: ALMERIA   


Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
7415
99.65
0
2785
100
0

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
2965
99.7
0
1714
100
0


Provincia: CADIZ     



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
6502
98.26
0
2831
98.96
0

CADIZ
Avda. MARCONI                 
3812
55.14
0
1815
55.66
0

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
1600
72.69
0
857
73.9
0

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
6570
99.57
0
3517
100
0

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
4725
99.34
0
1919
100
0

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
8400
86.35
0
4800
88.37
0


Provincia: CORDOBA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
8258
99.74
0
3948
100
0

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
9485
98.98
0
4697
99.51
0


Provincia: GRANADA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
20882
99.01
0
8637
99.62
0

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
11340
98.13
0
5833
99.13
0

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
8477
99.69
0
4190
100
0

MOTRIL
MOTRIL                        
4429
92.85
0
2061
94.41
0


Provincia: HUELVA    



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

HUELVA
EL ESTADIO                    
4520
90.42
0
3456
91.46
0

HUELVA
LOS ROSALES                   
6155
76.84
0
3954
78.33
0

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
3510
99.62
0
2788
100
0

HUELVA
POZO DULCE                    
5680
98.94
0
3248
99.38
0


Provincia: JAEN      



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

JAEN
Avda. DE MADRID               
13527
99.81
0
6707
100
0

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
8475
93.91
0
4447
95.35
0


Provincia: MALAGA    



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

MALAGA
HILERA                        
7306
99.79
0
3618
100
0

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
7646
99.57
0
3202
100
0


Provincia: SEVILLA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      
1414
93.9
0
728
93.98
0

SEVILLA
ENRAMADILLA                   
16805
57.1
0
8166
57.74
0

SEVILLA
MACARENA                      
7667
98.49
0
3410
98.89
0

SEVILLA
PRINCIPES                     
6934
98.18
0
3830
98.85
0

SEVILLA
RANILLA                       
15643
99.72
0
6102
100
0

SEVILLA
R.MERCEDES                    
2281
89.79
0
1539
91.28
0

SEVILLA
SANTA CLARA                   
8901
99.97
0
4157
100
0

SEVILLA
TORNEO                        
9119
98.59
0
4115
99.24
0

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    
3365
99.51
0
2041
100
0

6.10  Informe de Legislación CO Mensual

Sensor: CO Monóxido de Carbono

Unidad:  ug/m3

Período: 01/04/2002 - 30/04/2002


Valor Límite Semihorario: 45000
        Valor Límite Media de ocho horas: 15000


Provincia: ALMERIA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
3889
99.79
0
1396
100
0

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
2965
99.44
0
991
100
0


Provincia: CADIZ     



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
3183
93.96
0
1370
95.83
0

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
1527
100
0
738
100
0

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
4096
99.65
0
2032
100
0

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
2018
99.58
0
1319
100
0

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
8400
87.71
0
4313
90
0


Provincia: CORDOBA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
4523
99.93
0
1828
100
0

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
4992
99.79
0
2099
100
0


Provincia: GRANADA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
5700
99.58
0
2833
100
0

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
4466
96.88
0
2482
98.61
0

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
4402
99.58
0
1592
100
0

MOTRIL
MOTRIL                        
2111
91.25
0
1046
95.14
0

Provincia: HUELVA    



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

HUELVA
EL ESTADIO                    
1885
98.13
0
1427
98.06
0

HUELVA
LOS ROSALES                   
5590
88.47
0
3954
90.69
0

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
2495
99.31
0
1624
100
0

HUELVA
POZO DULCE                    
3480
96.39
0
2330
97.5
0


Provincia: JAEN      



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

JAEN
Avda. DE MADRID               
6648
99.86
0
2825
100
0

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
4954
95
0
1925
96.11
0


Provincia: MALAGA    



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

MALAGA
HILERA                        
6093
99.65
0
2390
100
0

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
3659
99.93
0
1707
100
0


Provincia: SEVILLA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      
1414
93.9
0
728
93.98
0

SEVILLA
MACARENA                      
2911
99.51
0
1693
100
0

SEVILLA
PRINCIPES                     
3440
97.85
0
1704
98.89
0

SEVILLA
RANILLA                       
4369
99.65
0
2670
100
0

SEVILLA
R.MERCEDES                    
1569
85.35
0
866
86.53
0

SEVILLA
SANTA CLARA                   
4400
100
0
2939
100
0

SEVILLA
TORNEO                        
4928
94.51
0
4115
96.94
0

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    
1284
99.51
0
977
100
0

Informe de Legislación SH2 Acumulada

 Sensor: SH2 Sulfuro de Hidrogeno

Unidad:  ug/m3

Período: 01/01/2002 - 30/04/2001


Valor Límite Semihorario: 100

Valor Límite Diario: 40


Provincia: HUELVA    



Concentración Semihoraria
Concentración Diaria

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

HUELVA
LA ORDEN                      
24
98.47
0
3
100
0

HUELVA
POZO DULCE                    
17
99.77
0
4
100
0

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
12
99.81
0
5
100
0

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
12
94.7
0
6
96.67
0

6.11 Informe de Legislación SH2 Mensual


Sensor: SH2 Sulfuro de Hidrogeno

Unidad:  ug/m3

Período: 01/04/2002 - 30/04/2002


Valor Límite Semihorario: 100
                   Valor Límite Diario: 40


Provincia: HUELVA    


Concentración Semihoraria
Concentración Diaria

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

HUELVA
LA ORDEN                      
8
100
0
3
100
0

HUELVA
POZO DULCE                    
17
99.79
0
4
100
0

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
10
100
0
5
100
0

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
12
99.86
0
2
100
0

Valores de calidad de aire ambiente para distintos contaminantes atmosféricos según legislación vigente.

COMPUESTO Y UNIDAD
PERIODO
VALOR LÍMITE 

VALOR GUÍA

Dióxido de azufre (SO2) y valor asociado de Partículas en suspensión (STP)

(microgramos/m3)

(Método gravimétrico)
Anual
SO2
80

120
STP

>150

<=150




(Mediana de las medías diarias)



Invernal
130

180
>200

<=200




(Mediana de las medías diarias)



Anual
250 (*)

350 (*)
>350

<=350




(Percentil 98 de las medías diarias)



Diario
(*) No se deben sobrepasar más de tres días consecutivos.


Dióxido de azufre (SO2)

(microgramos/m3)
Anual

40 a 60

(Media de las medias diarias)


24 horas

100 a 150

(Media diaria)


3 horas (1)
Umbral de alerta:

500 (Media horaria durante tres horas consecutivas)


Partículas en suspensión (STP)

(microgramos/m3)

(Método gravimétrico)
Anual
150

(Media de las medías diarias)

300

(Percentil 95 de las medías diarias)



Dióxido de Nitrógeno (NO2) (microgramos/m3)
Anual
200

(Percentil 98 de las medías horarias o periodos inferiores a la hora
50

(Percentil 50 de las medías horarias o inferiores a la hora)

135

(Percentil 98 de las medías horarias o inferiores a la hora)


3 horas (1)
Umbral de alerta:

400 (Media horaria durante tres horas consecutivas)


Monóxido de Carbono (CO)

(microgramos/m3)
30 minutos

8 horas

24 horas
Situación admisible:

Concentración máxima: 45000

Concentración media: 15000

Emergencia:

Concentración media: 34000; 1º Grado

Concentración media: 46000; 2º Grado

Concentración media: 60000; 3º Grado



Hidrocarburos (HC)

(microgramos/m3)
30 minutos
280000

(Concentración media)



24 horas
140000

(Concentración media)


Ozono (O3)

(microgramos/m3)
8 horas
Umbral protección Salud:

110



1 hora

24 horas
Umbral protección Vegetación:

200

65



1 hora
Umbral Información Población:

180



1 hora
Umbral alerta Población:

360


Sulfuro de Hidrógeno (SH2)

(microgramos/m3)
30 minutos

24 horas
Situación admisible : 100

Situación admisible :40



 (*) Según Directiva 80/779/CEE, los Estados Miembros deberán tomar todas la medidas adecuadas para no sobrepasar este valor durante más de tres días consecutivos.

 (1) Según la Directiva 1999/30/CE, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente.

7 Valoración de los datos de calidad del aire ambiente

A partir de los datos que se registran en la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire Ambiente, se determina:

1. cumplimiento de los valores límite y alerta con respecto a los valores que establece la legislación vigente y

2. el estado de la calidad del aire ambiente respecto a un índice de calidad.

Cuando se dan superaciones de valores límite o umbrales, siempre se obtienen calificaciones de la calidad de aire malas o muy malas.

Sin embargo, las situaciones de calidad del aire malas y muy malas, no siempre darán lugar a superaciones de los valores límite o umbrales.

Solamente, cuando se dan superaciones de valores límite o umbrales, se procede como establece la Instrucción del Viceconsejero de medio ambiente de 30 de diciembre de 1998 sobre actuaciones a realizar en caso de concentraciones de contaminantes en el aire que den lugar a superaciones de los valores límite establecidos en la legislación vigente.

7.1 Valoración de datos de calidad del aire según la legislación vigente

7.1.1 Valoración de los datos del mes

7.1.1.1 Dióxido de Azufre

Los valores registrados indican que se han obtenido medias diarias comprendidas en el intervalo guía en Cortijillos (Los Barrios) en una ocasión. El resto de las estaciones han registrado medias diarias bastante inferiores a los valores del intervalo guía.

El periodo de cumplimiento de valores límite es anual y asociado a partículas, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.1.2 Partículas en suspensión

El periodo de cumplimiento de valores límite es anual, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.1.3 Dióxido de Nitrógeno

Los valores registrados indican que se ha superado el intervalo guía del percentil cincuenta (P50) en las estaciones de Pta. Colodro (Córdoba), Avda. de Cádiz y Constitución (P.F.) en Granada y Macarena y Torneo (Sevilla). Se ha superado el valor guía del percentil noventa y ocho (P98) en Macarena de Sevilla. 

El periodo para el cumplimiento de límites del dióxido de nitrógeno es anual, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.1.4 Monóxido de carbono

Los valores de este mes indican que no se ha superado ningún valor límite.

7.1.1.5 Hidrocarburos

Los valores de este mes indican que no se ha superado ningún valor límite.

7.1.1.6 Ozono

Los valores registrados indican que se ha superado el umbral de protección a la vegetación por concentraciones diarias en todas las provincias andaluzas. Es conveniente aclarar que las ubicaciones actuales de las estaciones no cumplen los criterios para considerarlas representativas de la protección a la vegetación; la mayoría están en ámbito urbano.

Se ha superado el umbral de protección de la salud  como media octohoraria en Almería 5 días, El Ejido 13 días, San Roque 8 días, La Línea 12 días, Puerto Real 15 días, San Fernando 19 días, Jerez 15 días, Córdoba 5 días, Motril 8 días, Huelva 4 días, Jaén 6 días, Málaga 5 días, Alcalá de Guadaira 6 días y Sevilla 9 días.  

No se ha superado el umbral de información a la población como media horaria, en ninguna provincia.

7.1.2 Legislación acumulada y valoración de los datos

Los datos acumulados se refieren al período desde el 01/01/2002 hasta el 30/04/2002, excepto para el dióxido de azufre asociado a partículas y partículas que comienza en 01/04/2002.

7.1.2.1 Dióxido de Azufre

Los valores registrados indican que se han obtenido medias diarias comprendidas en el intervalo guía en Cortijillos (Los Barrios) en una ocasión. El resto de las estaciones han registrado medias diarias bastante inferiores a los valores del intervalo guía.

El periodo de cumplimiento de valores límite es anual y asociado a partículas, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.2.2 Partículas en suspensión

El periodo de cumplimiento de valores límite es anual, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.2.3 Dióxido de Nitrógeno

Los valores registrados indican que se ha superado el intervalo guía del percentil cincuenta (P50) en las estaciones de Jerez, Pta. Colodro (Córdoba), Avda. de Cádiz y Constitución (P.F.) en Granada, Hilera (Málaga) y Enramadilla y Torneo (Sevilla). Se ha superado el valor guía del percentil noventa y ocho (P98) en Avda. de Cádiz y Constitución (P.F.) en Granada, Enramadilla, Macarena, Santa Clara y Torneo de Sevilla. Se ha superado el valor límite percentil noventa y ocho en las estaciones de Torneo y Enramadilla (Sevilla).

El periodo para el cumplimiento de límites del dióxido de nitrógeno es anual, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.2.4 Monóxido de carbono

Los valores de este mes indican que no se ha superado ningún valor límite.

7.1.2.5 Hidrocarburos

Los valores de este mes indican que no se ha superado ningún valor límite.

7.1.2.6 Ozono

Los valores registrados indican que se ha superado el umbral de protección a la vegetación por concentraciones diarias en todas las provincias andaluzas excepto Córdoba y Huelva. Es conveniente aclarar que las ubicaciones actuales de las estaciones no cumplen los criterios para considerarlas representativas de la protección a la vegetación; la mayoría están en ámbito urbano.

Se ha superado el umbral de protección de la salud  como media octohoraria en Almería 7 días, El Ejido 17 días, San Roque 13 días, La Línea 17 días, Puerto Real 22 días, San Fernando 28 días, Jerez 21 días, Córdoba 8 días, Motril 8 días, Huelva 5 días, Jaén 11 días, Málaga 8 días, Alcalá de Guadaira 7 días y Sevilla 12 días.  

No se ha superado el umbral de información a la población como media horaria, en ninguna provincia.

7.2 Valoración de datos según el índice de calidad del aire ambiente.

7.2.1 Criterios de elaboración del índice

En el pasado mes de julio se cambiaron los criterios para el cálculo del índice de calidad del aire como consecuencia de la entrada en vigor de la normativa europea. Las bases para dichos cálculos son los nuevos valores límite, aunque éstos no estén en vigor hasta el 2005 o 2010, según el contaminante.

En cada estación se calculará un índice individual para cada contaminante, conocido como índice parcial.

A partir de ellos se obtendrá el índice global que coincidirá con el índice parcial del contaminante que presente el peor comportamiento. De este modo, existirá un índice global para cada estación.

· Rango cualitativo: el índice estará dividido en cuatro tramos, que definirán los principales estados de calidad de aire; estos serán buena, admisible, mala o muy mala. A cada uno de los tramos se le asignará un color.

Valor del índice
Calidad del aire
Color

0-50
Buena
Verde

51-100
Admisible
Amarillo

101-150
Mala
Rojo

>150
Muy mala
Marrón

· Rango cualitativo:
ÍNDICE PARCIAL PARA CADA CONTAMINANTE. AÑO 2002



INDICE
SO2 (24H)
PARTICULAS (24 H)
NO2 (1H MÁX)
CO (8H MÓVIL MÁX)
O3 (8H MÓVIL MÁX)

0-50
63
33
140
8000
60

51-100
125
65
280
16000
120

101-150
188
98
420
24000
180

>150
>188
>98
>420
>24000
>180

 * En el caso del SO2  siempre que se supere el valor límite horario (440 (g/m3) fijado en la misma directiva, la calidad del aire será considerada “mala” y siempre que se supere el umbral de alerta (500 (g/m3) registrados durante tres horas consecutivas la calidad del aire será considerada “muy mala”.

 ** En el caso del NO2 se tiene en cuenta para el cálculo del índice, el valor límite medido en 1  hora que establece la “directiva hija”. Sin embargo, siempre que se supere el umbral de alerta (400 (g/m3) registrados durante tres horas consecutivas la calidad del aire será considerada “muy mala”.

 *** En el caso del O3 siempre que se supere el valor de información a la población, valor horario (180 (g/m3) fijado en la misma Propuesta, la calidad del aire será considerada “mala” y si se supera el umbral de alerta para la población, valor horario (240 (g/m3) la calidad del aire se considerará “muy mala”.



7.2.2 Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación BUENA dadas en el 04/2002

Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

ALMERIA
MEDITERRANEO                  

30

16
30

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
30
30
2

30

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     

29

25
28

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    

30

24
30

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
30
30


30

GARRUCHA
GARRUCHA                      

27

27
30

Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
29
20

16
29

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   

25

7
12

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  

30

11
29

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   

30

12
30

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
30
30

16
30

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
30
30
1

30

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      

28

8
30

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 

30


30

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
30
23

11
30

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    

29

11
29

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
28
12

27
18

SAN ROQUE
ECONOMATO                     

29

27
29

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           

30

14
25

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 

29

12
30

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  

11

8
16

SAN ROQUE
MADREVIEJA                    

29

29
27


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
30
30
1
6
30

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
30
27
2
5
30


Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
30
30

11
29

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
30
27
10
16
30

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
30
27
4
16
30

MOTRIL
MOTRIL                        
30
29

21
29


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

HUELVA
EL ESTADIO                    
30
30

6
30

HUELVA
LA ORDEN                      

30
1
29
30

HUELVA
LOS ROSALES                   
28
28

13
28

HUELVA
MANUEL LOIS                   

30
1
16
30

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
30
30

12
30

HUELVA
POZO DULCE                    
30
29

28
30

MOGUER
MOGUER                        

30

12
30

NIEBLA
NIEBLA                        

29

10
30

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     

25

12
30

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         

30

18
30

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  

30

17
30

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           

30

13
30

Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

BAILEN
BAILEN                        

30

3
30

JAEN
Avda. DE MADRID               
30
27

12
30

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
30
30

26
30

LINARES
LINARES                       

30

21
30


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

MALAGA
HILERA                        
30
25
3
8
30

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
30
30

29
30


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  


1
1
30

MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      
26
26

10
17

SEVILLA
MACARENA                      
30
12

7
30

SEVILLA
PRINCIPES                     
30
29

12
30

SEVILLA
RANILLA                       
30
30

10
30

SEVILLA
R.MERCEDES                    
27
27


30

SEVILLA
SAN JERONIMO                  

30

6


SEVILLA
SANTA CLARA                   
30
30




SEVILLA
TORNEO                        
30
26
6
12
30

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    
30
30

12
30

7.2.3  Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación ADMISIBLE dadas en el 04/2002

Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
NO2
O3
PART
SO2

ALMERIA
MEDITERRANEO                  

28
13


ALMERIA
Pza. CONCORDIA                

28
22


CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     


3
1

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    


6


EJIDO (EL)
EL EJIDO                      

22



GARRUCHA
GARRUCHA                      


3



Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
NO2
O3
PART
SO2

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
1

13


BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   


20
1

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  


18
1

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   


18


JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       

18
13


JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         

29
20


LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
2
17
21


PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 

20
5


SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  

13
17


SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    


17


SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           

22
16


SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
1

17


SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  


6



Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
NO2
O3
PART
SO2

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               

25
20


CORDOBA
Pta. COLODRO                  
3
27
22



Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
NO2
O3
PART
SO2

GRANADA
Avda. DE CADIZ                


19
1

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
3
20
14


GRANADA
GRANADA-NORTE                 

26
14


MOTRIL
MOTRIL                        

24
8



Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
NO2
O3
PART
SO2

HUELVA
EL ESTADIO                    


24


HUELVA
LA ORDEN                      

26
1


HUELVA
LOS ROSALES                   


10


HUELVA
MANUEL LOIS                   

27
14


HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            


12


HUELVA
POZO DULCE                    


2


MOGUER
MOGUER                        


15


NIEBLA
NIEBLA                        


12


PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     


17


PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         


12


PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  


13


SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           


17



Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
NO2
O3
PART
SO2

BAILEN
BAILEN                        


10


JAEN
Avda. DE MADRID               
2
30
18


JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             

26
2


LINARES
LINARES                       


9


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
NO2
O3
PART
SO2

MALAGA
HILERA                        

27
18


MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           

27
1



Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
NO2
O3
PART
SO2

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  

25
10


MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      


16


SEVILLA
MACARENA                      
17

12


SEVILLA
PRINCIPES                     
1

18


SEVILLA
RANILLA                       

26
20


SEVILLA
SAN JERONIMO                  

25
24


SEVILLA
SANTA CLARA                   


30


SEVILLA
TORNEO                        
4
24
16


VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    


18


7.2.4 Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación MALA dadas en el 04/2002

Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
O3
PART
SO2

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
2
1


ALMERIA
Pza. CONCORDIA                

8


EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
8




Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
O3
PART
SO2

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   

1
1

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  

1


JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
12
1


JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         

7


LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
13
1


PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
10



SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
17
1


SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
8



SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  

1



Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
O3
PART
SO2

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
4
4


CORDOBA
Pta. COLODRO                  
1
3


Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
O3
PART
SO2

MOTRIL
MOTRIL                        
6




Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
O3
PART
SO2

HUELVA
LA ORDEN                      
3



HUELVA
LOS ROSALES                   

2


HUELVA
MANUEL LOIS                   
2



HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            

1


MOGUER
MOGUER                        

3


NIEBLA
NIEBLA                        

4


PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     

1



Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
O3
PART
SO2

BAILEN
BAILEN                        

10


JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
4




Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
O3
PART
SO2

MALAGA
HILERA                        

3


MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
3




Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
O3
PART
SO2

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
3
15


SEVILLA
MACARENA                      

8


SEVILLA
RANILLA                       
4



SEVILLA
SAN JERONIMO                  
5



7.2.5  Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación MUY MALA dadas en el 04/2002

Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
PART

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
3

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
1

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
1

Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
PART

BAILEN
BAILEN                        
7


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
PART

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
4

7.2.6 Localización de las situaciones malas y muy malas correspondientes al 04/2002

Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
22/04/2002
O3 
MALA      

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
28/04/2002
O3 
MALA      

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
29/04/2002
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
01/04/2002
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
05/04/2002
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
07/04/2002
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
08/04/2002
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
13/04/2002
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
16/04/2002
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
20/04/2002
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
22/04/2002
PART
MALA      

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
14/04/2002
O3 
MALA      

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
19/04/2002
O3 
MALA      

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
23/04/2002
O3 
MALA      

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
24/04/2002
O3 
MALA      

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
25/04/2002
O3 
MALA      

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
26/04/2002
O3 
MALA      

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
27/04/2002
O3 
MALA      

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
28/04/2002
O3 
MALA      


Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
22/04/2002
SO2 
MALA      

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
25/04/2002
PART
MALA      

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
30/04/2002
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
15/04/2002
O3 
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
17/04/2002
O3 
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
19/04/2002
O3 
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
20/04/2002
O3 
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
21/04/2002
O3 
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
22/04/2002
O3 
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
23/04/2002
O3 
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
24/04/2002
O3 
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
25/04/2002
O3 
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
26/04/2002
O3 
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
27/04/2002
O3 
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
27/04/2002
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
30/04/2002
O3 
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
13/04/2002
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
15/04/2002
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
18/04/2002
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
19/04/2002
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
20/04/2002
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
24/04/2002
PART
MUY MALA  

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
25/04/2002
PART
MUY MALA  

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
26/04/2002
PART
MUY MALA  

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
27/04/2002
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
30/04/2002
PART
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
12/04/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
14/04/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
16/04/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
17/04/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
18/04/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
20/04/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
21/04/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
22/04/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
23/04/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
24/04/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
25/04/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
26/04/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
29/04/2002
PART
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
30/04/2002
O3 
MALA      

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
15/04/2002
O3 
MALA      

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
16/04/2002
O3 
MALA      

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
17/04/2002
O3 
MALA      

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
20/04/2002
O3 
MALA      

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
21/04/2002
O3 
MALA      

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
22/04/2002
O3 
MALA      

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
23/04/2002
O3 
MALA      

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
24/04/2002
O3 
MALA      

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
25/04/2002
O3 
MALA      

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
26/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
01/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
12/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
13/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
14/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
15/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
16/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
17/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
18/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
19/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
20/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
21/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
22/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
22/04/2002
PART
MUY MALA  

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
23/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
23/04/2002
PART
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
24/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
25/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
26/04/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
27/04/2002
O3 
MALA      

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
16/04/2002
O3 
MALA      

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
17/04/2002
O3 
MALA      

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
20/04/2002
O3 
MALA      

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
21/04/2002
O3 
MALA      

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
22/04/2002
O3 
MALA      

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
23/04/2002
O3 
MALA      

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
24/04/2002
O3 
MALA      

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
25/04/2002
O3 
MALA      

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
22/04/2002
PART
MUY MALA  

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
01/04/2002
PART
MALA      


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
22/04/2002
O3 
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
24/04/2002
O3 
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
26/04/2002
PART
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
26/04/2002
O3 
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
27/04/2002
PART
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
27/04/2002
O3 
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
29/04/2002
PART
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
30/04/2002
PART
MALA      

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
18/04/2002
PART
MALA      

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
24/04/2002
O3 
MALA      

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
26/04/2002
PART
MALA      

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
30/04/2002
PART
MALA      


Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

MOTRIL
MOTRIL                        
18/04/2002
O3 
MALA      

MOTRIL
MOTRIL                        
19/04/2002
O3 
MALA      

MOTRIL
MOTRIL                        
21/04/2002
O3 
MALA      

MOTRIL
MOTRIL                        
22/04/2002
O3 
MALA      

MOTRIL
MOTRIL                        
23/04/2002
O3 
MALA      

MOTRIL
MOTRIL                        
24/04/2002
O3 
MALA      


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

HUELVA
LA ORDEN                      
24/04/2002
O3 
MALA      

HUELVA
LA ORDEN                      
25/04/2002
O3 
MALA      

HUELVA
LA ORDEN                      
26/04/2002
O3 
MALA      

HUELVA
LOS ROSALES                   
01/04/2002
PART
MALA      

HUELVA
LOS ROSALES                   
22/04/2002
PART
MALA      

HUELVA
MANUEL LOIS                   
24/04/2002
O3 
MALA      

HUELVA
MANUEL LOIS                   
25/04/2002
O3 
MALA      

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
09/04/2002
PART
MALA      

MOGUER
MOGUER                        
09/04/2002
PART
MALA      

MOGUER
MOGUER                        
10/04/2002
PART
MALA      

MOGUER
MOGUER                        
26/04/2002
PART
MALA      

NIEBLA
NIEBLA                        
21/04/2002
PART
MALA      

NIEBLA
NIEBLA                        
23/04/2002
PART
MALA      

NIEBLA
NIEBLA                        
26/04/2002
PART
MALA      

NIEBLA
NIEBLA                        
27/04/2002
PART
MALA      

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
25/04/2002
PART
MALA      

Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

BAILEN
BAILEN                        
01/04/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
09/04/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
10/04/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
16/04/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
17/04/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
18/04/2002
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
19/04/2002
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
20/04/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
21/04/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
23/04/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
24/04/2002
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
25/04/2002
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
26/04/2002
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
27/04/2002
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
28/04/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
29/04/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
30/04/2002
PART
MUY MALA  

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
24/04/2002
O3 
MALA      

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
26/04/2002
O3 
MALA      

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
27/04/2002
O3 
MALA      

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
28/04/2002
O3 
MALA      


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

MALAGA
HILERA                        
02/04/2002
PART
MALA      

MALAGA
HILERA                        
26/04/2002
PART
MALA      

MALAGA
HILERA                        
29/04/2002
PART
MALA      

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
21/04/2002
O3 
MALA      

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
22/04/2002
O3 
MALA      

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
23/04/2002
O3 
MALA      


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
04/04/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
08/04/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
10/04/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
11/04/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
12/04/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
13/04/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
15/04/2002
PART
MUY MALA  

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
17/04/2002
PART
MUY MALA  

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
18/04/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
19/04/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
20/04/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
22/04/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
23/04/2002
PART
MUY MALA  

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
24/04/2002
O3 
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
24/04/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
25/04/2002
O3 
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
25/04/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
26/04/2002
O3 
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
26/04/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
27/04/2002
PART
MUY MALA  

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
29/04/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
30/04/2002
PART
MALA      

SEVILLA
MACARENA                      
08/04/2002
PART
MALA      

SEVILLA
MACARENA                      
13/04/2002
PART
MALA      

SEVILLA
MACARENA                      
15/04/2002
PART
MALA      

SEVILLA
MACARENA                      
26/04/2002
PART
MALA      

SEVILLA
MACARENA                      
27/04/2002
PART
MALA      

SEVILLA
MACARENA                      
28/04/2002
PART
MALA      

SEVILLA
MACARENA                      
29/04/2002
PART
MALA      

SEVILLA
MACARENA                      
30/04/2002
PART
MALA      

SEVILLA
RANILLA                       
20/04/2002
O3 
MALA      

SEVILLA
RANILLA                       
21/04/2002
O3 
MALA      

SEVILLA
RANILLA                       
23/04/2002
O3 
MALA      

SEVILLA
RANILLA                       
24/04/2002
O3 
MALA      

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
21/04/2002
O3 
MALA      

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
23/04/2002
O3 
MALA      

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
24/04/2002
O3 
MALA      

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
25/04/2002
O3 
MALA      

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
26/04/2002
O3 
MALA      

7.2.7 Resumen mensual de la calidad por estación del 04/2002.

Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
0
27
3
0
30

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
0
22
8
0
30

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     
27
3
0
0
30

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    
24
6
0
0
30

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
0
22
8
0
30

GARRUCHA
GARRUCHA                      
27
3
0
0
30


Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
16
13
0
0
29

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
7
19
2
0
28

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
11
18
1
0
30

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
12
18
0
0
30

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
0
18
12
0
30

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
0
20
7
3
30

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
0
16
14
0
30

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
0
20
10
0
30

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
0
13
16
1
30

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
12
17
0
0
29

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
29
0
0
0
29

SAN ROQUE
ECONOMATO                     
29
0
0
0
29

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
0
22
8
0
30

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
12
17
0
1
30

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
9
6
1
0
16

SAN ROQUE
MADREVIEJA                    
29
0
0
0
29


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
0
24
6
0
30

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
1
25
4
0
30


Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
11
19
0
0
30

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
5
25
0
0
30

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
4
26
0
0
30

MOTRIL
MOTRIL                        
0
24
6
0
30


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

HUELVA
EL ESTADIO                    
6
24
0
0
30

HUELVA
LA ORDEN                      
1
26
3
0
30

HUELVA
LOS ROSALES                   
16
10
2
0
28

HUELVA
MANUEL LOIS                   
1
27
2
0
30

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
17
12
1
0
30

HUELVA
POZO DULCE                    
28
2
0
0
30

MOGUER
MOGUER                        
12
15
3
0
30

NIEBLA
NIEBLA                        
14
12
4
0
30

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
12
17
1
0
30

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
18
12
0
0
30

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  
17
13
0
0
30

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
13
17
0
0
30


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

BAILEN
BAILEN                        
3
10
10
7
30

JAEN
Avda. DE MADRID               
0
30
0
0
30

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
0
26
4
0
30

LINARES
LINARES                       
21
9
0
0
30

Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

MALAGA
HILERA                        
2
25
3
0
30

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
0
27
3
0
30


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
1
10
15
4
30

MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      
10
16
0
0
26

SEVILLA
MACARENA                      
8
14
8
0
30

SEVILLA
PRINCIPES                     
12
18
0
0
30

SEVILLA
RANILLA                       
0
26
4
0
30

SEVILLA
R.MERCEDES                    
30
0
0
0
30

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
0
25
5
0
30

SEVILLA
SANTA CLARA                   
0
30
0
0
30

SEVILLA
TORNEO                        
5
25
0
0
30

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    
12
18
0
0
30

� INCRUSTAR Word.Picture.8  ���



























































RESUMEN DE ABRIL 2002





� INCRUSTAR Word.Document.8 \s ���








� La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda.


� La escala para el contaminante HC es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda.


2 La escala para el contaminante HC es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda





Sevilla, 05 de junio de 2002

Página 7 de 1


[image: image61.wmf]_1009265294.bin

_1081318225.doc



















































































































































































































































































































_1081331607.doc


[image: image1.wmf]

_972455452.unknown




_1009265293.bin

