Centro de Datos de Calidad Ambiental
Consejería de Medio Ambiente

Junta de Andalucía
Documento: CDCA-2004-1315
Informe mensual de noviembre de 2003 de la RVCCAA


[image: image1.wmf]

[image: image67.wmf] 
RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD

DEL AIRE DE ANDALUCÍA

[image: image64.wmf]Informe de calidad del aire ambiente y comparación con los límites establecidos en la legislación vigente

[image: image65.wmf]

Índice

41
Antecedentes

1.1
Principales funciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía.
5
1.2
Estructura de la Red
5
2
Estructura del informe
6
3
Configuración de la red
8
4
Resumen mensual gráfico.
13
5
Informe de rendimiento
44
6
Informes de legislación
46
6.1
Informe de Legislación SO2-PTS Acumulada
46
6.2
Informe de Legislación O3 Acumulado
51
6.3
Informe de Legislación O3 Mensual
54
6.4
Informe de Legislación PTS Acumulada
58
6.5
Informe de Legislación NO2 Acumulada
62
6.6
Informe de Legislación NO2 Mensual.
64
6.7
Informe de Legislación HC Acumulada
67
6.8
Informe de Legislación HC Mensual
67
6.9
Informe de Legislación CO Acumulada
68
6.10
Informe de Legislación CO Mensual
70
6.11
Informe de Legislación SH2 Acumulada
72
6.12
Informe de Legislación SH2 Mensual
72
7
Valoración de los datos de calidad del aire ambiente
74
7.1
Valoración de datos de calidad del aire según la legislación vigente
74
7.1.1
Valoración de los datos del mes
74
7.1.2
Legislación acumulada y valoración de los datos
76
7.2
Valoración de datos según el índice de calidad del aire ambiente.
78
7.2.1
Criterios de elaboración del índice
78
7.2.2
Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación BUENA dadas en el 11/2003
79
7.2.3
Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación ADMISIBLE dadas en el 11/2003
81
7.2.4
Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación MALA dadas en el 11/2003
83
7.2.5
Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación MUY MALA dadas en el 11/2003
85
7.2.6
Localización de las situaciones malas y muy malas correspondientes al 11/2003
86
7.2.7
Resumen mensual de la calidad por estación correspondiente al mes 11/2003
90



Informe mensual de noviembre - 2003 

1 Antecedentes

La Ley 7/94, de Protección Ambiental, establece que corresponde al órgano medioambiental, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la vigilancia de los niveles de emisión e inmisión de contaminantes a la atmósfera para las actividades del Anexo I y II de la misma. El Decreto 74/96, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire, establece en su art. 18 que la vigilancia y control de la calidad del aire en la Comunidad Autónoma de Andalucía se efectúa mediante una red de estaciones, fijas y móviles, que administrativamente están adscritas a la Agencia de Medio Ambiente, en la actualidad, Consejería de Medio Ambiente.

Esta red se denomina Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía.

Asimismo, la Unión Europea ha mostrado en los últimos años una creciente preocupación por la calidad del aire. Esto se ha manifestado en la elaboración de una serie de Directivas cuyo objetivo es tomar las medidas necesarias para mantener una buena calidad del aire o mejorarla donde sea necesario. 

El paso más importante para implementar dicha política lo constituye la Directiva 96/62/CE, comúnmente denominada Directiva Marco sobre calidad del aire ambiente.

En la actualidad, ya se han aprobado tres nuevas Directivas de desarrollo de la Directiva Marco, denominadas Directivas Hijas. En breve se aprobará la cuarta. La primera de ellas se refiere a los contaminantes dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión y plomo, y es obligatoria para los Estados Miembros a partir del día 19 de julio de 2001. La segunda contempla el monóxido de carbono y el benceno, y es obligatoria desde el día 13 de febrero de 2002. La tercera se refiere al ozono en el aire ambiente, y es obligatoria desde el 9 de septiembre de 2003 y la cuarta, aún no aprobada, contempla ciertos metales y los hidrocarburos aromáticos policíclicos.

En las Directivas se establecen unos límites que en su mayor parte no son de obligado cumplimiento hasta el año 2005 o el 2010, según sea el contaminante. En Andalucía, dichos límites ya se están tomando como base para el cálculo del índice diario de calidad del aire.

1.1 Principales funciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía.

· Determinación del estado de la calidad del aire y el grado de cumplimiento de límites con respecto a los valores que establezca la legislación vigente

· Observación de la evolución de contaminantes en el tiempo

· Detección rápida de posibles situaciones de alerta o emergencia, así como seguimiento de la evolución de la concentración de contaminantes

· Informar a la población sobre la calidad del aire

· Aportar información para el desarrollo de modelos de predicción

· Proporcionar datos para la formulación, en su caso, de Planes de Prevención y Corrección de la contaminación atmosférica

· Intercambio de información de la Administración Autonómica con la Estatal y Comunitaria

1.2 Estructura de la Red

La Red está constituida por una serie de estaciones cuya titularidad es de la Consejería de Medio Ambiente o de otras instituciones con las que existen acuerdos de colaboración, como el Ayuntamiento de Sevilla, y por otra serie de estaciones de titularidad privada (ENDESA, FASA, COVISA, CEPSA,... ).

En estas estaciones se miden tanto contaminantes químicos (SO2, NOx, PARTICULAS, CO, O3, Hidrocarburos, SH2 y TRS) como parámetros meteorológicos. El número de sensores de cada estación depende de los problemas puntuales del lugar y condiciones del emplazamiento. En el interior de cada estación se encuentra el adquisidor de datos, que es un ordenador que concentra la información de todos los sensores y los envía al centro de control provincial.  En la actualidad existen 9 centros de control, (uno en cada capital de provincia y otro en la Bahía de Algeciras). Toda la información se concentra, de forma inmediata, en una sola base de datos, localizada en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente. Este sistema permite el conocimiento en tiempo real de los niveles de calidad del aire de cada zona.

A continuación, se anexa el informe mensual de la red de calidad del aire de Andalucía correspondiente al mes de noviembre de 2003.

2 Estructura del informe

Configuración de la red

Presenta una breve descripción de las estaciones de medida de la calidad del aire existentes en Andalucía. En esta configuración se puede observar las estaciones de cada provincia y cada red y los sensores que posee cada estación de medida.

Resumen mensual gráfico

Este resumen permite visualizar de forma gráfica la evolución de los datos diarios para los distintos parámetros que se registran en cada estación de medida.

Informe de rendimiento

Presenta el porcentaje de datos válidos de cada uno de los 
sensores de las estaciones, referidos a valores con periodos de integración de 30, 15 o 10 minutos según el caso; el rendimiento global de cada estación y el rendimiento total ponderado de cada provincia. Se hará algún comentario sobre la captura mínima de datos para el cumplimiento de los objetivos de calidad de los mismos, según la nueva legislación europea.

Informes de legislación

Mediante tablas se presentan los valores correspondientes a los parámetros estadísticos contemplados en la normativa vigente, con objeto de dar una visión anticipada de la evolución de los distintos contaminantes en relación con los niveles legales.

Hay que aclarar que estas tablas carecen de validez legal, pues no abarcan el período legal de referencia, sino, o bien desde el inicio del mismo hasta el final del mes del informe o bien el periodo que abarca el mes del informe. Para cada caso según la normativa, se hace uso de valores medios diarios, octohorarios, horarios o semihorarios.

Como guía se incluye una tabla que representa los criterios de calidad del aire para distintos contaminantes atmosféricos.

Valoración de los datos del mes de calidad del aire ambiente.

Se comentan los datos desde dos puntos de vista:

· según la legislación vigente: en aquellos casos en los que los valores registrados por la red, contienen particularidades dignas de mención

· según el índice diario de calidad del aire ambiente:  se presentan tablas de calidad para los distintos parámetros y resúmenes mensuales de la calidad por estación, en función de los criterios básicos seguidos en la elaboración de informes de calidad diarios. Se localizan las situaciones malas y muy malas por sensores, estación y fecha.

3 Configuración de la red

ALMERÍA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOx
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

CARBONERAS
CARBONERAS
ENDESA

X
X
X
X

X















NIJAR
AGUA AMARGA
ENDESA
X
X
X
X
X
X
















NIJAR
CAMPO HERMOSO
ENDESA
X
X
X
X
X
X
















NIJAR
NIJAR
ENDESA
X
X
X
X
X

X







X
X
X
X
X
X


GARRUCHA
GARRUCHA
C.M.A.
X
X
X
X
X

X






X
X
X
X
X
X



CUEVAS DE ALMANZORA
VILLARICOS
COVISA

X
X
X
X

X















CUEVAS DE ALMANZORA
PALOMARES
COVISA

X
X
X
X

X















ALMERÍA
MEDITERRANEO
C.M.A.
X
X
X
X
X

X















ALMERÍA
PZA. CONCORDIA
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



EL EJIDO
EL EJIDO
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


CUEVAS DE ALMANZORA
T.M. VILLARICOS
COVISA













X
X
X
X
X




 CARBONERAS
T.M. CTLA
ENDESA













X
X


X
X
X


 CARBONERAS
T.M. CTLA 10m
ENDESA













X

X
X





 CARBONERAS
T.M. CTLA 60m
ENDESA













X

X
X





CÁDIZ

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

ALGECIRAS
ALGECIRAS EPS
C.M.A.

X
X
X
X

X
X














CÁDIZ
AVDA. MARCONI
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



LA LINEA
LA LINEA
C.M.A.
X
X
X
X
X

X



X


X
X
X
X

X
X


CÁDIZ

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

LOS BARRIOS
LOS BARRIOS
C.M.A.

X
X
X
X

X



X











PUERTO REAL
RIO SAN PEDRO
C.M.A.
X
X
X
X
X

X



X
X
X
X
X
X
X
X
X



SAN FERNANDO
SAN FERNANDO
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


SAN ROQUE
CAMPAMENTO
CEPSA
X
X
X
X

X

X














LOS BARRIOS
CORTIJILLOS
CEPSA
X
X
X
X

X

X



X
X









SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA
CEPSA

X
X
X

X

X



X
X









SAN ROQUE
ECONOMATO
CEPSA

X
X
X

X
















SAN ROQUE
GUADARRANQUE
CEPSA
X
X
X
X

X

X














SAN ROQUE
MADREVIEJA
CEPSA

X
X
X

X
















SAN ROQUE
E3: C. CARTEYA
ENDESA
X
X
X
X
X

X















LOS BARRIOS
E1: COLEGIO LOS BARRIOS
ENDESA

X
X
X
X

X















LOS BARRIOS
E2: ALCORNOCALES
ENDESA
X
X
X
X
X

















LOS BARRIOS
T.M. CTLB 15m
ENDESA













X
X
X
X
X
X
X


LA LINEA
E7: EL ZABAL
ENDESA

X
X
X
X

X















LOS BARRIOS
E5: PALMONES
ENDESA

X
X
X
X

X















ALGECIRAS
E4: RINCONCILLO
ENDESA

X
X
X
X

X















SAN ROQUE
E6: ESTACIÓN DE FFCC
ENDESA

X
X
X
X

X















JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA
HISALBA
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


SAN ROQUE
T.M. CEPSA 10m
CEPSA













X
X

X
X
X
X


SAN ROQUE
T.M. CEPSA 60m
CEPSA













X

X
X





LOS BARRIOS
T.M. PALMONES
C.M.A.













X
X
X
X
X
X
X


CÓRDOBA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

CÓRDOBA
PTA COLODRO
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



CÓRDOBA
GRAN VIA PARQUE
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


GRANADA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

GRANADA
AVDA. DE CÁDIZ
C.M.A.

X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



GRANADA
GRANADA-NORTE
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



GRANADA
CONSTITUCIÓN (P.F.)
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X





MOTRIL
MOTRIL
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


HUELVA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

HUELVA
ROMERALEJO
ENDESA

X




X















PALOS DE LA FRONTERA
TORREARENILLA
ENDESA

X
X
X
X

X















HUELVA
CAMPUS EL CARMEN
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X














HUELVA
LA ORDEN
C.M.A.
X
X
X
X
X

X

X
X



X
X


X
X
X


PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA
C.M.A.
X
X
X
X
X

X






X
X


X
X
X


HUELVA
LOS ROSALES
C.M.A.

X
X
X
X

X
X














HUELVA
MARISMAS DEL TITAN
C.M.A.

X
X
X
X

X
X














MOGUER
MOGUER
C.M.A.

X
X
X
X

X






X
X
X
X
X
X
X


NIEBLA
NIEBLA
C.M.A.

X
X
X
X

X








X
X





PALOS DE LA FRONTERA
PALOS
C.M.A.

X
X
X
X

X

X













HUELVA
POZO DULCE
C.M.A.

X
X
X
X

X
X
X
X












PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA
C.M.A.

X
X
X
X

X















SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO
C.M.A.

X
X
X
X

X

X













HUELVA
T.M. PTA DEL SEBO
C.M.A.















X
X





HUELVA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

PALOS DE LA FRONTERA
T.M. NUEVO PUERTO
C.M.A.















X
X





SAN JUAN DEL PUERTO
T.M. TARTESOS
ENCE















X
X





JAÉN

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

BAILÉN
BAILEN
C.M.A.

X
X
X
X

X






X
X
X
X
X
X



JAÉN
RONDA DEL VALLE
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



TORREDON-JIMENO
TORREDONJIMENO
C.M.A.

X
X
X
X

X















JAÉN
AVDA. DE MADRID
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


MÁLAGA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

MARBELLA
MARBELLA
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X




MÁLAGA
Pº DE MARTIRICOS
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


SEVILLA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

SAN NICOLÁS DEL PUERTO
SIERRA NORTE
C.M.A.
X
X
X
X
X
X
















MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE
C.M.A.
X
X
X
X


X
X





X
X
X
X
X
X
X


DOS HERMANAS
DOS HERMANAS
C.M.A.
X
X
X
X
X


X














SEVILLA
PRINCIPES
C.M.A.

X
X
X
X

X
X














SEVILLA
RANILLA
C.M.A.

X
X
X
X

X
X














SEVILLA
SAN JERÓNIMO
FASA RENAULT
X

X
X


X






X
X
X
X





ALCALÁ DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA
C.M.A.
X
X
X
X


X
X














SEVILLA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

SEVILLA
BERMEJALES
AYTO SEVILLA
X
X
X
X


X
X





X
X
X
X
X

X


SEVILLA
SANTA CLARA
AYTO SEVILLA
X

X
X


X
X














SEVILLA
TORNEO
AYTO SEVILLA
X
X
X
X


X
X





X
X
X
X
X
X
X


SEVILLA
CENTRO
AYTO SEVILLA
X
X
X
X


X
X





X
X
X
X
X

X


Leyenda:

O3: Ozono
HCNM: Hidrocarburos no metánicos.

SO2: Dióxido de azufre
HC: Hidrocarburos.

NO: Monóxido de nitrógeno
CH4: Metano

NO2: Dióxido de nitrógeno
TMP: Temperatura.

NOx: Óxidos de nitrógeno
HR: Humedad relativa.

CO: Monóxido de carbono
DD: Dirección de viento.

PM10 : Partículas de tamaño inferior a 10 micras.
VV: Velocidad de viento.

SPM: Partículas en suspensión.
PRB: Presión barométrica

SH2: Ácido sulfhídrico
RS: Radiación solar

TRS: Compuestos reducidos de azufre
LL: Precipitaciones

BTX: Benceno, Tolueno y Xileno


4 Resumen mensual gráfico.

ALMERÍA
El Ejido. Medias diarias


[image: image3.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T — 5000
Eje Curva
& EEIDD S0z g —e—
COEEm NG e —— asoo
& OB wghp  —=—
S BB wgmd  —e—
< EENDD Mo (g —a—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000
150
1000
500
3

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





ALMERÍA
Villaricos. Medias diarias

[image: image4.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T
Eje Curva
= VILLARICOS 02 cug/nd)  —e—
< VILLARICOS PiHo cug/n®) ——
< VILLARICOS 502 ginm  —=—
150
100
50 |—
o = & T L
o111 o811 1511 211 20411

DiasMes

200

150

100

50





ALMERÍA
Garrucha. Medias diarias

[image: image5.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200
Eje

<
<
<

150

100

50 |—

GARRUCHR P10 Clig/n3) Sin Datos ——

200

—{150

—{100

o111

1511
DiasMes





ALMERÍA
Mediterráneo. Medias diarias

[image: image6.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva
- VEDITERRANED 02 (ug/nd)  —=—
- NEDITERRANED PIL0 (ug/n3) —+—
- NEDITERRANED S02 (ugind) —=—
& NEDITERRANED 03 Cug/n® — ——

150 —{150
100 —{100
50 |— 50
o ! n n T,

o111 o811 1511 211 20411

DiasMes





ALMERÍA
Palomares. Medias diarias

[image: image7.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

s : - T — 2

Eie Curva

2 Felbres S0z cugs)  —e—

P -/ p—

Py N —
a0 |- o
130 - im0
100 |- 100
= s
) ¢ Wo

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





ALMERÍA
Pza. Concordia. Medias diarias1

[image: image8.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
300 T T T — 5000
Eje Curva
& Fza. CONCORDIA NOZCug/n®)  —=—
<& Pza CONCORDIA 03 Cug/nd)  —+— asoo
< Pza. CONCORDIA PILO Cug/nd) —=—
<& peal CONCORDIA SO2 cugind)  ——
290 [ Pza. CONCORDIA OO Cugin®) — —a— —
— 4000
— 300
200 | —
— 3000
150 — 200
— 2000
100
50
oL
o111 o811 1511 211 20411

DiasMes





CÁDIZ
Algeciras EPS. Medias diarias1

[image: image9.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T
Eje Curva
= ALGECIRAS EPS S02 (ug/d) —=—
- ALGECIRAS EPS H02 (ug/nd)  —— |
<& ALGECIRAS EPS PIHO (ug/n3) —=—
> ALGECIRAS EPS 00 (ug/n®  —e—
150 -
100 -

1511 211 20411
DiasMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





CÁDIZ
Avda. Marconi. Medias diarias1

[image: image10.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 5000
Eje Curva

< fuda. MARCONI N02 Cug/n®  —e—

- fudal MRRCONI 03 (ug/n®)  ——

- fudal MRRCONI 502 Cug/nn)  —=—

- pucal MRRCONI PFHO (ug/n3) ——

> fudal MRRCONL €0 (ug/n®  —=—

— 400

— 4000
150
50
3000
100 250
2000
150
50
1000
500
o L ! L T,
o111 o811 1511 211 20411

DiasMes





CÁDIZ
Cartuja. Medias diarias1

[image: image11.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T
Eje Curva

& CoRTUA 02 ug/nd)  —e—

& CORTUIA NOZ Cug/nd)  ——

< CARTUIA PO (ug/nn) —=—

& CRTUA 03 /e —e—

S CRTIA OO Cg/nd)  —a—

150

100

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes

5000

4500

4000

50

3000

250





CÁDIZ
Jerez. Medias diarias1

[image: image12.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T — 5000
Eje Curva
& JEREZ N2 ugd —e—
& JeREZ O3 gD —— |
& JEREZ PO Cug/nm —=— 4500
&Rz SOz ughd —e—
S JEREZCO (gD —e—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





CÁDIZ
La Linea. Medias diarias


[image: image13.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T — 5000
Eje Curva
< LA LINER N0z cugnd) ——
< LA LINER 03 Cugin®) == asoo
< LA LINER P10 Cug/nd) i
< LA LINER S0 cugin®) -
> LA UINER K ug/n3) Sin Datos —a—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
2000
150
1000
500
o L L L C
o111 o811 1511 211 20411

DiasMes





CÁDIZ
Los Barrios. Medias diarias2

[image: image14.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
250 T T T

Eje Curva

< L0S BARRIDS N2 Cug/nd) ——

< L0S BARRIDS S02  Cug/nd) == |

> L0S BARRIDS HC cug/id) Sin Datos —=—

< L0S BARRIOS PHLO  Cug/nd) -
200 | -
150 -
100 -

o L L L L

o111 o811 1511 211 20411

DiasMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





CÁDIZ
Río San Pedro. Medias diarias2

[image: image15.png]200

150

100

50

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

T T T 10000
Eje Curva
< RID SN PEDRO N02 cug/n®  —e—
- RID SAN PEDRD 03 (ugind  ——
< RID SAN PEDRD P10 (ug/n3) —=—
& RID SN PEDRD 502 cug/nn  ——
> RID SAN PEDRD K ugin®  —=—
— a000

1511 211 20411
DiasMes





CÁDIZ
San Fernando. Medias diarias1

[image: image16.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T — 5000
Eje Curva
< SAN FERNANDD S02 (ug/d)  —=—
- SAN FERNANDD NOZ (ug/nd)  —+— asoo
- SAN FERNANDD PILO (ug/n3) —=—
< SAN FERNANDD 03 Cug/nd)  ——
> SAN FERNANDD CO Cug/nd)  —a—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





CÁDIZ
Campamento. Medias diarias1

[image: image17.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T
Eje Curva

< CAYPAENTO N0 Cug/n3) Sin Datos —e—

< CAYPAENTD 502 Cug/nd) Sin Datos ——

< CAUPAIENTD SPH Cug/n3) i
< CAIPAENTD 03 Cugind) -
> CAIPAENTD C0 (ugn3) —

150

100

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000





CÁDIZ
Cortijillos. Medias diarias1

[image: image18.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T — 5000
Eje Curva
< CORTLIILLOS W02 Cug/nd) ——
<& CORTIJILLOS 02 Cug/id) Sin Datos —+— asoo
<& CORTIILLOS SPH Cug/nd) Sin Datos —=—
<< CORTIILLOS 03 cugind) -
> CORTIIILLOS €0 Cug/nd) —
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000
50 |
o L
o111 o811 1511 211 20411

DiasMes





CÁDIZ
E. Hostelería. Medias diarias1

[image: image19.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T — 5000
Eje Curva
< E. DE HOSTELERIA o2 Cug/n3) ——
- E.DE HOSTELERIA SO2 (ug/n3) Sin Datos —— asoo
- E. DE HOSTELERIA PN (ug/n3) Sin Datos —=—
> E. DE HOSTELERIA €0 cugin®) -
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000
— 1500
50 |— -
— 1000
e . 500
o L L L C
o111 o811 1511 211 20411

DiasMes





CÁDIZ
Economato. Medias diarias

[image: image20.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva
" ECONDNATD N0Z  Cug/ng) ——
- ECONDNATO SU2  (ug/n3) Sin Datos ——
<~ ECONDNATO SPH  (ug/n3) Sin Datos —=—

150 —{150
100 —{100
50 |— —{50
o L L L C

o111 o811 1511 211 20411

DiasMes





CÁDIZ
Madrevieja. Medias diarias

[image: image21.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva
< HADREVIEIA N0 Cug/n3) ——
< NADREVIEIA 502 Cug/nid) Sin Datos ——
< WDREVIEIR SPH Cug/n3) i
150 —{150
100 —{100
50 |— 50
o L L L C
o111 o811 1511 211 20411

DiasMes





CÁDIZ
E1: Colegio Los Barrios. Medias diarias

[image: image22.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva

< EL: COLEGIO LOS BARRIDS SO2 (ug/nd) —s—

< EL: COLEGIO L0S BARRIOS N2 (ug/nd)  ——

< EL: COLEGIO L0S BARRIS PHLO (g/nd) —=—

150 —{150

100 —{100

50 |—

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





CÁDIZ
E2: Alcornocales. Medias diarias

[image: image23.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva

< EZGALCORNOCALES 502 (ug/nd) —=—

- EZGALCORNOCALES N0Z2 (ug/nd) —+—

< EZGALCORNOCALES 03 (ugind —=—

150 —{150

100 —{100

o L L L 1,

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





CÁDIZ
E3: Colegio Carteya. Medias diarias

[image: image24.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [
200 T T T — 200
Eje Curva
< E3: COLEGIO CORTEVA SI2 (ug/nd)  —o—

< E3: COLEGIO CARTEVA NI2 (ug/nd) —+—
< E3: COLEGIO CARTEVA PHLO Cug/nd) —=—
- E3: COLEGIO CARTEVA 03 Cug/n®)  —e—
150 —{150
100 —{100

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





CÁDIZ
E4: Rinconcillo. Medias diarias

[image: image25.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva

& E4RINCONCILLO S02 Cug/nd)  —=—

& E4SRINCONCILLO Moz (ug/n®)  —+—

< E4RINCONCILLD PHLo (ug/n3) —=—

150 —{150

100 —{100

o L L L T,

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





CÁDIZ
E5: Palmones. Medias diarias

[image: image26.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva

" ES: PALNONES 502 (ug/nd)  —e—

< ED: PALIONES NOZ (ug/nd)  ——

< ES: PALIONES PH0 (ug/n3) —=—

150 —{150

100 —{100

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes






CÁDIZ
E6: Estación FF.CC. San Roque. Medias diarias

[image: image27.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva
- E6: ESTACION DE FFCC S. RODE S02 (ug/nd) —=—
- EG: ESTRCION DE FFCC 5. RODUE NOZ (ug/nd)  ——
<~ E6: ESTACION DE FFCC 5. RODUE PIIO (ug/nd) —=—
150 —{150
100 —{100

o111 o811

1511 211 20411
DiasMes





CÁDIZ
E7: El Zabal. Medias diarias

[image: image28.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva

& ETEL 2000 502 (ug/nd)  —e—

& EIEL AL NO2 (ug/mnd)  ——

< PHLO cign® —=—

150 —{150

100 —{100

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





CÓRDOBA
Gran Vía Parque. Medias diarias1

[image: image29.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [
200 T T T — 5000
Eje Curva
< GRAN VIR PAROUE NOZ (ug/nD  —e—
< GRAN VIR PARUE 03 (ugin®  ——

< GRAN VIR PARQLE PI10 (ug/n3) —=— —| 400
< GRAN VIR PRRLE 502 (g/ns  —w—
> GRAN VIA PRILE 0O (ugind)  —a—
— 4000
150 -
— 300
— 3000

100

50

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





CÓRDOBA
Pta. Colodro. Medias diarias1

[image: image30.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T — 5000
Eje Curva
& Fta. COLODRD MOZ (ug/®)  —=—
< Ptal COLODRD 03 Cug/n®  —+— asoo
< Pta COLODRD Pitt0 Cug/n3) —=—
<& ptal COLODRD SO2 cugind)  ——
> Ptal COLODRD (O Cug/n® — —a—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





GRANADA
Avda. de Cádiz. Medias diarias1

[image: image31.png]200

150

100

50

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

Eje Curva
< fuda. DE CADIZ NOZ (ug/n3)  —=—
< pudal DE CADIZ PHLO (ug/nd) —+—
<& fudal DE CADIZ 02 (ugin®)  —=—
> fudal DE CADIZ 00 Cug/n®  —e—

o111 o811 1511 211 20411

DiasMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





GRANADA
Constitución (P.F.). Medias diarias1

[image: image32.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T
Eje Curva

< consTITUCION G

< CONSTITUCION G

W2 g —e—
L —

PF
PFD -

< CONSTITUCION (PLFL) PiO Cug/nd) —=—

<< CONSTITUCION (PLF) SI2 Cugind) —w—

S CONSTITUCION (PFD) OO Cugln®  —a—
150 -
100 -

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000





GRANADA
Granada Norte. Medias diarias1

[image: image33.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T — 5000
Eje Curva
< GRANADA-NORTE 02 Cug/n®  —e—
- GRANADA-NORTE 03 (ugin®  —+— asoo
- GRANADA-NORTE P10  (ug/n3) —=—
- GRANADA-NORTE 502 (g3 —w—
> GRANADA-NORTE €0 (ug/n®) ~ —=—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000
150
1000
P00

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





GRANADA
Motril. Medias diarias1

[image: image34.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T
Eje Curva

& HOTRIL N0z cug/nn  —e—

& MOTRIL 03 cugd  ——

& MOTRIL P10 Cug/n3) —=—

&OOTRIL 502 cugnm ——

S MOWRILE0 g —a—

150 -

100 -

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

00





HUELVA
Campus El Carmen. Medias diarias1

[image: image35.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T — 5000
Eje Curva
-5 CAWPUS EL CARMEN CO cug/nn)  —=—
< CAYPUS EL CARMEN S02 ug/nd)  —— asoo
- CAUPUS EL CARMEN N0z ug/nd)  —=—
< CATPUS EL CARMEN PHLO Cuig/nd) —w—
< CAUPUS EL CARMEN 03 (ug/nd)  —a—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





HUELVA
La Orden. Medias diarias

[image: image36.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva

& lh oROEN N0z g —e—

& LA ORDEN 03 ugin®  ——

< LA ORDEN PH10. Cug/n) —=—

& LA OROEN SH2 gD ——

& LA ORDEN S02 (ug/nD  —a—

150 —{150

100 —{100

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





HUELVA
La Rábida. Medias diarias

[image: image37.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva
& (A RABIDA N2 ug/nd)  —=—
& LA RABIDA PHLO cg/n®) ——
& LA RABIDA SO2_ cug/m®  —=—
& LA RABIDA 03 gD —e—
150 —{150
100 —{100
50 | a0
o
o111 o811 1511 211 20411

DiasMes





HUELVA
Los Rosales. Medias diarias1

[image: image38.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T — 5000
Eje Curva
- L0S ROSALES NO2 (ug/nm)  —e—
- [0S ROSALES Pl clig/d —— asoo
< 05 ROSALES 502 ug/n®  —=—
> [0S ROSALES €0 cugid)  —v—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000
150
1000
500
o L L 3
o111 o811 1511 211 20411

DiasMes





HUELVA
Marismas del Titán. Medias diarias1

[image: image39.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T
Eje Curva

< HERISHES DEL TITAN N2 Cug/nd)  —s—

< WRISHES DEL TITAN PHLO Cig/nd) ——

< WRISHES DEL TITAN SO2 Cugind)  —=—

> WRISHAS DEL TITAN €0 cugid)  —w—

150 -

100 -

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





HUELVA
Moguer. Medias diarias

[image: image40.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva

& HOGUER 02 cug/nn)  —e—

& MOGUER P10 cug/n3) ——

& MOGUER 502 cugnm  —=—

150 —{150

100 —{100

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





HUELVA
Niebla. Medias diarias

[image: image41.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva

T NIEBLA NOZ (ug/d)  —e—

& NIEBLA PH10 ug/n®) ——

& NIEBLA 502 cg/nm  —=—

150 —{150
100 —{100
50 |— —{50

o L L L T,
o111 o811 1511 211 20411

DiasMes





HUELVA
Palos. Medias diarias

[image: image42.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva

& PALOS N0Z (ug/d)  —e—

& PALDS PIO (ug/nn ——

& PALDS SH2 (ugind)  —=—

& OPALDS 02 Cug/d  —e—

150 —{150
100 —{100
50 |— —{50

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





HUELVA
Pozo Dulce1. Medias diarias

[image: image43.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ |
200 T T T — 5000
€3¢ Curva
& pozo DUCE o2 gy —e—
< POZ0 DULCE Pito Cig/ns) —— o
< P00 DUCE SR (gD —=—
< PO DUCE S (gD e
S PO DUCE O ind  ——
—{ac00
150 | .
—{as0
a0
190 | —{zs00
W 0
{1500
- .
{1000
S
o o
ot e 1541 2 e

DiasMes





HUELVA
Punta Umbría. Medias diarias

[image: image44.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva
=" PINTA UMERIA NO2 (ug/nd)  —=—
< PUNTA UNBRIA PILO (ug/n3) —+—
< PUNTA UNBRIA SOZ (ugind)  —=—

150 —{150
100 —{100
50 |— —{50
o 3

o111 o811 1511 211 20411

DiasMes





HUELVA
San Juan del Puerto. Medias diarias

[image: image45.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

250

200

150

100

50

250 T T T
Eje Curva
< SN JUAN DEL PUERTD N02  Cug/n) ——
- SAN JUAN DEL PUERTD PItt0 (ug/n3) Sin Datos —+—
< SN JUAN DEL PUERTD SH2  Cugind) i
< SN JUAN DEL PUERTD SI2 Cug/nd) -
200 | —
150 —
100 —
50 |— —
o
o111 o811 1511 211 29411

DiasMes





HUELVA
Torrearenilla. Medias diarias

[image: image46.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva
< TORREARENILLA S02  Cug/nd) ——
< TORREARENILLA N02  Cug/n3) ==

- TORRERRENILLA P10  (ug/n3) Sin Datos —=—

150 —{150
100 —{100
50 |— —{50

R ! L L T,
o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





HUELVA
Romeralejo. Medias diarias

[image: image47.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva
& ROMERALEID 502 (ug/nm)  —e—
< ROVERALEID PIH0 (ug/n®) ——

150 —{150
100 —{100
50 |— —{50
o i i i P

o111 o811 1511 211 20411

DiasMes





JAÉN
Bailén. Medias diarias

[image: image48.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva
" BRILEN N0z cug/nn)
< BAILEN PHLO  Cug/n3)
< BAILEN S02 Cug/nd
150 —{150

o111

o811 1511 211 20411
DiasMes





JAÉN
Ronda del Valle. Medias diarias1

[image: image49.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T
Eje Curva

-5 RONDA DEL VALLE 0O ug/n3)  —=—

<~ RONDA DEL VALLE S0z (g/n®  ——

- RONDA DEL VALLE N0z (ug/nd)  —=—

< RONDA DEL VALLE PIL0 Cug/nd) —ve—

< RONDA DL VALLE 03 (ug/nd)  —a—

150 -

100 -

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000





JAÉN
Torredonjimeno. Medias diarias

[image: image50.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva

< TORREDONIINEND S02 Cug/nd)  —=—

- TORREDONJIVEND NoZ (ug/nd)  —+—

<~ TORREDONJIMENO PHLo  (ug/n3) —=—

150 —{150

100 —{100

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





MÁLAGA
Marbella. Medias diarias1

[image: image51.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T — 5000
Eje Curva
-5 WRBELLA CO /) —e—
& MNRBELLA S0z gD —— asoo
& NARBELLA NO2 (ug/nn)  —=—
& NARBELLA IO ug/n) —w—
& WRBELLA 03 (ug/n®  —a—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000
— 1500
50 |— =
— 1000
500
o i L L C
o111 o811 1511 211 20411

DiasMes





MÁLAGA
Paseo de Martiricos1. Medias diarias

[image: image52.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T — 5000
Eje Curva
<" PASED DE MRTIRICOS N2 (ug/nd)  —o—
- PASED DE MPRTIRICOS 03 (ug/nd  —+— asoo
< PASED DE MRTIRICOS PHLO (ug/nd) —=—
- PASED DE MERTIRICOS SI2 (ugind) —w—
> PASED DE MRTIRICOS 0O (ugin® — —a—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000
— 1500
000
500

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





SEVILLA
Alcalá de Guadaira. Medias diarias1

[image: image53.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T — 5000
Eje Curva
< ALTALA E GURDAIRA SO2 Cug/nd) —s—
< ALCALA E GURDRIRA N2 Cug/nd) —— asoo
< LCALA E GURDAIRA PHL0 (ug/n3) —=—
<& ALCALA E GUADAIRA 03 (ug/m® — —<—
> ALCALA OE GURDAIRA € ug/md) — —a—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





SEVILLA
Aljarafe. Medias diarias

[image: image54.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T
Eje Curva
< RLIRRAFE S0z Cug/ng) ——
< ALIRAFE N0 Cug/n) == |
< ALIPRAFE PIO (ug/n3) Sin Datos —=—
< ALIRRAFE 03 (ug/n3) -
150 -
100 -

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





SEVILLA
Bermejales. Medias diarias1

[image: image55.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tigo de datos: ¥ 1
200 T T T T

Eje Curva

BRI 502 gD —o—

<& BERIEIALES W02 D) —— |

< BERIEIALES Prlo Cg/d) —=—

< BEREIES 03 ghd

S BREIE 0 G ——
150 [ —
100 [ —
50iif2:izii§ff;:;;;;;::ggggzz%%é%iég\:g ;Z:Z\:Zéé% i :
o i . e e s S ;
o/t o811 15711 20 011

DiasMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





SEVILLA
Centro. Medias diarias1

[image: image56.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T
Eje Curva

& CENTRO 502 Cug/nn) —e—

& CENTRO N0 Cug/nd ——

& CENTRO 03 ugind  —=—

S GENRO 0 gD —e—

150 -

100 -

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





SEVILLA
Dos Hermanas. Medias diarias1

[image: image57.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 5000
Eje Curva
-5 005 HERNANRS CO (ug/nd)  —e—
<~ D0 HERNANAS SO Clig/d) —— asoo
<~ D0S HERNANAS NOZ Cug/n®> —=—
< 00S HERNANRS 03 (ug/n®  ——
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000
150
1000
500
3

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





SEVILLA
Principes. Medias diarias1

[image: image58.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T — 5000
Eje Curva
= PRINCIPES N0z (ug/ns)  —e—
& PRINCIPES PHL clg/d) —— asoo
& PRINCIPES 502 cug/n®  —=—
S PRINCIPES €0 wginm  —e—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
2000
150
1000
500
o n T ! T,

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





SEVILLA
Ranilla. Medias diarias1

[image: image59.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 T T T
Eje Curva
= RANILLA N2 cug/nn)  —e—
& RANILLA PO gD —— |
& RANILA D2 ugid)  —=—
S RANILA O gD e
150 -
100 -

o111

o811 1511 211 20411
DiasMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





SEVILLA
San Jerónimo. Medias diarias

[image: image60.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva

" SN JERONINO o2 (ug/nd)  —e—

< SAN JERDNIND 03 Cug/nd  ——

<~ SAN JERDNIND Pitto (ug/n3) —=—

150 —{150

100 —{100

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





SEVILLA
Sierra Norte. Medias diarias

[image: image61.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T — 200
Eje Curva

< SIERRR NORTE 502 Cug/n®) —=—

- SIERRA NORTE SPH1 cug/nd) ——

- SIERRA NORTE MOZ cug/n®> —=—

& SIERRA NORTE 03 (ug/n®  —v—

150 —{150
100 —{100
50 50

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes





SEVILLA
Santa Clara. Medias diarias1

[image: image62.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: ¥ [

200 T T T
Eje Curva

< SANTA CLARR N02 Cug/nd)  —e—

- SANTA CLARA PL0 cig/d ——

< SANTA CLARR 03 gD —=—

> SANTA CLARA €O ug/d  ——

150 -

100 -

o111 o811 1511 211 20411
DiasMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





SEVILLA
Torneo. Medias diarias1

[image: image63.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: ¥ [
200 5000
Eje Curva
& TORED N2 cugnn —e—
& TORED 03 i —— asoo
& TORMED P10 Cug/n3) —=—
&OTORED 502 cugnn  ——
S TORED C0 g —a—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000

o111 o811 1511 211
DiasMes






5 Informe de rendimiento

Informe de Rendimiento entre el 01/01/03 y el 30/11/03
Municipio
Estación
SO2
NO2
HC
O3
PM10
CO
SPM
SH2
Total

ALMERIA

ALMERIA
MEDITERRANEO
  98,60 
  91,17 
 
  98,58 
  99,47 
 
 
 
  96,96 

ALMERIA
Pza. CONCORDIA
  98,86 
  99,27 
 
  98,49 
  89,46 
  98,18 
 
 
  96,85 

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES
  96,99 
  97,74 
 
 
  98,82 
 
 
 
  97,85 

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS
  96,68 
  91,40 
 
 
  97,70 
 
 
 
  95,26 

GARRUCHA
GARRUCHA
  99,16 
  95,56 
 
  83,84 
  26,62 
 
 
 
  76,30 

EJIDO (EL)
EL EJIDO
  98,07 
  99,43 
 
  99,14 
  99,02 
  97,23 
 
 
  98,58 

Total
  93,73 

CADIZ

ALGECIRAS
ALGECIRAS
  96,69 
  64,63 
 
 
  60,01 
  98,02 
 
 
  79,84 

ALGECIRAS
ALGECIRAS EPS
  99,16 
  57,51 
 
 
  98,84 
  97,59 
 
 
  88,28 

ALGECIRAS
E4:RINCONCILLO
  97,35 
  92,24 
 
 
  98,09 
 
 
 
  95,89 

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS
  59,91 
  77,20 
 
  35,73 
 
  59,69 
  44,16 
 
  55,34 

BARRIOS (LOS)
E1: COLEGIO LOS BARRIOS
  75,81 
  86,56 
 
 
  79,82 
 
 
 
  80,73 

BARRIOS (LOS)
E2:ALCORNOCALES
  92,26 
  58,12 
 
  91,19 
 
 
 
 
  80,52 

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES
  99,49 
  99,45 
 
 
  95,77 
 
 
 
  98,24 

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS
  81,34 
  79,06 
 
 
  90,30 
 
  96,21 
 
  86,73 

CADIZ
Avda. MARCONI
  96,86 
  99,37 
 
  97,47 
  86,29 
  99,38 
 
 
  95,87 

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA
  93,55 
  89,73 
 
  82,66 
  68,75 
  92,42 
 
 
  85,42 

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ
  91,55 
  88,44 
 
  90,71 
  87,22 
  91,08 
 
 
  89,80 

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
E7:EL ZABAL
  99,16 
  95,46 
 
 
  97,47 
 
 
 
  97,36 

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA
  92,90 
  91,74 
 
  92,68 
  93,70 
 
 
 
  92,76 

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO
  98,09 
  94,31 
  98,06 
  98,36 
  62,38 
 
 
 
  90,24 

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO
  88,51 
  84,18 
 
  86,24 
  97,29 
  85,04 
  99,46 
 
  90,12 

SAN ROQUE
CAMPAMENTO
  65,94 
  59,80 
 
  48,91 
 
  50,81 
  83,65 
 
  61,82 

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA
  57,09 
  46,42 
 
 
 
  63,87 
  44,57 
 
  52,99 

SAN ROQUE
ECONOMATO
  68,10 
  89,56 
 
 
 
 
  59,77 
 
  72,48 

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA
  89,01 
  93,54 
 
  97,27 
  96,85 
 
 
 
  94,17 

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE
  99,53 
  97,00 
 
 
  97,59 
 
 
 
  98,04 

SAN ROQUE
GUADARRANQUE
  38,39 
  65,38 
 
 
 
 
  34,18 
 
  45,98 

SAN ROQUE
MADREVIEJA
  66,37 
  84,16 
 
 
 
 
  86,23 
 
  78,92 

Total
  82,26 

CORDOBA

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE
  99,09 
  96,36 
 
  99,04 
  97,93 
  99,11 
 
 
  98,31 

CORDOBA
Pta. COLODRO
  98,02 
  98,02 
 
  98,03 
  97,25 
  98,01 
 
 
  97,87 

Total
  98,09 

GRANADA

GRANADA
Avda. DE CADIZ
  98,44 
  99,53 
 
 
  99,37 
  98,19 
 
 
  98,88 

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)
  99,82 
  99,84 
 
  99,20 
  98,76 
  98,95 
 
 
  99,31 

GRANADA
GRANADA-NORTE
  97,96 
  89,02 
 
  97,85 
  97,96 
  97,49 
 
 
  96,06 

MOTRIL
MOTRIL
  99,53 
  97,84 
 
  96,47 
  99,64 
  97,21 
 
 
  98,14 

Total
  98,06 

Municipio
Estación
SO2
NO2
HC
O3
PM10
CO
SPM
SH2
Total

HUELVA

HUELVA
CAMPUS EL CARMEN
  94,49 
  86,21 
 
  83,56 
  98,01 
  92,76 
 
 
  91,01 

HUELVA
EL ESTADIO
  92,19 
  91,70 
 
 
  94,21 
  95,56 
 
 
  93,42 

HUELVA
LA ORDEN
  95,53 
  87,72 
 
  88,93 
  91,12 
 
 
  89,53 
  90,57 

HUELVA
LOS ROSALES
  67,29 
  98,62 
 
 
  38,24 
  98,73 
 
 
  75,72 

HUELVA
MANUEL LOIS
  61,03 
  98,43 
 
  98,36 
  97,38 
 
 
 
  88,80 

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN
  99,43 
  98,60 
 
 
  94,87 
  95,06 
 
 
  96,99 

HUELVA
POZO DULCE
  97,44 
  98,89 
 
 
  99,45 
  98,96 
 
  99,87 
  98,92 

HUELVA
ROMERALEJO
  88,86 
 
 
 
  59,53 
 
 
 
  74,20 

MOGUER
MOGUER
  99,73 
  84,25 
 
 
  99,72 
 
 
 
  94,57 

NIEBLA
NIEBLA
  97,16 
  83,60 
 
 
  88,92 
 
 
 
  89,89 

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA
  94,01 
  95,85 
 
  57,86 
  95,57 
 
 
 
  85,82 

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS
  92,78 
  81,69 
 
 
  83,15 
 
 
  83,61 
  85,31 

PALOS DE LA FRONTERA
TORREARENILLA
  94,65 
  83,75 
 
 
  84,38 
 
 
 
  87,59 

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA
  85,31 
  93,90 
 
 
  42,14 
 
 
 
  73,78 

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO
  88,99 
  81,03 
 
 
  78,03 
 
 
  90,96 
  84,75 

Total
  88,27 

JAEN

BAILEN
BAILEN
  99,42 
  99,53 
 
 
  99,48 
 
 
 
  99,48 

JAEN
Avda. DE MADRID
  97,24 
  88,16 
 
  97,23 
  97,31 
  97,24 
 
 
  95,44 

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN
  98,05 
  98,05 
 
  98,04 
  98,08 
  98,05 
 
 
  98,05 

JAEN
RONDA DEL VALLE
  95,15 
  96,16 
 
  94,43 
  94,59 
  96,09 
 
 
  95,28 

TORREDONJIMENO
TORREDONJIMENO
  63,26 
  66,85 
 
 
  67,41 
 
 
 
  65,84 

Total
  92,37 

MALAGA

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS
  95,83 
  89,26 
 
  95,32 
  93,79 
  94,38 
 
 
  93,72 

MARBELLA
MARBELLA
  89,60 
  72,97 
 
  89,53 
  89,24 
  89,12 
 
 
  86,09 

Total
  89,90 

SEVILLA

ALCALA DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA
  99,04 
  99,68 
 
  94,85 
  99,32 
  99,71 
 
 
  98,52 

DOS HERMANAS
DOS HERMANAS
  87,06 
  85,64 
 
  84,46 
 
  85,78 
 
 
  85,74 

MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE
  95,93 
  95,01 
 
  96,26 
  66,36 
 
 
 
  88,39 

SAN NICOLAS DEL PUERTO
SIERRA NORTE
  94,27 
  87,64 
 
  96,72 
 
 
  91,57 
 
  92,55 

SEVILLA
BERMEJALES
  75,82 
  92,67 
 
  93,09 
  32,39 
  93,21 
 
 
  77,44 

SEVILLA
CENTRO
  96,39 
  72,60 
 
  85,29 
  11,33 
  88,41 
 
 
  70,80 

SEVILLA
PRINCIPES
  96,42 
  95,91 
 
 
  96,46 
  94,06 
 
 
  95,71 

SEVILLA
RANILLA
  98,53 
  87,97 
 
 
  91,86 
  95,99 
 
 
  93,59 

SEVILLA
SAN JERONIMO
 
  97,22 
 
  99,00 
  95,95 
 
 
 
  97,39 

SEVILLA
SANTA CLARA
 
  98,83 
 
  97,26 
  94,01 
  99,08 
 
 
  97,30 

SEVILLA
TORNEO
  97,78 
  91,96 
 
  99,18 
  99,00 
  99,21 
 
 
  97,43 

Total
  89,92 

Se puede observar en estas tablas, que todas las provincias excepto Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla están cumpliendo hasta ahora con el objetivo de calidad de la captura mínima de datos, tal y como establecen las Directivas 1999/30/CE, 2000/69/CE y 2002/3/CE. 

El periodo para el cumplimiento de este objetivo de calidad de captura mínima de datos es anual, por tanto los valores observados son sólo orientativos.

6 Informes de legislación

6.1 Informe de Legislación SO2-PTS Acumulada

Período: 01/04/03 - 30/11/03


Sensor 1: SO2
Unidad: ug/m3


Sensor 2: SPM
Unidad: ug/m3

Provincia: CADIZ     



SO2
SPM

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
 132
21,64
9,94
0
0
9
23

79
12,95
33,58
0
0
33
67



BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
 249
40,82
13,45
0
0
12
31
12
70
11,48
56,5
0
0
51
122



SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
 252
41,31
12,3
0
0
12
19
12
105
17,21
46,4
0
0
41
114



SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
 145
23,77
17,18
0
0
10
70

263
43,11
33,08
0
0
32
71
30


SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
 130
21,31
8,67
0
0
6
23

125
20,49
24,2
0
0
22
43



SAN ROQUE
ECONOMATO                     
 146
23,93
21,18
0
0
8
86

141
23,11
31,36
0
0
28
63



SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
  52
8,52
16,4
0
0
8
63

66
10,82
43,98
0
0
43
82



SAN ROQUE
MADREVIEJA                    
 144
23,61
7,55
0
0
7
20

257
42,13
40,11
0
0
38
76
42



Provincia: SEVILLA   



SO2
SPM

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

SAN NICOLAS DEL PUERTO
SIERRA NORTE                  
 249
40,82
6,24
0
0
6
9
7
238
39,02
39,02
0
0
36
83
22


Período: 01/04/2003 - 30/11/03


Sensor 1: SO2
Unidad: ug/m3


Sensor 2: PM10
Unidad: ug/m3


Provincia: ALMERIA   



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
 285
46,72
6,99
0
0
7
11
7
288
47,21
42,53
0
0
39
85
35


ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
 287
47,05
7,23
0
0
7
13
7
270
44,26
55,75
0
0
55
111
51


CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     
 281
46,07
5,71
0
0
5
16
5
286
46,89
23,8
0
0
21
64
13


CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    
 279
45,74
5,8
0
0
4
16
4
282
46,23
29,94
0
0
28
73
16


EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
 286
46,89
6,49
0
0
6
13
5
188
30,82
40,79
0
0
40
70
33


GARRUCHA
GARRUCHA                      
 288
47,21
5,99
0
0
6
8
7
61
10
33,66
0
0
33
53



Provincia: CADIZ     



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
  94
15,41
9,53
0
0
10
12

91
14,92
46,19
0
0
45
86



ALGECIRAS
ALGECIRAS EPS                 
 155
25,41
9,54
0
0
9
13
10
155
25,41
26,46
0
0
24
64
20


ALGECIRAS
E4:RINCONCILLO                
 284
46,56
8,69
0
0
8
21
8
286
46,89
42,38
0
0
42
71
33


BARRIOS (LOS)
E1: COLEGIO LOS BARRIOS       
 269
44,1
17,81
0
0
15
42
15
284
46,56
35,74
0
0
34
68
32


BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
 288
47,21
9,55
0
0
7
38
7
279
45,74
43,7
0
0
42
78
36


BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
 249
40,82
13,45
0
0
12
31
12
206
33,77
39,83
0
0
35
90
26


CADIZ
Avda. MARCONI                 
 281
46,07
9,75
0
0
9
17
9
269
44,1
70,9
0
0
55
306
48


JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
 275
45,08
7,08
0
0
7
9
7
206
33,77
39,03
0
0
38
83
22


JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
 240
39,34
5,58
0
0
5
9
5
232
38,03
41,2
0
0
40
74
33


LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
E7:EL ZABAL                   
 288
47,21
17
0
0
13
55
11
285
46,72
40,95
0
0
41
69
30


LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
 272
44,59
16,29
0
0
14
35
16
276
45,25
42,49
0
0
41
78
33


PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
 284
46,56
9,77
0
0
9
18
9
254
41,64
26,47
0
0
26
53
19


SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
 252
41,31
12,3
0
0
12
19
12
181
29,67
26,87
0
0
24
68
20


SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
 269
44,1
14,09
0
0
13
31
9
281
46,07
37,36
0
0
37
69
23


SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
 288
47,21
10,66
0
0
8
43
7
284
46,56
39,37
0
0
39
73
30



Provincia: CORDOBA   



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
 285
46,72
6,15
0
0
6
10
7
284
46,56
62,41
0
0
62
124
47


CORDOBA
Pta. COLODRO                  
 283
46,39
7,03
0
0
7
11
9
280
45,9
54,21
0
0
50
135
44


Provincia: GRANADA   



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
 253
41,48
12,77
0
0
12
20
13
255
41,8
37,89
0
0
36
77
27


GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
 255
41,8
10,54
0
0
10
16
11
254
41,64
29,16
0
0
28
56
25


GRANADA
GRANADA-NORTE                 
 254
41,64
8,16
0
0
8
13
9
254
41,64
31,65
0
0
30
63
26


MOTRIL
MOTRIL                        
 255
41,8
5,62
0
0
5
8
6
254
41,64
34,35
0
0
33
64
22



Provincia: HUELVA    



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

HUELVA
CAMPUS EL CARMEN              
 227
37,21
7,65
0
0
7
18
6
235
38,52
42,97
0
0
39
87
30


HUELVA
EL ESTADIO                    
  40
6,56
4,58
0
0
4
12

43
7,05
27,53
0
0
26
45



HUELVA
LA ORDEN                      
 262
42,95
7,83
0
0
7
21
7
275
45,08
26,13
0
0
23
54
18


HUELVA
LOS ROSALES                   
 202
33,11
6,31
0
0
4
22
3
175
28,69
55,59
0
0
53
105
44


HUELVA
MANUEL LOIS                   
  16
2,62
3,63
0
0
3
13

52
8,52
23,27
0
0
23
41



HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
 288
47,21
7,07
0
0
6
22
6
283
46,39
41,52
0
0
38
86
35


HUELVA
POZO DULCE                    
 288
47,21
7,49
0
0
5
29
4
288
47,21
19,04
0
0
17
39
15


HUELVA
ROMERALEJO                    
 288
47,21
5,99
0
0
5
23
5
244
40
23,59
0
0
22
48
17


MOGUER
MOGUER                        
 288
47,21
7,49
0
0
5
25
4
288
47,21
31,63
0
0
28
73
19


NIEBLA
NIEBLA                        
 281
46,07
11,34
1
0
9
57
9
276
45,25
19,17
0
0
17
49
13


PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
 279
45,74
7,6
0
0
6
21
7
278
45,57
20,9
0
0
20
43
13


PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
 275
45,08
6,93
0
0
6
17
6
250
40,98
24,54
0
0
21
59
18


PALOS DE LA FRONTERA
TORREARENILLA                 
 273
44,75
10,25
0
0
9
24
7
238
39,02
36,67
0
0
30
109
26


PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  
 252
41,31
3,23
0
0
3
11
3
99
16,23
20,37
0
0
17
55
21


SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
 247
40,49
5,09
0
0
3
17
3
181
29,67
42,44
0
0
41
79
25


Provincia: JAEN      


SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

BAILEN
BAILEN                        
 275
45,08
28,35
1
0
25
72
17
275
45,08
67,27
0
0
66
135
58


JAEN
Avda. DE MADRID               
  50
8,2
4,14
0
0
4
7

50
8,2
31,04
0
0
28
60



JAEN
RONDA DEL VALLE               
 237
38,85
4,45
0
0
4
8
5
236
38,69
46,47
0
0
43
97
36


TORREDONJIMENO
TORREDONJIMENO                
 213
34,92
4,45
0
0
5
6
5
221
36,23
40,59
0
0
39
84
26



Provincia: MALAGA    



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

MALAGA
HILERA                        
  91
14,92
7,64
0
0
7
14
9
90
14,75
40,67
0
0
40
79
37


MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
 280
45,9
9,8
0
0
9
21
10
275
45,08
21,48
0
0
21
41
16


MARBELLA
MARBELLA                      
 223
36,56
6,4
0
0
5
12
8
223
36,56
37,78
0
0
36
70
22


Provincia: SEVILLA   



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

ALCALA DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA            
 253
41,48
7,01
0
0
7
11
8
253
41,48
36,59
0
0
36
78
24


MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      
 248
40,66
7,06
0
0
6
15
6
135
22,13
44,42
0
0
44
82
74


SAN NICOLAS DEL PUERTO
SIERRA NORTE                  
 249
40,82
6,24
0
0
6
9
7
5
,82
13,2
0
0
12
20
12


SEVILLA
BERMEJALES                    
 222
36,39
5,82
0
0
5
10
5
125
20,49
48,59
0
0
46
93
47


SEVILLA
CENTRO                        
 277
45,41
4,09
0
0
4
8
5
23
3,77
44,39
0
0
43
72



SEVILLA
PRINCIPES                     
 244
40
6,5
0
0
6
12
7
244
40
42,84
0
0
42
83
27


SEVILLA
RANILLA                       
 251
41,15
6,38
0
0
6
12
6
239
39,18
41,65
0
0
40
79
34


SEVILLA
TORNEO                        
 272
44,59
7,44
0
0
7
11
7
286
46,89
29,21
0
0
27
55
27


Leyenda: 

DCD: Días con datos
P50i: Percentil 50 en el período invernal (1/10 - 31/03)
(a) Nº de valores dentro del intervalo [100,150]


6.2 Informe de Legislación O3 Acumulado 

Sensor: O3 Ozono

Unidad:  ug/m3
Período: 01/01/03 - 30/11/03

Provincia: ALMERIA   


Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
98,72

0
0
98,88
4
5
10
5


         (4)

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
98,7

0
0
99,18
1
0
7
3


         (4)

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
99,33

0
0
99,63
1
4
40
20


         (4) 

GARRUCHA
GARRUCHA                      
20,66

0
0
20,96
0
1
4
2


         (4) 


Provincia: CADIZ     


Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
19,14

0
0
19,54
0
1
2
0


         (4)

BARRIOS (LOS)
E2:ALCORNOCALES               
83,83

0
0
84,43
7
16
44
22
84,73
219
         (4)(5)

CADIZ
Avda. MARCONI                 
98,1

0
0
98,65
5
10
24
18


         (4) 

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
82,97

0
0
83,61
1
0
15
7


         (4) 

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
91,01

0
0
91,62
1
0
4
0


         (4) 

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
93,25

0
0
94,16
36
41
75
67


         (4) 

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
98,62

3
0
99,03
2
1
21
19


   (2)   (4) 

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
86,51

0
0
87,35
10
11
29
18


         (4) 

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
25,7

0
0
26,27
0
0
1
0


         (4) 

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
97,58

0
0
97,98
20
28
52
42


         (4) 


Provincia: CORDOBA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
99,14

10
0
99,4
0
1
58
24


(2)   (4) 

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
98,23

3
0
98,43
0
2
36
4


   (2)   (4) 


Provincia: GRANADA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
99,38

0
0
99,48
0
0
6
0


         (4) 

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
98,12

0
0
98,35
0
1
35
0


         (4) 

MOTRIL
MOTRIL                        
96,79

0
0
97,53
0
1
18
8


         (4) 


Provincia: HUELVA    


Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

HUELVA
CAMPUS EL CARMEN              
48,17

4
0
48,43
0
6
39
25


(2)   (4) 

HUELVA
LA ORDEN                      
89,17

6
0
89,82
0
3
39
22


(2)   (4) 

HUELVA
MANUEL LOIS                   
41,95

0
0
42,07
0
0
0
0




PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
16,32

0
0
16,47
0
0
0
0




Provincia: JAEN      


Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

JAEN
Avda. DE MADRID               
41,39

0
0
41,54
1
0
4
0


         (4) 

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
23,23

0
0
23,28
0
0
0
0




JAEN
RONDA DEL VALLE               
59,53

0
0
60,03
10
24
77
30


         (4) 


Provincia: MALAGA    


Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

MALAGA
HILERA                        
40,69

0
0
40,79
0
0
0
0




MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
95,77

0
0
96,78
0
2
25
7


         (4) 

MARBELLA
MARBELLA                      
53,43

0
0
53,52
3
11
41
10


         (4) 


Provincia: SEVILLA   


Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

ALCALA DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA            
26,71

0
0
26,87
0
1
16
2


         (4) 

DOS HERMANAS
DOS HERMANAS                  
70,3

9
0
71,11
0
7
66
14


(2)   (4)

MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      
96,54

57
0
97,16
0
41
134
88


 (2)   (4) 

SAN NICOLAS DEL PUERTO
SIERRA NORTE                  
49,63
0
0
0
49,78
1
22
56
44
50,3
112
         (4)(5)

SEVILLA
BERMEJALES                    
93,23

10
0
93,79
0
3
52
4


 (2)   (4) 

SEVILLA
CENTRO                        
47,77

3
0
47,9
0
0
27
7


   (2)   (4) 

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
99,25

3
0
99,55
0
1
46
8


   (2)   (4) 

SEVILLA
SANTA CLARA                   
56,86

16
0
57,11
0
2
63
25


 (2)   (4) 

SEVILLA
TORNEO                        
99,24

0
0
99,55
0
0
0
0




6.3 Informe de Legislación O3 Mensual 

Sensor: O3 Ozono

Unidad:  ug/m3


Período: 01/11/03 - 30/11/03

Provincia: ALMERIA   


Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
99,86

0
0
100
0
0
0
0


               

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
100

0
0
100
0
0
0
0


               

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
100

0
0
100
0
0
0
0




GARRUCHA
GARRUCHA                      
100

0
0
100
0
0
0
0





Provincia: CADIZ     


Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
70,28

0
0
71,67
0
0
0
0




BARRIOS (LOS)
E2:ALCORNOCALES               
100
0
0
0
100
0
0
0
0
100
12
            (5)

CADIZ
Avda. MARCONI                 
100

0
0
100
0
0
0
0




JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
100

0
0
100
0
0
0
0




JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
99,86

0
0
100
0
0
0
0




LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
99,72

0
0
100
0
0
0
0




PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
99,58

0
0
100
0
0
0
0




SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
96,39

0
0
97,5
0
0
0
0




SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
97,22

0
0
100
0
0
0
0




SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
99,72

0
0
100
0
0
0
0





Provincia: CORDOBA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
99,17

0
0
100
0
0
0
0


               

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
100

0
0
100
0
0
0
0


               


Provincia: GRANADA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
100

0
0
100
0
0
0
0


               

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
100

0
0
100
0
0
0
0


               

MOTRIL
MOTRIL                        
92,64

0
0
95
0
0
0
0


               


Provincia: HUELVA    



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

HUELVA
CAMPUS EL CARMEN              
99,44

0
0
100
0
0
0
0




HUELVA
LA ORDEN                      
100

0
0
100
0
0
0
0




PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
96,25

0
0
96,67
0
0
0
0





Provincia: JAEN      



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

JAEN
RONDA DEL VALLE               
96,94

0
0
97,5
0
0
0
0





Provincia: MALAGA    


Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
100

0
0
100
0
0
0
0




MARBELLA
MARBELLA                      
99,86

0
0
100
0
0
0
0





Provincia: SEVILLA   


Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

ALCALA DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA            
100

0
0
100
0
0
0
0




DOS HERMANAS
DOS HERMANAS                  
100

0
0
100
0
0
0
0




MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      
96,94

0
0
97,5
0
0
0
0




SAN NICOLAS DEL PUERTO
SIERRA NORTE                  
100
0
0
0
100
0
0
0
0
100
7
            (5)

SEVILLA
BERMEJALES                    
88,19

0
0
89,17
0
0
0
0


               

SEVILLA
CENTRO                        
100

0
0
100
0
0
0
0


               

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
96,67

0
0
96,67
0
0
0
0


               

SEVILLA
SANTA CLARA                   
100

0
0
100
0
0
0
0


               

SEVILLA
TORNEO                        
96,67

0
0
97,5
0
0
0
0


               

Leyenda: 
(a) Número de superaciones del umbral de protección de la vegetación de la concentración horaria
(b) Número de superaciones del umbral de información a la población de la concentración horaria
(c) Número de superaciones del umbral de alerta a la población de la concentración horaria
(d) Número de superaciones del umbral de protección de la salud entre la 1 y las 8 horas de la concentración media de ocho horas
(e) Número de superaciones del umbral de protección de la salud entre las 9 y las 16 horas de la concentración media de ocho horas
(f) Número de superaciones del umbral de protección de la salud entre las 13 y las 20 horas de la concentración media de ocho horas
(g) Número de superaciones del umbral de protección de la salud entre las 17 y las 24 horas de la concentración media de ocho horas

(2) Umbral de información a la población (valor medio en una hora). Valor: 180 Superado el umbral de información a la población
(4) Umbral de protección de la salud (valor medio en ocho horas). Valor: 110 Superado el umbral de protección de la salud

(5) Umbral de protección a la vegetación (valor medio en veinticuatro horas). Valor: 65 Superado el umbral de protección de la vegetación

 


6.4 Informe de Legislación PTS Acumulada

Informe de Legislación PTS Acumulada

Sensor:  SPM Particulas en Suspension 
Unidad:  ug/m3

Período: 01/04/2003 - 30/11/2003





Límite Media: 

150



Límite Percentil 95:
         300


Provincia: CADIZ     

Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
  79
 165
32,38
34
62
 

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
  70
 174
28,69
57
105
 

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
 105
 139
43,03
46
87
 

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
 221
  23
90,57
33
63
 

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
 125
 119
51,23
24
40
 

SAN ROQUE
ECONOMATO                     
 141
 103
57,79
31
53
 

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
  66
 178
27,05
44
68
 

SAN ROQUE
MADREVIEJA                    
 213
  31
87,3
39
60
 


Provincia: SEVILLA   

Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

SAN NICOLAS DEL PUERTO
SIERRA NORTE                  
 234
  10
95,9
39
74
 

Sensor:  PM10 Part. en Suspension(<10µ) 
Unidad:  ug/m3

Período: 01/04/2003 - 30/11/2003





                            Límite Media: 
         150
                            Límite Percentil 95:
         300


Provincia: ALMERIA   

Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
 244
   0
100
43
69
 

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
 226
  18
92,62
55
92
 

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     
 242
   2
99,18
25
47
 

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    
 238
   6
97,54
32
57
 

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
 144
 100
59,02
40
64
 

GARRUCHA
GARRUCHA                      
  61
 183
25
34
47
 


Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
  91
 153
37,3
46
77
 

ALGECIRAS
ALGECIRAS EPS                 
 111
 133
45,49
29
63
 

ALGECIRAS
E4:RINCONCILLO                
 242
   2
99,18
44
68
 

BARRIOS (LOS)
E1: COLEGIO LOS BARRIOS       
 240
   4
98,36
35
59
 

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
 235
   9
96,31
45
71
 

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
 162
  82
66,39
42
84
 

CADIZ
Avda. MARCONI                 
 225
  19
92,21
75
169
 

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
 162
  82
66,39
43
69
 

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
 227
  17
93,03
41
63
 

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
E7:EL ZABAL                   
 241
   3
98,77
42
63
 

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
 232
  12
95,08
44
69
 

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
 210
  34
86,07
27
46
 

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
 137
 107
56,15
28
55
 

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
 237
   7
97,13
40
63
 

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
 240
   4
98,36
41
67
 


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
 242
   2
99,18
63
104
 

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
 238
   6
97,54
55
99
 

Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
 244
   0
100
38
68
 

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
 244
   0
100
29
48
 

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
 244
   0
100
32
55
 

MOTRIL
MOTRIL                        
 244
   0
100
35
57
 


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

HUELVA
CAMPUS EL CARMEN              
 191
  53
78,28
46
79
 

HUELVA
EL ESTADIO                    
  43
 201
17,62
28
43
 

HUELVA
LA ORDEN                      
 231
  13
94,67
27
49
 

HUELVA
LOS ROSALES                   
 131
 113
53,69
57
98
 

HUELVA
MANUEL LOIS                   
  52
 192
21,31
23
40
 

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
 239
   5
97,95
42
76
 

HUELVA
POZO DULCE                    
 244
   0
100
20
34
 

HUELVA
ROMERALEJO                    
 200
  44
81,97
25
43
 

MOGUER
MOGUER                        
 244
   0
100
33
64
 

NIEBLA
NIEBLA                        
 234
  10
95,9
20
43
 

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
 234
  10
95,9
23
40
 

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
 208
  36
85,25
26
57
 

PALOS DE LA FRONTERA
TORREARENILLA                 
 199
  45
81,56
38
95
 

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  
  55
 189
22,54
18
39
 

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
 181
  63
74,18
42
73
 


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

BAILEN
BAILEN                        
 244
   0
100
66
110
 

JAEN
Avda. DE MADRID               
  50
 194
20,49
31
58
 

JAEN
RONDA DEL VALLE               
 204
  40
83,61
46
84
 

TORREDONJIMENO
TORREDONJIMENO                
 189
  55
77,46
41
76
 


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

MALAGA
HILERA                        
  46
 198
18,85
39
55
 

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
 231
  13
94,67
23
37
 

MARBELLA
MARBELLA                      
 179
  65
73,36
41
68
 

Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

ALCALA DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA            
 244
   0
100
37
66
 

MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      
 135
 109
55,33
44
77
 

SEVILLA
BERMEJALES                    
  83
 161
34,02
48
83
 

SEVILLA
CENTRO                        
  23
 221
9,43
44
72
 

SEVILLA
PRINCIPES                     
 235
   9
96,31
43
71
 

SEVILLA
RANILLA                       
 230
  14
94,26
42
67
 

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
 241
   3
98,77
42
64
 

SEVILLA
SANTA CLARA                   
 239
   5
97,95
33
49
 

SEVILLA
TORNEO                        
 244
   0
100
29
47
 


 
Leyenda: 
DCD: Días con datos
DSD: Días sin datos


Informe de Legislación NO2 Acumulada

Informe de Legislación NO2 Acumulada

Sensor: NO2 Dioxido de Nitrogeno

Unidad:  ug/m3

Período: 01/01/2003 - 30/11/2003


Valor Límite(P98): 200

Valor Guía(P50): 50

Valor Guía(P98): 135

Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
 311
93,11
162
41
95
  

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
 334
100
158
42
94
  

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     
 328
98,2
132
8
68
  

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    
 310
92,81
137
8
50
  

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
 334
100
97
13
61
  

GARRUCHA
GARRUCHA                      
 323
96,71
87
14
43
  


Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
 127
38,02
123
39
80
  

ALGECIRAS
ALGECIRAS EPS                 
  70
20,96
94
27
72
  

ALGECIRAS
E4:RINCONCILLO                
 314
94,01
137
20
80
  

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
 276
82,63
178
15
80
  

BARRIOS (LOS)
E1: COLEGIO LOS BARRIOS       
 238
71,26
123
15
64
  

BARRIOS (LOS)
E2:ALCORNOCALES               
 180
53,89
100
11
47
  

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
 334
100
133
19
74
  

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
 268
80,24
128
19
77
  

CADIZ
Avda. MARCONI                 
 334
100
126
22
72
  

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
 308
92,22
89
5
33
  

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
 302
90,42
135
39
92
  

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
E7:EL ZABAL                   
 325
97,31
117
24
74
  

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
 315
94,31
121
22
79
  

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
 320
95,81
100
15
56
  

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
 285
85,33
98
18
62
  

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
 216
64,67
155
21
84
  

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
 164
49,1
129
14
62
  

SAN ROQUE
ECONOMATO                     
 309
92,51
125
11
59
  

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
 319
95,51
137
15
69
  

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
 327
97,9
128
14
63
  

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
 228
68,26
126
22
81
  

SAN ROQUE
MADREVIEJA                    
 290
86,83
104
12
36
  

Provincia: CORDOBA   

Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
 326
97,6
163
30
98
  

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
 330
98,8
164
43
102
  


Provincia: GRANADA   

Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
 334
100
226
64
130
 (2) 

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
 334
100
201
55
113
 (2) 

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
 302
90,42
136
37
87
  

MOTRIL
MOTRIL                        
 330
98,8
96
18
57
  


Provincia: HUELVA    

Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

HUELVA
CAMPUS EL CARMEN              
 170
50,9
138
9
60
  

HUELVA
EL ESTADIO                    
 129
38,62
90
14
55
  

HUELVA
LA ORDEN                      
 302
90,42
114
18
62
  

HUELVA
LOS ROSALES                   
 332
99,4
138
17
61
  

HUELVA
MANUEL LOIS                   
 142
42,51
88
13
55
  

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
 332
99,4
105
13
58
  

HUELVA
POZO DULCE                    
 332
99,4
119
23
61
  

MOGUER
MOGUER                        
 288
86,23
104
27
55
  

NIEBLA
NIEBLA                        
 286
85,63
98
17
52
  

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
 322
96,41
92
17
43
  

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
 285
85,33
102
13
52
  

PALOS DE LA FRONTERA
TORREARENILLA                 
 284
85,03
56
10
32
  

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  
 316
94,61
139
14
47
  

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
 278
83,23
132
31
72
  


Provincia: JAEN      

Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

BAILEN
BAILEN                        
 334
100
117
23
71
  

JAEN
Avda. DE MADRID               
 131
39,22
199
33
106
  

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
  79
23,65
170
35
108
  

JAEN
RONDA DEL VALLE               
 206
61,68
181
19
86
  

TORREDONJIMENO
TORREDONJIMENO                
 189
56,59
86
12
53
  


Provincia: MALAGA    

Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

MALAGA
HILERA                        
 137
41,02
142
56
105
 (2) 

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
 307
91,92
125
38
84
  

MARBELLA
MARBELLA                      
 149
44,61
106
14
54
  

Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

ALCALA DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA            
 334
100
132
18
72
  

DOS HERMANAS
DOS HERMANAS                  
 242
72,46
109
15
56
  

MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      
 322
96,41
324
16
83
  

SAN NICOLAS DEL PUERTO
SIERRA NORTE                  
 229
68,56
32
6
14
  

SEVILLA
BERMEJALES                    
 316
94,61
250
32
106
  

SEVILLA
CENTRO                        
 247
73,95
167
17
87
  

SEVILLA
PRINCIPES                     
 324
97,01
188
31
88
  

SEVILLA
RANILLA                       
 297
88,92
182
37
94
  

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
 330
98,8
108
13
45
  

SEVILLA
SANTA CLARA                   
 334
100
252
24
91
  

SEVILLA
TORNEO                        
 311
93,11
290
38
104
  

6.5 Informe de Legislación NO2 Mensual.

Sensor: NO2 Dióxido de Nitrógeno
                                  Unidad:  ug/m3


Período: 01/11/03 - 30/11/03


Valor Límite(P98) :200

Valor Guía(P50): 50

Valor Guía(P98): 135



Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
  30
100
110
43
93
  

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
  30
100
139
46
98
  

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     
  29
96,67
85
5
40
  

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    
  29
96,67
100
5
72
  

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
  30
100
83
18
66
  

GARRUCHA
GARRUCHA                      
  30
100
73
18
50
  

Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

ALGECIRAS
ALGECIRAS EPS                 
  28
93,33
94
29
73
  

ALGECIRAS
E4:RINCONCILLO                
  30
100
98
21
67
  

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
  24
80
136
12
86
  

BARRIOS (LOS)
E1: COLEGIO LOS BARRIOS       
  20
66,67
89
20
63
  

BARRIOS (LOS)
E2:ALCORNOCALES               
  30
100
69
11
41
  

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
  30
100
87
21
60
  

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
  30
100
109
19
73
  

CADIZ
Avda. MARCONI                 
  30
100
106
28
84
  

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
  30
100
66
8
51
  

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
  30
100
126
42
93
  

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
E7:EL ZABAL                   
  28
93,33
97
30
74
  

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
  30
100
106
29
74
  

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
  30
100
100
19
65
  

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
  30
100
91
19
71
  

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
   7
23,33
70
27
61
  

SAN ROQUE
ECONOMATO                     
  30
100
71
26
59
  

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
  30
100
112
16
69
  

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
  30
100
97
19
61
  

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
  30
100
95
22
65
  

SAN ROQUE
MADREVIEJA                    
  30
100
56
11
35
  


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
  30
100
142
46
104
  

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
  30
100
131
48
102
  


Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
  30
100
131
60
110
 (2) 

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
  30
100
117
54
101
 (2) 

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
  30
100
96
44
85
  

MOTRIL
MOTRIL                        
  30
100
83
21
64
  

Provincia: HUELVA    

Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

HUELVA
CAMPUS EL CARMEN              
  30
100
89
14
67
  

HUELVA
LA ORDEN                      
  30
100
79
22
63
  

HUELVA
LOS ROSALES                   
  30
100
89
24
71
  

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
  30
100
80
17
55
  

HUELVA
POZO DULCE                    
  30
100
82
28
62
  

MOGUER
MOGUER                        
  29
96,67
72
15
49
  

NIEBLA
NIEBLA                        
  30
100
68
24
54
  

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
  25
83,33
49
9
38
  

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
  16
53,33
70
15
45
  

PALOS DE LA FRONTERA
TORREARENILLA                 
  23
76,67
55
12
39
  

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  
  30
100
70
15
48
  

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
  30
100
102
38
75
  


Provincia: JAEN      

Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

BAILEN
BAILEN                        
  30
100
71
28
62
  

JAEN
RONDA DEL VALLE               
  30
100
114
29
87
  

TORREDONJIMENO
TORREDONJIMENO                
  30
100
72
16
57
  


Provincia: MALAGA    

Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
  30
100
81
43
68
  

MARBELLA
MARBELLA                      
  30
100
74
19
52
  


Provincia: SEVILLA   

Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

ALCALA DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA            
  30
100
94
26
75
  

DOS HERMANAS
DOS HERMANAS                  
  30
100
109
24
75
  

MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      
  30
100
100
26
82
  

SAN NICOLAS DEL PUERTO
SIERRA NORTE                  
  30
100
22
7
13
  

SEVILLA
BERMEJALES                    
  27
90
156
10
42
  

SEVILLA
CENTRO                        
  25
83,33
167
19
99
  

SEVILLA
PRINCIPES                     
  30
100
120
43
96
  

SEVILLA
RANILLA                       
  24
80
144
38
119
  

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
  30
100
51
10
39
  

SEVILLA
SANTA CLARA                   
  30
100
129
24
83
  

SEVILLA
TORNEO                        
  30
100
108
40
86
  


Leyenda: 
DCD: Días con datos
P50: Percentil 50
P98: Percentil 98

(2) Percentil 50 anual: Se ha superado el valor guía


6.6 Informe de Legislación HC Acumulada

Sensor: HC Hidrocarburos Totales

Unidad:  ug/m3

Período: 01/01/2003 - 31/10/2003


Valor Límite Semihorario: 280000

Valor Límite Diario: 140000


Provincia: CADIZ     



Concentración Semihoraria
Concentración Diaria

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
87982
98,24
0
6439
99,1
0

6.7 Informe de Legislación HC Mensual

Sensor: HC Hidrocarburos Totales

Unidad:  ug/m3

Período: 01/11/03 - 30/11/03


Valor Límite Semihorario: 280000

Valor Límite Diario: 140000

Provincia: CADIZ     



Concentración Semihoraria
Concentración Diaria

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
75873
99,79
0
6439
100
0

Informe de Legislación CO Acumulada

Sensor: CO Monóxido de Carbono

Unidad:  ug/m3

Período: 01/01/03 - 30/11/03


Valor Límite Semihorario: 45000

Valor Límite Media de ocho horas: 15000

Provincia: ALMERIA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
8064
98,18
0
3124
98,81
0

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
2758
97,23
0
1444
97,82
0


Provincia: CADIZ     



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
5148
55,56
0
2152
56,08
0

ALGECIRAS
ALGECIRAS EPS                 
2411
32,47
0
1431
32,58
0

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
3500
44,86
0
1970
47,68
0

CADIZ
Avda. MARCONI                 
5030
99,71
0
2470
100
0

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
2190
92,6
0
1815
93,6
0

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
9267
91,23
0
4215
91,9
0

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
8231
85,17
0
3088
85,67
0

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
1890
38,19
0
725
39,43
0

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
3600
63,87
0
1663
65,49
0

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
0
0
0
0
0
0


Provincia: CORDOBA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
6836
99,18
0
3420
99,48
0

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
8142
98,13
0
4129
98,52
0


Provincia: GRANADA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
11521
98,32
0
5705
98,65
0

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
7316
99,08
0
3386
99,21
0

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
6505
97,72
0
3309
98,03
0

MOTRIL
MOTRIL                        
3499
97,34
0
2251
97,98
0


Provincia: HUELVA    



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

HUELVA
CAMPUS EL CARMEN              
4397
53,4
0
2434
54,09
0

HUELVA
EL ESTADIO                    
5700
38,12
0
4920
38,64
0

HUELVA
LOS ROSALES                   
5915
98,84
0
3694
99,11
0

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
4525
95,2
0
3513
96,51
0

HUELVA
POZO DULCE                    
5760
99,02
0
3100
99,43
0


Provincia: JAEN      



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

JAEN
Avda. DE MADRID               
11230
41,37
0
7423
41,6
0

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
9522
23,21
0
4392
23,42
0

JAEN
RONDA DEL VALLE               
5356
60,5
0
2041
61,08
0


Provincia: MALAGA    



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

MALAGA
HILERA                        
8333
40,7
0
2813
40,82
0

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
6165
94,56
0
2715
95,66
0

MARBELLA
MARBELLA                      
1908
53,12
0
1041
53,22
0


Provincia: SEVILLA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

ALCALA DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA            
4308
99,81
0
2280
100
0

DOS HERMANAS
DOS HERMANAS                  
4312
46,27
0
2231
46,64
0

SEVILLA
BERMEJALES                    
4233
93,28
0
2514
94,04
0

SEVILLA
CENTRO                        
3761
88,46
0
2617
89,15
0

SEVILLA
PRINCIPES                     
7818
94,27
0
7818
94,96
0

SEVILLA
RANILLA                       
12674
96,13
0
6813
96,56
0

SEVILLA
SANTA CLARA                   
9116
99,15
0
5287
99,55
0

SEVILLA
TORNEO                        
2729
99,25
0
1651
99,55
0

6.8  Informe de Legislación CO Mensual

Sensor: CO Monóxido de Carbono

Unidad:  ug/m3

Período: 01/11/03 - 30/11/03


Valor Límite Semihorario: 45000

Valor Límite Media de ocho horas: 15000



Provincia: ALMERIA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
5971
99,79
0
2166
100
0

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
2258
99,86
0
1116
100
0


Provincia: CADIZ     



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

ALGECIRAS
ALGECIRAS EPS                 
2411
99,86
0
1431
100
0

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
3090
77,92
0
685
83,19
0

CADIZ
Avda. MARCONI                 
3806
100
0
1864
100
0

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
2190
100
0
1394
100
0

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
6886
99,72
0
2367
100
0

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
3899
99,51
0
2441
100
0

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
1490
98,19
0
725
100
0

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
1400
52,78
0
669
53,75
0

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
0
0
0
0
0
0


Provincia: CORDOBA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
4230
99,17
0
2199
100
0

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
4671
100
0
2528
100
0


Provincia: GRANADA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
6049
100
0
4309
100
0

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
4030
100
0
2519
100
0

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
4678
99,93
0
2576
100
0

MOTRIL
MOTRIL                        
2490
99,17
0
1378
100
0


Provincia: HUELVA    



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

HUELVA
CAMPUS EL CARMEN              
3877
81,32
0
2434
83,89
0

HUELVA
LOS ROSALES                   
2435
100
0
1510
100
0

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
3130
63,96
0
2068
67,08
0

HUELVA
POZO DULCE                    
3980
98,19
0
2656
99,17
0


Provincia: JAEN      



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

JAEN
RONDA DEL VALLE               
4902
96,88
0
2041
97,92
0


Provincia: MALAGA    



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
4122
99,93
0
2104
100
0

MARBELLA
MARBELLA                      
1603
99,93
0
1016
100
0


Provincia: SEVILLA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

ALCALA DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA            
2496
100
0
1194
100
0

DOS HERMANAS
DOS HERMANAS                  
4312
100
0
2231
100
0

SEVILLA
BERMEJALES                    
3763
88,13
0
2514
89,17
0

SEVILLA
CENTRO                        
3761
100
0
2617
100
0

SEVILLA
PRINCIPES                     
7818
98,4
0
7818
99,44
0

SEVILLA
RANILLA                       
7847
91,11
0
3723
92,22
0

SEVILLA
SANTA CLARA                   
2346
100
0
1409
100
0

SEVILLA
TORNEO                        
2393
96,67
0
1532
97,64
0

 Informe de Legislación SH2 Acumulada

Sensor: SH2 Sulfuro de Hidrogeno

Unidad:  ug/m3

Período: 01/01/03 - 30/11/03


Valor Límite Semihorario: 100

Valor Límite Diario: 40

Provincia: HUELVA    



Concentración Semihoraria
Concentración Diaria

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

HUELVA
LA ORDEN                      
16
89,78
0
7
91,92
0

HUELVA
POZO DULCE                    
29
99,93
0
6
100
0

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
39
83,69
0
6
86,83
0

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
34
91,05
0
3
92,81
0

6.9 Informe de Legislación SH2 Mensual


Sensor: SH2 Sulfuro de Hidrogeno

Unidad:  ug/m3

Período: 01/11/03 - 30/11/03

Valor Límite Semihorario: 100

Valor Límite Diario: 40

Provincia: HUELVA    



Concentración Semihoraria
Concentración Diaria

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

HUELVA
LA ORDEN                      
3
99,93
0
2
100
0

HUELVA
POZO DULCE                    
6
99,93
0
2
100
0

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
6
37,22
0
4
46,67
0

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
6
96,11
0
1
100
0

TABLA DE VALORES LÍMITE Y UMBRALES DE ALERTA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE

COMPUESTO Y UNIDAD
PERIODO
VALORES LÍMITE Y UMBRALES DE ALERTA
VALOR GUÍA

Dióxido de azufre (SO2) y valor asociado de Partículas en suspensión (STP) (1)

(microgramos/m3)

(Método gravimétrico)
Anual
SO2
80

120
STP

>150

<=150




(Mediana de las medías diarias)



Invernal
130

180
>200

<=200




(Mediana de las medías diarias)



Anual
250 (*)

350 (*)
>350

<=350




(Percentil 98 de las medías diarias)



Diario
(*) No se deben sobrepasar más de tres días consecutivos.


Dióxido de azufre (SO2) (1) 

(microgramos/m3)
Anual

40 a 60

(Media de las medias diarias)


24 horas

100 a 150

(Media diaria)


3 horas (2) 
Umbral de alerta:

500 (Media horaria durante tres horas consecutivas)


Partículas en suspensión (STP) 

(microgramos/m3) (1)

(Método gravimétrico)
Anual
150

(Media de las medías diarias)

300

(Percentil 95 de las medías diarias)


Dióxido de Nitrógeno (NO2) (microgramos/m3) (3)
Anual
200

(Percentil 98 de las medías horarias o periodos inferiores a la hora
50

(Percentil 50 de las medías horarias o inferiores a la hora)

135

(Percentil 98 de las medías horarias o inferiores a la hora)


3 horas (2) 
Umbral de alerta:

400 (Media horaria durante tres horas consecutivas)


Monóxido de Carbono (CO) 

(microgramos/m3) (4)
30 minutos

8 horas

24 horas
Situación admisible:

Concentración máxima: 45000

Concentración media: 15000

Emergencia:

Concentración media: 34000; 1º Grado

Concentración media: 46000; 2º Grado

Concentración media: 60000; 3º Grado


Hidrocarburos (HC) (4)

(microgramos/m3)
30 minutos
280000

(Concentración media)



24 horas
140000

(Concentración media)


Ozono (O3)

(microgramos/m3) (5)
8 horas
Umbral protección Salud:

110



1 hora

24 horas
Umbral protección Vegetación:

200

65



1 hora
Umbral Información Población:

180



1 hora
Umbral alerta Población:

360


Sulfuro de Hidrógeno (SH2)

(microgramos/m3) (4)
30 minutos

24 horas
Situación admisible : 100

Situación admisible : 40


(1) Según el R.D. 1613/1985 por el que se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas. (El límite de SO2 es de 250 si la concentración de partículas es mayor a 350 y de 350 si la concentración de partículas es menor o igual a 350)

(2) Según el R.D. 1073/2002 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

(3) Según R.D. 717/1987 por el que se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo.

(4) Según el Decreto 833/1975 por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de protección del ambiente atmosférico.

(5) Según el R.D.1494/1995 sobre contaminación atmosférica por ozono.



7 Valoración de los datos de calidad del aire ambiente

A partir de los datos que se registran en la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire Ambiente, se determina:

1. cumplimiento de los valores límite y alerta con respecto a los valores que establece la legislación vigente y

2. el estado de la calidad del aire ambiente respecto a un índice de calidad.

Cuando se dan superaciones de valores límite o umbrales, siempre se obtienen calificaciones de la calidad de aire malas o muy malas.

Sin embargo, las situaciones de calidad del aire malas y muy malas, no siempre darán lugar a superaciones de los valores límite o umbrales.

Solamente, cuando se dan superaciones de valores límite o umbrales, se procede como establece la Instrucción de la Viceconsejera de Medio Ambiente de 30 de enero de 2003 sobre actuaciones a realizar en materia de información a la población, en caso de concentraciones de contaminantes en el aire ambiente que den lugar a superaciones de los límites y los umbrales de alerta establecidos en la legislación vigente que modifica la anterior Instrucción del Viceconsejero de fecha 30 de diciembre de 1998.

7.1 Valoración de datos de calidad del aire según la legislación vigente

7.1.1 Valoración de los datos del mes 

7.1.1.1 Dióxido de Azufre

Los valores registrados indican que no se han registrado valores medios diarios comprendidos en el intervalo guía (100-150 microgramos). 

El periodo de cumplimiento de valores límite es anual y asociado a partículas, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.1.2 Partículas en suspensión

El periodo de cumplimiento de valores límite es anual, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.1.3 Dióxido de Nitrógeno

Los valores registrados indican que se ha superado el intervalo guía del percentil cincuenta (P50) en las estaciones de Avda. de Cádiz y Constitución P.F. (Granada).

El periodo para el cumplimiento de límites del dióxido de nitrógeno es anual, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.1.4 Monóxido de carbono

Los valores de este mes indican que no se ha superado ningún valor límite.

7.1.1.5 Hidrocarburos

Los valores de este mes indican que no se ha superado ningún valor límite.

7.1.1.6 Ozono

Los valores registrados indican que se ha superado el umbral de protección a la vegetación por concentraciones diarias en la estación E2: Alcornocales (Los Barrios, Cádiz) en 12 ocasiones y en la estación Sierra Norte (San Nicolás del Puerto, Sevilla) en 7 ocasiones.

7.1.1.7 Ácido sulfhídrico

Los valores de este mes indican que no se ha superado ningún valor límite.

7.1.2 Legislación acumulada y valoración de los datos

Los datos acumulados se refieren al período desde el 01/01/03 hasta el 30/11/03, excepto para el dióxido de azufre asociado a partículas y partículas que comienza en 01/04/03.

7.1.2.1 Dióxido de Azufre

Los datos recogidos indican que se han registrado valores medios diarios comprendidos en el intervalo guía (100-150 microgramos) en una ocasión en la estación de Niebla (Huelva) y en otra ocasión en la estación de Bailén (Jaén). El resto de las estaciones han registrado medias diarias inferiores a los valores del intervalo guía.

El periodo de cumplimiento de valores límite es anual y asociado a partículas, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.2.2 Partículas en suspensión

El periodo de cumplimiento de valores límite es anual, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.2.3 Dióxido de Nitrógeno

Los valores registrados indican que se ha superado el intervalo guía del percentil cincuenta (P50) en las estaciones de Avda. Cádiz y Constitución P.F. (Granada) e Hilera (Málaga).

El periodo para el cumplimiento de límites del dióxido de nitrógeno es anual, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.2.4 Monóxido de carbono

Los valores registrados indican que no se ha superado ningún valor límite.

7.1.2.5 Hidrocarburos

Los valores registrados indican que no se ha superado ningún valor límite.

7.1.2.6 Ozono

Los valores registrados indican que se ha superado el umbral de protección a la vegetación por concentraciones diarias en la estación E2: Alcornocales (Los Barrios, Cádiz) en 219 ocasiones y en la estación Sierra Norte (San Nicolás del Puerto, Sevilla) en 112 ocasiones.

Se ha superado el umbral de protección de la salud  como media octohoraria en Almería 17 días, El Ejido 46 días, Garrucha 4 días, Cádiz 28 días, Jerez 18 días, La Línea 84 días, Puerto Real 32 días, San Fernando 36 días, Córdoba 54 días, Granada 31 días, Motril 13 días, Huelva 48 días, Jaén 74 días, Málaga 25 días, Marbella 38 días, Sevilla 74 días, Alcalá de Guadaira 13 días, Dos Hermanas 62 días y Mairena del Aljarafe 130 días.

Se ha superado el umbral de información a la población como media horaria en Puerto Real 2 días, Córdoba 5 días, Huelva 2 días, Sevilla 9 días, Mairena del Aljarafe 22 días y Dos Hermanas 5 días.

7.1.2.7 Ácido sulfhídrico

Los valores registrados indican que no se ha superado ningún valor límite.

7.2 Valoración de datos según el índice de calidad del aire ambiente.

7.2.1 Criterios de elaboración del índice

En el mes de julio de 2001, se modifica el índice de calidad del aire como consecuencia de la entrada en vigor de la normativa europea. Las bases para dichos cálculos son los nuevos valores límite, aunque éstos no estén en vigor hasta el 2005 o 2010, según el contaminante.

En cada estación se calculará un índice individual para cada contaminante, conocido como índice parcial.

A partir de ellos se obtendrá el índice global que coincidirá con el índice parcial del contaminante que presente el peor comportamiento. De este modo, existirá un índice global para cada estación.

· Rango cualitativo: el índice estará dividido en cuatro tramos, que definirán los principales estados de calidad de aire; estos serán buena, admisible, mala o muy mala. A cada uno de los tramos se le asignará un color.

Valor del índice
Calidad del aire
Color

0-50
Buena
Verde

51-100
Admisible
Amarillo

101-150
Mala
Rojo

>150
Muy mala
Marrón

· Rango cuantitativo:
ÍNDICE PARCIAL PARA CADA CONTAMINANTE. AÑO 2003



INDICE
SO2 (24H)
PARTICULAS (24 H)
NO2 (1H MÁX)
CO (8H MÓVIL MÁX)
O3 (8H MÓVIL MÁX)

0-50
63
30
135
7000
60

51-100
125
60
270
14000
120

101-150
188
90
405
21000
180

>150
>188
>90
>405
>21000
>180

 * En el caso del SO2  siempre que se supere el valor límite horario (410 (g/m3) fijado en la Directiva 1999/30/CE, la calidad del aire será considerada “mala” y siempre que se supere el umbral de alerta (500 (g/m3) registrados durante tres horas consecutivas la calidad del aire será considerada “muy mala”.

 ** En el caso del NO2 se tiene en cuenta para el cálculo del índice, el valor límite medido en 1  hora que establece la Directiva 1999/30/CE. Sin embargo, siempre que se supere el umbral de alerta (400 (g/m3) registrados durante tres horas consecutivas la calidad del aire será considerada “muy mala”.

 *** En el caso del O3 siempre que se supere el valor de información a la población, valor horario (180 (g/m3) fijado en la Directiva 2002/3/CE, la calidad del aire será considerada “mala” y si se supera el umbral de alerta para la población, valor horario (240 (g/m3) la calidad del aire se considerará “muy mala”.



7.2.2 Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación BUENA dadas en el 11/2003
Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

ALMERIA
MEDITERRANEO                  

30
22
8
30

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
30
29
24
3
30

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     

29

29
30

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    

29

28
30

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
30
30
3
12
30

GARRUCHA
GARRUCHA                      

30
4

30

Provincia: CADIZ     

Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

ALGECIRAS
ALGECIRAS EPS                 
30
28

22
30

ALGECIRAS
E4:RINCONCILLO                

30

12
30

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
25
23
7



BARRIOS (LOS)
E1: COLEGIO LOS BARRIOS       

20

11
28

BARRIOS (LOS)
E2:ALCORNOCALES               

30
1

30

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  

30

7
30

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   

30

13
30

CADIZ
Avda. MARCONI                 
30
30
11
1
30

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
30
30
4
21
30

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
30
30
19
3
30

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
E7:EL ZABAL                   

28

12
30

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      

30
11
7
30

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 

30
10
24
30

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
30
30
16
22
30

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
30

25
14


SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
17
7




SAN ROQUE
ECONOMATO                     

30




SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           

30
4
19
30

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 

30

12
30

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  

30




SAN ROQUE
MADREVIEJA                    

30

2



Provincia: CORDOBA   

Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
30
28
27
3
30

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
30
30
29
3
30


Provincia: GRANADA   

Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
30
30

12
28

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
30
30
27
14
30

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
30
30
27
14
30

MOTRIL
MOTRIL                        
30
30
15
20
30


Provincia: HUELVA    

Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

HUELVA
CAMPUS EL CARMEN              
26
30
7
12
30

HUELVA
LA ORDEN                      

30
9
24
30

HUELVA
LOS ROSALES                   
30
30

2
19

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
21
30

10
30

HUELVA
POZO DULCE                    
30
30

28
30

HUELVA
ROMERALEJO                    



26
30

MOGUER
MOGUER                        

29

22
30

NIEBLA
NIEBLA                        

30

28
30

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     

25
9
30
30

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         

16

22
27

PALOS DE LA FRONTERA
TORREARENILLA                 

23


23

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  

30

15
30

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           

30


24


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

BAILEN
BAILEN                        

30

5
30

JAEN
RONDA DEL VALLE               
30
30
23
9
30

TORREDONJIMENO
TORREDONJIMENO                

30

17
30


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
30
30
26
26
30

MARBELLA
MARBELLA                      
30
30
9
20
30


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

ALCALA DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA            
30
30
11
19
30

DOS HERMANAS
DOS HERMANAS                  
30
30
25

30

MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      

30
4

29

SAN NICOLAS DEL PUERTO
SIERRA NORTE                  

30
3
22
30

SEVILLA
BERMEJALES                    
28
26
25
3
27

SEVILLA
CENTRO                        
30
24
24

30

SEVILLA
PRINCIPES                     
29
30

11
30

SEVILLA
RANILLA                       
28
22

5
30

SEVILLA
SAN JERONIMO                  

30
27
7


SEVILLA
SANTA CLARA                   
30
30
27
2


SEVILLA
TORNEO                        
30
30
30
16
26

7.2.3 Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación ADMISIBLE dadas en el 11/2003

Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART

ALMERIA
MEDITERRANEO                  


8
20

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                

1
6
15

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     



1

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    



2

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      


27
16

GARRUCHA
GARRUCHA                      


26



Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART

ALGECIRAS
ALGECIRAS EPS                 



8

ALGECIRAS
E4:RINCONCILLO                



12

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   

1
15


BARRIOS (LOS)
E1: COLEGIO LOS BARRIOS       



15

BARRIOS (LOS)
E2:ALCORNOCALES               


29


BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  



21

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   



16

CADIZ
Avda. MARCONI                 


19
15

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       


26
6

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         


11
20

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
E7:EL ZABAL                   



14

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      


19
18

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 


20
6

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  


14
8

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    


5
16

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           


26
10

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 



18

SAN ROQUE
MADREVIEJA                    



12


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               

2
3
15

CORDOBA
Pta. COLODRO                  


1
22


Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART

GRANADA
Avda. DE CADIZ                



17

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           


3
16

GRANADA
GRANADA-NORTE                 


3
16

MOTRIL
MOTRIL                        


14
10


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART

HUELVA
CAMPUS EL CARMEN              


23
16

HUELVA
LA ORDEN                      


21
6

HUELVA
LOS ROSALES                   



3

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            



16

HUELVA
POZO DULCE                    



2

HUELVA
ROMERALEJO                    



4

MOGUER
MOGUER                        



8

NIEBLA
NIEBLA                        



2

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     


21


PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         



3

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  



4


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART

BAILEN
BAILEN                        



9

JAEN
RONDA DEL VALLE               


7
17

TORREDONJIMENO
TORREDONJIMENO                



10


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           


4
4

MARBELLA
MARBELLA                      


21
8


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART

ALCALA DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA            


19
10

DOS HERMANAS
DOS HERMANAS                  


5


MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      


26


SAN NICOLAS DEL PUERTO
SIERRA NORTE                  


27
8

SEVILLA
BERMEJALES                    

1
3
15

SEVILLA
CENTRO                        

1
6


SEVILLA
PRINCIPES                     
1


17

SEVILLA
RANILLA                       

2

20

SEVILLA
SAN JERONIMO                  


3
21

SEVILLA
SANTA CLARA                   


3
28

SEVILLA
TORNEO                        



14

7.2.4  Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación MALA dadas en el 11/2003
Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
PART

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
2

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
11

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
2

Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
PART

ALGECIRAS
E4:RINCONCILLO                
4

BARRIOS (LOS)
E1: COLEGIO LOS BARRIOS       
2

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
2

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
1

CADIZ
Avda. MARCONI                 
9

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
1

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
3

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
E7:EL ZABAL                   
4

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
5

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
1


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
PART

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
9

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
5


Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
PART

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
1


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
PART

HUELVA
CAMPUS EL CARMEN              
2

HUELVA
LOS ROSALES                   
2

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
4


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
PART

BAILEN
BAILEN                        
13

JAEN
RONDA DEL VALLE               
4

TORREDONJIMENO
TORREDONJIMENO                
2


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
PART

MARBELLA
MARBELLA                      
2

Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
PART

ALCALA DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA            
1

SEVILLA
BERMEJALES                    
7

SEVILLA
PRINCIPES                     
2

SEVILLA
RANILLA                       
5

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
2

7.2.5 Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación MUY MALA dadas en el 11/2003
Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
PART

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
1


Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
PART

CADIZ
Avda. MARCONI                 
5


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
PART

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
3


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
PART

BAILEN
BAILEN                        
3

TORREDONJIMENO
TORREDONJIMENO                
1


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
PART

SEVILLA
BERMEJALES                    
2

7.2.6 Localización de las situaciones malas y muy malas correspondientes al 11/2003
Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
20/11/2003
PART
MALA      

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
21/11/2003
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
03/11/2003
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
08/11/2003
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
09/11/2003
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
11/11/2003
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
12/11/2003
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
13/11/2003
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
14/11/2003
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
15/11/2003
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
20/11/2003
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
21/11/2003
PART
MUY MALA  

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
26/11/2003
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
29/11/2003
PART
MALA      

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
13/11/2003
PART
MALA      

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
28/11/2003
PART
MALA      

Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

ALGECIRAS
E4:RINCONCILLO                
18/11/2003
PART
MALA      

ALGECIRAS
E4:RINCONCILLO                
19/11/2003
PART
MALA      

ALGECIRAS
E4:RINCONCILLO                
20/11/2003
PART
MALA      

ALGECIRAS
E4:RINCONCILLO                
21/11/2003
PART
MALA      

BARRIOS (LOS)
E1: COLEGIO LOS BARRIOS       
20/11/2003
PART
MALA      

BARRIOS (LOS)
E1: COLEGIO LOS BARRIOS       
21/11/2003
PART
MALA      

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
20/11/2003
PART
MALA      

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
21/11/2003
PART
MALA      

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
21/11/2003
PART
MALA      

CADIZ
Avda. MARCONI                 
03/11/2003
PART
MALA      

CADIZ
Avda. MARCONI                 
04/11/2003
PART
MALA      

CADIZ
Avda. MARCONI                 
05/11/2003
PART
MALA      

CADIZ
Avda. MARCONI                 
08/11/2003
PART
MALA      

CADIZ
Avda. MARCONI                 
10/11/2003
PART
MALA      

CADIZ
Avda. MARCONI                 
11/11/2003
PART
MALA      

CADIZ
Avda. MARCONI                 
12/11/2003
PART
MALA      

CADIZ
Avda. MARCONI                 
13/11/2003
PART
MUY MALA  

CADIZ
Avda. MARCONI                 
14/11/2003
PART
MUY MALA  

CADIZ
Avda. MARCONI                 
15/11/2003
PART
MALA      

CADIZ
Avda. MARCONI                 
19/11/2003
PART
MUY MALA  

CADIZ
Avda. MARCONI                 
20/11/2003
PART
MUY MALA  

CADIZ
Avda. MARCONI                 
21/11/2003
PART
MUY MALA  

CADIZ
Avda. MARCONI                 
28/11/2003
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
20/11/2003
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
13/11/2003
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
20/11/2003
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
21/11/2003
PART
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
E7:EL ZABAL                   
18/11/2003
PART
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
E7:EL ZABAL                   
19/11/2003
PART
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
E7:EL ZABAL                   
20/11/2003
PART
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
E7:EL ZABAL                   
21/11/2003
PART
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
08/11/2003
PART
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
18/11/2003
PART
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
19/11/2003
PART
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
20/11/2003
PART
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
21/11/2003
PART
MALA      

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
21/11/2003
PART
MALA      

Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
03/11/2003
PART
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
04/11/2003
PART
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
05/11/2003
PART
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
06/11/2003
PART
MUY MALA  

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
07/11/2003
PART
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
08/11/2003
PART
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
09/11/2003
PART
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
11/11/2003
PART
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
14/11/2003
PART
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
19/11/2003
PART
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
20/11/2003
PART
MUY MALA  

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
21/11/2003
PART
MUY MALA  

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
05/11/2003
PART
MALA      

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
06/11/2003
PART
MALA      

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
19/11/2003
PART
MALA      

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
20/11/2003
PART
MALA      

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
21/11/2003
PART
MALA      


Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
08/11/2003
PART
MALA      


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

HUELVA
CAMPUS EL CARMEN              
05/11/2003
PART
MALA      

HUELVA
CAMPUS EL CARMEN              
06/11/2003
PART
MALA      

HUELVA
LOS ROSALES                   
28/11/2003
PART
MALA      

HUELVA
LOS ROSALES                   
29/11/2003
PART
MALA      

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
05/11/2003
PART
MALA      

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
06/11/2003
PART
MALA      

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
14/11/2003
PART
MALA      

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
20/11/2003
PART
MALA      

Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

BAILEN
BAILEN                        
03/11/2003
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
04/11/2003
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
05/11/2003
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
06/11/2003
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
07/11/2003
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
08/11/2003
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
11/11/2003
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
12/11/2003
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
13/11/2003
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
14/11/2003
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
19/11/2003
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
20/11/2003
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
21/11/2003
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
25/11/2003
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
28/11/2003
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
29/11/2003
PART
MALA      

JAEN
RONDA DEL VALLE               
05/11/2003
PART
MALA      

JAEN
RONDA DEL VALLE               
08/11/2003
PART
MALA      

JAEN
RONDA DEL VALLE               
20/11/2003
PART
MALA      

JAEN
RONDA DEL VALLE               
21/11/2003
PART
MALA      

TORREDONJIMENO
TORREDONJIMENO                
06/11/2003
PART
MALA      

TORREDONJIMENO
TORREDONJIMENO                
12/11/2003
PART
MUY MALA  

TORREDONJIMENO
TORREDONJIMENO                
20/11/2003
PART
MALA      


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

MARBELLA
MARBELLA                      
20/11/2003
PART
MALA      

MARBELLA
MARBELLA                      
21/11/2003
PART
MALA      


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

ALCALA DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA            
21/11/2003
PART
MALA      

SEVILLA
BERMEJALES                    
05/11/2003
PART
MALA      

SEVILLA
BERMEJALES                    
06/11/2003
PART
MALA      

SEVILLA
BERMEJALES                    
07/11/2003
PART
MALA      

SEVILLA
BERMEJALES                    
12/11/2003
PART
MALA      

SEVILLA
BERMEJALES                    
13/11/2003
PART
MALA      

SEVILLA
BERMEJALES                    
19/11/2003
PART
MALA      

SEVILLA
BERMEJALES                    
20/11/2003
PART
MUY MALA  

SEVILLA
BERMEJALES                    
21/11/2003
PART
MUY MALA  

SEVILLA
BERMEJALES                    
29/11/2003
PART
MALA      

SEVILLA
PRINCIPES                     
20/11/2003
PART
MALA      

SEVILLA
PRINCIPES                     
21/11/2003
PART
MALA      

SEVILLA
RANILLA                       
08/11/2003
PART
MALA      

SEVILLA
RANILLA                       
12/11/2003
PART
MALA      

SEVILLA
RANILLA                       
14/11/2003
PART
MALA      

SEVILLA
RANILLA                       
20/11/2003
PART
MALA      

SEVILLA
RANILLA                       
21/11/2003
PART
MALA      

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
20/11/2003
PART
MALA      

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
21/11/2003
PART
MALA      

7.2.7 Resumen mensual de la calidad por estación correspondiente al mes 11/2003
Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
6
22
2
0
30

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
1
17
11
1
30

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     
29
1
0
0
30

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    
28
2
0
0
30

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
0
28
2
0
30

GARRUCHA
GARRUCHA                      
4
26
0
0
30


Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

ALGECIRAS
ALGECIRAS EPS                 
22
8
0
0
30

ALGECIRAS
E4:RINCONCILLO                
14
12
4
0
30

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
9
16
0
0
25

BARRIOS (LOS)
E1: COLEGIO LOS BARRIOS       
11
15
2
0
28

BARRIOS (LOS)
E2:ALCORNOCALES               
1
29
0
0
30

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
7
21
2
0
30

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
13
16
1
0
30

CADIZ
Avda. MARCONI                 
0
16
9
5
30

JEREZ DE LA FRONTERA
CARTUJA                       
1
28
1
0
30

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
3
24
3
0
30

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
E7:EL ZABAL                   
12
14
4
0
30

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
2
23
5
0
30

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
6
24
0
0
30

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
9
21
0
0
30

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
12
18
0
0
30

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
17
0
0
0
17

SAN ROQUE
ECONOMATO                     
30
0
0
0
30

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
1
28
1
0
30

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
12
18
0
0
30

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
30
0
0
0
30

SAN ROQUE
MADREVIEJA                    
18
12
0
0
30


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
2
16
9
3
30

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
2
23
5
0
30

Provincia: GRANADA   

Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
12
17
1
0
30

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
11
19
0
0
30

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
11
19
0
0
30

MOTRIL
MOTRIL                        
10
20
0
0
30


Provincia: HUELVA    

Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

HUELVA
CAMPUS EL CARMEN              
1
27
2
0
30

HUELVA
LA ORDEN                      
7
23
0
0
30

HUELVA
LOS ROSALES                   
25
3
2
0
30

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
10
16
4
0
30

HUELVA
POZO DULCE                    
28
2
0
0
30

HUELVA
ROMERALEJO                    
26
4
0
0
30

MOGUER
MOGUER                        
22
8
0
0
30

NIEBLA
NIEBLA                        
28
2
0
0
30

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
9
21
0
0
30

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
24
3
0
0
27

PALOS DE LA FRONTERA
TORREARENILLA                 
23
0
0
0
23

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  
26
4
0
0
30

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
30
0
0
0
30


Provincia: JAEN      

Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

BAILEN
BAILEN                        
5
9
13
3
30

JAEN
RONDA DEL VALLE               
4
22
4
0
30

TORREDONJIMENO
TORREDONJIMENO                
17
10
2
1
30


Provincia: MALAGA    

Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
22
8
0
0
30

MARBELLA
MARBELLA                      
5
23
2
0
30

Provincia: SEVILLA   

Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

ALCALA DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA            
5
24
1
0
30

DOS HERMANAS
DOS HERMANAS                  
25
5
0
0
30

MAIRENA DEL ALJARAFE
ALJARAFE                      
4
26
0
0
30

SAN NICOLAS DEL PUERTO
SIERRA NORTE                  
2
28
0
0
30

SEVILLA
BERMEJALES                    
4
15
7
2
28

SEVILLA
CENTRO                        
23
7
0
0
30

SEVILLA
PRINCIPES                     
11
17
2
0
30

SEVILLA
RANILLA                       
5
20
5
0
30

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
5
23
2
0
30

SEVILLA
SANTA CLARA                   
2
28
0
0
30

SEVILLA
TORNEO                        
16
14
0
0
30

� INCRUSTAR Word.Picture.8  ���



























































RESUMEN DE NOVIEMBRE 2003





� INCRUSTAR Word.Document.8 \s ���








� La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda





1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda





1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda.





� La escala para el contaminante HC es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda.





1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda.


2 La escala para el contaminante HC es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda





1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda





1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda





1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda





1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda








1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda





1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda





1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda








1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda





1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha, para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda







Página 1 de 1


[image: image66.wmf]_1009265294.bin

_1081318225.doc



















































































































































































































































































































_1081331607.doc


[image: image1.wmf]

_972455452.unknown




_1009265293.bin

