## DBO
DBO en aguas superficiales en Andalucía por distritos hidrográficos, 2000-2011
DBO | mg O2/L
| C. Atlántica Andaluza (31) | D.H. Guadalquivir (106) | D.H. Cuencas Mediterráneas (66) | D.H. Segura (10) | D.H. Guadalete-Barbate (77) | D.H. Tinto-Odiel-Piedras (73) | D.H. Guadiana (25)
2000 | 5.8325 | 24.6762 | 3.6121
2001 | 5.2846 | 21.871 | 3.5385
2002 | 3.1806 | 28.3934 | 7.1081
2003 | 2.1085 | 18.9946 | 2.7059
2004 | 1.5747 | 18.6414 | 1.7306
2005 | 2.5751 | 18.5346 | 1.875
2006 | 2.379 | 13.4921 | 0.95976
2007 | 4.6862 | 12.9453 | 1.4306 | 2
2008 | 6.6584 | 11.8458 | 34.1387
2009 |  | 4.421 | 8.646 | 1.093 | 2.3474 | 2.6494 | 2.3311
2010 |  | 6.0776 | 2.976 | 1.3333 | 1.4501 | 1.2753 | 1.8358
2011 |  |  | 1.6373 | 0.56452 | 4.3854 | 4.5902 | 3.0208
Nº de estaciones
| C. Atlántica Andaluza | D.H. Guadalquivir | D.H. Cuencas Mediterráneas | D.H. Segura | D.H. Guadalete-Barbate | D.H. Tinto-Odiel-Piedras | D.H. Guadiana
2000 | 35 | 117 | 77
2001 | 35 | 120 | 66
2002 | 38 | 120 | 68
2003 | 14 | 112 | 47
2004 | 27 | 105 | 62
2005 | 27 | 98 | 2
2006 | 36 | 109 | 10
2007 | 39 | 119 | 36 | 1
2008 | 27 | 89 | 81
2009 |  | 106 | 123 | 7 | 77 | 77 | 9
2010 |  | 67 | 108 | 15 | 85 | 77 | 35
2011 |  |  | 108 | 16 | 70 | 64 | 30
Suma | 278 | 1162 | 788 | 39 | 232 | 218 | 74
Media | 30.8889 | 105.6364 | 65.6667 | 9.75 | 77.3333 | 72.6667 | 24.6667
Valor entero | 31 | 106 | 66 | 10 | 77 | 73 | 25
Entre paréntesis se indica el número de estaciones de muestreo. Hasta 2009 se incluyen los datos de la antigua Cuenca Atlántica Andaluza, constituida por los denominados actualmente como Distrito Guadalete-Barbate y Distrito Tinto-Odiel_Piedras. A partir de 2009 los datos se corresponden con los actuales Distritos Hidrográficos. Los valores correspondientes al DH del Guadalquivir no han sido registrados para 2011.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

## Conductividad
Conductividad eléctrica en aguas superficiales en Andalucía por Distritos Hidrográficos, 2000-2011
Conductividad eléctrica a 20 ºC | µS/cm
| C. Atlántica Andaluza (35) | D.H. Guadalquivir (160) | D.H. Cuencas Mediterráneas (92) | D.H. Segura (7) | D.H. Guadalete-Barbate (70) | D.H. Tinto-Odiel-Piedras (65) | D.H. Guadiana (15)
2000 | 996.3512 | 1410.0073 | 939.4887
2001 | 741.9268 | 1183.5226 | 1069.8048
2002 | 712.0402 | 1277.403
2003 | 756.9333 | 1268.3951
2004 | 656.5275 | 1063.6004
2005 | 777.6013 | 1182.3385 | 563.5
2006 | 572.9026 | 1189.2761
2007 | 800.1397 | 945.7918 | 1505.2 | 558.1429
2008 | 1000.767 | 1326.0476 | 1446.7394 | 629.8571
2009 |  | 1191.0041 | 2328.2492 | 525.5306 | 3338.2756 | 903.6442 | 508.5089
2010 |  | 1200.561 | 1451.457 | 565.1429 | 2381.5537 | 563.3704 | 274.0717
2011 |  |  | 751.9009 | 573 | 579.2295 | 893.4429 | 421.97
Nº de estaciones
| C. Atlántica Andaluza | D.H. Guadalquivir | D.H. Cuencas Mediterráneas | D.H. Segura | D.H. Guadalete-Barbate | D.H. Tinto-Odiel-Piedras | D.H. Guadiana
2000 | 36 | 117 | 101
2001 | 41 | 120 | 99
2002 | 44 | 120
2003 | 20 | 120
2004 | 34 | 127
2005 | 34 | 129 | 2
2006 | 27 | 128
2007 | 34 | 164 | 25 | 7
2008 | 42 | 207 | 110 | 7
2009 |  | 377 | 136 | 7 | 79 | 77 | 9
2010 |  | 154 | 122 | 7 | 87 | 78 | 6
2011 |  |  | 137 | 8 | 45 | 39 | 29
Suma | 312 | 1763 | 732 | 36 | 211 | 194 | 44
Media | 34.6667 | 160.2727 | 91.5 | 7.2 | 70.3333 | 64.6667 | 14.6667
Valor entero | 35 | 160 | 92 | 7 | 70 | 65 | 15
Entre paréntesis se indica el número de estaciones de muestreo. Hasta 2009 se incluyen los datos de la antigua Cuenca Atlántica Andaluza, constituida por los denominados actualmente como Distrito Guadalete-Barbate y Distrito Tinto-Odiel_Piedras. A partir de 2009 los datos se corresponden con los actuales Distritos Hidrográficos. Los valores correspondientes al DH del Guadalquivir no han sido registrados para 2011.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

## Nitratos
Nitratos en aguas superficiales en las cuencas hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, 2000-2011
Nitratos | mg /L
| C. Atlántica Andaluza (39) | D.H. Guadalquivir (143) | D.H. Cuencas Mediterráneas (80) | D.H. Segura (10) | D.H. Guadalete-Barbate (74) | D.H. Tinto-Odiel-Piedras (67) | D.H. Guadiana (24)
2000 | 3.6689 | 8.5537 | 6.433
2001 | 4.5116 | 11.9326 | 10.2178
2002 | 2.998 | 7.803 | 9.0634
2003 | 2.9369 | 8.8797 | 10.1063
2004 | 2.3561 | 9.0764 | 11.9732
2005 | 1.7328 | 7.0164 | 7.25
2006 | 4.9339 | 8.1747 | 2.0203
2007 | 13.0867 | 9.9149 | 8.3976 | 1.5833
2008 | 10.2789 | 11.7862 | 6.9031 | 0.61429
2009 |  | 14.2258 | 6.5167 | 1.6786 | 17.4645 | 15.3289 | 2.5916
2010 |  | 10.541 | 8.2735 | 2.0467 | 15.5199 | 12.1909 | 4.079
2011 |  |  | 5.917 | 2.5355 | 7.6803 | 9.984 | 3.7097
Nº de estaciones
| C. Atlántica Andaluza | D.H. Guadalquivir | D.H. Cuencas Mediterráneas | D.H. Segura | D.H. Guadalete-Barbate | D.H. Tinto-Odiel-Piedras | D.H. Guadiana
2000 | 37 | 113 | 36
2001 | 36 | 120 | 92
2002 | 36 | 94 | 96
2003 | 20 | 90 | 93
2004 | 33 | 100 | 99
2005 | 32 | 102 | 2
2006 | 57 | 108 | 18
2007 | 60 | 168 | 56 | 6
2008 | 38 | 205 | 96 | 7
2009 |  | 242 | 120 | 7 | 75 | 77 | 11
2010 |  | 227 | 119 | 15 | 83 | 78 | 34
2011 |  |  | 134 | 16 | 63 | 46 | 28
Suma | 349 | 1569 | 961 | 51 | 221 | 201 | 73
Media | 38.7778 | 142.6364 | 80.0833 | 10.2 | 73.6667 | 67 | 24.3333
Valor entero | 39 | 143 | 80 | 10 | 74 | 67 | 24
Entre paréntesis se indica el número de estaciones de muestreo. Hasta 2009 se incluyen los datos de la antigua Cuenca Atlántica Andaluza, constituida por los denominados actualmente como Distrito Guadalete-Barbate y Distrito Tinto-Odiel_Piedras. A partir de 2009 los datos se corresponden con los actuales Distritos Hidrográficos. Los valores correspondientes al DH del Guadalquivir no han sido registrados para 2011.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

## pH
PH en aguas superficiales en Andalucía por Demarcaciones Hidrográficas, 2000-2011
pH | Unidad de pH
| C. Atlántica Andaluza (30) | D.H. Guadalquivir (154) | D.H. Cuencas Mediterráneas (86) | D.H. Segura (9) | D.H. Guadalete-Barbate (71) | D.H. Tinto-Odiel-Piedras (57) | D.H. Guadiana (30)
2000 | 6.5688 | 7.8685 | 8.1226
2001 | 6.6182 | 7.786 | 8.1926
2002 | 6.6341 | 7.7696 | 8.1311
2003 | 5.9791 | 7.8252 | 7.8504
2004 | 6.5766 | 7.8677 | 8.0369
2005 | 6.7219 | 7.9643 | 7.775
2006 | 6.5475 | 7.8955
2007 | 6.3562 | 7.9052 | 8.2187 | 8.2429
2008 | 5.8407 |  | 8.0595 | 8.2214
2009 |  | 7.748 | 8.1277 | 8.2816 | 8.0548 | 6.9149
2010 |  | 7.6068 | 8.1229 | 8.4143 | 8.0803 | 6.9498 | 7.8584
2011 |  |  | 8.0903 | 8.0227 | 7.6711 | 7.5638 | 7.8749
Nº de estaciones
| C. Atlántica Andaluza | D.H. Guadalquivir | D.H. Cuencas Mediterráneas | D.H. Segura | D.H. Guadalete-Barbate | D.H. Tinto-Odiel-Piedras | D.H. Guadiana
2000 | 41 | 117 | 104
2001 | 41 | 120 | 103
2002 | 44 | 120 | 103
2003 | 20 | 120 | 100
2004 | 34 | 127 | 107
2005 | 34 | 129 | 3
2006 | 27 | 118
2007 | 21 | 145 | 25 | 7
2008 | 7 |  | 110 | 7
2009 |  | 342 | 136 | 7 | 70 | 57
2010 |  | 201 | 15 | 8 | 88 | 64 | 29
2011 |  |  | 137 | 16 | 54 | 49 | 30
Suma | 269 | 1539 | 943 | 45 | 212 | 170 | 59
Media | 29.8889 | 153.9 | 85.7273 | 9 | 70.6667 | 56.6667 | 29.5
Valor entero | 30 | 154 | 86 | 9 | 71 | 57 | 30
Entre paréntesis se indica el número de estaciones de muestreo. Hasta 2009 se incluyen los datos de la antigua Cuenca Atlántica Andaluza, constituida por los denominados actualmente como Distrito Guadalete-Barbate y Distrito Tinto-Odiel_Piedras. A partir de 2009 los datos se corresponden con los actuales Distritos Hidrográficos. Los valores correspondientes al DH del Guadalquivir no han sido registrados para 2011.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.