## Salida
Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular
HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE ESPECTRAL G DE UNA FUENTE DE LUZ
NOTA: esta hoja es exclusivamente de salida de datos. Ha de introducir sus datos en la hoja “Entrada_datos” de este archivo.
00/00/2025
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE LUZ
0
REPRESENTACIÓN DEL ESPECTRO ANALIZADO
DATOS DE ENTRADA
| Rango del espectro (nm) |  | Intervalo de longitudes de onda cubierto por los datos de entrada. | 0 | 0
| Espectro |  | Número de datos de entrada. | 0
| Paso de los datos del espectro (nm) |  | Diferencia de longitud de onda entre datos de entrada consecutivos. | Sin datos |  | #DIV/0!
CARACTERIZACIÓN ORIENTATIVA DEL ESPECTRO
|  | G | Índice espectral G estimado. | Sin datos |  | #DIV/0!
|  | A | Cantidad de luz azul emitida en el intervalo de 380 a 500 nm por cada unidad de luz útil producida. | Sin datos | mW/lm | #DIV/0!
POSIBILIDAD DE USOS DE LA FUENTE DE LUZ ANALIZADA
En función del índice espectral G estimado, el uso de esta fuente de luz estaría permitido en las siguientes zonas lumínicas, según lo estipulado en el Decreto 37/2025, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de protección frente a la contaminación lumínica.
|  | Zona lumínica | Límites aplicables | Permitida* |  | Permitida
|  | E1 y E2 | G≥2 | Sin datos |  | Sin datos
|  | E3 y E4 | G≥1,5 | Sin datos |  | Sin datos
|  | Excepciones E4 | G≥1 | Sin datos |  | Sin datos
#DIV/0!
*El índice espectral G estimado solo podrá servir de orientación en caso de que el espectro utilizado cumpla los siguientes parámetros de calidad: rango entre 380 y 780, paso de 1 nm. AVISO: este documento tiene carácter meramente informativo, no se trata de una certificación de cumplimiento. El resultado obtenido se corresponde a los datos de entrada utilizados por la persona usuaria.
Para la fuente de luz el indice espectral G estimado puede servir de orientación: |  |  |  |  | Sin datos | NO

## Entrada_datos
Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular
HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE ESPECTRAL G DE UNA FUENTE DE LUZ |  | Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular
Nombre de la fuente de luz:
(Introduzca un nombre representativo de la fuente de luz a evaluar)
Fecha actual: |  | 00/00/2025
Introduzca los datos del espectro que se desea evaluar desde la fila 11 en adelante: - Longitud de onda (nanómetros) - Intensidad (unidades arbitrarias) Debe cubrir el rango de longitudes de onda 380-780 nm, con paso de 1 nm.
ESPECTRO
| Longitud de onda | Intensidad
| 0 | 0

## Hoja1 (hidden)
λ (nm) | L500 | V | E_intro | E_intro.dep | Eparadeltalanda | E x L500 | E x V | λ x E
380 | 1 | 0.0002 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
381 | 1 | 0.00022821 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | λ info (nm) |  | 2 | 0
382 | 1 | 0.00026109 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | λeff (nm): | #DIV/0! | 3 | 0
383 | 1 | 0.00029936 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Δλ (nm): | #DIV/0! | 4 | 0
384 | 1 | 0.00034387 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Δλ (nm)ret | #DIV/0! | 5 | 0
385 | 1 | 0.00039556 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0
386 | 1 | 0.00045544 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Flujos |  | 7 | 0
387 | 1 | 0.00052462 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Flujo bolométrico: | 0 | 8 | 0
388 | 1 | 0.00060428 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Flujo E x L500: | 0 | 9 | 0
389 | 1 | 0.00069565 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Flujo E x V: | 0 | 10 | 0
390 | 1 | 0.0008 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 0
391 | 1 | 0.00091635 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Magnitudes instrumentales |  | 12 | 0
392 | 1 | 0.0010477 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Bolométrica: | #VALUE! | 13 | 0
393 | 1 | 0.0011955 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | L500: | #VALUE! | 14 | 0
394 | 1 | 0.0013611 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V: | #VALUE! | 15 | 0
395 | 1 | 0.0015457 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | 0
396 | 1 | 0.0017508 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Índices espectrales |  | 17 | 0
397 | 1 | 0.0018776 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Q(L500,bol): | #DIV/0! | 18 | 0
398 | 1 | 0.0022273 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | C(L500,bol): | #DIV/0! | 19 | 0
399 | 1 | 0.0025011 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Q(V,bol): | #DIV/0! | 20 | 0
400 | 1 | 0.0028 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | C(V,bol): | #DIV/0! | 21 | 0
401 | 1 | 0.0031159 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Q(L500,V): | #DIV/0! | 22 | 0
402 | 1 | 0.0034576 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | C(L500,V): | #DIV/0! | 23 | 0
403 | 1 | 0.0038268 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 0
404 | 1 | 0.0042256 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0
405 | 1 | 0.0046562 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Para zona de influencia |  | 26 | 0
406 | 1 | 0.0051216 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | λeff (nm): | #DIV/0! | 27 | 0
407 | 1 | 0.0056248 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Δλ (nm): | #DIV/0! | 28 | 0
408 | 1 | 0.0061695 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | C(L500,V): | #DIV/0! | 29 | 0
409 | 1 | 0.0067597 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 30 | 0
410 | 1 | 0.0074 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31 | 0
411 | 1 | 0.0081451 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | 0
412 | 1 | 0.0089555 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33 | 0
413 | 1 | 0.0098322 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34 | 0
414 | 1 | 0.010774 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 | 0
415 | 1 | 0.011779 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36 | 0
416 | 1 | 0.012842 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37 | 0
417 | 1 | 0.013956 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38 | 0
418 | 1 | 0.015111 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39 | 0
419 | 1 | 0.016297 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | 0
420 | 1 | 0.0175 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41 | 0
421 | 1 | 0.018582 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42 | 0
422 | 1 | 0.019645 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 43 | 0
423 | 1 | 0.020683 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 44 | 0
424 | 1 | 0.021694 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45 | 0
425 | 1 | 0.022678 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 46 | 0
426 | 1 | 0.023636 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47 | 0
427 | 1 | 0.024572 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48 | 0
428 | 1 | 0.02549 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 49 | 0
429 | 1 | 0.026397 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0
430 | 1 | 0.0273 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 0
431 | 1 | 0.028335 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52 | 0
432 | 1 | 0.029383 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53 | 0
433 | 1 | 0.030442 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54 | 0
434 | 1 | 0.03151 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 55 | 0
435 | 1 | 0.032584 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 56 | 0
436 | 1 | 0.033661 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 57 | 0
437 | 1 | 0.034735 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 58 | 0
438 | 1 | 0.035803 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 59 | 0
439 | 1 | 0.03686 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | 0
440 | 1 | 0.0379 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61 | 0
441 | 1 | 0.038838 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 62 | 0
442 | 1 | 0.039752 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63 | 0
443 | 1 | 0.040646 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 64 | 0
444 | 1 | 0.041524 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65 | 0
445 | 1 | 0.042391 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 66 | 0
446 | 1 | 0.043252 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 67 | 0
447 | 1 | 0.044116 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 68 | 0
448 | 1 | 0.04499 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 69 | 0
449 | 1 | 0.045881 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | 0
450 | 1 | 0.0468 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 71 | 0
451 | 1 | 0.047743 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72 | 0
452 | 1 | 0.048733 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 73 | 0
453 | 1 | 0.049785 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 74 | 0
454 | 1 | 0.05091 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75 | 0
455 | 1 | 0.052122 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76 | 0
456 | 1 | 0.053435 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 77 | 0
457 | 1 | 0.054864 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 78 | 0
458 | 1 | 0.056424 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79 | 0
459 | 1 | 0.058131 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 80 | 0
460 | 1 | 0.06 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 81 | 0
461 | 1 | 0.062602 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 82 | 0
462 | 1 | 0.065278 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 83 | 0
463 | 1 | 0.068042 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 84 | 0
464 | 1 | 0.070911 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 85 | 0
465 | 1 | 0.0739 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86 | 0
466 | 1 | 0.077016 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 87 | 0
467 | 1 | 0.080266 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 88 | 0
468 | 1 | 0.083667 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 89 | 0
469 | 1 | 0.087233 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90 | 0
470 | 1 | 0.09098 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91 | 0
471 | 1 | 0.094918 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92 | 0
472 | 1 | 0.099046 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93 | 0
473 | 1 | 0.10337 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94 | 0
474 | 1 | 0.10788 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 95 | 0
475 | 1 | 0.1126 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 96 | 0
476 | 1 | 0.11753 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 97 | 0
477 | 1 | 0.12267 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 98 | 0
478 | 1 | 0.12799 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 99 | 0
479 | 1 | 0.13345 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
480 | 1 | 0.13902 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 101 | 0
481 | 1 | 0.14468 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 102 | 0
482 | 1 | 0.15047 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 103 | 0
483 | 1 | 0.15646 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 104 | 0
484 | 1 | 0.16272 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 105 | 0
485 | 1 | 0.1693 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 106 | 0
486 | 1 | 0.17624 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 107 | 0
487 | 1 | 0.18356 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 108 | 0
488 | 1 | 0.19127 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 109 | 0
489 | 1 | 0.19942 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 | 0
490 | 1 | 0.20802 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 111 | 0
491 | 1 | 0.21712 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 112 | 0
492 | 1 | 0.22673 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 113 | 0
493 | 1 | 0.23686 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 114 | 0
494 | 1 | 0.24748 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 115 | 0
495 | 1 | 0.2586 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 116 | 0
496 | 1 | 0.27018 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 117 | 0
497 | 1 | 0.28229 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 118 | 0
498 | 1 | 0.29505 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 119 | 0
499 | 1 | 0.30858 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120 | 0
500 | 1 | 0.323 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 121 | 0
501 | 0 | 0.3384 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 122 | 0
502 | 0 | 0.35469 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 123 | 0
503 | 0 | 0.3717 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 124 | 0
504 | 0 | 0.38929 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 125 | 0
505 | 0 | 0.4073 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 126 | 0
506 | 0 | 0.42563 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 127 | 0
507 | 0 | 0.44431 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 128 | 0
508 | 0 | 0.46339 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 129 | 0
509 | 0 | 0.48294 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 130 | 0
510 | 0 | 0.503 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 131 | 0
511 | 0 | 0.52357 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 132 | 0
512 | 0 | 0.54451 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 133 | 0
513 | 0 | 0.56569 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 134 | 0
514 | 0 | 0.58697 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 135 | 0
515 | 0 | 0.6082 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 136 | 0
516 | 0 | 0.62935 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 137 | 0
517 | 0 | 0.65031 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 138 | 0
518 | 0 | 0.67088 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 139 | 0
519 | 0 | 0.69084 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 140 | 0
520 | 0 | 0.71 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 141 | 0
521 | 0 | 0.72819 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142 | 0
522 | 0 | 0.74546 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 143 | 0
523 | 0 | 0.76197 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 144 | 0
524 | 0 | 0.77784 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 145 | 0
525 | 0 | 0.7932 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 146 | 0
526 | 0 | 0.80811 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 147 | 0
527 | 0 | 0.8225 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 148 | 0
528 | 0 | 0.83631 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 149 | 0
529 | 0 | 0.84949 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 | 0
530 | 0 | 0.862 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 151 | 0
531 | 0 | 0.87381 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 152 | 0
532 | 0 | 0.88496 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 153 | 0
533 | 0 | 0.89549 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 154 | 0
534 | 0 | 0.90544 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 155 | 0
535 | 0 | 0.91485 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 156 | 0
536 | 0 | 0.92373 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 157 | 0
537 | 0 | 0.93209 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 158 | 0
538 | 0 | 0.93992 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 159 | 0
539 | 0 | 0.94723 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 160 | 0
540 | 0 | 0.954 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 161 | 0
541 | 0 | 0.96026 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 162 | 0
542 | 0 | 0.96601 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 163 | 0
543 | 0 | 0.97126 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 164 | 0
544 | 0 | 0.97602 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 165 | 0
545 | 0 | 0.9803 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 166 | 0
546 | 0 | 0.98409 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 167 | 0
547 | 0 | 0.98742 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 168 | 0
548 | 0 | 0.99031 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 169 | 0
549 | 0 | 0.99281 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 170 | 0
550 | 0 | 0.99495 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 171 | 0
551 | 0 | 0.99671 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 172 | 0
552 | 0 | 0.9981 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 173 | 0
553 | 0 | 0.99911 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 174 | 0
554 | 0 | 0.99975 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 175 | 0
555 | 0 | 1 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 176 | 0
556 | 0 | 0.99986 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 177 | 0
557 | 0 | 0.9993 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 178 | 0
558 | 0 | 0.99833 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 179 | 0
559 | 0 | 0.9969 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 180 | 0
560 | 0 | 0.995 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 181 | 0
561 | 0 | 0.9926 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 182 | 0
562 | 0 | 0.98974 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 183 | 0
563 | 0 | 0.98644 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 184 | 0
564 | 0 | 0.98272 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 185 | 0
565 | 0 | 0.9786 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 186 | 0
566 | 0 | 0.97408 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 187 | 0
567 | 0 | 0.96917 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 188 | 0
568 | 0 | 0.96386 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 189 | 0
569 | 0 | 0.95813 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 190 | 0
570 | 0 | 0.952 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 191 | 0
571 | 0 | 0.94545 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 192 | 0
572 | 0 | 0.9385 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 193 | 0
573 | 0 | 0.93116 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194 | 0
574 | 0 | 0.92346 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 195 | 0
575 | 0 | 0.9154 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 196 | 0
576 | 0 | 0.90701 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 197 | 0
577 | 0 | 0.89828 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 198 | 0
578 | 0 | 0.8892 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 199 | 0
579 | 0 | 0.87978 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 0
580 | 0 | 0.87 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 201 | 0
581 | 0 | 0.85986 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 202 | 0
582 | 0 | 0.84939 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 203 | 0
583 | 0 | 0.83862 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 204 | 0
584 | 0 | 0.82758 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 205 | 0
585 | 0 | 0.8163 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206 | 0
586 | 0 | 0.80479 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 207 | 0
587 | 0 | 0.79308 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 208 | 0
588 | 0 | 0.78119 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 209 | 0
589 | 0 | 0.76915 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 210 | 0
590 | 0 | 0.757 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 211 | 0
591 | 0 | 0.74475 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 212 | 0
592 | 0 | 0.73242 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 213 | 0
593 | 0 | 0.72 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 214 | 0
594 | 0 | 0.7075 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 215 | 0
595 | 0 | 0.6949 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 216 | 0
596 | 0 | 0.68222 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 217 | 0
597 | 0 | 0.66947 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 218 | 0
598 | 0 | 0.65667 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 219 | 0
599 | 0 | 0.64384 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 220 | 0
600 | 0 | 0.631 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 221 | 0
601 | 0 | 0.61816 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 222 | 0
602 | 0 | 0.60531 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 223 | 0
603 | 0 | 0.59248 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 224 | 0
604 | 0 | 0.57964 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 225 | 0
605 | 0 | 0.5668 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 226 | 0
606 | 0 | 0.55396 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 227 | 0
607 | 0 | 0.54114 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 228 | 0
608 | 0 | 0.52835 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 229 | 0
609 | 0 | 0.51563 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 230 | 0
610 | 0 | 0.503 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 231 | 0
611 | 0 | 0.49047 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 232 | 0
612 | 0 | 0.47803 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 233 | 0
613 | 0 | 0.46568 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 234 | 0
614 | 0 | 0.4534 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 235 | 0
615 | 0 | 0.4412 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 236 | 0
616 | 0 | 0.42908 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 237 | 0
617 | 0 | 0.41704 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 238 | 0
618 | 0 | 0.40503 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 239 | 0
619 | 0 | 0.39303 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 240 | 0
620 | 0 | 0.381 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 241 | 0
621 | 0 | 0.36892 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 242 | 0
622 | 0 | 0.35683 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 243 | 0
623 | 0 | 0.34478 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 244 | 0
624 | 0 | 0.33282 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 245 | 0
625 | 0 | 0.321 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 246 | 0
626 | 0 | 0.30934 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 247 | 0
627 | 0 | 0.29785 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 248 | 0
628 | 0 | 0.28659 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 249 | 0
629 | 0 | 0.27562 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250 | 0
630 | 0 | 0.265 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 251 | 0
631 | 0 | 0.25476 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 252 | 0
632 | 0 | 0.24489 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 253 | 0
633 | 0 | 0.23533 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 254 | 0
634 | 0 | 0.22605 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 255 | 0
635 | 0 | 0.217 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 256 | 0
636 | 0 | 0.20816 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 257 | 0
637 | 0 | 0.19955 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 258 | 0
638 | 0 | 0.19116 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 259 | 0
639 | 0 | 0.18297 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 260 | 0
640 | 0 | 0.175 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 261 | 0
641 | 0 | 0.16722 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 262 | 0
642 | 0 | 0.15965 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 263 | 0
643 | 0 | 0.15228 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 264 | 0
644 | 0 | 0.14513 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 265 | 0
645 | 0 | 0.1382 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 266 | 0
646 | 0 | 0.1315 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 267 | 0
647 | 0 | 0.12502 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 268 | 0
648 | 0 | 0.11878 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 269 | 0
649 | 0 | 0.11277 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 270 | 0
650 | 0 | 0.107 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 271 | 0
651 | 0 | 0.10148 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 272 | 0
652 | 0 | 0.096189 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 273 | 0
653 | 0 | 0.091123 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 274 | 0
654 | 0 | 0.086265 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 275 | 0
655 | 0 | 0.0816 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 276 | 0
656 | 0 | 0.077121 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 277 | 0
657 | 0 | 0.072826 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 278 | 0
658 | 0 | 0.06871 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 279 | 0
659 | 0 | 0.06477 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 280 | 0
660 | 0 | 0.061 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 281 | 0
661 | 0 | 0.057396 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 282 | 0
662 | 0 | 0.053955 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 283 | 0
663 | 0 | 0.050674 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 284 | 0
664 | 0 | 0.04755 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 285 | 0
665 | 0 | 0.04458 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 286 | 0
666 | 0 | 0.041759 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 287 | 0
667 | 0 | 0.039085 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 288 | 0
668 | 0 | 0.036564 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 289 | 0
669 | 0 | 0.0342 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 290 | 0
670 | 0 | 0.032 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 291 | 0
671 | 0 | 0.029963 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 292 | 0
672 | 0 | 0.028077 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 293 | 0
673 | 0 | 0.026329 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 294 | 0
674 | 0 | 0.024708 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 295 | 0
675 | 0 | 0.0232 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 296 | 0
676 | 0 | 0.021801 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 297 | 0
677 | 0 | 0.020501 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 298 | 0
678 | 0 | 0.019281 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 299 | 0
679 | 0 | 0.018121 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | 0
680 | 0 | 0.017 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 301 | 0
681 | 0 | 0.015904 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 302 | 0
682 | 0 | 0.014837 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 303 | 0
683 | 0 | 0.013811 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 304 | 0
684 | 0 | 0.012835 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 305 | 0
685 | 0 | 0.01192 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 306 | 0
686 | 0 | 0.011068 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 307 | 0
687 | 0 | 0.010273 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 308 | 0
688 | 0 | 0.0095333 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 309 | 0
689 | 0 | 0.0088462 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 310 | 0
690 | 0 | 0.00821 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 311 | 0
691 | 0 | 0.0076238 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 312 | 0
692 | 0 | 0.0070854 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 313 | 0
693 | 0 | 0.0065915 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 314 | 0
694 | 0 | 0.0061385 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 315 | 0
695 | 0 | 0.005723 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 316 | 0
696 | 0 | 0.0053431 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 317 | 0
697 | 0 | 0.0049958 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 318 | 0
698 | 0 | 0.0046764 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 319 | 0
699 | 0 | 0.0043801 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 320 | 0
700 | 0 | 0.004102 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 321 | 0
701 | 0 | 0.0038385 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 322 | 0
702 | 0 | 0.0035891 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 323 | 0
703 | 0 | 0.0033542 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 324 | 0
704 | 0 | 0.0031341 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 325 | 0
705 | 0 | 0.002929 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 326 | 0
706 | 0 | 0.0027381 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 327 | 0
707 | 0 | 0.0025599 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 328 | 0
708 | 0 | 0.0023932 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 329 | 0
709 | 0 | 0.0022373 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 330 | 0
710 | 0 | 0.002091 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 331 | 0
711 | 0 | 0.0019536 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 332 | 0
712 | 0 | 0.0018246 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 333 | 0
713 | 0 | 0.0017036 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 334 | 0
714 | 0 | 0.0015902 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 335 | 0
715 | 0 | 0.001484 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 336 | 0
716 | 0 | 0.0013845 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 337 | 0
717 | 0 | 0.0012913 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 338 | 0
718 | 0 | 0.0012041 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 339 | 0
719 | 0 | 0.0011227 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 340 | 0
720 | 0 | 0.001047 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 341 | 0
721 | 0 | 0.00097659 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 342 | 0
722 | 0 | 0.00091111 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 343 | 0
723 | 0 | 0.00085013 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 344 | 0
724 | 0 | 0.00079324 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 345 | 0
725 | 0 | 0.00074 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 346 | 0
726 | 0 | 0.00069008 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 347 | 0
727 | 0 | 0.00064331 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 348 | 0
728 | 0 | 0.0005995 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 349 | 0
729 | 0 | 0.00055845 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 350 | 0
730 | 0 | 0.00052 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 351 | 0
731 | 0 | 0.00048391 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 352 | 0
732 | 0 | 0.00045005 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 353 | 0
733 | 0 | 0.00041835 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 354 | 0
734 | 0 | 0.00038872 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 355 | 0
735 | 0 | 0.0003611 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 356 | 0
736 | 0 | 0.00033538 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 357 | 0
737 | 0 | 0.00031144 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 358 | 0
738 | 0 | 0.00028917 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 359 | 0
739 | 0 | 0.00026845 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 360 | 0
740 | 0 | 0.0002492 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 361 | 0
741 | 0 | 0.0002313 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 362 | 0
742 | 0 | 0.00021469 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 363 | 0
743 | 0 | 0.00019929 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 364 | 0
744 | 0 | 0.00018505 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 365 | 0
745 | 0 | 0.0001719 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 366 | 0
746 | 0 | 0.00015978 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 367 | 0
747 | 0 | 0.0001486 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 368 | 0
748 | 0 | 0.0001383 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 369 | 0
749 | 0 | 0.00012879 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 370 | 0
750 | 0 | 0.00012 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 371 | 0
751 | 0 | 0.00011186 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 372 | 0
752 | 0 | 0.00010432 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 373 | 0
753 | 0 | 9.7336e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 374 | 0
754 | 0 | 9.0846e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 375 | 0
755 | 0 | 8.48e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 376 | 0
756 | 0 | 7.9147e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 377 | 0
757 | 0 | 7.3858e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 378 | 0
758 | 0 | 6.8916e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 379 | 0
759 | 0 | 6.4303e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 380 | 0
760 | 0 | 6e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 381 | 0
761 | 0 | 5.5982e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 382 | 0
762 | 0 | 5.2226e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 383 | 0
763 | 0 | 4.8718e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 384 | 0
764 | 0 | 4.5448e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 385 | 0
765 | 0 | 4.24e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 386 | 0
766 | 0 | 3.9561e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 387 | 0
767 | 0 | 3.6915e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 388 | 0
768 | 0 | 3.4449e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 389 | 0
769 | 0 | 3.2148e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 390 | 0
770 | 0 | 3e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 391 | 0
771 | 0 | 2.7991e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 392 | 0
772 | 0 | 2.6114e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 393 | 0
773 | 0 | 2.436e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 394 | 0
774 | 0 | 2.2725e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 395 | 0
775 | 0 | 2.12e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 396 | 0
776 | 0 | 1.9779e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 397 | 0
777 | 0 | 1.8453e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 398 | 0
778 | 0 | 1.7217e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 399 | 0
779 | 0 | 1.6065e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 | 0
780 | 0 | 1.499e-05 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 401 | 0
[11 empty] | 402 | 0
[11 empty] | 403 | 0
[11 empty] | 404 | 0
[11 empty] | 405 | 0
[11 empty] | 406 | 0
[11 empty] | 407 | 0
[11 empty] | 408 | 0
[11 empty] | 409 | 0
[11 empty] | 410 | 0
[11 empty] | 411 | 0